Název stavby (akce)	:	SPOLANA NERATOVICE

STAVBA 9400 – SANACE PLATA VCM

Příloha číslo / název	:	A / Průvodní zpráva

Stupeň projektové dokumentace	:	Projekt pro stavební povolení

Zadavatel (investor)	:	Spolana a.s.

Ke Spolaně

277 11  Neratovice

Zpracovatel:	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, CSc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing. Arnošt Vožeh

Zodpovědní projektanti profesí

Vodohospodářská část 	:	Ing. Michaela Ježková

Stavební část	:	Ing. Richard Schejbal

Ing. Miroslav Hrabě

Ing. Milena Kloučková

Strojně – technologická část	:	Helena Čížová

Elektrotechnologická část	:	Ing. Josef Antoš

Na projektu dále spolupracovali	:	Jan Zeman

Externí kooperace:		EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

Kontrola jakosti	:	Ing. Josef Drbohlav

zakázkové číslo	:	199163-3-03

archivní číslo	:	07066/03/1

© Hydroprojekt CZ a.s., prosinec 2003

Tato dokumentace a její přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ, s výjimkou dat a podkladů poskytnutých objednatelem. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům, a to jak v papírové, tak elektronické podobě.

A.	Průvodní zpráva

Obsah:

- Identifikační údaje	3

- Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz	4

- Přehled výchozích podkladů	4

- Členění stavby na stavební objekty	5

- Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice	5

- Přehled provozovatelů	5

- Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby	5

- Zkušební provoz a doba jeho trvání	6

- Údaje o postupném uvádění částí stavby do provozu	6

- Celkové náklady stavby	6

1.	Identifikační údaje

Název stavby			Spolana Neratovice, stavba 9400 sanace plata VCM

Místo stavby			Neratovice – parcela číslo 958/1; k.ú. Libiš

Okres				Mělník

Kraj				Středočeský

Investor			Spolana a.s.

Ke Spolaně

277 11 Neratovice

Generální projektant		Hydroprojekt CZ a.s.

Táborská 31

140 16 Praha 4

Dodavatel stavby		není znám

Provozovatel			Spolana Neratovice, a.s.

2.	Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Stavbou rekonstrukce plata VCM bude provedena úvodní etapa likvidace staré ekologické zátěže – kontaminovaných vod pod závodem Petrochemie. Provedena bude sanace zpevněné plochy s cílem zastavení dotací kontaminantů do podzemních vod na bloku D4. Staré plato bude po částech vybouráno a nahrazeno novým, zcela nepropustným. Součástí je i návrh odvodnění plata kanálky do nové čerpací jímky, ve které jsou navržena dvě čerpadla pro čerpání kontaminovaných vod na likvidaci ve striperu. Po dokončení stavby nebude docházet k průnikům kontaminovaných vod do podloží. Pro kontrolu kvality podzemních vod je zpracován projekt monitoringu a matematický model proudění podzemních vod - příloha J.

Rekonstrukce plata bude prováděna za provozu.

Napojovací místa budou zahrnuta do realizační dokumentace.

3.	Přehled výchozích podkladů

Pro zpracování rekonstrukce plata jsou použity tyto materiály:

- technické zadání pro zpracování projektové dokumentace akce 9400 Sanace plata VCM objednatelem

- zaměření současného stavu základových betonových bloků

- situace plata VCM předaná objednatelem

- podklady od podzemních vedení – požárního vodovodu

- výsledky projednání projektu s objednatelem (zápisy jsou přiloženy v dokladech, příloha I.)

- nabídky materiálů a cen pro rekonstrukci plata

- srovnávací studie vypracovaná Hydroprojektem CZ a.s. v 07.2003

- projekt pro stavební povolení vypracovaný Hydroprojektem CZ a.s. v 08.2001

4.	Členění stavby na stavební objekty - úprava

Rekonstrukce plata je rozdělena do dvou objektů a to:

- objekt 1   Rekonstrukce plata VCM

- objekt 2   Čerpací jímka a odvodňovací žlaby plata

Objekt 1	 – rekonstrukce plata VCM zahrnuje stavební řešení nepropustného plata.

Objekt 2	 – 	čerpací jímka a odvodňovací žlaby plata zahrnuje stavební konstrukci jímky, odvodňovacích žlábků a kapalinového uzávěru, strojní zařízení pro přečerpávání kontaminovaných vod na jejich likvidaci stripováním a elektročást, která zahrnuje napájení čerpadel elektrickou energií, jejich ovládání a nezbytnou automatiku pro jejich provoz.

5.	Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice

Stavba rekonstrukce plata není vázána na žádnou okolní zástavbu. S její realizací není nutné budovat žádné další investice.

6.	Přehled provozovatelů

Provozovatelem stavby po rekonstrukci bude rovněž jako v současné době Spolana a.s..

7.	Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby

Termín zahájení:	bude vázán na odstraňování starých ekologických zátěží – sanace

podzemních vod.

Termín ukončení realizace stavby:	bude vázán na odstraňování starých ekologických zátěží

– sanace podzemních vod.

8.	Zkušební provoz a doba jeho trvání

Zkušební provoz bude zahájen po předání stavby. Vzhledem k ověření nepropustnosti plata i v zimním období bude zkušební provoz trvat jeden rok.

9.	Údaje o postupném uvádění částí stavby do provozu

Rekonstrukce plata bude prováděna po jednotlivých dilatačních celcích. Každý celek bude uveden samostatně do provozu. Čerpací jímka bude uvedena do provozu po rekonstrukci ¾ plata, kdy bude možné provést přívodní kanál do jímky.

Rekonstrukce bude zahájena od jižního okraje plata směrem k nové čerpací jímce. Původní čerpací jímka bude v provozu až do ukončení odvodnění plata do nové jímky.

10. 	Celkové náklady stavby

celkové náklady stavby jsou			59 854 000,-Kč

Přehled nákladů je patrný z přílohy  I. Celkové náklady stavby.