## Technologie
Výkaz výměr - PS 903.1
AKCE : |  |  |  | Datové centrum Zeleneč
ČÁST: |  |  |  | PS 903 Náhradní zdroj
PROFESE: |  |  |  | PS 903.1 Náhradní zdroj - strojní část
INVESTOR: |  |  |  | Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 0 Praha3
Poznámka: |  |  |  | Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě. Dieselagregát vč. podpůrných technologií je příliš specifické zařízení na to, aby bylo ceněno obecnými ceníkovými cenami
pol. | typ | kód | název |  | mj | počet | jedn. cena | celk. cena | cenová soustava
DIESELAGREGÁT
1 | D |  | Zdrojový kontejner 12192x3000x3300mm s osazeným motorem 1750kVA/1400kW - detaily viz. kniha specifikací |  | soub | 2 |  | 0 | vlastní
2 | D |  | Technologický palivový kontejner 6058x3000x2896mm s osazenou naftovou nádrží 10.000 l - detaily viz. kniha specifikací |  | kus | 2 |  | 0 | vlastní
3 | M |  | Montáž, revize, provozní zkoušky |  | soub | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem vč.DPH |  |  |  |  | 0