# Soupis aktuálně platných norem pro profesi elektro

| ČSN 33 1500 ČSN 33 2130 ed.3 ČSN 33 3060 ČSN 37 5711 ed.2 ČSN 73 6005 z1-z4 ČSN 73 7505 z1 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím. Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s železničními dráhami Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Sdružené trasy městských vedení technického vybavení |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. |
| ČSN 33 2000-4-443 ed.2/z1 | Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým a spínacím přepětím. |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3/z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů. |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 ČSN 33 2000-5-56 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely. |
| ČSN 33 2000-5-551 ed.2 ČSN 33 2130 ed.3 ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení. Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. |
| ČSN EN 60909-0 ed.2 ČSN EN 61140 ed.3 ČSN EN 61439-2 ed. 2 ČSN EN 61439-3 ČSN EN 61439-4 ČSN EN 61439-6 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách Část 0: Výpočet proudů Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Rozvaděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozvaděče Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody |
| ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 ČSN 33 2000-7-729 ČSN 33 2000-7-701 ed.2/z1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou |
| ČSN EN 1838 ČSN EN 12 464-1 | Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory |
| ČSN EN 60909-0 ed. 2 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů |
| ČSN EN 62305-1 ed. 2 ČSN EN 62305-2 ed. 2 ČSN EN 62305-3 ed. 2/Z1 ČSN EN 62305-4 ed. 2 | Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách |