## PS901.2
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.901.2 - PS901.2 - Rozvodna NN technologie datového centra | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ - neobsahuje | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
| 1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Přípojnicový systém 4000A | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  |  | T1 -> RH1 | část | 1
|  |  |  | most RH1 | část | 1
|  |  |  | most RG1 | část | 1
|  |  |  | most RG-R | část | 1
3PEN: 400V/230V/50Hz, TN-C, IN=4000A
- Více PD Přípojnicový systém 4000A - tento výkres je nedílnou součástí specifikace přípojnicového systému, obsahuje rozpis jednotlivých dílů sestavy
- V rámci výběrového řízení na dodavatele, je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízeného přípojnicového systému
| 2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč RH1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3PEN: 400V/230V/50Hz, TN-C, IN=4000A, IK=55kA
- Více PD Rozvaděč RH1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele, je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 3. | DODÁVKA CELKU | A.3 | Rozvaděč RMG1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3PEN: 400V/230V/50Hz, TN-C, IN=4000A, IK=13kA
- Více PD Rozvaděč RMG1- tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele, je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 4. | DODÁVKA CELKU | A.3 | Rozvaděč RMG-R | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3PEN: 400V/230V/50Hz, TN-C, IN=4000A, IK=13kA
- Více PD Rozvaděč RMG-R - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele, je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 5. | Material a montáž | B1.2 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 5kg | atyp.sestava | 20 |  | 0 | vlastní
| 6. | Material a montáž | B1.3 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 15kg | atyp.sestava | 8 |  | 0 | vlastní
| 7. | Material a montáž | B1.4 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 50kg | atyp.sestava | 12 |  | 0 | vlastní
| 8. | Material a montáž | B1.5 | Protipožární utěsnění | m2 | 6 |  | 0 | vlastní
|  |  | B2 | Instalační krabice- neobsahuje
|  |  | B3 | Kabely - neobsahuje
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 9. | Montáž | D.1 | Osazení a zapojení - Přípojnicový systém 4000A | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 10. | Montáž | D.2 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RH1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 11. | Montáž | D.3 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMG1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 12. | Montáž | D.4 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMG-R | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | celkem kapitola: |  | 0
UZEMĚNÍ
| 13. | Material a montáž | E.1 | Pásek FeZn 30x4, vedený na povrchu - horizontálně, přichycený pomocí příchytek, tvarovaný, včetně všeho podružného materiálu, spojek a uchycení a označení (zeleno/žlutá) | m | 35 |  | 0 | vlastní
| 14. | Material a montáž | E.2 | Vývod z uzemňovací soustavy pro horizontální vedení FeZn, vedeno na povrchu, včetně mechanické ochrany vývodu, připojení k zemní soustavě data centra, připojení k povrchovému horizontálnímu vedení FeZn, včetně všeho podružného materiálu, spojek, uchycení a označení (zeleno/žlutá) | sestava | 4 |  | 0 | vlastní
| 15. | Material a montáž | E.3 | Ekvipotenciální (ochranná) přípojnice HOP, pro připojení pásku FeZn a vodičů do d=120mm2, nástěnná s PVC krytem | KPL | 4 |  | 0 | vlastní
| 16. | Material a montáž | E.4 | Připojení rozvaděče na zemní soustavu - svorkovnici MET - materiál a montáž | KPL | 4 |  | 0 | vlastní
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 17. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 18. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 19. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 20. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 21. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 22. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 23. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 24. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 25. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 26. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 27. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 28. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.3 | Schéma napájení - vyvěšeno v rozvodně | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 29. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 30. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.5 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 31. | Školení a protokoly | G.6 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 32. | Zkoušky a protokoly | G.7 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní