## PS905.2
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.905.2 - PS905.2 - Řídící systém a monitoring | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ - NEOBSAHUJE | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD - NEOBSAHUJE | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
| 1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Rozvaděč RDG11 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=16A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč RDG11- tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč RDG12 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=16A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč RDG12 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 3. | DODÁVKA CELKU | A.3 | Rozvaděč RDG-R | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=16A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč RDG-R- tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 4. | DODÁVKA CELKU | A.4 | Rozvaděč RNH1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=32A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč RNH1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 5. | DODÁVKA CELKU | A.5 | Rozvaděč RNH2 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=32A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč RNH2 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 6. | DODÁVKA CELKU | A.6 | Rozvaděč RSN1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
24V DC, TN-S, IN=2A
- Více PD Rozvaděč RSN1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 7. | DODÁVKA CELKU | A.7 | Rozvaděč RSN2 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
24V DC, TN-S, IN=2A
- Více PD Rozvaděč RSN2 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 8. | DODÁVKA CELKU | A.8 | Rozvaděč SW1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=16A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč SW1- tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 9. | Material a montáž | B1.1 | Drátěný žlab 60mm x 60mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 240 |  | 0
| 10. | Material a montáž | B1.2 | Drátěný žlab 100mm x 100mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 60 |  | 0
| 11. | Material a montáž | B1.3 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 5kg | atyp.sestava | 10 |  | 0
| 12. | Material a montáž | B1.4 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 15kg | atyp.sestava | 5 |  | 0
| 13. | Material a montáž | B1.5 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 50kg | atyp.sestava | 1 |  | 0
| 14. | Material a montáž | B1.6 | Protipožární utěsnění | m2 | 1 |  | 0
|  |  | B2 | Instalační krabice
neobsahuje
|  |  | B3 | Kabely a vodiče
| 15. | Material a montáž | B3.1 | CXKH-R 3x1,5 mm2 | m | 390 |  | 0
| 16. | Material a montáž | B3.2 | CXKH-R 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| 17. | Material a montáž | B3.3 | CXKH-R 5x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| 18. | Material a montáž | B3.4 | CXKH-R 5x6 mm2 | m | 280 |  | 0
| 19. | Material a montáž | B3.5 | CXFH-R 2x0,8 mm2 | m | 90 |  | 0
| 20. | Material a montáž | B3.6 | CXFH-R 7x0,8 mm2 | m | 180 |  | 0
| 21. | Material a montáž | B3.7 | CXFH-R 12x0,8 mm2 | m | 110 |  | 0
| 22. | Material a montáž | B3.8 | CXFH-R 19x0,8 mm2 | m | 1890 |  | 0
| 23. | Material a montáž | B3.9 | CXFH-R 5x1,5 mm2 | m | 700 |  | 0
| 24. | Material a montáž | B3.10 | F/UTP 4x2x0,5 | m | 870 |  | 0
| 25. | Material a montáž | B3.11 | CYY-4mm2, zž | m | 1860 |  | 0
| 26. | Material a montáž | B3.12 | Ukončení a popis kabelů | KPL | 1 |  | 0
| 27. | Material a montáž | B3.13 | Ukončení a popis vodičů v rozvaděči | KPL | 1 |  | 0
| D |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 28. | Montáž | D.1 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RDG11 | KPL | 1 |  | 0
| 29. | Montáž | D.2 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RDG12 | KPL | 1 |  | 0
| 30. | Montáž | D.3 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RDG-R | KPL | 1 |  | 0
| 31. | Montáž | D.4 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RNH1 | KPL | 1 |  | 0
| 32. | Montáž | D.5 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RNH2 | KPL | 1 |  | 0
| 33. | Montáž | D.6 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RSN1 | KPL | 1 |  | 0
| 34. | Montáž | D.7 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RSN2 | KPL | 1 |  | 0
| 35. | Montáž | D.8 | Osazení a zapojení - Rozvaděč SW1 | KPL | 1 |  | 0
| F |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 36. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0
| 37. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0
| 38. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0
| 39. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0
| 40. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0
| 41. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0
| 42. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0
| 43. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0
| 44. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0
| G |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 45. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0
| 46. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0
| 47. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.3 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0
| 48. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0
| 49. | Školení a protokoly | G.5 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0
| 50. | Zkoušky a protokoly | G.6 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0