## Výkaz výměr
SPCSS Zeleneč, PS 908.1 - plynové stabilní hasicí zařízení
PČ | TYP | KÓD | NÁZEV | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
Systém GHZ č. A1 - m.č. A1.09
1 |  | GHZ-S-001 | Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
2 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.09
3 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
4 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
5 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
6 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
7 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
8 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
9 |  | GHZ-S-009 | Spojka 7/16 JIC - 1/8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
10 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
11 |  | GHZ-S-011 | Ruční a pneumatický aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
12 |  | GHZ-S-012 | Držák pro 1 láhev | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
13 |  | GHZ-S-013 | Montážní lišta - délka 425 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
14 |  | GHZ-S-009 | Spojka 7/16 JIC - 1/8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
15 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
16 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.09
Hubice a potrubí GHZ č. A1 - m.č. A1.09
17 |  | GHZ-S-015 | Hubice s diagonální distribucí - 1-1/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.09
18 |  | GHZ-S-016 | Hubice s vodorovnou distribucí - 1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.09
19 |  | GHZ-S-042 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.09
Hasivo GHZ č. A1 - m.č. A1.09
20 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 67.5 |  | 0 | vlastní
67,5kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.09
Ovládací ústředna GHZ č. A1 - m.č. A1.09
21 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
22 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
23 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
24 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
25 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
26 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
Ovládání a signalizace GHZ č. A1 - m.č. A1.09
27 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
28 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
29 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
30 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
31 |  | GHZ-E-011 | Paralelní svítidlo | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
32 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
33 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
34 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
35 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
36 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
37 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
38 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 10 |  | 0 | vlastní
10m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
39 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
40 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
41 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
42 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 30 |  | 0 | vlastní
30ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
43 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
44 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
45 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
46 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
47 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
48 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
49 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
50 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
51 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
52 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.09
53 |  | GHZ-E-033 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.09
Systém GHZ č. A2 - m.č. A1.10
54 |  | GHZ-S-001 | Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
55 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.02, m.č. A1.10
56 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
57 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
58 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
59 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
60 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
61 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
62 |  | GHZ-S-009 | Spojka 7/16 JIC - 1/8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
63 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
64 |  | GHZ-S-011 | Ruční a pneumatický aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
65 |  | GHZ-S-012 | Držák pro 1 láhev | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
66 |  | GHZ-S-013 | Montážní lišta - délka 425 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
67 |  | GHZ-S-009 | Spojka 7/16 JIC - 1/8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
68 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
69 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.03, m.č. A1.10
Hubice a potrubí GHZ č. A1 - m.č. A1.10
70 |  | GHZ-S-015 | Hubice s diagonální distribucí - 1-1/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.10
71 |  | GHZ-S-016 | Hubice s vodorovnou distribucí - 1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.10
72 |  | GHZ-S-043 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.10
Hasivo GHZ č. A1 - m.č. A1.10
73 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 76.5 |  | 0 | vlastní
76,5kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. A1.10
Ovládací ústředna GHZ č. A1 - m.č. A1.10
74 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
75 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
76 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
77 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
78 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
79 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
Ovládání a signalizace GHZ č. A1 - m.č. A1.10
80 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
81 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
82 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
83 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
84 |  | GHZ-E-011 | Paralelní svítidlo | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
85 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
86 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
87 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
88 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
89 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
90 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
91 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 10 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
92 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
93 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
94 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
95 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 30 |  | 0 | vlastní
30ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
96 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
97 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
98 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
99 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
100 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
101 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
102 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
103 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
104 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
105 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.05, m.č. A1.10
106 |  | GHZ-E-034 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. A1.10
Systém GHZ č. B1 - m.č. B1.04
107 |  | GHZ-S-001 | Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
108 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
109 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
110 |  | GHZ-S-020 | Spojka kabelu mezi manometry | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
111 |  | GHZ-S-021 | Koncový spoj pro manometr | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
112 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
113 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
114 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
115 |  | GHZ-S-022 | Zpětná klapka 1-1/4" | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
116 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
117 |  | GHZ-S-023 | Ruční aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
118 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
119 |  | GHZ-S-024 | Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
120 |  | GHZ-S-025 | T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16 | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
121 |  | GHZ-S-026 | Tlaková hadice 300 mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
122 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
123 |  | GHZ-S-027 | Sběrné potrubí pro 5 lahví | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
124 |  | GHZ-S-028 | Držák pro 5 lahví | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
125 |  | GHZ-S-029 | Set pro montáž na zeď | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
126 |  | GHZ-S-030 | Montážní lišta - délka 1465mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
127 |  | GHZ-S-031 | Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
128 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
129 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
Hubice a potrubí GHZ č. B1 - m.č. B1.04
130 |  | GHZ-S-050 | Hubice s diagonální distribucí - 2" | ks | 6 |  | 0 | vlastní
6ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
131 |  | GHZ-S-032 | Hubice s vodorovnou distribucí - 1" | ks | 6 |  | 0 | vlastní
6ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
132 |  | GHZ-S-044 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
133 |  | GHZ-S-051 | Spouštěcí potrubí L6, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
Hasivo GHZ č. B1 - m.č. B1.04
134 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 646 |  | 0 | vlastní
646,0kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
Ovládací ústředna GHZ č. B1 - m.č. B1.04
135 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
136 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
137 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
138 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
139 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
140 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
Ovládání a signalizace GHZ č. B1 - m.č. B1.04
141 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 16 |  | 0 | vlastní
16ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
142 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 16 |  | 0 | vlastní
16ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
143 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 16 |  | 0 | vlastní
16ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
144 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 16 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
145 |  | GHZ-E-011 | 8aralelní svítidlo | ks | 8 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
146 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
147 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
148 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
149 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
150 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
151 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
152 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 50 |  | 0 | vlastní
50m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
153 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 5 |  | 0 | vlastní
5ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
154 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
155 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
156 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 160 |  | 0 | vlastní
160ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
157 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
158 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
159 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
160 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
161 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
162 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
163 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
164 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
165 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
166 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 3 |  | 0 | vlastní
3ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
167 |  | GHZ-E-035 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
Systém GHZ č. B2 - m.č. B1.05
168 |  | GHZ-S-001 | Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
169 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
170 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
171 |  | GHZ-S-020 | Spojka kabelu mezi manometry | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
172 |  | GHZ-S-021 | Koncový spoj pro manometr | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
173 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
174 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
175 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
176 |  | GHZ-S-022 | Zpětná klapka 1-1/4" | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
177 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
178 |  | GHZ-S-023 | Ruční aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
179 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
180 |  | GHZ-S-024 | Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
181 |  | GHZ-S-025 | T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16 | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
182 |  | GHZ-S-026 | Tlaková hadice 300 mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
183 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
184 |  | GHZ-S-027 | Sběrné potrubí pro 5 lahví | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
185 |  | GHZ-S-028 | Držák pro 5 lahví | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
186 |  | GHZ-S-029 | Set pro montáž na zeď | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
187 |  | GHZ-S-030 | Montážní lišta - délka 1465mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
188 |  | GHZ-S-031 | Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  |  | 2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04 |  |  |  | 0
189 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
190 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.04
Hubice a potrubí GHZ č. B2 - m.č. B1.05
191 |  | GHZ-S-050 | Hubice s diagonální distribucí - 2" | ks | 6 |  | 0 | vlastní
6ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.05
192 |  | GHZ-S-032 | Hubice s vodorovnou distribucí - 1" | ks | 6 |  | 0 | vlastní
|  |  | 6ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.05 |  |  |  | 0
193 |  | GHZ-S-45 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.05
194 |  | GHZ-S-051 | Spouštěcí potrubí L6, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.04
Hasivo GHZ č. B2 - m.č. B1.05
195 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 644.2 |  | 0 | vlastní
644,2kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.05
Ovládací ústředna GHZ č. B2 - m.č. B1.05
196 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.05
197 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.05
198 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.05
199 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.05
200 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.05
201 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.05
Ovládání a signalizace GHZ č. B2 - m.č. B1.05
202 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 16 |  | 0 | vlastní
16ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
203 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 16 |  | 0 | vlastní
16ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
204 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 16 |  | 0 | vlastní
16ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
205 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 16 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
206 |  | GHZ-E-011 | 8aralelní svítidlo | ks | 8 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
207 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
208 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
209 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
210 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
211 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
212 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
213 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 50 |  | 0 | vlastní
50m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
214 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 5 |  | 0 | vlastní
5ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
215 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
216 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 10 |  | 0 | vlastní
10ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
217 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 160 |  | 0 | vlastní
160ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
218 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
219 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
220 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
221 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
222 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
223 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
224 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
225 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
226 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
227 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 3 |  | 0 | vlastní
3ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.04
228 |  | GHZ-E-035 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.04
Systém GHZ č. B3 - m.č. B1.08+B1.09
229 |  | GHZ-S-018 | Tlaková láhev o objemu 67 litrů s ventilem | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
230 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
231 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
232 |  | GHZ-S-020 | Spojka kabelu mezi manometry | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
233 |  | GHZ-S-021 | Koncový spoj pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
234 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
235 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
236 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.08+B1.09
237 |  | GHZ-S-022 | Zpětná klapka 1-1/4" | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.08+B1.09
238 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
239 |  | GHZ-S-023 | Ruční aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
240 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
241 |  | GHZ-S-024 | Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
242 |  | GHZ-S-025 | T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
243 |  | GHZ-S-026 | Tlaková hadice 300 mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní
3ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
244 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
245 |  | GHZ-S-033 | Sběrné potrubí pro 4 lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
246 |  | GHZ-S-034 | Držák pro 4 lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
247 |  | GHZ-S-029 | Set pro montáž na zeď | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
248 |  | GHZ-S-035 | Montážní lišta - délka 1185mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
249 |  | GHZ-S-031 | Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
250 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
251 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.08+B1.09
Hubice a potrubí GHZ č. B3 - m.č. B1.08+B1.09
252 |  | GHZ-S-015 | Hubice s diagonální distribucí - 1-1/4" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.08+B1.09
253 |  | GHZ-S-036 | Hubice s vodorovnou distribucí - 3/4" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.08+B1.09
254 |  | GHZ-S-046 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.08+B1.09
Hasivo GHZ č. B3 - m.č. B1.08+B1.09
255 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 226.9 |  | 0 | vlastní
226,9kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.08+B1.09
Ovládací ústředna GHZ č. B3 - m.č. B1.08+B1.09
256 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
257 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
258 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
259 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
260 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
261 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
Ovládání a signalizace GHZ č. B3 - m.č. B1.08+B1.09
262 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
263 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
264 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
265 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
266 |  | GHZ-E-011 | Paralelní svítidlo | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
267 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
268 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
269 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
270 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
271 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
272 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
273 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 15 |  | 0 | vlastní
15m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
274 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
275 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
276 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
277 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 45 |  | 0 | vlastní
45ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
278 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
279 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
280 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
281 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
282 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
283 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
284 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
285 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
286 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
287 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.08+B1.09
288 |  | GHZ-E-037 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.08+B1.09
Systém GHZ č. B4 - m.č. B1.10+B1.11
289 |  | GHZ-S-018 | Tlaková láhev o objemu 67 litrů s ventilem | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
290 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
291 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
292 |  | GHZ-S-020 | Spojka kabelu mezi manometry | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
293 |  | GHZ-S-021 | Koncový spoj pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
294 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
295 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
296 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.10+B1.11
297 |  | GHZ-S-022 | Zpětná klapka 1-1/4" | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.10+B1.11
298 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
299 |  | GHZ-S-023 | Ruční aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
300 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
301 |  | GHZ-S-024 | Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
302 |  | GHZ-S-025 | T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
303 |  | GHZ-S-026 | Tlaková hadice 300 mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní
3ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
304 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
305 |  | GHZ-S-033 | Sběrné potrubí pro 4 lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
306 |  | GHZ-S-034 | Držák pro 4 lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
307 |  | GHZ-S-029 | Set pro montáž na zeď | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
308 |  | GHZ-S-035 | Montážní lišta - délka 1185mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
309 |  | GHZ-S-031 | Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
310 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
311 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.10+B1.11
Hubice a potrubí GHZ č. B4 - m.č. B1.10+B1.11
312 |  | GHZ-S-015 | Hubice s diagonální distribucí - 1-1/4" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.10+B1.11
313 |  | GHZ-S-036 | Hubice s vodorovnou distribucí - 3/4" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.10+B1.11
314 |  | GHZ-S-047 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.10+B1.11
Hasivo GHZ č. B4 - m.č. B1.10+B1.11
315 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 227 |  | 0 | vlastní
227,0kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.10+B1.11
Ovládací ústředna GHZ č. B4 - m.č. B1.10+B1.11
316 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
317 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
318 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
319 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
320 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
321 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
Ovládání a signalizace GHZ č. B4 - m.č. B1.10+B1.11
322 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
323 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
324 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
325 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 8 |  | 0 | vlastní
8ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
326 |  | GHZ-E-011 | Paralelní svítidlo | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
327 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
328 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
329 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
330 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
331 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
332 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
333 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 15 |  | 0 | vlastní
15m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
334 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
335 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
336 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
337 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 45 |  | 0 | vlastní
45ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
338 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
339 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
340 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
341 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
342 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
343 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
344 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
345 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
346 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
347 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.10+B1.11
348 |  | GHZ-E-038 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.10+B1.11
Systém GHZ č. B5 - m.č. B1.13
349 |  | GHZ-S-037 | Tlaková láhev o objemu 32 litrů s ventilem | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
350 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.13
351 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
352 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
353 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
354 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
355 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
356 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
357 |  | GHZ-S-009 | Spojka 7/16 JIC - 1/8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
358 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
359 |  | GHZ-S-011 | Ruční a pneumatický aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
360 |  | GHZ-S-038 | Držák pro láhev 32 litrů | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
361 |  | GHZ-S-013 | Montážní lišta - délka 425 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
362 |  | GHZ-S-009 | Spojka 7/16 JIC - 1/8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
363 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
364 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.13
Hubice a potrubí GHZ č. B5 - m.č. B1.13
365 |  | GHZ-S-019 | Hubice s diagonální distribucí - 1" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.13
366 |  | GHZ-S-016 | Hubice s vodorovnou distribucí - 1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.13
367 |  | GHZ-S-048 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.13
Hasivo GHZ č. B5 - m.č. B1.13
368 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 31.3 |  | 0 | vlastní
31,3kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.13
Ovládací ústředna GHZ č. B5 - m.č. B1.13
369 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
370 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
371 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
372 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
373 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
374 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
Ovládání a signalizace GHZ č. B5 - m.č. B1.13
375 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
376 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
377 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
378 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
379 |  | GHZ-E-011 | Paralelní svítidlo | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
380 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
381 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
382 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
383 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
384 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
385 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
386 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 5 |  | 0 | vlastní
5m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
387 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
388 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
389 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
390 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 15 |  | 0 | vlastní
15ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
391 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
392 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
393 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
394 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
395 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
396 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
397 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
398 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
399 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
400 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.13
401 |  | GHZ-E-039 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.13
Systém GHZ č. B6 - m.č. B1.18
402 |  | GHZ-S-018 | Tlaková láhev o objemu 67 litrů s ventilem | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
403 |  | GHZ-S-003 | Manometr s tlakovým spínačem pro ventil lahve | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
404 |  | GHZ-S-004 | Kabel pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
405 |  | GHZ-S-020 | Spojka kabelu mezi manometry | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
406 |  | GHZ-S-021 | Koncový spoj pro manometr | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
407 |  | GHZ-S-005 | Propojovací skříňka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
408 |  | GHZ-S-006 | Propojovací kabel ke spouštěči | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
409 |  | GHZ-S-002 | Tlaková hadice 1-1/4" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.18
410 |  | GHZ-S-022 | Zpětná klapka 1-1/4" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.18
411 |  | GHZ-S-007 | Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
412 |  | GHZ-S-023 | Ruční aktivátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
413 |  | GHZ-S-010 | Pneumatický aktivátor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
414 |  | GHZ-S-024 | Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
415 |  | GHZ-S-025 | T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
416 |  | GHZ-S-026 | Tlaková hadice 300 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
417 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
418 |  | GHZ-S-039 | Sběrné potrubí pro 2 lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
419 |  | GHZ-S-040 | Držák pro 2 lahve | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
420 |  | GHZ-S-029 | Set pro montáž na zeď | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
421 |  | GHZ-S-041 | Montážní lišta - délka 625mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
422 |  | GHZ-S-031 | Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
423 |  | GHZ-S-008 | Tlaková hadice 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
424 |  | GHZ-S-014 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.04, m.č. B1.18
Hubice a potrubí GHZ č. B6 - m.č. B1.18
425 |  | GHZ-S-015 | Hubice s diagonální distribucí - 1-1/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.18
426 |  | GHZ-S-036 | Hubice s vodorovnou distribucí - 3/4" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.18
427 |  | GHZ-S-049 | Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.18
Hasivo GHZ č. B6 - m.č. B1.18
428 |  | GHZ-S-017 | Hasivo HFC227ea v lahvi | kg | 107.3 |  | 0 | vlastní
107,3kg, viz výpočet D.2.908.1.c.01, m.č. B1.18
Ovládací ústředna GHZ č. B6 - m.č. B1.18
429 |  | GHZ-E-001 | Ovládací ústředna | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
430 |  | GHZ-E-002 | Relé modul, 2x kontakt | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
431 |  | GHZ-E-003 | Patice relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
432 |  | GHZ-E-004 | Spona relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
433 |  | GHZ-E-005 | Akumulátor 12V/4,0Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
434 |  | GHZ-E-006 | Opakovací terminál pro ústřednu GHZ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
Ovládání a signalizace GHZ č. B6 - m.č. B1.18
435 |  | GHZ-E-007 | Kombinovaný hlásič | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
436 |  | GHZ-E-008 | Patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
437 |  | GHZ-E-009 | Přídavná patice hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
438 |  | GHZ-E-010 | Popisný štítek | ks | 4 |  | 0 | vlastní
4ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
439 |  | GHZ-E-011 | Paralelní svítidlo | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
440 |  | GHZ-E-012 | Přídavný rámeček | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
441 |  | GHZ-E-013 | Základní nasávací jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
442 |  | GHZ-E-014 | Štítek pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
443 |  | GHZ-E-015 | Detekční mudul pro nasávací jednotku | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
444 |  | GHZ-E-016 | Test adaptér, bezhalogenový | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
445 |  | GHZ-E-017 | Vzduchový filtr - 15 µm | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
446 |  | GHZ-E-018 | Nasávací potrubí, 25x1,8 mm bezhalogenové | m | 5 |  | 0 | vlastní
5m, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
447 |  | GHZ-E-019 | Oblouk 90°, bezhalogenový | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
448 |  | GHZ-E-020 | Koncovka, bezhalogenová | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
449 |  | GHZ-E-021 | Spojka, bezhalogenová | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
450 |  | GHZ-E-022 | Příchytky pro nasávací potrubí | ks | 15 |  | 0 | vlastní
15ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
451 |  | GHZ-E-023 | Resetovací tlačítko spínací kontakt bez aretace | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
452 |  | GHZ-E-024 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
453 |  | GHZ-E-025 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
454 |  | GHZ-E-026 | Redukční nálepka pro nasávací otvor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
455 |  | GHZ-E-027 | Páska pro označení nasávacího otvoru | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
456 |  | GHZ-E-028 | Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
457 |  | GHZ-E-029 | Blokovací tlačítko včetně elektroniky | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
458 |  | GHZ-E-030 | Podsvícený varovný panel | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
459 |  | GHZ-E-031 | Kombinovaná siréna / červený maják | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
460 |  | GHZ-E-032 | Spínací magnetický kontakt | ks | 2 |  | 0 | vlastní
2ks, viz výkres D.2.908.1.b.06, m.č. B1.18
461 |  | GHZ-E-040 | Kabeláž, montážní materiál, závěsy, montážní práce el. části GHZ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz výkres D.2.908.1.b.02, m.č. B1.18
Služby a ostatní
462 |  | GHZ-X-001 | Doprava a manipulace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz TZ D.2.908.1.a
463 |  | GHZ-X-002 | Montáž rámu a sestavení sys. tlakových lahví vč. příslušenství | kpl | 10 |  | 0 | vlastní
10x1 = 10kpl, viz TZ D.2.908.1.a
464 |  | GHZ-X-003 | Tlaková zkouška systému vč. TIČR stanoviska | kpl | 10 |  | 0 | vlastní
10x1 = 10kpl, viz TZ D.2.908.1.a
465 |  | GHZ-X-004 | Požární ucpávky na kabeláže a potrubí | kpl | 15 |  | 0 | vlastní
3+3+3+3+3 = 15kpl, viz výkres D.2.908.1.b.07
466 |  | GHZ-X-005 | Průrazy | kpl | 47 |  | 0 | vlastní
2+2+2+2+2+2+3+3+6+6+4+4+3+3+3 = 47kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01, D.2.908.1.b.02
467 |  | GHZ-X-006 | Door-fan-test | kpl | 8 |  | 0 | vlastní
8x1 = 8kpl, viz TZ D.2.908.1.a
468 |  | GHZ-X-007 | Uvedení do provozu | kpl | 8 |  | 0 | vlastní
8x1 = 8kpl, viz TZ D.2.908.1.a
469 |  | GHZ-X-008 | Výchozí revize systému GHZ | kpl | 8 |  | 0 | vlastní
8x1 = 8kpl, viz TZ D.2.908.1.a
470 |  | GHZ-X-009 | Vedení projektu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz TZ D.2.908.1.a
471 |  | GHZ-X-010 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz TZ D.2.908.1.a
472 |  | GHZ-X-011 | Dokumentace skutečného stavu provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
1kpl, viz TZ D.2.908.1.a
473 |  | GHZ-X-012 | Smaltované bezpečnostní tabulky na dveře dle ČSN 01 8014 | kpl | 7 |  | 0 | vlastní
7x1 = 7kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01
474 |  | GHZ-X-013 | Nalepovací bezpečnostní tabulky, popisky, značky | kpl | 8 |  | 0 | vlastní
8x1 = 8kpl, viz výkres D.2.908.1.b.01
475 |  | GHZ-X-014 | Nalepovací tabulka - označení lahve | kpl | 33 |  | 0 | vlastní
1+1+5+5+5+5+4+4+1+2 = 33 ks, viz výkres D.2.908.1.b.01
476 |  | GHZ-X-015 | Provozní kniha | ks | 1 |  | 0 | vlastní
1ks, viz TZ D.2.908.1.a
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0