## Výkaz výměr
SPCSS Zeleneč - PS 908.2 Elektrická požární signalizace
PČ | TYP | KÓD | NÁZEV | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CENA CELKEM
1.1 - ústředna EPS č.1 - SO02.1, m.č.B.1.21
1 |  | EPS-001 | Ústředna EPS - modulární, 150W | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
2 |  | EPS-004 | Akumulátor 12V/45Ah | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
3 |  | EPS-007 | Síťový modul | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
4 |  | EPS-011 | Souprava kabelů pro komunikaci | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
5 |  | EPS-008 | Lišta pro montáž svorkovnice | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
6 |  | EPS-009 | Přepěťová ochrana 230V | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
7 |  | EPS-010 | Popisné štítky pro terminál | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
1.1.1 - hlásiče EPS SO02.1
8 |  | EPS-012 | Kombinovaný hlásič | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
9 |  | EPS-013 | Kouřový hlásič | ks | 62 |  | 0
62ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
10 |  | EPS-016 | Patice hlásiče adresovatelná | ks | 63 |  | 0
63ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
11 |  | EPS-017 | Přídavná patice hlásiče | ks | 63 |  | 0
63ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
12 |  | EPS-022 | Paralelní svítidlo | ks | 23 |  | 0
23ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
13 |  | EPS-023 | Přídavný rámeček | ks | 23 |  | 0
23ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
14 |  | EPS-024 | Elektronika tlačítkového hlásiče | ks | 14 |  | 0
14ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
15 |  | EPS-025 | Kryt tlačítkového hlásiče - červený | ks | 14 |  | 0
14ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
16 |  | EPS-026 | Těsnění tlačítkového hlásiče | ks | 4 |  | 0
4ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
17 |  | EPS-027 | Popisný štítek pro tlačítkový hlásič - ČJ | ks | 14 |  | 0
14ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
1.1.2 - ovládání a signalizace EPS SO02.1
18 |  | EPS-036 | Houkačka, bílá | ks | 15 |  | 0
15ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
19 |  | EPS-037 | Přídavná patice k houkačce, bílá | ks | 15 |  | 0
15ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
20 |  | EPS-031 | Vstupně - výstupní modul (1vstup + 1výstup) | ks | 5 |  | 0
5ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
21 |  | EPS-033 | Vstupně - výstupní modul (4vstupy + 4výstupy) | ks | 8 |  | 0
8ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
22 |  | EPS-035 | Skříň ohniodolná | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
23 |  | EPS-030 | Vstupní modul (1 vstup) | ks | 6 |  | 0
6ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
24 |  | EPS-032 | Vstupní modul (4 vstupy) | ks | 6 |  | 0
6ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
25 |  | EPS-034 | Krabice pro V/V modul ohniodolná | ks | 12 |  | 0
12ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
26 |  | EPS-028 | Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/2A (CPD) | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
27 |  | EPS-029 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
1.2. - tablo EPS - dohled centrum v SO01
28 |  | EPS-003 | Ústředna EPS - 2 smyčky, 70W | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
29 |  | EPS-005 | Akumulátor 12V/7Ah | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
30 |  | EPS-007 | Síťový modul | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
31 |  | EPS-011 | Souprava kabelů pro komunikaci | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
32 |  | EPS-008 | Lišta pro montáž svorkovnice | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
33 |  | EPS-009 | Přepěťová ochrana 230V | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
34 |  | EPS-010 | Popisné štítky pro terminál | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
1.2.0 - grafická nadstavba EPS - dohled centrum v SO01
35 |  | EPS-038 | Grafická nadstavba |  | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
1.2.1 - hlásiče EPS SO01
36 |  | EPS-013 | Kouřový hlásič | ks | 95 |  | 0
95ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
37 |  | EPS-015 | Tepelný hlásič | ks | 3 |  | 0
3ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
38 |  | EPS-016 | Patice hlásiče adresovatelná | ks | 98 |  | 0
98ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
39 |  | EPS-017 | Přídavná patice hlásiče | ks | 98 |  | 0
98ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
40 |  | EPS-022 | Paralelní svítidlo | ks | 60 |  | 0
60ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
41 |  | EPS-023 | Přídavný rámeček | ks | 60 |  | 0
60ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
42 |  | EPS-024 | Elektronika tlačítkového hlásiče | ks | 7 |  | 0
7ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
43 |  | EPS-025 | Kryt tlačítkového hlásiče - červený | ks | 7 |  | 0
7ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
44 |  | EPS-027 | Popisný štítek pro tlačítkový hlásič - ČJ | ks | 7 |  | 0
7ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
1.2.2 - ovládání a signalizace EPS SO01
45 |  | EPS-036 | Houkačka, bílá | ks | 12 |  | 0
12ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
46 |  | EPS-037 | Přídavná patice k houkačce, bílá | ks | 12 |  | 0
12ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
47 |  | EPS-033 | Vstupně - výstupní modul (4vstupy + 4výstupy) | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
48 |  | EPS-032 | Vstupní modul (4 vstupy) | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
49 |  | EPS-034 | Krabice pro V/V modul ohniodolná | ks | 4 |  | 0
4ks, viz výkres D.2.908.2.b.08
1.3. - ústředna EPS SO03 vrátnice
50 |  | EPS-002 | Ústředna EPS - 2 smyčky, 70W | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
51 |  | EPS-006 | Akumulátor 12V/12Ah | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
52 |  | EPS-007 | Síťový modul | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
53 |  | EPS-011 | Souprava kabelů pro komunikaci | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
54 |  | EPS-008 | Lišta pro montáž svorkovnice | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
55 |  | EPS-009 | Přepěťová ochrana 230V | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
56 |  | EPS-010 | Popisné štítky pro terminál | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
1.3.1 - hlásiče EPS SO03
57 |  | EPS-024 | Elektronika tlačítkového hlásiče | ks | 3 |  | 0
3ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
58 |  | EPS-025 | Kryt tlačítkového hlásiče - červený | ks | 3 |  | 0
3ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
59 |  | EPS-027 | Popisný štítek pro tlačítkový hlásič - ČJ | ks | 3 |  | 0
3ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
60 |  | EPS-013 | Kouřový hlásič | ks | 9 |  | 0
9ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
61 |  | EPS-016 | Patice hlásiče adresovatelná | ks | 11 |  | 0
11ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
62 |  | EPS-017 | Přídavná patice hlásiče | ks | 11 |  | 0
11ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
63 |  | EPS-015 | Tepelný hlásič | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
1.3.2 - ovládání a signalizace EPS SO03
64 |  | EPS-036 | Houkačka, bílá | ks | 5 |  | 0
5ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
65 |  | EPS-037 | Přídavná patice k houkačce, bílá | ks | 5 |  | 0
5ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
66 |  | EPS-031 | Vstupně - výstupní modul (1vstup + 1výstup) | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
67 |  | EPS-033 | Vstupně - výstupní modul (4vstupy + 4výstupy) | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
68 |  | EPS-034 | Krabice pro V/V modul ohniodolná | ks | 3 |  | 0
3ks, viz výkres D.2.908.2.b.09
1.4.1 - hlásiče EPS SO05
69 |  | EPS-019 | 3-senz.elektronika hlásiče plamene | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
70 |  | EPS-020 | Patice hlásiče plamene | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
71 |  | EPS-021 | Otočný držák s kloubem | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
72 |  | EPS-014 | Kouřový hlásič | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
73 |  | EPS-016 | Patice hlásiče adresovatelná | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
74 |  | EPS-018 | Přídavná vývodková patice s těsněním | ks | 2 |  | 0
2ks, viz výkres D.2.908.2.b.07
1.5 - Kabeláž a montáž EPS - 1.etapa
75 |  | EPS-039 | Montáž zařízení EPS | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz výkresy D.2.908.2.b.07 - D.2.908.2.b.09
76 |  | EPS-040 | Kabel linkový EPS 1x2x0,8 tř. B2ca v trubce, vč. montáže | m | 1765 |  | 0
1785m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
77 |  | EPS-041 | Kabel linkový EPS 1x2x0,8 B2ca ve žlabu, vč. montáže | m | 215 |  | 0
215m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
78 |  | EPS-042 | Kabel linkový EPS 1x2x0,8 tř. B2ca s1d0 na příchytkách, vč. montáže | m | 240 |  | 0
240m, viz výkres D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.03
79 |  | EPS-043 | Kabel ovládací EPS 1x2x0,8 tř. B2ca s1d0 na příchytkách, vč. montáže | m | 835 |  | 0
835m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
80 |  | EPS-044 | Kabel ovládací EPS 1x2x0,8 tř. B2ca s1d0 ve žlabu, vč. montáže | m | 1075 |  | 0
1075m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
81 |  | EPS-045 | Kabel ovládací EPS 2x2x0,8 tř. B2ca s1d0 na příchytkách, vč. montáže | m | 20 |  | 0
20m, viz výkres D.2.908.2.b.01
82 |  | EPS-046 | Kabel ovládací EPS 2x2x0,8 tř. B2ca s1d0 ve žlabu, vč. montáže | m | 280 |  | 0
280m, viz výkresy D.2.908.2.b.01, D.2.908.2.b.04
83 |  | EPS-047 | Kabel ovládací EPS 4x2x0,8 tř. B2ca s1d0 na příchytkách, vč. montáže | m | 70 |  | 0
70m, viz výkres D.2.908.2.b.01
84 |  | EPS-048 | Kabel ovládací EPS 1x2x0,8 tř. B2ca na příchytkách, vč. montáže | m | 50 |  | 0
50m, viz výkres D.2.908.2.b.05
85 |  | EPS-049 | Kabel ovládací EPS 1x2x0,8 tř. B2ca v chráničce, vč. montáže | m | 165 |  | 0
165m, viz výkresy D.2.908.2.b.01, D.2.908.2.b.04
86 |  | EPS-050 | Kabel ovládací EPS 2x2x0,8 tř. B2ca v chráničce, vč. montáže | m | 200 |  | 0
200m, viz výkres D.2.908.2.b.06
87 |  | EPS-051 | Kabel datový 4x2x0,5 kat 5e, (délka 10m, vč.koncovek, vč.montáže) | ks | 1 |  | 0
1ks á 10m, viz výkres D.2.908.2.b.01
88 |  | EPS-052 | Trubka elektroinstalační prům 20mm vč. montáže | m | 1425 |  | 0
1425m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
89 |  | EPS-053 | Žlab 50x50 vč.přísl. a montáže | m | 70 |  | 0
70m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
90 |  | EPS-054 | Žlab 50x50 vč.přísl. a montáže, funkční integrita trasy | m | 65 |  | 0
65m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
91 |  | EPS-055 | Žlab 100x50 vč.přísl. a montáže, funkční integrita trasy | m | 95 |  | 0
95m, viz výkresy D.2.908.2.b.01 - D.2.908.2.b.04
92 |  | EPS-056 | Přepěťová ochrana linkového vedení | ks | 1 |  | 0
1ks, viz výkres D.2.908.2.b.01
93 |  | EPS-057 | Přepěťová ochrana | ks | 2 |  | 0
1+1ks, viz výkres D.2.908.2.b.01, D.2.908.2.b.04
94 |  | EPS-058 | Krabice pro instalaci přepěťové ochrany - ohniodolná | ks | 3 |  | 0
2+1ks, viz výkres D.2.908.2.b.01, D.2.908.2.b.04
95 |  | EPS-059 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
1.6 - Služby a ostatní
96 |  | EPS-X-001 | Doprava a manipulace | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
97 |  | EPS-X-002 | Uvedení EPS do provozu | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
98 |  | EPS-X-003 | Instalace a uvedení nadstavby do provozu | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
99 |  | EPS-X-004 | Provedení výchozí revize systému EPS | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
100 |  | EPS-X-005 | Vedení projektu EPS | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
101 |  | EPS-X-006 | Dokumentace skutečného provedení EPS | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
102 |  | EPS-X-007 | Zaškolení obsluhy EPS | kpl | 1 |  | 0
1kpl, viz TZ D.2.908.2.a
103 |  | EPS-X-008 | Požární ucpávka průchod stěnou do 30cm, 100x100, EI90 | ks | 2 |  | 0
1+1ks, viz výkres D.2.908.2.b.13
104 |  | EPS-X-009 | Požární ucpávka průchod stěnou do 30cm, 100x150mm, EI90 | ks | 2 |  | 0
1+1ks, viz výkres D.2.908.2.b.10
105 |  | EPS-X-010 | Požární ucpávka průchod stěnou do 30cm, pro 1-3 kabely do prům. 15mm, EI90 | ks | 67 |  | 0
62+1+1+3ks, viz výkres D.2.908.2.b.10 - D.2.908.2.b.13
106 |  | EPS-X-011 | Průraz | ks | 123 |  | 0
79+14+13+17ks, viz výkres D.2.908.2.b.10 - D.2.908.2.b.13
107 |  | EPS-X-012 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0
1ks, viz TZ D.2.908.2.a
[5 empty] | CELKEM |  | 0