## vod
DATOVÉ CENTRUM - ZELENEČ
SO.06 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 06.1 - VODOVODNÍ ŘAD - V1
| PČ | Typ | Kód | Popis | Parametry DN | Parametry PN | M.J. | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
pos. |  |  |  | Zařízení č.1 - Potrubí, tvarovky, armatury, ostatní
| 1 |  | VŘ1 | potrubí PVC (PN16) s jištěnými spoji /veřejná část - včetně nových povrchů/ | 100 | 16 | bm | 90 |  | 0 | vlastní
| 2 |  | VŘ1 | A-kus d110/DN100, PN16 |  | 16 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
| 3 |  | VŘ1 | A-kus d110/DN80, PN16 |  | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 4 |  | VŘ1 | RP 100/80 |  | 16 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 5 |  | VŘ1 | PP90 | 80 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 6 |  | VŘ1 | E kus 100 | 100 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 7 |  | VŘ1 | O 45° | 100 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 8 |  | VŘ1 | TP 250 | 80 | 16 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 9 |  | VŘ1 | Šoupě se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupátkový | 80 | 16 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
| 10 |  | VŘ1 | Šoupě se zemní soupravou (teleskopická) + poklop šoupátkový | 100 | 16 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 11 |  | VŘ1 | Hydrant podzemní-DN80 + poklop hydrantový | 80 | 16 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
| 12 |  | VŘ1 | betonový blok |  |  | kpl | 7 |  | 0 | vlastní
| 13 |  | VŘ1 | signalizační vodič - CY 2,5mm, upevňovací páska |  |  | bm | 95 |  | 0 | vlastní
| 14 |  | VŘ1 | hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp |  |  | m3 | 27.3 |  | 0 | vlastní
| 15 |  | VŘ1 | hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp |  |  | m3 | 136.5 |  | 0 | vlastní
| 16 |  | VŘ1 | zásyp výkopu prohozenou zeminou |  |  | m3 | 121.03 |  | 0 | vlastní
| 17 |  | VŘ1 | výstražná fólie - š.0,3m |  |  | bm | 91 |  | 0 | vlastní
| 18 |  | VŘ1 | obsyp pískem fr 0-4mm |  |  | m3 | 36.4 |  | 0 | vlastní
|  |  |  | Materiál celkem | [5 empty] | 0
|  |  |  | Montáž |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | VODOVODNÍ ŘÁD - V1 CELEKM | [5 empty] | 0