## SO 09
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.5 - SO09 - Přípojka VN | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | KOD | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE celkem za objekt/soubor: | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE - neobsahuje | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ - neobsahuje | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
- neobsahuje
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 1. | Material a montáž | B1.1 | Chránička HDPE 50, včetně spojek, zabezpečení ukončení a kalibrace (rezerva pro optiku) | m | 724 |  | 0 | vlastní
| 2. | Material a montáž | B1.2 | Ohebná dvojplášťová korugovaná chránička (ČSN EN 50086-2-4), vnější průměr 125mm, včetně spojek | m | 2187 |  | 0 | vlastní
| 3. | Material a montáž | B1.3 | Marker signalizační - energetika | ks | 34 |  | 0 | vlastní
| 4. | Material a montáž | B1.4 | Zapískování kabelů - vrstva 30cm | m | 724 |  | 0 | vlastní
| 5. | Material a montáž | B1.5 | Krycí desky PE do výkopu | m | 724 |  | 0 | vlastní
| 6. | Material a montáž | B1.6 | Zahrnutí výkopu mezi pískovou vrstvou a PE výstražnými deskami | m | 724 |  | 0 | vlastní
| 7. | Zaměření a dokument. | B1.7 | Geodetické zaměření kabelu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 8. | Material a montáž | B1.8 | Systémový vodotěsný průchod do budovy | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 9. | Material a montáž | B1.9 | Plastová ochranná trubka instalovaná na stožáru VN (ochrana svodu přípojky), včetně protažení kabelu, ochraně proti zatékání, přichycení - 3x vedle sebe | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | B2 | Instalační krabice
- neobsahuje
|  |  | B3 | Kabely
| 10. | Material a montáž | B3.1 | 22-AXEKVCEY 240 | m | 2317 |  | 0 | vlastní
| 11. | Material a montáž | B3.2 | Spojka na kabelu 22-AXEKVCEY 240 - komplet | KPL | 12 |  | 0 | vlastní
| 12. | Montáž | B3.3 | Příplatek za zatahování kabelů do trubek (6kg/m) | m | 2172 |  | 0 | vlastní
| 13. | Material a montáž | B3.4 | Ukončení a popis kabelů | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 14. | Material a montáž | B3.5 | Ukončení a popis vodičů v rozvaděči | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 15. | Material a montáž | D.1 | Zapojení kabelu v rozvaděči VN | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 16. | Material a montáž | D.2 | Zapojení kabelu US_PY778 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 17. | Material a montáž | D.3 | Ukončení vývodu - chránička HDPE 50 | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
| E | E | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | E1 | UZEMĚNÍ
| 18. | Material a montáž | E1.1 | Pásek FeZn ve výkopu, včetně svorek a ochrany proti korozi | m | 734 |  | 0 | vlastní
| 19. | Material a montáž | E1.2 | Ukončení pásku FeZn na stožáru VN, Připojení k uzemňovací soustavě areálu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 20. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 21. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 22. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 23. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 24. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 25. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 26. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 27. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 28. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 29. | Koordinované | F.10 | ZEMNÍ PRÁCE - DOD STAVBY | - | - |  |  | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 30. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 31. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 32. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 33. | Školení a protokoly | G.5 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 34. | Zkoušky a protokoly | G.6 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní