## UT (ROZPOČET)
| VYTÁPĚNÍ |  |  | Výr. příkaz číslo |  | Varianta : | I.
| Rekonstrukce Washingtonova 11 |  |  |  |  | Datum : | 03.10.2014
Pozice | Z a ř í z e n í - č i n n o s t | Výrobce | Jed- | Množ- | Jednotková | Materiál | Montážní
|  |  | notky | ství | cena | cena | výkony
1 | Otopné těleso deskové v provedení VK 21/5040 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | Otopné těleso deskové v provedení VK 22/5040 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
3 | Otopné těleso deskové v provedení VK 21/5080 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
4 | Otopné těleso deskové v provedení VK 22/5090 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
5 | Otopné těleso deskové v provedení VK 22/5080 |  | ks | 3 |  | 0 | 0
6 | Otopné těleso deskové v provedení VK 22/5060 |  | ks | 5 |  | 0 | 0
7 | Otopné těleso deskové v provedení VK 21/5060 |  | ks | 8 |  | 0 | 0
8 | Otopné těleso deskové v provedení VK 20/5040 |  | ks | 10 |  | 0 | 0
9 | Sada šroubení s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa (rohové připojení ze dni) |  | sada | 30 |  | 0 | 0
10 | Termostatická hlavice ruční |  | ks | 30 |  | 0 | 0
11 | Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek |  | bm | 30 |  | 0 | 0
12 | Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek |  | bm | 20 |  | 0 | 0
13 | Měděné potrubí 22x1 včetně tvarovek |  | bm | 50 |  | 0 | 0
14 | Měděné potrubí 18x1 včetně tvarovek |  | ks | 70 |  | 0 | 0
15 | Měděné potrubí 15x1 včetně tvarovek |  | ks | 160 |  | 0 | 0
16 | Návleková izolace pro potrubí 35x1,5 tl.20 mm |  | ks | 30 |  | 0 | 0
17 | Návleková izolace pro potrubí 28x1 tl.20 mm |  | ks | 20 |  | 0 | 0
18 | Návleková izolace pro potrubí 22x1 tl.20 mm |  | ks | 50 |  | 0 | 0
19 | Návleková izolace pro potrubí 18x1 tl.20 mm |  | ks | 70 |  | 0 | 0
20 | Návleková izolace pro potrubí 15x1 tl.13 mm |  | ks | 160 |  | 0 | 0
21 | Průchodky pro potrubí stěnou (nebo stoupačkou) včetně vytmelení |  | bm | 24 |  | 0 | 0
22 | Návarky pro napojení na stávající rozvody vytápění |  | ks | 2 |  | 0 | 0
23 | Kulový kohout DN35 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
24 | Ruční regulační ventil DN35 |  | ks | 1 |  | 0 | 0
25 | Vypouštěcí ventil DN10+zárka |  | ks | 2 |  | 0 | 0
26 | Drobný a pomocný materiál |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
27 | Pomocné konstrukce |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
28 | Uzemnění zařízení |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
29 | Provozní zkoušky, tlakové zkoušky, zaregulování šroubení |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
30 | Revize |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
31 | Zaškolení obsluhy |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
32 | Drobné stavební přípomoce |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
33 | Úklid pracoviště |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
34 | Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Mezisoučet Kč |  |  |  |  | 0 | 0
| Materiál |  | Kč |  |  | 0
| Práce | [5 empty] | 0
Pozn: Do výkazu není nezahrnuto následující
stavební práce většího rozsahu
demontážnía bourací práce