## PS905.1
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.905.1 - PS905.1 - Systém správy datového centra DCIM a monitoring | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
| POPIS |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
| 1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Rozvaděč RMON1.1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.1 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč RMON1.2 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 2
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.2 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 3. | DODÁVKA CELKU | A.3 | Rozvaděč RMON1.3 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 3
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.3 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 4. | DODÁVKA CELKU | A.4 | Rozvaděč RMON1.4 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 4
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.3 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 5. | DODÁVKA CELKU | A.5 | Rozvaděč RMON1.5 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.5 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 6. | DODÁVKA CELKU | A.6 | Rozvaděč RMON1.6 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.6 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 7. | DODÁVKA CELKU | A.7 | Rozvaděč RMON1.7 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.7 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 8. | DODÁVKA CELKU | A.8 | Rozvaděč RMON1.8 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.8 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 9. | DODÁVKA CELKU | A.9 | Rozvaděč RMON1.9 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.9 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 10. | DODÁVKA CELKU | A.10 | Rozvaděč RMON1.10 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.10 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 11. | DODÁVKA CELKU | A.11 | Rozvaděč RMON1.11 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní | 1
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.11 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
| 11.a | DODÁVKA CELKU | A.11a | Rozvaděč RMON1.12 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
1NPE 230V/50Hz, TN-S, IN=16A
- Více PD Rozvaděč RMON1.12 tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci výběrového řízení na dodavatele je nedílnou součástí výběrového řízení a podané nabídky technické dodavatelské řešení, včetně technické specifikace nabízené rozvaděčové náplně
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 12. | Material a montáž | B1.1 | Drátěný žlab 60mm x 60mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 320 |  | 0 | vlastní
| 13. | Material a montáž | B1.2 | Drátěný žlab 100mm x 100mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 50 |  | 0 | vlastní
| 14. | Material a montáž | B1.3 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 5kg | atyp.sestava | 12 |  | 0 | vlastní
| 1 | Material a montáž | B1.4 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 15kg | atyp.sestava | 6 |  | 0 | vlastní
| 15. | Material a montáž | B1.5 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 50kg | atyp.sestava | 1 |  | 0 | vlastní
| 16. | Material a montáž | B1.6 | Protipožární utěsnění | m2 | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | B2 | Instalační krabice
neobsahuje
|  |  | B3 | Kabely a vodiče
| 17. | Material a montáž | B3.1 | CXKH-R 3x1,5 mm2 | m | 770 |  | 0 | vlastní
| 18. | Material a montáž | B3.2 | CXKH-R 3x2,5 mm2 | m | 1210 |  | 0 | vlastní
| 19. | Material a montáž | B3.3 | CXKH-R 7x1,5 mm2 | m | 440 |  | 0 | vlastní
| 20. | Material a montáž | B3.4 | CXKH-R 12x1,5 mm2 | m | 330 |  | 0 | vlastní
| 21. | Material a montáž | B3.5 | CXFH-R 2x0,8 mm2 | m | 1540 |  | 0 | vlastní
| 22. | Material a montáž | B3.6 | CXFH-R 4x0,8 mm2 | m | 1540 |  | 0 | vlastní
| 23. | Material a montáž | B3.7 | CXFH-R 7x0,8 mm2 | m | 3795 |  | 0 | vlastní
| 24. | Material a montáž | B3.8 | CXFH-R 19x0,8 mm2 | m | 5005 |  | 0 | vlastní
| 25. | Material a montáž | B3.9 | optický kabel 4vlákno | m | 1480 |  | 0 | vlastní
| 26. | Material a montáž | B3.10 | F/UTP 4x2x0,5 | m | 7215 |  | 0 | vlastní
| 27. | Material a montáž | B3.11 | CYY-4mm2, zž | m | 300 |  | 0 | vlastní
| 28. | Material a montáž | B3.12 | Ukončení a popis kabelů | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 29. | Material a montáž | B3.13 | Ukončení a popis vodičů v rozvaděči | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 30. | Montáž | D.1 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 31. | Montáž | D.2 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.2 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 32. | Montáž | D.3 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.3 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 33. | Montáž | D.4 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.4 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 34. | Montáž | D.5 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.5 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 35. | Montáž | D.6 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.6 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 36. | Montáž | D.7 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.7 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 37. | Montáž | D.8 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.8 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 38. | Montáž | D.9 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.9 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 39. | Montáž | D.10 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.10 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 40. | Montáž | D.11 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RMON1.11 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 41. | Material a montáž | D.12 | DOD a MONT periferii - digitální teplotní čidlo | KPL | 41 |  | 0 | vlastní
| 42. | Material a montáž | D.13 | DOD a MONT periferii - analogové teplotní čidlo | KPL | 28 |  | 0 | vlastní
| 43. | Material a montáž | D.14 | DOD a MONT periferii - záplavové čidlo | KPL | 4 |  | 0 | vlastní
| 44. | Material a montáž | D.15 | DOD a MONT periferii - záplavový kabel + vyhodnocovací jednotka | KPL | 13 |  | 0 | vlastní
| 45. | Material a montáž | D.16 | DOD a MONT periferii - odvětrávací tlačítko | KPL | 7 |  | 0 | vlastní
| 46. | Material a montáž | D.17 | DOD a MONT periferii - diferenciální snímač tlaku | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
| 47. | Montáž | D.18 | Ukončení kabelu na cizí periferii (ZTI, SHZ, VZT, KLIMA, SIL-R) včetně přidružených koordinací | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 48. | DODÁVKA CELKU | D.19 | PC s vizualizací č.1 + 2x projektor | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 49. | DODÁVKA CELKU | D.20 | PC s vizualizací č.2 + monitor | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 50. | DODÁVKA CELKU | D.21 | PC s vizualizací č.3 + monitor | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 51. | DODÁVKA CELKU | D.22 | RACK MON WAN 1.2 - více PD přehledové schéma MaR | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 52. | DODÁVKA CELKU | D.23 | Software a příslušné licenční poplatky - software bude zpracován dle D.2.910 PS 910 Funkce celku a stanovení hodnoty PUE | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 53. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 54. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 55. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 56. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 57. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 58. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 59. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 60. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 61. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 62. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 63. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 64. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.3 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 65. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 66. | Školení a protokoly | G.5 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 67. | Zkoušky a protokoly | G.6 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní