## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1/10074-003-000 | VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STONAVA - I.ETAPA
| Objekt: |  | 107 | Veřejné osvětlení
3434896 | Rozpočet: |  | SO 107 | Elektrorozvody
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 629298.02 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-01-10
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 629298.02 | 132152.58 | 761450.6 | 100
2 | 107 | Veřejné osvětlení |  |  | 0 | 629298.02 | 132152.58 | 761450.6 | 100
3 | SO 107 | Elektrorozvody |  |  | 0 | 629298.02 | 132152.58 | 761450.6 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 629298.02 | 132152.58 | 761450.6 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 34952000-5 | HYDRAULICKÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| 45112000-5 | VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE [Výkres arch.č. Hp4-1-67175]-platí pro níže uvedené položky tohoto oddílu |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| 45311100-1 | INSTALACE A MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ [Výkres arch. č. HP4-1-67175]-platí pro níže uvedené položky |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| 45317000-2 | JINÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| 79212000-3 | PROVÁDĚNÍ REVIZÍ |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 107 SO 107 Pol
Položkový rozpočet
S: | 1/10074-003-000 | VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STONAVA - I.ETAPA
O: | 107 | Veřejné osvětlení
R: | SO 107 | Elektrorozvody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk.
Díl: | 34952000-5 | HYDRAULICKÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 945411111 | Vysuv šplhací ploš motor v 80m | den | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45112000-5 | VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE [Výkres arch.č. Hp4-1-67175]-platí pro níže uvedené položky tohoto oddílu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 460010024 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru včetně umístění "ballmarkerů" v lomových bodech | km | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 460010025 | Vytyčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru (před zahájením prací a po ukončení) | km | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 460030173 | Odstranění krytu ze živice -15cm | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 460650134 | Kryt vozovka litý asfalt tl -7cm | m2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 460650064 | Podklad vozovky kamenivo drc -25cm | m2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 460201084 | Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.4 ručně | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 460561084 | Zához rýhy 100/120 cm, hornina třídy 4 ručně | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 460200163 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ručně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 460560163 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ručně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 460200613 | Výkop kabelové rýhy 65/50 cm hor.3 ručně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 460560613 | Zához rýhy 65/50 cm, hornina třídy 3 ručně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 460200643 | Výkop kabelové rýhy 65/80 cm hor.3 ručně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 460560643 | Zához rýhy 65/80 cm, hornina třídy 3 ručně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 460421082 | Lože písek 5cm š-50cm fólie plast | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 460201611 | Zarovnání rýh š -50cm po výkopu | m2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 460620007 | Zatravnění+zalití vodou na rovině | m2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 460620013 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 do hl.10 cm zásyp.nerovností,upěchování | m2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 460080012 | Základová kce beton C 8/10 - bez bednění včetně dopravy | m3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 460510075 | Prostup plast trouba -15 rýha+beton | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 460490013 | Krytí kabelů výstražná fólie 34cm | m | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45311100-1 | INSTALACE A MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ [Výkres arch. č. HP4-1-67175]-platí pro níže uvedené položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 35711825 | Skříň rozpojovací a jistící plastová z termosetu, na sloup | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s přípravou pro 1 sazb.elektroměr, do 40A, pro kabely do S 16 mm2 , s jednoduchým energetickým uzávěrem rozvodných zařízení, IP44/20C, , přibl. rozměr Rozměry (š x v x h) 484 x 1785 x 242 mm, 22 kg ,zkratová odolnost 10kA, včetně montáže a příslušenství, Ochrana neživých částí před nebez. dotykovým napětím : samočinným odpojením od zdroje
23 | 210191551 | Montáž - skříně rozpojovací a jistící na sloup | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 35711826 | Elektroměrový rozváděč s přípojkovou skříní,kompaktní pilíř,pro dvousazbový elektroměr a HDO, plastový z termosetu, pro smyčkové připojení | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 210191506 | Montáž elektroměrového rozváděče | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 210191541 | Montáž pilíře | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 210191521 | Montáž koncového dílu | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34113240 | Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x95+70 mm2 | m | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 210901074 | Kabel silový AYKY 1kV 3x95+70 mm2 volně uložený | m | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 210901094 | Kabel silový AYKY 1kV 3x95+70 mm2 pevně uložený | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 210100008 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 | kus | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 210100254 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 35897241 | Pojistková vložka PN1 160A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 210120102 | Patrona nožová do 500 V s montáží | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 35430401 | Proudová propichovací svorka AES 16-150/16-120 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 210050722 | Montáž - Spoj proudový šroubovanou svorkou do 95 mm2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 28341212 | Trubka svodová z PVC 75x1,8x4000 mm hnědá | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 210010135 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 28341510 | Držák kabelových trubek | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 75093224 | Upevňovací nerez páska pro svodové trubky PVC | bal | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 28341511 | Kryt - hlavice svodových trubek plast. 60-90mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 210010155 | Mtž hlavic trubka ochr plast D -90 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 35895551 | Omezovače přepětí NN | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 210122021 | Montáž - svodič přepětí nn 2st 1pól 2díl | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 35441810304 | Pásek FeZn43 Fl 30x4 (výměra platí jen pro odbočky k elektroměrovým rozvaděčům s přípojk.skříní, v místech souběhu kabelů NN a VO je pásek zahrnut v SO 106 Veřejné osvětlení) | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 210220001 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
47 | 210220021 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(výměra platí jen pro odbočky k elektroměrovým rozvaděčům s přípojkovou skříní, v místech souběhu kabelů NN a VO je pásek zahrnut v SO 106 Veřejné osvětlení)
48 | 354410812 | Svorka SR 02 FeZn, Fl 30/Fl 30 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 210220302 | Montáž - Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 34571147 | Chránička plastová dvouplášťová HDPE/LDPE, vysoce pevnostní, průměr 120/100mm,vč.zatahovacího drátu , a spojek | m | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 210950203 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg | m | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2001220305 | Podíl přidružených výkonů dle čl. 26 | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45317000-2 | JINÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 210901155 | Demontáž - Kabel 750V AYKYz 4x16 volně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 220111411 | Odpojení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 900000001 | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 79212000-3 | PROVÁDĚNÍ REVIZÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | 905000001 | Výchozí revize | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0