## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1/10074-003-000 | VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STONAVA - I.ETAPA
| Objekt: |  | 105 | Plynovod
3434903 | Rozpočet: |  | SO 105.1 | SO 105.1 STL PLYNOVOD
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 825389.91 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-01-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 825389.91 | 173331.88 | 998721.79 | 100
2 | 105 | Plynovod |  |  | 0 | 825389.91 | 173331.88 | 998721.79 | 100
3 | SO 105.1 | SO 105.1 STL PLYNOVOD |  |  | 0 | 825389.91 | 173331.88 | 998721.79 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 825389.91 | 173331.88 | 998721.79 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 1-1 | Výkopové a zemní práce - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů HP4-6-90786, |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 45-1 | Stavební materiály a příbuzné prvky - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 99-1 | Pomocné práce pro distribuci plynu - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 923O | Stavební práce vztahujicí se k plynovým přípojkám -Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02. |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| 923R | Stavební práce na výstavbě plynovodů - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam stro |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| M25-1 | Aplikace ochranných nátěrů - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů a zaříze |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| M931-1 | Instalace a montáž plynového zařízení -Dle dokumentace: 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam stroj |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 105 SO 105.1 Pol
Položkový rozpočet
S: | 1/10074-003-000 | VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STONAVA - I.ETAPA
O: | 105 | Plynovod
R: | SO 105.1 | SO 105.1 STL PLYNOVOD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk.
Díl: | 1-1 | Výkopové a zemní práce - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů HP4-6-90786, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 115101201 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20*8 |  | 160
2 | 115101301 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 121103111 | Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tl.cca 100mm : 150,00*0,10 |  | 15
4 | 130001101 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cca 25% z hloubení rýh : 25,00 |  | 25
5 | 132201101 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.02 : 0,60*(150,00)*1,20 |  | 108
|  | -ruční výkop : -25,00 |  | -25
6 | 132201109 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 139601102 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cca 25% : 25,00 |  | 25
8 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.04 : 2*150,00*1,2 |  | 360
9 | 151101111 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% z hloubení rýh : 83 |  | 83
11 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | odvoz přebytku zeminy : 36,00+9,00+27,00 |  | 72
12 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | pro zásyp pod budoucí zp.plochou : ((98,00+10,00)-9,00-27,00)/2 |  | 36
|  | v zeleném : ((98,00+10,00)-9,00-27,00)/2 |  | 36
14 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,60*150,00*0,30 |  | 27
15 | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 78*1,65 |  | 128.7
16 | 583312024 | Kamenivo těžené frakce 0/4 B Moravskosl. kraj | T | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pro obsyp : 27*1,9 |  | 51.3
17 | 58344169 | Štěrkodrtě frakce 0-32 A | T | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pro zásyp pod budoucí zp.plochou : 36,00*1,9 |  | 68.4
18 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 180402111 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.02 : 85,00 |  | 85
21 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v.č.02 : 85,00 |  | 85
22 | 181101101 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 181006111 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 00572472 | Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI | kg | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 85,00*0,035 |  | 2.975
Díl: | 45-1 | Stavební materiály a příbuzné prvky - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,60*150,00*0,10 |  | 9
Díl: | 99-1 | Pomocné práce pro distribuci plynu - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 998276101 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 147.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 923O | Stavební práce vztahujicí se k plynovým přípojkám -Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 230200003 | Montáž plynovod. přípojek svářením, DN 1" /25/ | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14143020T | Trubka bezešvá závitová L235GA 1" (D 33,7x2,6 mm), .včetně tvarovek a příslušenství | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
30 | 230040006 | Montáž závitových dílů DN 1" | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 42147025T | Kulový kohout uzavírací PN40, 1", (atest na zemní plyn) | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
32 | 230040006 | Montáž závitových dílů DN 1" | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 3195103056 | Přechodová tvarovka 1" | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 230220011 | Montáž orientačního sloupku - plynovod | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 74488905T | Orientační sloupek | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
36 | 23022014T | Nové napojení stávajících odběrných míst HUPú | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 230220015T | Osazení nových plynoměrů | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
38 | 230981090T. | Montáž doplňkové OK | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 92898090T. | Doplňková a pomocná OK | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
40 | 230ProjT1 | Montáž uzemnění potrubí plynu a odvzdušnění | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 132246009T1 | Tyč ocelová plochy 11373 30x4 zemn.pásek, .4,0 m x 1,10 kg/m = 4,40 kg | kg | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 194136609T1 | Tyč plochá AL 30x3mm zemn.pásek, .Al.pásek 30x3 0,50 m x 0,606kg = 0,303 kg | kg | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 19420835T1 | Plech AL99,5 měkký 1,00x1000x2000mm, .Al.pl.1mm 100x100 = 0,01m2 x 30 m = 0,30 m2 x 2,73 kg/m2 = 0,819 kg | kg | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 13611010T1 | Plech nerez 1x1000x2000mm, .plech 1mm 0,1x 1m = 0,1m2 x 7,85kg/m2 = 0,785 kg | kg | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 3091400650T1 | Šroub M10 x 20 nerez | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 3111410416T1 | Matice 6hr M10 nerez | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 3112051699T1 | Podložka vějířová nerezová D 10,5 | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 3091400T1M | Samovrtný šroub D4 x 25 nerez | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 319910SS | Svorka SS pro spojení zemn.pásků | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 31991811T | Svorka ST10 pro spojení zemn.pásků | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 230120072 | Značení potrubí smalt.štítkem, upínací páskou | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 42398506T | Smaltovaný štítek č.2 trojuhelnik 340x 74, .Smaltovaný štítek, Označený : "Zemní plyn NTL" | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
53 | 230989002T | Instalace drátu | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 156Drát | Drát pozinkovaný měkký 11343 D2,00mm, .20 m x 0,247 kg/m = 4,94 kg | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
55 | 749929006T | Montáž výstražné tabulky | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 74488992T | Výstražná tabulka na dveře skříně HUP | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.Hlavní uzávěr "Zemní plyn", "Nebezpečí výbuchu", "Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm"
57 | 239890099T | Zednická výpomoc, (Prostupy, osazení chrániček...) | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 923R | Stavební práce na výstavbě plynovodů - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam stro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 230180069 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 28613125T1 | Napojovací T-kusy na potrubí dn 63, T-kus 63/63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 230180069 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 28613125T2 | Napojovací T-kusy na potrubí dn 63, T-kus 63/32 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 230180022 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 286961008T | Trubka iPe, PE 100, SDR 11 plynová D63 x 5,8, s ochranným pláštěm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 230180010 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 286961004T | Trubka IPe, PE 100, SDR 11plynová D32 x 3, s ochranným pláštěm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
66 | 749229002T | Montáž autozásuvky | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 74488902T | Autozásuvka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
68 | 230229002T | Montáž poklopu hydrantového | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 29922002T | Poklop hydrantový s nápisem "plyn" | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
70 | 230229005T | Zhotovení betonového základku pod poklop, .(včetně bednění a dodávky betonu) | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
71 | 230189050T | Montáž odvodňovače IPe, vč.uzávěru, poklopu a betonové desky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 31918563T | Odvodňovač IPe do potrubí d63, vč.uzávěru, poklopu a betonové desky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
73 | 230180069 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 28479643T | Elektrosvařovací nátrubky se zarážkou SDR11 d 63 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
75 | 230180066T2 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 | kus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 28479643T2 | Elektrosvařovací nátrubky se zarážkou SDR11 d 32 | kus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
77 | 230180069 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 28479642T | Dno přivařovací d63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
79 | 230180066 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 28479644T | Přechodka IPE/ocel d32/25 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
81 | 230180933T00 | Zhotovení odbočky na plast.potrubí, d63/d25 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
82 | 230180066 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 28479645T | Ohyby 90°, PE, d32 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
84 | 230180069 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 28489563T | Ohyb 90°, PE, d63 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
86 | 230180069 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 28489563T1 | Ohyb 30°, PE, d63 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
88 | 230180066 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 28479646T | Přechodka plast ocel d32/DN25 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
90 | 460490012 | Fólie výstražná z PVC, šířka 20 cm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 46099022T | Výstražná fólie žlutá 200 mm, perforovaná | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
92 | 744231110 | Mtz vodic-1kv volne cy-35 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 74423921T | Signalizační vodič min.2,5mm2, CYKY, izolovaný, měděný, ukončení ve skříni HUP | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
94 | 230180029 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 286960010T | Trubka iPe, PE 100, SDR 11 plynová D110, s ochranným pláštěm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
96 | 230189060T | Utěsnění obou konců chráničky mažetami D110 proti vnikání vody a jiných nečistot | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
97 | 230180068 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 23018107T | Trubka iPe, PE 100, SDR 11 D50 x 4,6, s ochranným pláštěm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
99 | 230189050T | Utěsnění obou konců chráničky manžetami proti vnikání vody a jiných nečistot | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
100 | 230189061T | Vystředění potrubí D63 v chráničce D110, uložení co 1,5 m | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
101 | 2301891062T | Vystředění potrubí D32 v chráničce D50 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
102 | 230189063T | Montáž čichačky umístěné pod poklopem | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 74518063T | Čichačka umístěná pod poklopem | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
104 | 230229903T | Montáž poklopu hydrantového | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 29922903T | Poklop hydrantový s nápisem "plyn" | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
106 | 230229006T | Zhotovení betonového základku pod poklop, .(včetně bednění a dodávky betonu) | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
107 | 749221001T | Montáž orientační tabulky | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 74488903T | Orientační tabulka | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
109 | 749221001T1 | Montáž bezpečnostní cedulky na skříně HUP | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 74488903T2 | Bezpečnostní cedulky na skříně HUP | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
111 | 230220011 | Montáž orientačního sloupku - plynovod | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 74488905T | Orientační sloupek | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
113 | 460520041 | Odkrytí a zakrytí betonového žlabu TK 2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 210020522TR00 | Žlab kabelový + víko a podpěrky 100x40 široký | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
115 | 230118301T | Napojení potrubí na stávající plynovod RWE, navrtávkou pod tlakem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 230040006 | Montáž závitových dílů DN 1" | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 31941906 | Zátka č. 290 DN 1" vnější závit černá | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
118 | 111222333T1 | D+M Skříně HUP - skříň pro plynoměr 600 x 590 x 300 vč.základu pod skříň | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M25-1 | Aplikace ochranných nátěrů - Dle dokumentace : 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam strojů a zaříze |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
119 | 250030001 | Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem do DN 50 | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 250030071 | Potrubí průmyslové odmašťování do DN 50 | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 250030051 | Potrubí průmyslové oprašování do DN 50, 4x | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 250030101 | Potrubí prům. základní nátěr 1-složk. do DN 50 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 24621511T | Barva syntetic.základ.šedá S 2000/0110 | kg | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 24642030T | Ředidlo olejo-syntetické S 6006 á 9 l | kg | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 250030201 | Potrubí prům. ostatní nátěry 1-složk. do DN 50 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 24621686 | Industrol email syntet venkovní okr sv S 2013/6700 | kg | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S 6006 á 9 l | kg | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
Díl: | M931-1 | Instalace a montáž plynového zařízení -Dle dokumentace: 01.Tech.zpráva HP4-6-90764, 02.Seznam stroj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
128 | 931991001T | Stavební zkoušky | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 65, .plast D63 = 60m, D32 = 90m | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 230129041T00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32, .DN25 = 15 m. | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 230230033T5 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem (100 bar), DN 100 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 230231032T5 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem (100 bar), DN 40 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 230162008T2R00 | Proz.sv.ir.192- 48- 63,5;7,0- 12,5, Kontrola RTG svarů DN25 potrubí a potrubních dílů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 931001001T | Vpuštění plynu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 931992001T | Revize plynovodu a revizní kniha, (elektro, plyn, spalinové cesty) | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
136 | 005121000R | Náklad s umístěním stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
137 | 005111022R | Geodetické zaměření stavby, vytýčení stavby, vytýčení stávajících sítí a rozvodů, dopravní opatření, zaměření zakreslení skutečného provedení, fotodokumentace, apod. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0