## Titulní list
Jiří Škop, elektroprojekce, IČ 88275248
Duhová 269, 547 01 Náchod
Nabídka číslo: | N16-0016
název: | Rekonstrukce objektu celní správy - Náchod, Kladská 272. Silno
OSVĚTLENÍ, SILNOPROUDÉ ROZVODY, HROMOSVODY
Investor: | ČR ­ Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
Vypracoval: | Jiří Škop, tel.: +420 491 110 438, +420 604 317 889
E-mail: | elproj.skop@seznam.cz
Dne: | 12.05.2016

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 15%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0 | 0
2 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0 | 0
3 | Recyklační poplatky (MONTÁŽ) | 0 | 0
4 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0 | 0
5 | Podíl přidružených výkonů z C46M | 0 | 0
6 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
7 | Podružný materiál | 0 | 0
8 | Přesun dodávek |  | 0
| CELKEM URN |  | 0
B. | HZS
9 | Hodinová zúčtovací sazba | 0 | 0
| CELKEM HZS |  | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
10 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0 | 0
| CELKEM DODÁVKA |  | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11 | Doprava/přesun |  | 0
12 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 0
| CELKEM VRN |  | 0
| REKAPITULACE CELKEM |  | 0
Základ 21%
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: |  | 0
| hodnoty DPH: |  | 0
| náklady včetně DPH: |  | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210200056 | svítidlo A |  | 117 | ks | 0 | 21%
2 | 210201001 | svítidlo B |  | 20 | ks | 0 | 21%
3 | 210201010 | svítidlo C |  | 17 | ks | 0 | 21%
4 | 210201010 | svítidlo C1 |  | 8 | ks | 0 | 21%
5 | 210201010 | svítidlo D |  | 33 | ks | 0 | 21%
6 | 210201011 | svítidlo E |  | 16 | ks | 0 | 21%
7 | 211200101 | svítidlo N |  | 20 | ks | 0 | 21%
8 | 210201001 | svítidlo R |  | 4 | ks | 0 | 21%
9 | 210110041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 26 | ks | 0 | 21%
10 | 210110045 | střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. |  | 29 | ks | 0 | 21%
11 | 210110044 | dvojitý přep.stříd. - řazení 6+6 zápust.vč.zap. |  | 2 | ks | 0 | 21%
12 | 210110043 | sériový přep.- řazení 5 zápust.vč.zap. |  | 23 | ks | 0 | 21%
13 | 210110046 | křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. |  | 14 | ks | 0 | 21%
14 | 215112221 | ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový |  | 2 | ks | 0 | 21%
15 | 210111012 | zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 69 | ks | 0 | 21%
16 | 210111012 | zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 7 | ks | 0 | 21%
17 | 210111012 | zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 139 | ks | 0 | 21%
18 | 210111012 | zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 37 | ks | 0 | 21%
19 | 210020352 | dvoukomorová parapetní lišta |  | 159 | m | 0 | 21%
20 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1, IP44 |  | 3 | ks | 0 | 21%
21 | 210111022 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 2 | ks | 0 | 21%
22 | 210111062 | zás.nástěnná vč.zap. 16A 400V 5.p. |  | 2 | ks | 0 | 21%
23 |  | zapojení vývodu 1 fáze |  | 7 | ks | 0 | 21%
24 |  | zapojení vývodu 3 fáze |  | 14 | ks | 0 | 21%
25 |  | zapojení 3f stroje |  | 12 | ks | 0 | 21%
26 |  | zapojení zař.VZT, bez dodávky |  | 9 | ks | 0 | 21%
27 | 210010084 | trubka panc. d=32mm |  | 100 | m | 0 | 21%
28 | 210100000 | Zapojování vodičů, kabelů ve skříních, rozvaděčích, svorkovnicích (ukončování) |  | 1 | kpl. | 0 | 21%
29 | 210020555 | lankový závěs |  | 60 | m | 0 | 21%
30 | 210140431 | tlač. CENTRAL STOP v krabici IP65 pod sklem |  | 1 | ks | 0 | 21%
31 | 210010351 | krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. |  | 10 | ks | 0 | 21%
32 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 180 | ks | 0 | 21%
33 | 210010311 | krab.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap. |  | 20 | ks | 0 | 21%
34 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 102 | ks | 0 | 21%
35 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 50 | m | 0 | 21%
36 | 210192591 | svorkovnice MET |  | 1 | ks | 0 | 21%
37 | 210810109 | CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU) |  | 24 | m | 0 | 21%
38 | 210810051 | CYKY-CYKYm 4Bx4 mm2 750V (PU) |  | 26 | m | 0 | 21%
39 | 220280220 | PRAFLADUR 2x1,5 |  | 36 | m | 0 | 21%
40 | 210810053 | CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) |  | 54 | m | 0 | 21%
41 | 210810052 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 132 | m | 0 | 21%
42 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 522 | m | 0 | 21%
43 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 90 | m | 0 | 21%
44 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 2145 | m | 0 | 21%
45 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 1720 | m | 0 | 21%
46 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) |  | 456 | m | 0 | 21%
47 | 210810041 | CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) |  | 402 | m | 0 | 21%
48 | 210800548 | CY 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 60 | m | 0 | 21%
49 | 210800546 | CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 420 | m | 0 | 21%
50 | 210220101 | svodové vodiče FeZn/AlMgSi do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč.podpěr |  | 140 | m | 0 | 21%
51 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 50 | m | 0 | 21%
52 | 210220021 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. |  | 70 | m | 0 | 21%
53 | 210220201 | jímací tyč do 3m délky vč.upevnění |  | 1 | ks | 0 | 21%
54 | 210220201 | jímací tyč do 3m délky vč.upevnění |  | 1 | ks | 0 | 21%
55 | 210220302 | svorka SK |  | 6 | ks | 0 | 21%
56 | 210220301 | svorka SS |  | 40 | ks | 0 | 21%
57 | 210220301 | svorka SO |  | 4 | ks | 0 | 21%
58 | 210220302 | svorka SP1 |  | 5 | ks | 0 | 21%
59 | 210220302 | svorka SZ |  | 4 | ks | 0 | 21%
60 | 210220301 | svorka SR 03, páska-drát |  | 5 | ks | 0 | 21%
61 | 210010123 | trubka netříštivá d=40 |  | 36 | m | 0 | 21%
62 | 21001032 | krabice do fasády pro zkušební svorku SZ |  | 4 | ks | 0 | 21%
63 | 210190003 | mont.RP01 |  | 1 | ks | 0 | 21%
64 | 210190002 | mont.RP1 |  | 1 | ks | 0 | 21%
65 | 210190002 | mont.RP2 |  | 1 | ks | 0 | 21%
66 | 210190002 | mont.RP3 |  | 1 | ks | 0 | 21%
67 | 210190002 | mont.RUPS |  | 1 | ks | 0 | 21%
[5 empty] | Celkem | 0
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč |  | 0 | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
geodetické zaměření - zajistí investor!
vyjádření správců podzemních sítí - zajistí investor!
1 | 460030011 | sejmutí drnu |  | 15 | m2 | 0 | 21%
2 | 460200283 | kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 |  | 30 | m | 0 | 21%
3 | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm vč.písku |  | 30 | m | 0 | 21%
4 | 460490011 | fólie výstražná z PVC, vč.fólie |  | 30 | m | 0 | 21%
5 | 460560283 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 |  | 30 | m | 0 | 21%
6 | 460300006 | hutnění zeminy |  | 15 | m3 | 0 | 21%
7 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  | 15 | m2 | 0 | 21%
8 | 460600000 | odvoz zeminy vč.nakládání do 10km vč.poplatku za skládku |  | 3 | m3 | 0 | 21%
9 | 460510021 | kabel.chránička DN110 |  | 25 | m | 0 | 21%
[5 empty] | Celkem | 0
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem:0 0,00 Kč 0,00 Kč |  | 0 | 0
Recyklační poplatky
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 01 | Recyklační poplatek - SVÍTIDLA (Náklady na zpětný odběr) |  | 235 | ks | 0 | 21%
2 | 02 | Recyklační poplatek - ZDROJE (Náklady na zpětný odběr) |  | 255 | ks | 0 | 21%
[5 empty] | Celkem | 0
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč |  | 0 | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 |  | "A" přisazené LED svítidlo 6400lm, 49W, 97lm/m, 6400/840, 1170x146x58mm, vč. zdrojů |  | 117 | ks | 0 | 21%
O 2 |  | "B" přisazené zářivkové svítidlo 2x36W,IP40,EP, opál kryt, 1170x146x58mm, vč. zdroj |  | 20 | ks | 0 | 21%
O 3 |  | "C" přisazené LED svítidlo 1x10W, IP20, vč. zdroje |  | 17 | ks | 0 | 21%
O 4 |  | "C1" přisazené LED svítidlo 1x10W, IP44, vč. zdroje |  | 8 | ks | 0 | 21%
O 5 |  | "D" přisazené LED svítidlo 1x14W, IP20, vč. zdroje |  | 33 | ks | 0 | 21%
O 6 |  | "E" venkovní přisazené svítidlo 1x26W, IP44, vč. zdroje |  | 16 | ks | 0 | 21%
O 7 |  | "N" přisazené nouzové svítidlo 1x3W, IP20, autonomnost 1h, optika pro nasvětlení trasy, vč. zdroje |  | 20 | ks | 0 | 21%
O 8 |  | "R" venkovní reflektor 1x75W, IP44, vč. zdroje |  | 4 | ks | 0 | 21%
O 9 |  | fluorescenční piktogram |  | 21 | ks | 0 | 21%
O 10 |  | spínač č.1, vč. krytu a rámečku |  | 26 | ks | 0 | 21%
O 11 |  | střídavý přepínač č.6, vč. krytu a rámečku |  | 29 | ks | 0 | 21%
O 12 |  | dvojitý střídavý přepínač č.6+6, vč. krytu a rámečku |  | 2 | ks | 0 | 21%
O 13 |  | sériový přepínač č. 5, vč. krytu a rámečku |  | 23 | ks | 0 | 21%
O 14 |  | křížový přepínač č. 7, vč. krytu a rámečku |  | 14 | ks | 0 | 21%
O 15 |  | ovládací tlačítko vč. krytu a rámečku |  | 2 | ks | 0 | 21%
O 16 |  | zásuvka jednonásobná 230V/16A, do omítky, vč. rámečku |  | 69 | ks | 0 | 21%
O 17 |  | zásuvka jednonásobná 230V/16A, se 3. stupněm přep. ochrany, do omítky, vč. rámečku |  | 7 | ks | 0 | 21%
O 18 |  | zásuvka jednonásobná 230V/16A, do lišty DLP |  | 139 | ks | 0 | 21%
O 19 |  | zásuvka jednonásobná 230V/16A, se 3. stupněm přep. ochrany, do lišty DLP, vč. rámečku |  | 37 | ks | 0 | 21%
O 20 |  | dvoukomorová parapetní lišta DLP 150/65, profil |  | 159 | m | 0 | 21%
O 21 |  | dvoukomorová parapetní lišta DLP 150/65, kryt |  | 159 | m | 0 | 21%
O 22 |  | dvoukomorová parapetní lišta DLP 150/65, Al přepážka |  | 159 | m | 0 | 21%
O 23 |  | dvoukomorová parapetní lišta DLP150/65, spojky, koncové díly, |  | 1 | kpl | 0 | 21%
O 24 |  | nástěnný spínač č.1, IP44, |  | 3 | ks | 0 | 21%
O 25 |  | nástěnná zásuvka 230V/16A, IP44 |  | 2 | ks | 0 | 21%
O 26 |  | nástěnná zásuvka 400V/16A, IP44 |  | 2 | ks | 0 | 21%
O 27 |  | ochranná panc. trubka d=23mm |  | 100 | m | 0 | 21%
O 28 |  | lankový závěs |  | 60 | m | 0 | 21%
O 29 |  | CENTRAL STOP tlačítko červené v krabici IP65 |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 30 |  | krabice ACIDUR |  | 10 | ks | 0 | 21%
O 31 |  | krabice 1901 |  | 180 | ks | 0 | 21%
O 32 |  | krabice 1902 |  | 20 | ks | 0 | 21%
O 33 |  | krabice 1903 |  | 102 | ks | 0 | 21%
O 34 |  | toy 16 trubka |  | 50 | m | 0 | 21%
O 35 |  | přípojnice MET |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 36 |  | CYKY 4Bx25 kabel |  | 24 | m | 0 | 21%
O 37 |  | CYKY 4Bx4 kabel |  | 26 | m | 0 | 21%
O 38 |  | PRAFLADUR 2x1,5 kabel |  | 36 | m | 0 | 21%
O 39 |  | CYKY 5Cx10 kabel |  | 54 | m | 0 | 21%
O 40 |  | CYKY 5Cx6 kabel |  | 132 | m | 0 | 21%
O 41 |  | CYKY 5Cx2,5 kabel |  | 522 | m | 0 | 21%
O 42 |  | CYKY 5Cx1,5 kabel |  | 90 | m | 0 | 21%
O 43 |  | CYKY 3Cx2,5 kabel |  | 2145 | m | 0 | 21%
O 44 |  | CYKY 3Cx1,5 kabel |  | 1720 | m | 0 | 21%
O 45 |  | CYKY 3Ax1,5 kabel |  | 456 | m | 0 | 21%
O 46 |  | CYKY 2Ax1,5 kabel |  | 402 | m | 0 | 21%
O 47 |  | CY 10 žz vodič |  | 60 | m | 0 | 21%
O 48 |  | CY 4 žz vodič |  | 420 | m | 0 | 21%
O 49 |  | kabelová chránička Kopoflex 110 |  | 25 | m | 0 | 21%
O 50 |  | AlMgSi d=8 drát |  | 140 | m | 0 | 21%
O 51 |  | FeZn d=10 drát |  | 50 | m | 0 | 21%
O 52 |  | FeZn 30x4 pasovina |  | 70 | m | 0 | 21%
O 53 |  | PV podp.vedení |  | 1 | kpl | 0 | 21%
O 54 |  | JT30 jímací tyč |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 55 |  | JT10 jímací tyč |  | 1 | ks | 0 | 21%
O 56 |  | SK svorka |  | 6 | ks | 0 | 21%
O 57 |  | SS svorka |  | 40 | ks | 0 | 21%
O 58 |  | SO svorka |  | 4 | ks | 0 | 21%
O 59 |  | SP svorka |  | 5 | ks | 0 | 21%
O 60 |  | SZ svorka |  | 4 | ks | 0 | 21%
O 61 |  | SR03 svorka |  | 5 | ks | 0 | 21%
O 62 |  | netříštivá trubka PVC d=40mm |  | 36 | m | 0 | 21%
O 63 |  | krabice na SZ do fasády |  | 4 | ks | 0 | 21%
|  |  |  | Základ DPH 21% = |  | 0
Celkem za materiály:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5,00%): 0,00 Kč 0,00 Kč |  | 0 | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem: |  |  | 0 | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Rozvaděč RP01 |  | 1 | ks | 0 | 21%
2 | 34400 | Rozvaděč RP1 |  | 1 | ks | 0 | 21%
3 | 34400 | Rozvaděč RP2 |  | 1 | ks | 0 | 21%
4 | 34400 | Rozvaděč RP2 |  | 1 | ks | 0 | 21%
5 | 34400 | Rozvaděč RUPS |  | 1 | ks | 0 | 21%
|  |  |  | Základ DPH 21% = |  | 0
Celkem za dodávky:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za dodávky celkem: |  | 0 | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úpravy stávající přípojkové skříně R174 |  | 20 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Úpravy stávajícího RE3E |  | 45 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  | 250 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Přesun rozvaděče čerpadla včetně kabeláže |  | 125 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Práce nespecifikované, nepředvídatelné |  | 70 | hod. | 0 | 21%
6 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 50 | hod. | 0 | 21%
7 |  | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách |  | 55 | hod. | 0 | 21%
8 |  | Pomocné a přípravné práce |  | 65 | hod. | 0 | 21%
9 |  | Kontrola obvodů |  | 30 | hod. | 0 | 21%
10 |  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | 95 | hod. | 0 | 21%
11 |  | Spolupráce s revizním technikem |  | 45 | hod. | 0 | 21%
12 |  | Zkušební provoz |  | 25 | hod. | 0 | 21%
13 |  | Dokončovací práce, práce mimo ceník |  | 55 | hod. | 0 | 21%
14 |  | Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy |  | 45 | hod. | 0 | 21%
|  |  |  | Základ DPH 21% = |  | 0
Celkem za práci v HZS:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: |  |  | 0 | 0