## 6. Zadání s výkazem výměr - na
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | Rekonstrukce objektu celní správy Ústřední vytápění
Objekt: |  |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum: | 29.2.2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 733 | 733000001311 | Montáž tepelného čerpadla 28 kW |  | 1 |  | 0
2 | 733 | 73300000135 | Tepelné čerpadlo 28kW včetně zásobníků,bivlent.zdroje a regulace | ks | 1 |  | 0
Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
53 | 631 | 631417970 | pás izolační NOBASIL LSP-H 65 tl 80 mm | m2 | 4 |  | 0
55 | 631 | 631431120 | pouzdro potrubní izolační NOBASIL SKRUŽ 34/40 mm | m | 16 |  | 0
56 | 631 | 631431110 | pouzdro potrubní izolační NOBASIL SKRUŽ 27/40 mm | m | 30 |  | 0
57 | 631 | 631431530 | pouzdro potrubní izolační NOBASIL SKRUŽ 43/50 mm | m | 12 |  | 0
58 | 429 | 42910000001 | Hodinová zúčtovací sazba |  | 50 |  | 0
59 | 429 | 42910000002 | Posuvné lešení | den | 16 |  | 0
60 | 733 | 733000011120 | Inhibitor | l | 5 |  | 0
61 | 733 | 7330000131 | Demontáž srávajícího vytápění | ks | 1 |  | 0
54 | 713 | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 4 |  | 0
51 | 713 | 713461151 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi | m2 | 25 |  | 0
47 | 713 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 84 |  | 0
48 | 283 | 283770460 | izolace potrubí 22 x 25 | m | 18 |  | 0
49 | 283 | 283771070 | izolace potrubí 18x 25 | m | 6 |  | 0
50 | 283 | 283770960 | izolace potrubí 15 x 20 mm | m | 60 |  | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
7 | 731 | 731249211 | Montáž elektrokotle bez přípravy TUV | soubor | 1 |  | 0
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
6 | 731 | 732219103 | Montáž vyrovnávací nádrže do 150 litrů | soubor | 1 |  | 0
5 | 731 | 732219123 | Montáž ohříváku vody lstojatého o obsahu 400 litrů | soubor | 1 |  | 0
8 | 731 | 732331516 | Nádoba tlaková expanzní s membránou o obsahu 80 litrů | soubor | 1 |  | 0
9 | 731 | 732331713 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 18 litrů | soubor | 1 |  | 0
3 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 1 |  | 0
4 | 733 | 73373300055 | WILO PICO 25/1-6 | ks | 1 |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
28 | 731 | 733122222 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 12 | m | 275 |  | 0
29 | 731 | 733122223 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 15 | m | 135 |  | 0
30 | 731 | 733122224 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 20 | m | 26 |  | 0
31 | 731 | 733122226 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 32 | m | 36 |  | 0
33 | 731 | 733122226 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 32 | m | 16 |  | 0
32 | 731 | 733122227 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 40 | m | 12 |  | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
34 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 4 |  | 0
35 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 5 |  | 0
42 | 731 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 1 |  | 0
45 | 484 | 4841002001 | Vyvažovací ventil DN15 |  | 2 |  | 0
46 | 484 | 4841002002 | Vyvažovací ventil DN20 |  | 2 |  | 0
36 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 102 |  | 0
41 | 800 | 8000000000011118 | Dodávka drobných armatur dle specifikace | ks | 1 |  | 0
43 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0
37 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0
44 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
10 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 8 |  | 0
11 | 733 | 73300001111 | Armarura zajišťující průtok exp.nádrží 3/4" | ks | 1 |  | 0
12 | 733 | 73300001112 | Uzavírací a vypoštěcí ventil k exp-nádrži | ks | 1 |  | 0
13 | 733 | 73300001116 | Změkčovací filtr | ks | 1 |  | 0
15 | 733 | 733000011117 | Extrní tlakové čidlo | ks | 1 |  | 0
16 | 733 | 733000011118 | Vodoměr s elektronickým výstupem | ks | 1 |  | 0
17 | 733 | 733000011119 | Náplň do změkčovacího filtru | ks | 1 |  | 0
18 | 733 | 733000011110 | Přepouštěcí armatura pro změkčovací filtr SOFTMIX | ks | 1 |  | 0
19 | 733 | 733000011111 | Odlučovač mikrobublin | ks | 1 |  | 0
20 | 733 | 73300001113 | Odlučovač nečistot a kalů | ks | 1 |  | 0
14 | 733 | 733000011116 | Autom.doplňování vody do systému s oddělovačem | ks | 1 |  | 0
38 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0
39 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0
40 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6 |  | 0
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
21 | 731 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 23 |  | 0
22 | 731 | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 2340 mm | kus | 10 |  | 0
23 | 731 | 735159130 | Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm | kus | 2 |  | 0
24 | 731 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 12 |  | 0
25 | 731 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0
26 | 731 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm | kus | 2 |  | 0
27 | 800 | 800000000010 | Dodávka otopných těles | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0