## 6. Zadání s výkazem výměr - na
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | Rekonstrukce objektu celní správy Vzduchotechnika
Objekt: |  |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum: | 29.2.2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
60 | 713 | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 56 |  | 0
62 | 429 | 42910000001 | Hodinová zúčtovací sazba |  | 30 |  | 0
63 | 429 | 42910000002 | Posuvné lešení | den | 28 |  | 0
61 | 631 | 631417840 | pás izolační LSP 50 tl 50 mm | m2 | 56 |  | 0
64 | 713 | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy tvarové | m2 | 2 |  | 0
65 | 429 | 4298110001161 | Al plech 0,8 | m2 | 2 |  | 0
0
|  |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
48 | 924 | 240010192 | Montáž malé rekuperační jednotky | kus | 1 |  | 0
49 | 924 | 2400101921 | Montáž malého ventilátorku do stěny | kus | 3 |  | 0
53 | 429 | 4295670010033 | Malá rekuperační jednotka ENEX 100 WFK 1 | ks | 1 |  | 0
54 | 429 | 4295670010079 | Přetlaková klapka PER 100 |  | 2 |  | 0
55 | 429 | 4295670010081 | Přetlaková klapka PER 125 | ks | 1 |  | 0
50 | 429 | 42956700100 | Axiální ventilátor D=100 | ks | 1 |  | 0
51 | 429 | 4295670010031 | Axiální ventilátor D=125 | ks | 1 |  | 0
52 | 429 | 4295670010032 | Ventilátor radiální ECOAIR ECOWAT D=100 | ks | 1 |  | 0
1 | 924 | 240050407 | Jednotka klimatizační | kus | 2 |  | 0
2 | 429 | 4298110000550 | Větrací jednotka s rekuperací zasedačka | ks | 1 |  | 0
3 | 429 | 4298110000551 | Větrací jednotka sociálky | ks | 1 |  | 0
4 | 429 | 4298110000451 | Uvedení jednotky do provozu |  | 2 |  | 0
5 | 429 | 4298110000555 | Textilní výústka půlkruhová D=250 l=2000 | ks | 1 |  | 0
6 | 429 | 42981100036 | Montáž textilní výústky | ks | 1 |  | 0
9 | 924 | 240070105 | Montáž stříška kruhová provedení 0 - normální 200 | kus | 2 |  | 0
10 | 924 | 240070213 | Montáž objímka střešní plechového komínu D 200 | kus | 2 |  | 0
11 | 924 | 240070230 | Montáž průchodka střešní provedení 1 D 200 | kus | 2 |  | 0
56 | 924 | 2400705651 | Montáž klapka samočinná 100 | kus | 2 |  | 0
57 | 924 | 240070565 | Montáž klapka samočinná 125 | kus | 1 |  | 0
41 | 924 | 240070577 | Montáž klapka škrticí kruhová D 200 | kus | 4 |  | 0
42 | 429 | 429720000141 | Klapka se servopohonem D=200 230V | ks | 4 |  | 0
12 | 924 | 240070890 | Montáž protidešťové žaluzie do zdi velikost 400 x 630 | kus | 1 |  | 0
13 | 429 | 4295670001556 | Protidešťová žaluzie 630x315 | ks | 1 |  | 0
14 | 429 | 429567000440 | Tlumící koleno D=200 | ks | 2 |  | 0
15 | 429 | 42956700020 | Tlumič hliku 200/900 | ks | 4 |  | 0
17 | 429 | 429567000183 | Tlumič hluku 250/600 tl.100 |  | 1 |  | 0
18 | 429 | 429567000184 | Tlumič hluku 250/900 tl.100 |  | 1 |  | 0
19 | 429 | 429567000185 | Tlumič hluku 250/900 tl.50 |  | 1 |  | 0
20 | 429 | 429567000187 | Tlumič hluku D=200 l=600 tl.100 | ks | 2 |  | 0
21 | 429 | 429567000188 | Tlumič hluku D=200 l=1200 tl.100 | ks | 2 |  | 0
22 | 429 | 429567000189 | Tlumič hluku D=200 l=1500 tl.100 | ks | 2 |  | 0
16 | 429 | 429567000250 | Tlumič hluku 200/600 |  | 3 |  | 0
58 | 924 | 240070968 | Montáž mřížka krycí do dveří velikost 400 x 400 | kus | 1 |  | 0
59 | 429 | 4297261004610 | Mřížka 400/400 |  | 1 |  | 0
33 | 924 | 240071049 | Montáž mřížka krycí velikost 300x 100 | kus | 6 |  | 0
34 | 924 | 240071054 | Montáž mřížka krycí velikost 400 x 150 | kus | 2 |  | 0
35 | 924 | 240071055 | Montáž mřížka krycí í velikost 400 x 200 | kus | 4 |  | 0
37 | 429 | 4298110000512 | Mřížka do dveří 400x200 | ks | 4 |  | 0
38 | 429 | 4297261004650 | Mřížka do dveří 300x100 |  | 6 |  | 0
39 | 429 | 42972610046321 | Mřížka do dveří 400x150 |  | 2 |  | 0
40 | 429 | 4297261004632 | Mřížka do dveří 500/300 |  | 2 |  | 0
36 | 924 | 240071061 | Montáž mřížka krycí velikost 500 x 300 | kus | 2 |  | 0
28 | 924 | 240071102 | Montáž ventil talířový z termoplastů velikost 100, 160, 250 | kus | 22 |  | 0
29 | 429 | 42956700110 | Ventil odvodní s rámečkem D=125 | ks | 4 |  | 0
30 | 429 | 42972600013 | Difuzor odvodní D=100 s rámečkem |  | 10 |  | 0
31 | 429 | 42972600014 | Difuzor odvodní D=160 s rámečkem | ks | 4 |  | 0
32 | 429 | 429726000111 | Přívodní difuzor bs přetlakovou komorou D=200 | Ks | 4 |  | 0
7 | 924 | 240071176 | Montáž protidešťové žaluzie s rámem velikost 400 x 400 | kus | 1 |  | 0
8 | 429 | 4295670001525 | Protidešťová žaluzie 400x400 | ks | 1 |  | 0
66 | 924 | 240071289 | Zhotovení závěsu na montáži pro vzduchotechnická potrubí | kg | 120 |  | 0
67 | 924 | 240071290 | Montáž zavěsu pro kruhová a čtyřhranná potrubí | kg | 120 |  | 0
68 | 429 | 42981100015 | Meteriál na závěsy |  | 120 |  | 0
45 | 924 | 240080065 | Montáž potrubí 4hranné sk.I ON 120405 obvod 1500 | m | 1 |  | 0
46 | 429 | 42981100006 | Potrubí čtyřhranné púoz pl.sk.I tvarové | m2 | 9 |  | 0
47 | 429 | 42981100005 | Potrubí čtyřhranné poz pl.sk.I přímé | m2 | 2 |  | 0
44 | 924 | 240080066 | Montáž potrubí 4hranné sk.I ON 120405 obvod 1890 | m | 1 |  | 0
43 | 924 | 240080067 | Montáž potrubí 4hranné sk.I ON 120405 obvod 2630 | m | 2 |  | 0
23 | 924 | 240080319 | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 100 | m | 13 |  | 0
24 | 924 | 240080321 | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 125 | m | 4 |  | 0
25 | 924 | 240080323 | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 160 | m | 40 |  | 0
26 | 924 | 240080325 | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 200 | m | 65 |  | 0
27 | 429 | 4298110001061 | Dodávka SPIRO potrubí | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0