## Rekapitulace
Věta | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
1 | Dodávka a montáž | Dodávka a montáž | 0 |  | <1-13:ASUM> + <1-13:BSUM> |  | 0
2 | Lešení | Lešení |  |  | <14:ASUM> + <14:BSUM> |  | 0
3 | Hodinové zůčtovací sazby | Hodinové zůčtovací sazby |  |  | <15:ASUM> + <15:BSUM> |  | 0
4 | Demontáže | Demontáže |  |  | <16:ASUM> + <16:BSUM> |  | 0
10 | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [1A] + [2A] + [3A] + [4A] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
102 | Vedlejší náklady | Vedlejší náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
20 | GZS 0,00% ze základních nákladů celkem | GZS {27}% ze základních nákladů celkem |  |  |  | [10B] * {27} / 100 | 0
21 | Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem | Provozní vlivy {28}% ze základních nákladů celkem |  |  |  | [10B] * {28} / 100 | 0
22 | Vedlejší náklady celkem | Vedlejší náklady celkem |  |  |  | [20B] + [21B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 | Kompletační činnost | Kompletační činnost |  |  |  | {29} * {32} * ([10B] * {31})^{30} | 0
0
50 | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [10B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
40 | Základ a hodnota DPH 21% | Základ a hodnota DPH {100}% | 0 | 0 | <1-16:([ASUM]+{P12={100}}*0)> + <1-16:([BSUM]+{P13={100}}*0)> + [22B] + [30B] | [40A] * {100} / 100 | 0
41 | Základ a hodnota DPH 0% | Základ a hodnota DPH {101}% |  |  | <1-16:([ASUM]+{P12={101}}*0)> + <1-16:([BSUM]+{P13={101}}*0)> | [41A] * {101} / 100 | 0
51 | Náklady celkem s DPH | Náklady celkem s DPH |  | 0 |  | [50B] + [40B] + [41B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
0
60 | Roční nárůst cen 0,00% | Roční nárůst cen {33}% |  |  |  | [50B] * {33} / 100 | 0
61 | Roční nárůst cen 0,00% | Roční nárůst cen {34}% |  |  |  | [50B] * {34} / 100 | 0 | /
200 | Součty odstavců | Součty odstavců¦Cena¦Hmotnost [kg] |  |  | SECTIONS(1;2;3)<#%SECTION%:ASUM> + <#%SECTION%:BSUM> | <#%SECTION%:HSUM> | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
200 | 721 - Vnitřní kanalizace | 721 - Vnitřní kanalizace | 0 |  | <#1:ASUM> + <#1:BSUM> | <#1:HSUM> | 0
200 | 722 - Vnitřní vodovod | 722 - Vnitřní vodovod | 0 |  | <#2:ASUM> + <#2:BSUM> | <#2:HSUM> | 0
200 | 725 - Zařizovací předměty | 725 - Zařizovací předměty | 0 |  | <#3:ASUM> + <#3:BSUM> | <#3:HSUM> | 0
200 | 713 - Izolace tepelné | 713 - Izolace tepelné | 0 |  | <#4:ASUM> + <#4:BSUM> | <#4:HSUM> | 0
200 | 971 - Pomocné stavební práce | 971 - Pomocné stavební práce | 0 |  | <#5:ASUM> + <#5:BSUM> | <#5:HSUM> | 0
200 | 827-1 - Trubní vedení | 827-1 - Trubní vedení | 0 |  | <#10:ASUM> + <#10:BSUM> | <#10:HSUM> | 0
200 | 800-1 - Zemní práce | 800-1 - Zemní práce | 0 |  | <#9:ASUM> + <#9:BSUM> | <#9:HSUM> | 0
0
0
0

## VÝKAZ VÝMĚR
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
1-A-1 |  |  |  |  | 721 - Vnitřní kanalizace | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2500-1062 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) KG SYSTÉM vč. tvarovek |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-1063 |  | VČ. ZEM. PRACÍ A OBSYPU PÍSKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-1064 |  | LEŽATÉ HRDLOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=590,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 150¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=15,780000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-1071 |  | DN 150 - KG SN 4 | m | 2 |  | 0
* |  |  | 2004-7 |  | PP ODPADNÍ POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ odhlučněné NG svislé včetně zvukově izolujícího upevnění a tvarovek |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1160,50¦uNAME=¦uTYPE=75 x 2,6¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=1,060000¦P1=10,50¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-8 |  | 75 x 2,6 | m | 10.5 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1400,00¦uNAME=¦uTYPE=110 x 3,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=1,680000¦P1=43,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-9 |  | 110 x 3,4 | m | 43 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1900,00¦uNAME=¦uTYPE=110 x 3,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=1,680000¦P1=14,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-9 |  | 125 x 3,9 | m | 14 |  | 0
* |  |  | 2004-1 |  | PP POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ odhlučněné NG připojovací |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=340,00¦uNAME=¦uTYPE=40 x 1,8¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,410000¦P1=20,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-3 |  | 40 x 1,8 | m | 20 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=390,50¦uNAME=¦uTYPE=50 x 2,0¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,510000¦P1=13,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-4 |  | 50 x 2,0 | m | 13 |  | 0
* |  |  | 2102-24 |  | TRUBKA PN 16 - PPR |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2102-25 |  | POLYPROPYLEN VČ. TVAROVEK, UCHYCENÍ A MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=230,40¦uNAME=¦uTYPE=20x3,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,170000¦P1=15,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-27 |  | 25x3,5- VÝTLAK | m | 15 |  | 0
* |  |  | 2500-73 |  | ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-74 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-75 |  | ODPADNÍCH VÝPUSTEK |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=52,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 40x1.8¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=11,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-77 |  | D 40x1.8 | ks | 11 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=58,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 50x1.8¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-78 |  | D 50x1.8 | ks | 10 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=86,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 110x2.3¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=8,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-81 |  | D 110x2.3 | ks | 8 |  | 0
* |  |  | 2000-546 |  | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA , i pro suchý stav |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,05¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=900,0¦uNAME=DN 40, ke kondenzátu¦uTYPE=HL 136/40¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,23¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2000-547 |  | DN 40, ke kondenzátu od VZD s přídavnou mech. ZU | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2000-109 |  | PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2000-109 |  | OBJEM NÁDRŽKY 2L, 220V/50Hz |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=2510,0¦uNAME=DN 30¦uTYPE=HL 21¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,090000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2000-110 |  | max. č. výška 4m, délka 50m | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2000-497 |  | VĚTRACÍ HLAVICE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1110,0¦uNAME=DN 110¦uTYPE=HL 810.0¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,230000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2000-500 |  | DN 100 | soub | 2 |  | 0
* |  |  | 2500-89 |  | DVÍŘKA KOVOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-90 |  | LAKOVANÁ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=200,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=T 1435¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,790000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-91 |  | 30/30 | ks | 4 |  | 0
* |  |  | 2500-160 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-161 |  | V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760 |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-162 |  | VODOU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=20,60¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DO DN 300¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-163 |  | DN 150 | m | 2 |  | 0
* |  |  | 2500-162 |  | KOUŘEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=19,80¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DO DN 300¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=100,50¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-163 |  | DO DN 300 | m | 100.5 |  | 0
* |  |  | 3005-19 |  | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-20 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=382,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-22 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.22 |  | 0
1-Z-1 |  |  |  |  | 721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
2-A-2 |  |  |  |  | 722 - Vnitřní vodovod | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2500-234 |  | POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-235 |  | ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-236 |  | běžných - jakost 11 353.0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=426,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=14,500000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-240 |  | 1 1/4" | m | 1 |  | 0
* |  |  | 2102-24 |  | TRUBKA PN 20 - PPR |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2102-25 |  | POLYPROPYLÉN VČ. TVAROVEK, UCHYCENÍ A MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=190,0¦uNAME=¦uTYPE=20x3,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,170000¦P1=43,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-27 |  | 20x3,4 | m | 43 |  | 0
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=225,0¦uNAME=¦uTYPE=25x4,2¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,270000¦P1=80,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-28 |  | 25x4,2 | m | 80 |  | 0
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=270,0¦uNAME=¦uTYPE=32x5,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,300000¦P1=43,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-29 |  | 32x5,4 | m | 43 |  | 0
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=330,0¦uNAME=¦uTYPE=32x5,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,460000¦P1=35,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-29 |  | 40x6,7 | m | 35 |  | 0
* |  |  | 2500-270 |  | ŽLAB PRO POTRUBÍ VČ. ZÁVĚSŮ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=240,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 12/1.0¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=1,420000¦P1=20,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-271 |  | š. 300mm | m | 20 |  | 0
* |  |  | 2500-425 |  | ARMATURY ZÁVITOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-426 |  | S JEDNÍM ZÁVITEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-427 |  | NÁSTĚNKY K 247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-428 |  | pro baterii |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=277,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=pár¦P12=21¦uWEIGHT=1,960000¦P1=8,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-429 |  | 1/2" | pár | 8 |  | 0
* |  |  | 2500-422 |  | pro výtokový ventil |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=139,50¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,830000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-423 |  | 1/2" | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2500-331 |  | PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-332 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=142,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 15¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=44,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-333 |  | DN 15 | ks | 44 |  | 0
* |  |  | 1154-165 |  | KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ PN 42 S KOULÍ DADO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1154-167 |  | OVLÁDÁNÍ PÁČKOU, PLNOPRŮTOKOVÝ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1154-168 |  | NIKLOVANÝ + MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0¦uTIME=21,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=210,0¦uNAME=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,500000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-173 |  | 1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | uPMONT=¦uTIME=21,00¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=276,45¦uNAME=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,500000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-173 |  | 3/4" | ks | 3 |  | 0
|  | uPMONT=¦uTIME=21,00¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=570,0¦uNAME=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,800000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-173 |  | 1 1/4" | ks | 3 |  | 0
* |  |  | 1154-201 |  | KULOVÝ KOHOUT OVLÁDÁNÍ PÁČKOU, PLNOPRŮTOKOVÝ TĚŽKÁ ŘADA, NIKLOVANÝ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=¦uTIME=21,00¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=460,75¦uNAME=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,600000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-173 |  | 1" S VYPOUŠTĚNÍM | ks | 4 |  | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=21,00¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=630,8¦uNAME=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,800000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-173 |  | 1 1/4" S VYPOUŠTĚNÍM | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-559 |  | FILTR JEMNÝ HONEYWELL ZÁVIT. PROPLACHOVATELNÝ DO 40C |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=3420,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,560000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-615 |  | MINIPLUS - FF06-1AA DN 32 | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-627 |  | ARMATURY ZAVITOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-628 |  | SE DVĚMA ZÁVITY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-629 |  | VENTILY POJISTNÉ PRUŽINOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=890,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=soub¦P12=21¦uWEIGHT=0,560000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-442 |  | DN 20, PN 0,8/120°C | soub | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-559 |  | FILTR ZÁVIT MOSAZ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=320,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,560000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-615 |  | 3/4" | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-609 |  | ARMATURY ZAVITOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-610 |  | SE DVĚMA ZÁVITY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-611 |  | VENTILY ZPĚTNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-612 |  | VE 3030 |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=205,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,450000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-614 |  | 1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=205,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,450000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-614 |  | 3/4" | ks | 1 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=420,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,560000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-614 |  | 1 1/4" | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 1302-470 |  | TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1302-471 |  | SE ŠROUBENÍM A MANOMETREM 0,5-6BAR |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=7900,0¦uNAME=¦uIZOL=0,00¦uTYPE=G 1/2¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=2,000000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1302-473 |  | G 1 1/4 | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 1063-195 |  | CIRKULAČNÍ ČERPADLO SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=4500,00¦uNAME=¦uTYPE=RS 25/2¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=2,400000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 1063-196 |  | DN 20, 230V, + SPÍNACÍ HODINY | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-417 |  | VENTIL ROHOVÝ TRUB |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=169,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=ostatních typů¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=18,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-418 |  | RV 1315-G 1/2 | ks | 18 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=205,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=ostatních typů¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-418 |  | RV 1314-G 1/2 S PŘIP. TRUBIČKOU | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 1154-478 |  | KULOVÝ KOHOUT VÝTOKOVÝ, VENKOVNÍ S OVL. PÁČKOU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=¦uTIME=13,62¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=430,00¦uNAME=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-481 |  | 1/2" + HADICE 10,0m | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2500-441 |  | VÝTOK NA HADICI SE ZPĚT. KLAPKOU, CHROM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=426,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=soub¦P12=21¦uWEIGHT=0,560000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-442 |  | 1/2" S RUKOJETÍ COMFORT | soub | 1 |  | 0
* |  |  | 1154-37 |  | VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT S HADIC. VÝVODKOU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1154-38 |  | A ZÁTKOU, PN 10 + MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=¦uTIME=9,90¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=158,650¦uNAME=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,300000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-40 |  | 1/2" | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 1162-1 |  | VYVAŽOVACÍ VENTIL PRO KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ TYP TBV - PN 16 s vypouštěním 1/2" umožňující přednastavení průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1490,00¦uNAME=52 151 220¦uTYPE=DN 20 ( 3/4" )¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1162-5 |  | DN 20 ( 3/4" ) | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 1055-115 |  | MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY SOUSTAVY PITNÉ VODY, ZVYŠOVÁNÍ TLAKU VODY A SYSTÉMY OHŘEVU VODY Refix DD 10 barů / 70°C |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=2950¦uNAME=¦uTYPE=DD 18/10¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=7,500000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1055-123 |  | DD 18/10 s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-802 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-803 |  | POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=34,50¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=do DN 50¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,180000¦P1=202,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-804 |  | do DN 50 | m | 202 |  | 0
* |  |  | 2500-806 |  | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=28,30¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=do DN 80¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,01¦P1=202,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-807 |  | do DN 80 | m | 202 |  | 0
* |  |  | 3005-37 |  | PŘESUN HMOT PRO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-38 |  | VNITŘNÍ VODOVOD |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-39 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=347,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-41 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.19 |  | 0
2-Z-2 |  |  |  |  | 722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
5-A-3 |  |  |  |  | 725 - Zařizovací předměty | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2400-61 |  | UMYVADLO DITURVIT |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-2,00¦uTIME=150,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1093,00¦uNAME=55 cm s 1 otvorem na bat. bílé¦P3=200¦uTYPE=1433.1¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=13,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-63 |  | š. 55, hl. 43 a v. 17,5 cm, bílé s otvorem pro bat. + MTZ | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2400-61 |  | KRYT NA SIFON VČ. MTZ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-1,00¦uTIME=150,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1165,00¦uNAME=55 cm s 1 otvorem na bat. bílé¦uTYPE=1433.1¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=13,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21¦P4=1¦P3=200 | 2400-63 |  | VČ. SIFONU DN 40 | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2400-315 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET barva bílá |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,05¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=3752,38¦uNAME=s armaturou Dual Flush, boční napouštění¦uTYPE=mísa¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=10,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2400-316 |  | HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ dl. 56cm + MTZ | ks | 6 |  | 0
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1220,00¦uNAME=s armaturou Dual Flush, boční napouštění¦uTYPE=mísa¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=10,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2400-316 |  | DUROPLAST. SEDÁTKO S POKLOPEM | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2400-19 |  | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1300,00¦uNAME=kombifix pro WC¦uTYPE=9959.9¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,300000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-21 |  | DUAL - ČELNÍ OVLÁDÁNÍ | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2400-19 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ - WC MODUL PRO PŘEDEZDĚNÍ, |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=5250,00¦uNAME=kombifix pro WC¦uTYPE=9959.9¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=5,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-21 |  | S OVLÁDÁNÍM ZE PŘEDU VČ. ZVUKOIZOLACE | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2503-31 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=525,00¦uNAME=¦uTYPE=dvojitých¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=3,520000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2503-33 |  | DVOJITÝCH | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2402-27 |  | KERAMICKÝ PISOÁR S PŘÍVODEM VODY ZE ZADU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2402-28 |  | S AUTOMAT. RADAROVÝM SPLACHOVAČEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=9400,00¦uNAME=¦uTYPE=SLP 07R¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=8,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2402-29 |  | 24DC VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A MTZ | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2402-112 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1000,00¦uNAME=pro 3 pisoáry¦uTYPE=SLZ 01Y¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2402-114 |  | SLZ 01Y pro 3 pisoáry(2 umyvadla) | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2400-195 |  | VÝLEVKA , vč. montáže |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=5660,00¦uNAME=vč. plastové sklopné mřížky bílá¦uTYPE=5104.6¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=14,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-196 |  | vč. plastové sklopné mřížky bílá se splach. nádrží nízkopol. | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2407-76 |  | KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY + NOHY A PANEL |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,15¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=4300,00¦uNAME=¦uTYPE=80 EX¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=5,000000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2407-168 |  | 90x90x11cm + ZU 50 S KOV. KRYTKOU + MTZ | ks | 4 |  | 0
|  | uPMONT=0,15¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=6800,00¦uNAME=¦uTYPE=80 EX¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=5,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2407-168 |  | 120x80x8,5cm + ZU 50 S KOV. KRYTKOU + MTZ | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2407-1 |  | SPRCHOVÉ DVEŘE DVOJDÍLNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2407-2 |  | VÝPLŇ SKLO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=7100,00¦uNAME=¦uTYPE=ASDP3-90¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=4,000000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2407-144 |  | š. 90cm, v. 195cm | ks | 4 |  | 0
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=7200,00¦uNAME=¦uTYPE=ASDP3-90¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=4,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2407-144 |  | š.120cm, v.195cm | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2401-191 |  | SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO UMYVADLO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=2223,00¦uNAME=¦uTYPE=C 126¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-194 |  | S AUT. ZÁTKOU + MTZ | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2401-300 |  | STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PRO DŘEZ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2401-300 |  | OTÁČ. RAMÍNKO DL. 20cm |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=3800,00¦uNAME=¦uTYPE=C 105¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-304 |  | S VÝSUVNOU SPRŠKOU + MTZ | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2401-79 |  | NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S OTÁČIVÝM PLOCHÝM ÚSTÍM 300 mm - chromová |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1800¦uNAME=rozteč 100 mm¦uTYPE=PL 04¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-83 |  | rozteč 150 mm - VÝLEVKA | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 2401-191 |  | SMĚŠOVACÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2503-31 |  | CHROM S PŘÍSLUŠ. |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=3150,00¦uNAME=¦uTYPE=C 126¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-194 |  | ROZTEČ 150mm +SPRCH. SADA MTZ | ks | 6 |  | 0
* |  |  | 2503-35 |  | PROPOJENÍ ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=900,00¦uNAME=¦uTYPE=zásobníkových nepřímo vytápěných¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=14,270000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2503-38 |  | kombinovaných 400l | ks | 1 |  | 0
* |  |  | 3005-94 |  | PŘESUN HMOT PRO |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-95 |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-96 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=397,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-98 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.43 |  | 0
5-Z-3 |  |  |  |  | 725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
11-A-4 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 1301-257 |  | MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-258 |  | NÁVLEKOVOU IZOLACÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-259 |  | Z PENĚNÉHO PE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-15 |  | LEPENÉ(SPOJE SPONY) |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=19,00¦uNAME=¦uTYPE=DN přes 32 do 40 mm¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,160000¦P1=202,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 1301-20 |  | DN přes 20 do 40 mm | m | 202 |  | 0
* |  |  | 3013-8 |  | TEPELNÁ IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3013-9 |  | TERMOIZOL. TRUBICE TL. 9 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=21,20¦uNAME=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,030000¦P1=40,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-13 |  | PPR - 20 | bm | 40 |  | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=23,6¦uNAME=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,030000¦P1=57,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-13 |  | PPR - 25 | bm | 57 |  | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=27,6¦uNAME=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,030000¦P1=22,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-13 |  | PPR - 32 | bm | 22 |  | 0
* |  |  | 3018-470 |  | TERMOIZOALČNÍ TRUBICE v základním provedení tl. 25 mm vnitřní průměr |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=31,90¦uNAME=¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,040000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-15 |  | PPR-20 | bm | 3 |  | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=45,90¦uNAME=¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,040000¦P1=23,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-15 |  | PPR-25 | bm | 23 |  | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=48,90¦uNAME=¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,040000¦P1=21,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-15 |  | PPR-32 | bm | 21 |  | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=78,0¦uNAME=¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,040000¦P1=36,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-15 |  | PPR-40 | bm | 36 |  | 0
* |  |  | 3013-1 |  | LEPIDLO NA IZOLACI |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=251,20¦uNAME=¦uTYPE=1/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,010000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-3 |  |  | ks | 2 |  | 0
* |  |  | 1301-1088 |  | MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ A OHYBŮ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-504 |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-506 |  | HLINÍKOVOU FOLIÍ OBALOVOU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=50,00¦uNAME=¦uTYPE=potrubí¦uUNIT=m2¦P12=21¦uWEIGHT=0,420000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 1301-507 |  | potrubí NAD DN 50 | bm | 3 |  | 0
* |  |  | 3016-98 |  | IZOL. PÁS ZE SYNTETIC. KAUČUKU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3016-98 |  | s Alu fólií tl. izol. vrstvy 50 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1200,00¦uNAME=¦uTYPE=114¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3016-111 |  | 114 - KANALIZACE | m | 3 |  | 0
* |  |  | 3005-1 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=615,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-4 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.04 |  | 0
11-Z-4 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
12-A-5 |  |  |  |  | 971 - Pomocné stavební práce | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 3002-1 |  | doplňkové stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3002-13 |  | provedení průrazu střechou včetně začištění a opracování |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-1,00¦uCOLOR=2,00¦uAREA=0,06¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=4500,00¦uNAME=¦uIZOL=0,00¦uTYPE=..¦uUNIT=kg¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P21=1¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uCOLORTECH=!?!¦P13=21 | 3002-15 |  | vč. oplechování | sou | 2 |  | 0
* |  |  | 3002-1 |  | doplňkové stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3002-3 |  | drážky pro kanalizaci a vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3002-3 |  | ve zdech a podlaze vč. prostupů |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=15000,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 12 do 24 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-5 |  | skrz strop, začištění provede stavba | sou | 1 |  | 0
* |  |  | 3002-1 |  | demontáže stávajících rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=10000,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 12 do 24 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-5 |  | vody, kanalizace a zařiz. předmětů | sou | 1 |  | 0
12-Z-5 |  |  |  |  | 971 - Pomocné stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
4-A-10 |  |  |  |  | 827-1 - Trubní vedení | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2500-809 |  | POTRUBÍ PLASTOVÉ ODPADNÍ POLYPROPYLÉNOVÉ PVC U SN4, SN8 vč. TVAROVEK |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=520,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 10¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=10,000000¦P1=3,50¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-812 |  | PVC U DN 150 SN4 + MONTÁŽ | m | 3.5 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=650,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 10¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=10,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-812 |  | PVC U DN 200 SN8 + MONTÁŽ | m | 2 |  | 0
* |  |  | 2502-66 |  | OPRAVY ODPADNÍHO POTRUBÍ PVC |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2502-67 |  | PROPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=458,00¦uNAME=¦uTYPE=DN 100¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2502-70 |  | do DN 200 | ks | 4 |  | 0
* |  |  | 1063-267 |  | PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S ŘEZACÍM ÚSTROJÍM |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1063-267 |  | VÝMĚNA STÁV. ČERPADLA |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=27300,00¦uNAME=¦uTYPE=MHI 804¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=15,80¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 1063-280 |  | Qmax. -5l/s, H=3,2m, vč. montáže | soub | 1 |  | 0
* |  |  | 2500-160 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-162 |  | VODOU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=24,60¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DO DN 300¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=7,50¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-163 |  | DO DN 150 | m | 7.5 |  | 0
4-Z-10 |  |  |  |  | 827-1 -Trubní vedení - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
8-A-9 |  |  |  |  | 800-1 - Zemní práce | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2500-892 |  | ZEMNÍ PRÁCE - KANALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-893 |  | VÝKOP RÝHY ŠÍŘKY 0,7 A 0,8m, VČETNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU, ZASYPÁNÍ VÝKOPU |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=630,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=G 1¦uUNIT=soub¦P12=21¦uWEIGHT=3,650000¦P1=3,08¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-894 |  | SPLAŠ. KANAL.3,5x1,1x0,80m | m3 | 3.08 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=630,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=G 1¦uUNIT=soub¦P12=21¦uWEIGHT=3,650000¦P1=1,92¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-894 |  | VÝMĚNA POTRUBÍ 2,0x1,2x0,80m | m3 | 1.92 |  | 0
* |  |  | 2500-903 |  | PODSYP A OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM 0,4m |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1078,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 65¦uUNIT=soub¦P12=21¦uWEIGHT=119,910000¦P1=1,12¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-905 |  | SPLAŠ. KANALIZACE 3,5x0,8x0,4m | m3 | 1.12 |  | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1078,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 65¦uUNIT=soub¦P12=21¦uWEIGHT=119,910000¦P1=0,64¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-905 |  | VÝMĚNA POTRUBÍ 2,0x0,8x0,4m | m3 | 0.64 |  | 0
8-Z-9 |  |  |  |  | 800-1 - Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
[5 empty] | CELKEM |  |  |  | 0

## Parametry
Věta | Název | Hodnota | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek | dbMemo
2 | Akce | REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY | dbMemo
3 | Projekt | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - VÝKAZ VÝMĚR | dbMemo | 0000ff¦bfebff¦T¦2
4 | Investor | ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL | dbMemo | 009300¦e0fee0¦T¦1
5 | Z. č. | 150335 | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
6 | A. č. | NÁCHOD, KLADSKÁ, p.č. st. 270 | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
7 | Smlouva |  | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
8 | Vypracoval | ANDREA JUNKOVÁ | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
9 | Kontroloval |  | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
10 | Datum | 23.2.2016 | dbDate | 009300¦e0fee0¦T¦1
11 | Zpracovatel | ANDREA JUNKOVÁ | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
12 | CÚ | 2016 | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
13 | Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty | dbMemo | 009300¦e0fee0¦T¦1
0 |  |  |  | 009300¦e0fee0¦T¦1
27 | GZS % | 0,00 | dbSingle | 009300¦e0fee0¦T¦1
28 | Provozní vlivy % | 0,00 | dbSingle
29 | Kompletační činnost - a | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
30 | Kompletační činnost - b | 0,952842 | dbDouble;6 | 800080¦ffeaff¦T¦0
31 | Kompletační činnost - k1 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
32 | Kompletační činnost - k2 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
33 | Roční nárůst cen 1 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
34 | Roční nárůst cen 2 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
100 | 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21 | dbInteger | 800080¦ffeaff¦T¦0
101 | 2. sazba DPH % | 0 | dbInteger | 800080¦ffeaff¦T¦0