## Slepý vykaz výměr
Finanční položkový rozpočet sanačního zásahu v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.
č. | CPV kód | Druh položky | Jednotka | Jednotková cena | Počet jednotek | Celkem
1. |  | Přípravné práce |  |  |  | 0
1.1. | 90740000-6 | Přípravné práce, studium archivních materiálů, rešerše, Geofond | hod. |  | 20 | 0
1.2. | 90740000-6 | Detailní terénní rekognoskace lokality | hod. |  | 6 | 0
1.3. | 71242000-6 | Zpracování realizačního projektu | soubor |  | 1 | 0
1.4. | 71242000-6 | Projednání a případná úprava realizačního projektu | hod. |  | 10 | 0
1.5. | 90722100-5 | Legislativní zajištění (získání veškerých potřebných povolení) | hod. |  | 60 | 0
1.6. | 90722100-5 | Vytyčení IG sítí a technologických rozvodů (NTL plynovod DN 500) | soubor |  | 1 | 0
1.7. | 90722100-5 | Zřízení staveniště (úprava ploch, bezpečnostní prvky, cedule, přejezdové desky a plotny) | soubor |  | 1 | 0
1.8. | 45112200-7 | Zřízení mezideponie nekontaminovaných zemin a inertního materiálu - uvedení do původního stavu | soubor |  | 1 | 0
1.9. | 45332200-5 | Zřízení přípojky vody (2 centra) | soubor |  | 2 | 0
1.10. | 45315300-1 | Zřízení přípojky elektrické energie (2 centra) | soubor |  | 1 | 0
1.11. | 60000000-8 | Přeprava osob a materiálu | km |  | 2000 | 0
2. |  | Vrtné a technické práce |  |  |  | 0
2.1. | 45112400-9 | Ruční předkopy pro HG-vrty hydraulické bariéry, sanační a monitorovací, aplikační sondy (cca do 80 cm) | ks |  | 49 | 0
2.2. | 45122000-8 | Realizace mapovacích sond pro larsenové stěny (oblast SEVEROZÁDAD) | bm |  | 39 | 0
2.3. | 76300000-6 | Realizace HG-vrtů systému ochranného sanačního čerpání - hydraulická bariéra, hloubka max. 12 m p.t., 160/2.7mm | bm |  | 84 | 0
2.4. | 76300000-6 | Realizace monitorovacích vrtů oblast JIHOZÁPAD a JIH, hloubka max. 12 m p.t., 160/2.7mm | bm |  | 24 | 0
2.5. | 76300000-6 | Realizace úzkoprofilových aplikačně-monitorovacích sond - tlakové, hloubka max. 12 m p.t., PE 5/4" | bm |  | 180 | 0
2.6. | 45122000-8 | Realizace ventingových sond, hloubka max. 2 - 3 m p.t., PE 1" | bm |  | 66 | 0
2.7. | 76460000-5 | Regenerace/vyčištění stávajících aplikačních vrtů | ks |  | 8 | 0
2.8. | 71315300-2 | Geodetické zaměření nových HG-vrtů | ks |  | 24 | 0
2.9. | 76300000-6 | Instalace zhlaví nových HG-vrtů | ks |  | 9 | 0
2.10. | 76300000-6 | Instalace tlakové úpravy nových aplikačně-monitorovacích sond včetně betonáže | ks |  | 15 | 0
2.11. | 90522200-4 | Odstranění kontaminovaného vrtného jádra z nově realizovaných HG objektů vč. dopravy | t |  | 3 | 0
2.12. | 90522200-4 | Odstranění kalů z regenerace stávajících HG objektů - autocisterna | soubor |  | 1 | 0
2.13. | 90522100-3 | Vodorovný přesun kontaminovaného vrtného jádra (zemin) | km |  | 200 | 0
2.14. | 60000000-8 | Doprava vrtné osádky a soupravy | km |  | 1000 | 0
3. |  | Instalace sanačních technologií |  |  |  | 0
3.1. | 51514110-2 | Instalace SIP centra (kontejnery, nádrže) včetně dopravy | soubor |  | 1 | 0
3.2. | 51514110-2 | Instalace ISCO centra (kontejnery, nádrže) včetně dopravy | soubor |  | 1 | 0
3.3. | 90733900-3 | Osazení vrtů ochranné sanačního čerpání - hydraulické bariéry čerpadly | ks |  | 7 | 0
3.4. | 45332200-5 | Instalace rozvodů vody, včetně ventilů a vodoměrů, rozvodů pro aplikaci činidel (i pro zimní provoz) | soubor |  | 1 | 0
3.5. | 51514110-2 | Instalace a demontáž technologie pro aplikaci PAL (zásobní nádrž, mýchadlo, čerpadla - 1 centrum) | soubor |  | 1 | 0
3.6. | 51514110-2 | Instalace a demontáž technologie pro aplikaci ISCO (zásobní nádrž, mýchadlo, čerpadla - 2 centra) | soubor |  | 1 | 0
3.7. | 45311100-1 | Kompletní elektroinstalace | soubor |  | 1 | 0
3.8. | 45311100-1 | Revizní zpráva el. rozvodů a zařízení | ks |  | 10 | 0
3.9. | 45333000-0 | Instalace rozvodů vzdušniny pro venting včetně ventilů, manometrů a vývěvy (2 centra) | soubor |  | 1 | 0
3.10. | 45332200-5 | Odnova sanační rozvodů, technologie a zabezpečení | soubor |  | 1 | 0
3.11. | 43322000-6 | Demontáž elektroinstalace, ventingu, rozvodů, ventilů, vodoměrům, manometrů, demontáž SIP a ISCO centra | soubor |  | 1 | 0
3.12. | 45111300-1 | Odstrojení HG vrtů hydraulické bariéry, sanačních a monitorovacích vrtů včetně sanačních rozvodů, rozvodů a přípojky el. | soubor |  | 1 | 0
3.13. | 76460000-5 | Likvidace HG a air-spargingových vrtů - průběžná, mimo vrtů postsanačního monitoringu | ks |  | 47 | 0
3.14. | 76460000-5 | Likvidace aplikačně-monitorovacích sond, mimo sond postsanačního monitoringu | ks |  | 11 | 0
3.15. | 76460000-5 | Likvidace ventingových sond | ks |  | 22 | 0
3.16. | 90722300-7 | Rekultivace lokality dle definovaných požadavků | soubor |  | 1 | 0
3.17. | 60000000-8 | Přeprava materiálu | km |  | 1200 | 0
3.18. | 60000000-8 | Doprava činidel na přípravnou plochu | km |  | 5000 | 0
3.19. | 60000000-8 | Doprava osob na lokalitu | km |  | 2000 | 0
4. |  | Vstupní monitoring podzemních vod |  |  |  | 0
4.1. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 307 | 0
4.2. | 90733700-1 | Dynamický odběr vzorků podzemní vody z HG objektů | ks |  | 57 | 0
4.3. | 90733700-1 | Záměr hladin podzemních vod | ks |  | 57 | 0
4.4. | 90733700-1 | Měření fáze LNAPLs a DNAPLs | ks |  | 57 | 0
4.5. | 90733700-1 | Měření fyz.-chemických parametrů podzemní vody | ks |  | 16 | 0
4.6. | 90733100-5 | Odběr vzorků povrchové vodoteče | ks |  | 2 | 0
4.7. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzenu v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.8. | 90733700-1 | Analytické stanovení toluenu v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.9. | 90733700-1 | Analytické stanovení xylenů v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.10. | 90733700-1 | Analytické stanovení naftalenu v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.11. | 90733700-1 | Analytické stanovení fenolů v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.12. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzo(a)pyrenu v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.13. | 90733700-1 | Analytické stanovení NEL v podzemní vodě | ks |  | 57 | 0
4.14. | 90733700-1 | Analytické stanovení C10-C40 v podzemní vodě | ks |  | 8 | 0
4.15. | 90733700-1 | Analytické stanovení TOC v podzemní vodě | ks |  | 4 | 0
4.16. | 90733100-5 | Analytické stanovení benzenu v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.17. | 90733100-5 | Analytické stanovení toluenu v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.18. | 90733100-5 | Analytické stanovení xylenů v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.19. | 90733100-5 | Analytické stanovení naftalenu v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.20. | 90733100-5 | Analytické stanovení fenolů v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.21. | 90733100-5 | Analytické stanovení benzo(a)pyrenu v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.22. | 90733100-5 | Analytické stanovení C10-C40 v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.23. | 90733100-5 | Analytické stanovení NEL v povrchové vodoteči | ks |  | 2 | 0
4.24. | 60000000-8 | Přeprava osob, přeprava vzorků do laboratoře | km |  | 400 | 0
5. |  | Sanační práce |  |  |  | 0
5.1. |  | Provoz SIP centra |  |  |  | 0
5.1.1. | 90733900-3 | Ochranné sanační čerpání podzemní vody - hydraulická bariéra | vrt.den |  | 4683 | 0
5.1.2. | 90733900-3 | Provoz jednotky čištění podzemních vod | zařízení.den |  | 669 | 0
5.1.3. | 90733900-3 | Provoz jednotky čištění vzdušniny (ze stripování, z ventingu) | zařízení.den |  | 669 | 0
5.1.4. | 41000000-9 | Vodné | m3 |  | 1000 | 0
5.1.5. | 41000000-9 | Stočné | m3 |  | 32000 | 0
5.1.6. | 42113310-0 | Venting | vývěva.hod. |  | 3456 | 0
5.1.7. | 09310000-5 | Spotřeba elektrické energie | kW.hod. |  | 238000 | 0
5.1.8. | 39563000-6 | Sorbent, např. Fibroil | kg |  | 500 | 0
5.1.9. | 24954000-6 | Aktivní uhlí | kg |  | 4000 | 0
5.1.10. | 24954000-6 | Zeolit včetně regenerace | kg |  | 4500 | 0
5.1.11. | 09322000-2 | Regeneraci aktivního uhlí | soubor |  | 1 | 0
5.1.12. | 90500000-2 | Odstranění nebezpečných odpadů z provozu SIP centra včetně dopravy | t |  | 3.5 | 0
5.1.13. | 90733900-3 | Obsluha | hod. |  | 800 | 0
5.1.14. | 90733900-3 | Údržba | hod. |  | 430 | 0
5.1.15. | 90733900-3 | Technický a technologický dozor | hod. |  | 220 | 0
5.1.16. | 60000000-8 | Přeprava osob a materiálu | km |  | 50000 | 0
5.2. |  | Provoz ISCO centra |  |  |  | 0
5.2.1. | 90733900-3 | Provoz jednotky čištění půdního vzduchu | zařízení. týden |  | 52 | 0
5.2.2. | 09310000-5 | Spotřeba elektrické energie | kW.hod. |  | 27500 | 0
5.2.3. | 42113310-0 | Venting | vývěva.hod |  | 3744 | 0
5.2.4. | 24954000-6 | Aktivní uhlí | kg |  | 2000 | 0
5.2.5. | 09322000-2 | Regeneraci aktivního uhlí | soubor |  | 1 | 0
5.2.6. | 90733900-3 | Obsluha | hod. |  | 800 | 0
5.2.7. | 90733900-3 | Údržba | hod. |  | 280 | 0
5.2.8. | 90733900-3 | Technický a technologický dozor | hod. |  | 220 | 0
5.3. |  | Odtěžba zemin v oblasti SEVEROZÁPAD |  |  |  | 0
5.3.1. | 71315300-2 | Zaměření terénu, výkopu a výkopových prací | soubor |  | 1 | 0
5.3.2. | 71315300-2 | Statické posouzení | soubor |  | 1 | 0
5.3.3. | 45112200-7 | Skrývka nekontaminované zeminy do 0.5m p.t. | m3 |  | 53 | 0
5.3.4. | 45000000-7 | Uložení skrývky nekontaminovaných zemin na mezideponii | m3 |  | 53 | 0
5.3.5. | 45000000-7 | Ruční odkopání nízkotlakého plynovodu | m |  | 12 | 0
5.3.6. | 45000000-7 | Statické zajištění, zabazpečení nízkotlakého plynovodu ve výkopu | m |  | 12 | 0
5.3.7. | 45000000-7 | Provedení štětovnicové stěny Larsen VL 604 vč. nastražení, zaberanění, kotvení | m2 |  | 486 | 0
5.3.8. | 45000000-7 | Provedení štětovnicové stěny Larsen IIIn vč. nastražení, zaberanění, kotvení | m2 |  | 115 | 0
5.3.9. | 45000000-7 | Odtěžení kontaminovaných zemin | m3 |  | 370 | 0
5.3.10. | 90732300-0 | Odstranění kontaminovaných zemin vč. dopravy | t |  | 703 | 0
5.3.11. | 90733900-3 | Stavební čerpání z výkopu včetně odstranění odčerpané kontaminované vody - autocisterna | m3 |  | 180 | 0
5.3.12. | 45000000-7 | Nákup a naložení inertního materiálu | t |  | 1000 | 0
5.3.13. | 60000000-8 | Doprava inertního materiálu | m3 |  | 423 | 0
5.3.14. | 45000000-7 | Hutnění zásypu (95% PS) včetně zkoušek | m2 |  | 704 | 0
5.3.15. | 45000000-7 | Odstranění/vytažení štětovnicové stěny Larsen VL 604 | m2 |  | 486 | 0
5.3.16. | 45000000-7 | Odstranění/vytažení štětovnicové stěny Larsen IIIn | m2 |  | 115 | 0
5.3.17. | 45112300-8 | Úprava prostoru do konečné podoby a zatravnění | m2 |  | 106 | 0
5.3.18. | 90733900-3 | Odborný dozor funkčnosti a nepoškození regulační stanice | hod. |  | 30 | 0
5.3.19. | 90733900-3 | Technický a technologický dozor | hod. |  | 30 | 0
5.3.20. | 60000000-8 | Přeprava osob | km |  | 2000 | 0
5.4. |  | Sanace podzemních vod v oblasti SEVEROZÁPAD - promývání a monitoring PAL |  |  |  | 0
5.4.1. | 24327000-2 | Nákup PAL včetně přípravy promývacího roztoku a práce technologa | l |  | 8500 | 0
5.4.2. | 90733900-3 | Řízené promývání roztokem PAL do aplikačních vrtů/sond | týden |  | 16 | 0
5.4.3. | 90733700-1 | Automatický monitoring úrovně hladiny při aplikaci PAL - podklady k řízení zasakování | vrt/den |  | 240 | 0
5.4.4. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 348 | 0
5.4.5. | 90733700-1 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 348 | 0
5.4.6. | 90733700-1 | Měření fyzikálně-chemických parametrů (pH, T, ORP, O2, vodivost) | ks |  | 100 | 0
5.4.7. | 90733700-1 | Analytické stanovení PAL v podzemní vodě | ks |  | 174 | 0
5.4.8. | 90733700-1 | Analytické stanovení NEL v podzemní vodě | ks |  | 174 | 0
5.4.9. | 60000000-8 | Přeprava vzorků do laboratoře | km |  | 6000 | 0
5.5. |  | Sanace podzemních vod v oblasti SEVEROZÁPAD - aplikace a monitoring ISCO |  |  |  | 0
5.5.1. | 24315000-5 | Nákup H202 (35%) | l |  | 18000 | 0
5.5.2. | 24315000-5 | Nákup FeSO4 (zelená skalice) | kg |  | 13 | 0
5.5.3. | 24327000-2 | Nákup kyseliny citronové/HCl | kg |  | 13 | 0
5.5.4. | 41110000-3 | Vodné | m3 |  | 107 | 0
5.5.5. | 90733900-3 | Příprava roztoku aplikačního činidla (modifikované Fentonovo činidlo) vč. práce technologa | l |  | 125000 | 0
5.5.6. | 90733900-3 | Řízená aplikace činidla do aplikačních vrtů/sond | týden |  | 36 | 0
5.5.7. | 90733700-1 | Automatický monitoring úrovně hladiny p.v. a teploty při aplikaci ISCO - podklady k řízení zasakování | vrt/den |  | 540 | 0
5.5.8. | 90733700-1 | Odběr vzorků podzemní vody - monitoring ISCO | ks |  | 828 | 0
5.5.9. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 828 | 0
5.5.10. | 90733700-1 | Měření fyzikálně-chemických parametrů (pH, T, ORP, O2, vodivost) | ks |  | 540 | 0
5.5.11. | 90733700-1 | Stanovení účinné složky ISCO (terénní fotometrie) | ks |  | 360 | 0
5.5.12. | 90733700-1 | Stanovení alkality podzemí vody (fotometr) | ks |  | 144 | 0
5.5.13. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Ferozp. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 144 | 0
5.5.14. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Fecelk. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 144 | 0
5.5.15. | 90733700-1 | Analytické stanovení ZCHR v podzemní vodě | ks |  | 36 | 0
5.5.16. | 90732600-3 | Monitoring půdních plynů v průběhu a po aplikaci (TOL) | ks |  | 324 | 0
5.6. |  | Sanace podzemních vod v oblasti JIHOZÁPAD - aplikace a monitoring ISCO |  |  |  | 0
5.6.1. | 24315000-5 | Nákup H202 (35%) | l |  | 36600 | 0
5.6.2. | 24315000-5 | Nákup FeSO4 (zelená skalice) | kg |  | 26 | 0
5.6.3. | 24327000-2 | Nákup kyseliny citronové/HCl | kg |  | 26 | 0
5.6.4. | 41110000-3 | Vodné | m3 |  | 219 | 0
5.6.5. | 90733900-3 | Příprava roztoku aplikačního činidla (modifikované Fentonovo činidlo) vč. práce technologa | l |  | 256000 | 0
5.6.6. | 90733900-3 | Řízená aplikace činidla do aplikačních vrtů/sond | týden |  | 48 | 0
5.6.7. | 90733700-1 | Automatický monitoring úrovně hladiny p.v. a teploty při aplikaci ISCO - podklady k řízení zasakování | vrt/den |  | 864 | 0
5.6.8. | 90733700-1 | Odběr vzorků podzemní vody - monitoring ISCO | ks |  | 1200 | 0
5.6.9. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 1200 | 0
5.6.10. | 90733700-1 | Měření fyzikálně-chemických parametrů (pH, T, ORP, O2, vodivost) | ks |  | 864 | 0
5.6.11. | 90733700-1 | Stanovení účinné složky ISCO (terénní fotometrie) | ks |  | 576 | 0
5.6.12. | 90733700-1 | Stanovení alkality podzemí vody (fotometr) | ks |  | 192 | 0
5.6.13. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Ferozp. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 192 | 0
5.6.14. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Fecelk. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 192 | 0
5.6.15. | 90733700-1 | Analytické stanovení ZCHR v podzemní vodě | ks |  | 48 | 0
5.6.16. | 90732600-3 | Monitoring půdních plynů v průběhu a po aplikaci (TOL) | ks |  | 720 | 0
5.7. |  | Sanace podzemních vod v oblasti JIH - aplikace a monitoring ISCO |  |  |  | 0
5.7.1. | 24315000-5 | Nákup H202 (35%) | l |  | 18000 | 0
5.7.2. | 24315000-5 | Nákup FeSO4 (zelená skalice) | kg |  | 13 | 0
5.7.3. | 24327000-2 | Nákup kyseliny citronovéHCl | kg |  | 13 | 0
5.7.4. | 41110000-3 | Vodné | m3 |  | 107 | 0
5.7.5. | 90733900-3 | Příprava roztoku aplikačního činidla (modifikované Fentonovo činidlo) vč. práce technologa | l |  | 125000 | 0
5.7.6. | 90733900-3 | Řízená aplikace činidla do aplikačních vrtů/sond | týden |  | 36 | 0
5.7.7. | 90733700-1 | Automatický monitoring úrovně hladiny p.v. a teploty při aplikaci ISCO - podklady k řízení zasakování | vrt/den |  | 432 | 0
5.7.8. | 90733700-1 | Odběr vzorků podzemní vody - monitoring ISCO | ks |  | 756 | 0
5.7.9. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 756 | 0
5.7.10. | 90733700-1 | Měření fyzikálně-chemických parametrů (pH, T, ORP, O2, vodivost) | ks |  | 432 | 0
5.7.11. | 90733700-1 | Stanovení účinné složky ISCO (terénní fotometrie) | ks |  | 288 | 0
5.7.12. | 90733700-1 | Stanovení alkality podzemí vody (fotometr) | ks |  | 144 | 0
5.7.13. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Ferozp. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 144 | 0
5.7.14. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Fecelk. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 144 | 0
5.7.15. | 90733700-1 | Analytické stanovení ZCHR v podzemní vodě | ks |  | 36 | 0
5.7.16. | 90732600-3 | Monitoring půdních plynů v průběhu a po aplikaci (TOL) | ks |  | 324 | 0
5.8. |  | Sanace podzemních vod v oblasti VÝCHOD - aplikace a monitoring ISCO |  |  |  | 0
5.8.1. | 24315000-5 | Nákup H202 (35%) | l |  | 71000 | 0
5.8.2. | 24315000-5 | Nákup FeSO4 (zelená skalice) | kg |  | 50 | 0
5.8.3. | 24327000-2 | Nákup kyseliny citronové/HCl | kg |  | 50 | 0
5.8.4. | 41110000-3 | Vodné | m3 |  | 422 | 0
5.8.5. | 90733900-3 | Příprava roztoku aplikačního činidla (modifikované Fentonovo činidlo) vč. práce technologa | l |  | 492000 | 0
5.8.6. | 90733900-3 | Řízená aplikace činidla do aplikačních vrtů/sond | týden |  | 52 | 0
5.8.7. | 90733700-1 | Automatický monitoring úrovně hladiny p.v. a teploty při aplikaci ISCO - podklady k řízení zasakování | vrt/den |  | 1092 | 0
5.8.8. | 90733700-1 | Odběr vzorků podzemní vody - monitoring ISCO | ks |  | 1404 | 0
5.8.9. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 1404 | 0
5.8.10. | 90733700-1 | Měření fyzikálně-chemických parametrů (pH, T, ORP, O2, vodivost) | ks |  | 1092 | 0
5.8.11. | 90733700-1 | Stanovení účinné složky ISCO (terénní fotometrie) | ks |  | 728 | 0
5.8.12. | 90733700-1 | Stanovení alkality podzemí vody (fotometr) | ks |  | 208 | 0
5.8.13. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Ferozp. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 208 | 0
5.8.14. | 90733700-1 | Stanovení koncentrace Fecelk. v podzemní vodě (fotometr) | ks |  | 208 | 0
5.8.15. | 90733700-1 | Analytické stanovení ZCHR v podzemní vodě | ks |  | 52 | 0
5.8.16. | 90732600-3 | Monitoring půdních plynů v průběhu a po aplikaci (TOL) | ks |  | 780 | 0
6. |  | Sanační monitoring |  |  |  | 0
6.1. |  | Zeminy |  |  |  | 0
6.1.1. | 90732600-3 | Odběr vzorků zemin, evidence, skartace | ks |  | 202 | 0
6.1.2. | 90732600-3 | Analytické stanovení NEL v sušině | ks |  | 94 | 0
6.1.3. | 90732600-3 | Analytické stanovení C10-C40 v sušině | ks |  | 14 | 0
6.1.4. | 90732600-3 | Analytické stanovení naftalen v sušině | ks |  | 94 | 0
6.1.5. | 90732600-3 | Analytické stanovení - výluh dle 294/2005 Sb. | ks |  | 4 | 0
6.1.6. | 60000000-8 | Přeprava vzorků do laboratoře | km |  | 600 | 0
6.2. |  | Podzemní vody |  |  |  | 0
6.2.1. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 1694 | 0
6.2.2. | 90733700-1 | Dynamický odběr vzorků podzemní vody z HG objektů | ks |  | 858 | 0
6.2.3. | 90733700-1 | Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu SIP | ks |  | 836 | 0
6.2.4. | 90733700-1 | Záměr hladin podzemních vod | ks |  | 108 | 0
6.2.5. | 90733700-1 | Měření fáze LNAPLs a DNAPLs | ks |  | 108 | 0
6.2.6. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzenu na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.7. | 90733700-1 | Analytické stanovení toluenu na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.8. | 90733700-1 | Analytické stanovení xylenů na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.9. | 90733700-1 | Analytické stanovení naftalenu na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.10. | 90733700-1 | Analytické stanovení fenolů na výstupu z SIP centra | ks |  | 132 | 0
6.2.11. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzo(a)pyren na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.12. | 90733700-1 | Analytické stanovení NEL na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.13. | 90733700-1 | Analytické stanovení C10-C40 na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 44 | 0
6.2.14. | 90733700-1 | Analytické stanovení NL + ZCHR na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 132 | 0
6.2.15. | 90733700-1 | Stanovení NH4+ (orientační terénní meření) na vstupu a výstupu - SIP centrum | ks |  | 352 | 0
6.2.16. | 90733700-1 | Stanovení TOL (terénní meření) na vstupu a výstupu z filtru s aktivním uhlím - SIP a ISCO centrum | ks |  | 384 | 0
6.2.17. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzenu v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.18. | 90733700-1 | Analytické stanovení toluenu v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.19. | 90733700-1 | Analytické stanovení xylenů v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.20. | 90733700-1 | Analytické stanovení naftalenu v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.21. | 90733700-1 | Analytické stanovení fenolů v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.22. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzo(a)pyren v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.23. | 90733700-1 | Analytické stanovení NEL v podzemní vodě | ks |  | 162 | 0
6.2.24. | 90733700-1 | Analytické stanovení C10-C40 v podzemní vodě | ks |  | 16 | 0
6.2.25. | 90733700-1 | Analytické stanovení UCHR v podzemní vodě | ks |  | 16 | 0
6.2.26. | 90733700-1 | Analytické stanovení TK (Cr, As, Cd) v podzemní vodě | ks |  | 16 | 0
6.2.27. | 60000000-8 | Přeprava vzorků do laboratoře | km |  | 6000 | 0
7. |  | Vyhodnocení, sled a řízení prací |  |  |  | 0
7.1. | 90733900-3 | Sled, řízení prací a kordinace prací | hod. |  | 680 | 0
7.2. | 71322100-2 | Inženýrská činnost a stavební dozor | hod. |  | 240 | 0
7.3. | 90733900-3 | Činnost technologa na lokalitě | hod. |  | 1604 | 0
7.4. | 90733900-3 | Činnost sanačního geologa, hydrogeologa | hod. |  | 480 | 0
7.5. | 90733900-3 | Činnost geochemika, chemika | hod. |  | 880 | 0
7.6. | 90733900-3 | Činnost vedoucího řešitelského týmu | hod. |  | 600 | 0
7.7. | 90733900-3 | Grafické a reprografické práce | hod. |  | 120 | 0
7.8. | 90733900-3 | Oponentní řízení vč. zapracování připomínek | hod. |  | 50 | 0
7.9. | 90733900-3 | Zpracování etapových zpráv - čtvrtletně | ks |  | 8 | 0
7.10. | 90733900-3 | Zpracování ročních zpráv | ks |  | 2 | 0
7.11. | 90733900-3 | Zpracování závěrečné zprávy | ks |  | 1 | 0
7.12. | 90733900-3 | Účast na KD, pracovní jednání | hod |  | 100 | 0
7.13. | 90733900-3 | Pořízení záznamu do databáze SEKM + PKM | soubor |  | 1 | 0
7.14. | 60000000-8 | Doprava na lokalitu | km |  | 20000 | 0
8. |  | Postsanační monitoring |  |  |  | 0
8.1. | 79560000-7 | Evidence, skartace vzorků | ks |  | 464 | 0
8.2. | 90733700-1 | Dynamický odběr vzorků podzemní vody z HG objektů | ks |  | 464 | 0
8.3. | 90733700-1 | Měření fyz.-chemických parametrů podzemní vody | ks |  | 108 | 0
8.4. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzenu v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.5. | 90733700-1 | Analytické stanovení toluenu v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.6. | 90733700-1 | Analytické stanovení xylenů v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.7. | 90733700-1 | Analytické stanovení naftalenu v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.8. | 90733700-1 | Analytické stanovení fenolů v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.9. | 90733700-1 | Analytické stanovení benzo(a)pyren v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.10. | 90733700-1 | Analytické stanovení NEL v podzemní vodě | ks |  | 108 | 0
8.11. | 90733700-1 | Analytické stanovení C10-C40 v podzemní vodě | ks |  | 16 | 0
8.12. | 90733700-1 | Analytické stanovení ZCHR v podzemní vodě | ks |  | 16 | 0
8.13. | 90733700-1 | Záměr hladin podzemních vod | ks |  | 108 | 0
8.14. | 90733900-3 | Sled, řízení prací a kordinace prací | hod. |  | 120 | 0
8.15. | 90733900-3 | Činnost sanačního geologa, hydrogeologa | hod |  | 60 | 0
8.16. | 90733900-3 | Činnost vedoucího řešitelského týmu | hod |  | 120 | 0
8.17. | 90733900-3 | Grafické a reprografické práce | hod |  | 30 | 0
8.18. | 90733900-3 | Zpracování etapových, ročních zpráv | ks |  | 3 | 0
8.19. | 90733900-3 | Zpracování závěrečné zprávy | ks |  | 1 | 0
8.20. | 90733900-3 | Účast na KD, pracovní jednání | hod |  | 50 | 0
8.21. | 90733900-3 | Pořízení záznamu do databáze SEKM | soubor |  | 1 | 0
8.22. | 76460000-5 | Likvidace zbývajících HG vrtů postsanačního monitoringu | ks |  | 23 | 0
8.23. | 76460000-5 | Likvidace aplikačně-monitorovacích sond | ks |  | 4 | 0
8.24. | 60000000-8 | Doprava na lokalitu, přeprava vzorků do laboratoře | km |  | 2000 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH (21%) |  |  |  | 0
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 0