## List1
Výkaz výměr
D.2.3 ELEKTRO, OCHRANA PROTI BLESKU
Název |  | Mj | Počet
B: Hromosvod (Dehn)
jímač na pylonu
105170 | jímací tyč D40, délka 4m | ks | 1
347205 | násuvná svorka s okem a šrouby | ks | 2
860908 | nerezový drát V2a pr. 10mm | m | 1
105344 | držák na stěnu s nastavitelnou délkou | ks | 2
pomocné jímače na horních lanech (10ks)
860908 | pomocný jímač 1,5m ve tvaru L | ks | 10
410349 | uzemňovací svorka na potrubí | ks | 20
301019 | svorka KS nerez jednodílná s pérovou podložkou | ks | 20
propojení lan s pylonem a lávkou
540103 | kompletní uzemňovací objímka na anténní stožár | ks | 8
850010 | lano z koroziodolné oceli rp.42mm2 | m | 16
540901 | nerozová páska 23x3mm | m | 4
540900 | nerezová upínací hlava na pásek | ks | 4
365250 | nerez Uni příchytka na falc a kovové konstrukce | ks | 4
uzemnění armovacích košu pilotů
800310 | drát FeZn pr.10mm | m | 8
800110 | drát FeZn pr.10mm s izolací | m | 55
852335 | pásek FeZn 30x3,5mm | m | 410
345010 | násuvná svorka s okem na šroub M10 | ks | 8
459003 | zkušební svorka UNI + popisný štítek s číslem svodu | ks | 8
308026 | zemní spojovací svorka | ks | 8
308030 | zemní spojovací svorka pro armování | ks | 112
556125 | protikorozní páska, š 5cm, délka 10m | ks | 20
| Výstzražná tabulka "POZOR!! PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE NA LÁVCE A V JEJÍ BLÍZKOSTI DO 3M" | ks | 4