## Krycí list nabídky_1. část
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY - 1. ČÁST
Veřejná zakázka
Název: | Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
Část: | 1. část - Nákup FTIR spektrometru s autosamplerem kapalných vzorků
zadávaná v otevřeném řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")
Zadavatel
Název: |  | Generální ředitelství cel
Sídlo: |  | Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČO: |  | 71214011
Dodavatel
obchodní firma/název/jméno a příjmení: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
sídlo/místo podnikání dodavatele: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
korespondenční adresa: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
IČO: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
kontaktní osoba: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
telefonní spojení: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
e-mailová adresa: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL ANO ČI NE]
Nabídková cena
Nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu v %] |  |  | 0% |  | 0
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  |  |  | 0
Záruční doba
délka záruční doby na zařízení včetně interferometru, diamantového ATR krystalu vyjma klíčových komponent (zdroj, laser, detektor) v letech (pozn: minimálně 2 roky) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na zdroj v letech (pozn: minimálně 5 let) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na laser v letech (pozn: minimálně 5 let) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na detektor v letech (pozn: minimálně 5 let) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na interferometr v letech (pozn: minimálně 2 roky) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na diamantový ATR krystal v letech (pozn: minimálně 2 roky) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Vybrané technické parametry
Interferometr s permanenetní justací bez použití kompenzačních technik |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní ANO/NE] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Mechanické upevnění jednoodrazového diamantového ATR krystalu bez použití jakýchkoliv lepiv |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní ANO/NE] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Počítačem řízená kontrola průměru svazku pomocí apertury s min. 10 pozicemi a průměrem 0,25 – 6 mm |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní ANO/NE] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Spektrometr umožní kompletní ovládání a vyhodnocení dle požadovaných parametrů jedním ovládacím softwarem včetně řízení a nastavení autosampleru |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní ANO/NE] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Čestné prohlášení k vázanosti Závazným vzorem smlouvy
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Závazný vzor smlouvy a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena smlouva v souladu s tímto Závazným vzorem smlouvy.
E-mailová adresa pro nahlašování závad dle čl. VII. odst 3 Závazného vzoru smlouvy |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Osoba oprávněná jednat za dodavatele
Podpis oprávněné osoby |  | Dne [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] |  | [ZDE DODAVATEL VLOŽÍ PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Titul, jméno, příjmení |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Funkce |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
pozn: dodavatel vyplní žlutě vyznačená pole

## Krycí list nabídky_2. část
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY - 2. ČÁST
Veřejná zakázka
Název: | Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
Část: | 2. část - Nákup FTIR spektrometru integrovaného ve FTIR mikroskopu
zadávaná v otevřeném řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")
Zadavatel
Název: |  | Generální ředitelství cel
Sídlo: |  | Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČO: |  | 71214011
Dodavatel
obchodní firma/název/jméno a příjmení: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
sídlo/místo podnikání dodavatele: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
korespondenční adresa: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
IČO: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
kontaktní osoba: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
telefonní spojení: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
e-mailová adresa: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL ANO ČI NE]
Nabídková cena
Nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu v %] |  |  | 0% |  | 0
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  |  |  | 0
Záruční doba
délka záruční doby na zařízení včetně interferometru vyjma klíčových komponent (IČ zdroj, laser, detektor) v letech (pozn: minimálně 2 roky) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na IČ zdroj v letech (pozn: minimálně 5 let) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na laser v letech (pozn: minimálně 5 let) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na detektor v letech (pozn: minimálně 5 let) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
délka záruční doby na interferometr v letech (pozn: minimálně 2 roky) |  |  |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Vybrané technické parametry
Maximální výška vzorku umožňující měření v transmisi, reflexi a ATR. Uveďte v mm. |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní konkrétní hodnotu] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Spektrální rozsah chlazeného MCT detektoru. Uveďte v cm¯¹. |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní konkrétní hodnotu] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Možnost plně automatizovaného měření a přepínání mezi transmisí, reflexí a ATR bez nutnosti manuálního zásahu operátora |  |  | [DODAVATEL do žlutého pole vyplní ANO/NE] |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Čestné prohlášení k vázanosti Závazným vzorem smlouvy
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Závazný vzor smlouvy a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena smlouva v souladu s tímto Závazným vzorem smlouvy.
E-mailová adresa pro nahlašování závad dle čl. VII. odst 3 Závazného vzoru smlouvy |  |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Osoba oprávněná jednat za dodavatele
Podpis oprávněné osoby |  | Dne [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL] |  | [ZDE DODAVATEL VLOŽÍ PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY] | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Titul, jméno, příjmení |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
Funkce |  | [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]
pozn: dodavatel vyplní žlutě vyznačená pole