| MINISTERSTVO FINANCÍ |  |
| --- | --- |
| Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci |  |
|  | PID: MFCR8XUAHF |
|  | Č. j.: MF-9821/2018/4501-38 |
|  | Zpracovatel: Chadimová Anna |
|  | Počet listů: 3 |
| Praha 11. 9. 2018 |  |
| Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - 9 |  |
| Veřejná zakázka: Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 18. 6. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018–019781. |  |

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 11. 9. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 32

V předchozích dotazech byl zodpovězen dotaz na požadovaný způsob stanovení BTEX ve vzdušnině (autorizované měření). V této rozpočtové položce (R.6) je uveden počet jednotek 1688. V textu projektu na str. 63 je uveden celkový počet vzorků vzdušniny 1680 přičemž je v textu uvedeno, že vzorky vzdušniny budou odebírány 1x měsíčně. Tyto 3 informace jsou v rozporu, protože při celkové době provozu dekontaminačních stanic (včetně tříměsíčního zkušebního provozu) 84 měsíců (7 let) a vzorkování vzdušniny u dvou stanic vychází počet vzorků 168.

Žádáme o sjednocení, případně opravu uvedených technických podkladů tak, aby byl jednoznačně určen počet autorizovaného měření BTEX ve vzdušnině u dekontaminačních stanic č. 1 a č. 2.

Dotaz č. 33

Součástí podkladů ani položkového rozpočtu není polohopisné a výškopisné zaměření lokality, které bude nutné pro zpracování projektové dokumentace pro příslušná povolení.

Žádáme stanovení, kdo zajistí tento podklad a jak ho ocenit?

Dotaz č. 34

V zadávací ani projektové dokumentaci není stanoven obsah realizační dokumentace. Ta je v položkovém rozpočtu obsažena jedinou položkou.

Žádáme o stanovení obsahu realizační dokumentace ve vazbě na nutné zpracování projektové dokumentace pro zajištění potřebných povolení (dočasné povolení stavby vodního díla a staveb s tím souvisejících) ve vazbě na Vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Dotaz č. 35

Z poskytnutých podkladů vyplývá, že povolení předmětné sanace bude vydávat Krajský úřad. V podkladech ale není žádný dokument o projednání projektu sanace ani jiné vyjádření či stanovisko Krajského úřadu, či jiného dotčeného orgánu státní správy vyjma ČIŽP.

Žádáme o jejich poskytnutí.

Dotaz č. 36

Z poskytnutých podkladů vyplývá, že se bude jednat o povolení dočasné stavby vodního díla Krajským úřadem. Poskytnutý projekt sanace neobsahuje „stavební část“ sanace, tj. dokumentaci pro povolení stavby vodního díla.

Žádáme o vysvětlení, kdo bude tuto část zajišťovat?

Dotaz č. 37

V zadávací dokumentaci je na straně 8 v posledním odstavci uvedeno:

Silniční úřad v rámci Magistrátu města Ostravy neexistuje.

Žádáme o vysvětlení, resp. upřesnění jaká povolení jakého úřadu se jedná?

Dotaz č. 38

Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozlehlé území, poskytnuté podklady neobsahuji informace o průběhu výskytu vedení inženýrských sítí, inž. sítě nejsou zakresleny v žádném z poskytnutých podkladů. V projektu sanace jsou však uvedeny požadavky na jejich vytýčení, avšak rozsah není blíže specifikován, a to ani ve výkazu výměr.

Žádáme o doplnění pokladů týkajících se možného dotčení inž. sítí, resp. o poskytnutí vyjádření nebo stanovisek vlastníků nebo provozovatelů inž. sítí v zájmovém území, tak aby bylo možno stanovit náklady za jejich vytýčení.

Dotaz č. 39

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci (stavbu) dočasnou, je nutno vyčlenit v položkovém rozpočtu i náklady na její likvidaci. Položkový rozpočet však neobsahuje položky na likvidaci rozvodů čerpané a zasakované vody a likvidace rozvodů elektro budovaných v rámci dílčích sanačních ploch.

Žádáme o upřesnění požadavku na likvidaci rozvodů a doplnění položky do položkového rozpočtu dílčích sanačních ploch.

Dotaz č. 40

V položkovém rozpočtu jsou obsaženy položky s názvem „Konečné odstranění sanačních objektů“ s měrnou jednotkou ks. V položkovém rozpočtu ani v textu projektové dokumentace není blíže specifikováno, co je obsahem této položky.

Žádáme o upřesnění obsahu položky „Konečné odstranění sanačních objektů“.

Dotaz č. 41

Ve výkazu výměr je v položce N.4 uvedeno: „Termické odstranění odpadu k.č. 130103“. Odpad pod tímto číslem ve Vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů neexistuje.

Žádáme o uvedení platného čísla tohoto odpadu dle Katalogu odpadů.

Dotaz č. 42

Z projektu sanace ani z položkového rozpočtu nevyplývá, jakým způsobem byla stanovena délka rozvodů čerpané a zasakované vody, zejména v položce G.12, kde se jedná o 9525 m rozvodů a v položce I.13, kde se jedná o 2525 m (obdobně je tomu i u „Rozvodů el. energie k vrtům – pol. G.13 a I.14). V textové části je pouze uvedeno: „Přibližná délka jednotlivých rozvodů od čerpacích nebo zasakovacích vrtů k DS 1 je uvedena v tabulce č.5. Konečná délka rozvodů bude dána na základě vytýčení inženýrských sítí a přesného umístění jednotlivých vrtů v terénu.“

Žádáme o upřesnění způsobu stanovení výše uvedených položek, případně o stanovisko, jak se bude postupovat, pokud se skutečné délky v realizačním projektu budou podstatně lišit.

Dotaz č. 43

Provoz dekontaminačních stanic a čerpání vody z vrtů bude náročné na spotřebu el. energie, která bude poskytována provozovatelem areálu Vítkovice, a.s., případně Eurovia, a.s. V zadávací dokumentaci není stanovena sazba za kWh, které má podstatný vliv na ocenění položkového rozpočtu.

Žádáme o stanovení jednotkové ceny pro odběr el. energie, aby byly podmínky pro všechny uchazeče transparentní a stejné.

Odpověď:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na to, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.