## Tabulka hodnocení
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Označení činnosti | Název | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 čtvrtletí | Počet jednotek | Celková cena v Kč bez DPH za dobu poskytování servisu
PS | Preventivní servis |  | 20 | 0
HS | Havarijní servis - nepřetržitá servisní pohotovost |  | 20 | 0
Celková nabídková cena za kompletní servis v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Označení | Název technologických zařízení | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 ks | Počet jednotek | Celkem nabídková cena v Kč bez DPH
3.1 | MG 2500kVA CAT 3516 - 2x
| předehřev chladící kapaliny 4 kW |  | 1 | 0
| nabíječka startovacích baterií 24V/10A |  | 1 | 0
| startovací baterie |  | 2 | 0
| řídící panel EMCP 3.2 |  | 1 | 0
3.1.1 | MG 275kVA GEH 275
| nabíječka |  | 1 | 0
| předehřev chladící kapaliny lkW |  | 1 | 0
| řídící panel DA |  | 2 | 0
| startovací baterie |  | 1 | 0
3.1.2 | MG 110kVA GEP 110
| nabíječka |  | 1 | 0
| předehřev chladící kapaliny lkW |  | 1 | 0
| řídící panel DA |  | 2 | 0
| startovací baterie |  | 1 | 0
3.3 | Glykolové hospodářství
| Vstupní prvek TXM 1.16R |  | 1 | 0
| Vstupní prvek TXM 1.16D |  | 1 | 0
| Universální prvek TXM 1.8U |  | 1 | 0
| Procesní podstanice PXC 200E |  | 1 | 0
| Teplotní čidlo QAE2121.010 |  | 1 | 0
| Snímač tlaku QBM 2001-PlOU |  | 1 | 0
| čerpadlo na glykol Grundfos pro okruh chi.stroje |  | 1 | 0
| oběhové čerpadlo Grundfos pro okruh objektového chlazení |  | 1 | 0
4 | UPS APC SYMMETRA PX 500
| Intelligence Module |  | 5 | 0
| Power Module |  | 10 | 0
| FAN BOX for SYSW250KD And SYPM25KD |  | 10 | 0
| Power Supply |  | 5 | 0
| Display |  | 2 | 0
| FIAMM 12FLB400 |  | 20 | 0
| FIAMM 12FLB540 |  | 20 | 0
8 | CHILLER EMERSON
8.1 | Bloková chladicí jednotka Chiller HPC -L FQ4068
| sensor ICOM Temper + Humid |  | 3 | 0
| Icom Large I/O board |  | 1 | 0
| sensor temperature ECN-N60 6MT |  | 3 | 0
| Controller superheat EC3-X33 |  | 3 | 0
| Display ECD-002 |  | 3 | 0
| Probe NTC water Icom HPC L=25 |  | 3 | 0
| Transducer of press. PT5-07M |  | 3 | 0
| Pump Grund. NB 65-125/137 7,5kW |  | 3 | 0
| PR/Switch KP75 - TUV manual |  | 3 | 0
| Flowswitch Sika VKS09M2P17PD21 |  | 3 | 0
| Inverter ZA FXDM18M 18A |  | 3 | 0
| Valve EXP. EX8-M21 |  | 3 | 0
9.1.1 | Vnitřní chladicí, sálová jednotka L14UC
| Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
| Icom medium I/O board |  | 2 | 0
| Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
| Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
| Servomotorr J.C. VA 7152-1001 |  | 10 | 0
| Valve UN Body 2WY 2" ZD7281ST |  | 10 | 0
| Fan. Rad. EBM R3G 630-AB06-07ECF |  | 10 | 0
| redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
| vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
| napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
| nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
9.1.5 | Vnitřní chladicí, sálová jednotka M44UC
| Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
| Icom medium I/0 board |  | 2 | 0
| Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
| Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
| nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
| redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
| servomotor valve SSC819 |  | 10 | 0
| valve 3-way VXP459.32-16 11/4 |  | 10 | 0
| Fan EBM R3G 560-AG21-07 ECF |  | 10 | 0
| vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
| napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
9.1.2 | Vnitřní chladicí, sálová jednotka S15UC
| Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
| Icom medium I/0 board |  | 2 | 0
| Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
| Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
| nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
| redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
| module running damper CISE |  | 2 | 0
| servomotor valve SSC 819 |  | 10 | 0
| valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 10 | 0
| fan EBM R3G560 R4D560 |  | 10 | 0
| vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
| napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
9.1.3 | Vnitřní chladicí, sálová jednotka S18UC
| Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
| Icom medium I/0 board |  | 2 | 0
| Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
| Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
| nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
| redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
| module running damper CISE |  | 2 | 0
| servomotor valve SSC 819 |  | 10 | 0
| valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 10 | 0
| fan EBM R3G560 R4D560 |  | 10 | 0
| vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
| napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
Označení | Název technologických zařízení | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 ks | Počet jednotek | Celkem nabídková cena v Kč bez DPH
9.1.4 | Vnitřní chladicí, sálová jednotka S29UC
| Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
| Icom medium I/O board |  | 2 | 0
| Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
| Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
| nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
| redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
| module running damper CISE |  | 2 | 0
| servomotor valve SSC 819 |  | 10 | 0
| valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 10 | 0
| fan EBM R3G560 R4D560 |  | 10 | 0
| vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
| napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
10.1 | Vnitřní chladicí, mezireková jednotka EHMC2W4T
| Sensor Temper + Humid |  | 2 | 0
| Contrroler 1/0 board |  | 2 | 0
| Control Display |  | 1 | 0
| Servomotor for valve |  | 2 | 0
| servomotor valve |  | 2 | 0
| valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 2 | 0
| fan EBM |  | 2 | 0
11 | SHZ
| monitory tlaku v láhvi |  | 2 | 0
| elektrické spouštěče |  | 5 | 0
| zdrojové části |  | 10 | 0
| ovládací panel |  | 2 | 0
12 | DETEKCE KOUŘE
| záložní akumulátroy |  | 30 | 0
| detektory kouře |  | 30 | 0
| nasávací hlásiče (ASD) |  | 20 | 0
| zásuvky patice |  | 10 | 0
| zdrojové části |  | 10 | 0
| sirénomajáky |  | 5 | 0
18 | MaR a ŘS Energo
| záložní baterie podstanic PXC |  | 6 | 0
| grafická karta Plant Viewer |  | 2 | 0
| řídící jednotka Woodword |  | 2 | 0
| podpěťové relé |  | 2 | 0
| řídící podstanice PXC |  | 2 | 0
19 | EATON BLADE UPS 12kVA
| šasí výkonového modulu |  | 10 | 0
| síťová karta |  | 10 | 0
| baterie |  | 500 | 0
| čelní panel |  | 4 | 0
| výkonový modul |  | 4 | 0
Celková nabídková cena za Havarijní servis - materiály a náhradní díly v Kč bez DPH |  |  |  | 0