## Tabulka hodnocení
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Označení činnosti | Název | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 čtvrtletí | Počet čtvrtletí | Celková cena v Kč bez DPH
PS | Preventivní servis |  | 21 | 0
HS01 | Havarijní servis - Servisní pohotovost |  | 21 | 0
Celková cena za kompletní servis v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Označení činnosti | Název | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 člověkohodina | Maximální počet člověkohodin | Celková cena v Kč bez DPH
HS02 | Havarijní servis - Odstraňování Incidentů a Instalace Zboží |  | 3000 | 0
Označení | Druh Zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 ks | Maximální množství ks | Celková cena v Kč bez DPH
A | MG 2500kVA CAT 3516
A1 | předehřev chladící kapaliny 4 kW |  | 2 | 0
A2 | nabíječka startovacích baterií 24V/10A |  | 2 | 0
A3 | startovací baterie |  | 4 | 0
A4 | řídící panel EMCP 3.2 |  | 2 | 0
B | MG 275kVA GEH 275
B1 | nabíječka |  | 1 | 0
B2 | předehřev chladící kapaliny lkW |  | 1 | 0
B3 | řídící panel DA |  | 2 | 0
B4 | startovací baterie |  | 1 | 0
C | MG 110kVA GEP 110
C1 | nabíječka |  | 1 | 0
C2 | předehřev chladící kapaliny lkW |  | 1 | 0
C3 | řídící panel DA |  | 2 | 0
C4 | startovací baterie |  | 1 | 0
D | Glykolové hospodářství
D1 | Vstupní prvek TXM 1.16R |  | 1 | 0
D2 | Vstupní prvek TXM 1.16D |  | 1 | 0
D3 | Universální prvek TXM 1.8U |  | 1 | 0
D4 | Procesní podstanice PXC 200E |  | 1 | 0
D5 | Teplotní čidlo QAE2121.010 |  | 1 | 0
D6 | Snímač tlaku QBM 2001-PlOU |  | 1 | 0
D7 | čerpadlo na glykol Grundfos pro okruh chi.stroje |  | 1 | 0
D8 | oběhové čerpadlo Grundfos pro okruh objektového chlazení |  | 1 | 0
E | UPS APC SYMMETRA PX 500
E1 | Intelligence Module |  | 5 | 0
E2 | Power Module |  | 20 | 0
E3 | FAN BOX for SYSW250KD And SYPM25KD |  | 10 | 0
E4 | Power Supply |  | 5 | 0
E5 | Display |  | 2 | 0
E6 | Yuasa SWL4250FR IndustriL vrla Battery |  | 20 | 0
F | Bloková chladicí jednotka Chiller HPC -L FQ4068
F1 | sensor ICOM Temper + Humid |  | 3 | 0
F2 | Icom Large I/O board |  | 1 | 0
F3 | sensor temperature ECN-N60 6MT |  | 3 | 0
F4 | Controller superheat EC3-X33 |  | 3 | 0
F5 | Display ECD-002 |  | 3 | 0
F6 | Probe NTC water Icom HPC L=25 |  | 3 | 0
F7 | Transducer of press. PT5-07M |  | 3 | 0
F8 | Pump Grund. NB 65-125/137 7,5kW |  | 3 | 0
F9 | PR/Switch KP75 - TUV manual |  | 3 | 0
F10 | Flowswitch Sika VKS09M2P17PD21 |  | 3 | 0
F11 | Inverter ZA FXDM18M 18A |  | 3 | 0
F12 | Valve EXP. EX8-M21 |  | 3 | 0
F13 | Kompresor BCHJ pro Chiller HPC FQ4068 včetně instalace |  | 2 | 0
G | Vnitřní chladicí, sálová jednotka L14UC
G1 | Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
G2 | Icom medium I/O board |  | 2 | 0
G3 | Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
G4 | Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
G5 | Táhlový elektropohon J.C. VA 7152-1001 |  | 10 | 0
G6 | Valve UN Body 2WY 2" ZD7281ST |  | 10 | 0
G7 | Fan. Rad. EBM R3G 630-AB06-07ECF |  | 10 | 0
G8 | redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
G9 | vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
G10 | napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
G11 | nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
H | Vnitřní chladicí, sálová jednotka M44UC
H1 | Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
H2 | Icom medium I/0 board |  | 2 | 0
H3 | Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
H4 | Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
H5 | nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
H6 | redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
H7 | servomotor valve SSC819 |  | 10 | 0
H8 | valve 3-way VXP459.32-16 11/4 |  | 10 | 0
H9 | Fan EBM R3G 560-AG21-07 ECF |  | 10 | 0
H10 | vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
H11 | napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
I | Vnitřní chladicí, sálová jednotka S15UC
I1 | Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
I2 | Icom medium I/0 board |  | 2 | 0
I3 | Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
I4 | Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
I5 | nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
I6 | redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
I7 | module running damper CISE |  | 2 | 0
I8 | servomotor valve SSC 819 |  | 10 | 0
I9 | valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 10 | 0
I10 | fan EBM R3G560 R4D560 |  | 10 | 0
I11 | vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
I12 | napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
J | Vnitřní chladicí, sálová jednotka S18UC
J1 | Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
J2 | Icom medium I/0 board |  | 2 | 0
J3 | Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
J4 | Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
J5 | nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
J6 | redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
J7 | module running damper CISE |  | 2 | 0
J8 | servomotor valve SSC 819 |  | 10 | 0
J9 | valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 10 | 0
J10 | fan EBM R3G560 R4D560 |  | 10 | 0
J11 | vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
J12 | napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
Označení | Druh Zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH/1 ks | Počet ks | Celková cena v Kč bez DPH
K | Vnitřní chladicí, sálová jednotka S29UC
K1 | Sensor Icom Temper + Humid |  | 5 | 0
K2 | Icom medium I/O board |  | 2 | 0
K3 | Icom Coldfire Large Display |  | 2 | 0
K4 | Icom hunidifire control board |  | 2 | 0
K5 | nádoba zvlhčovače CAREL BL0T2C00H2 |  | 10 | 0
K6 | redukce CAREL 98C615P |  | 10 | 0
K7 | module running damper CISE |  | 2 | 0
K8 | servomotor valve SSC 819 |  | 10 | 0
K9 | valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 10 | 0
K10 | fan EBM R3G560 R4D560 |  | 10 | 0
K11 | vypouštěcí ventil CAREL 13C499A030 Drain Valve Kit |  | 10 | 0
K12 | napouštěcí ventil KITVC00006U00 Fill Valve Kit |  | 10 | 0
L | Vnitřní chladicí, mezireková jednotka EHMC2W4T
L1 | Sensor Temper + Humid |  | 2 | 0
L2 | Contrroler 1/0 board |  | 2 | 0
L3 | Control Display |  | 1 | 0
L4 | Servomotor for valve |  | 2 | 0
L5 | servomotor valve |  | 2 | 0
L6 | valve 3way VXP 459.25-10 1" |  | 2 | 0
L7 | fan EBM |  | 2 | 0
M | SHZ
M1 | monitory tlaku v láhvi |  | 2 | 0
M2 | elektrické spouštěče |  | 5 | 0
M3 | zdrojové části |  | 10 | 0
M4 | ovládací panel |  | 2 | 0
N | DETEKCE KOUŘE
N1 | záložní akumulátroy |  | 30 | 0
N2 | detektory kouře |  | 30 | 0
N3 | nasávací hlásiče (ASD) |  | 20 | 0
N4 | zásuvky patice |  | 10 | 0
N5 | zdrojové části |  | 10 | 0
N6 | sirénomajáky |  | 5 | 0
O | MaR a ŘS Energo
O1 | záložní baterie podstanic PXC |  | 6 | 0
O2 | grafická karta Plant Viewer |  | 2 | 0
O3 | řídící jednotka Woodword |  | 2 | 0
O4 | podpěťové relé |  | 2 | 0
O5 | řídící podstanice PXC |  | 2 | 0
O6 | Wago 750-881 |  | 2 | 0
O7 | Wago 750-830 |  | 2 | 0
P | EATON BLADE UPS 12kVA
P1 | šasí výkonového modulu |  | 10 | 0
P2 | síťová karta |  | 10 | 0
P3 | baterie |  | 500 | 0
P4 | čelní panel |  | 4 | 0
P5 | výkonový modul |  | 4 | 0
Celková cena za Havarijní servis - Dodávka Zboží v Kč bez DPH |  |  |  | 0