## mon_san_ploch
Monitoring na sanačních plochách | sanační plocha č. 1A | sanační plocha č. 1B | sanační plocha 2 | celkem
První etapa prací
Monitoring při výstavbě a zprovozňování sanačního systému
odběr vzorků zemin | 28 |  |  | 28
odběr vzorků vzdušnin | 6 |  |  | 6
odběr vzorků podzemní vody | 12 |  |  | 12
lab. analýzy (ClU v sušině) | 28 |  |  | 28
lab. analýzy (ClU v podzemní vodě) | 12 |  |  | 12
lab. analýzy (NEL v sušině) | 12 |  |  | 12
lab. analýzy (TOC ve vzduchu) | 6 |  |  | 6
lab. analýzy (odpady - I. tř. vyluhovatelnosti) | 2 |  |  | 2
Provozní monitoring san. stanice a čerpaných objektů (měsíční)
odběr vzorků podzemní vody z čerpaných objektů/san. stanice | 78 | 30 |  | 108
existující čerpané vrty, 3 ks (MJ-22, MJ-40 a MJ-41) | 18 |  |  | 18
šachtice kombinovaného drénu, 2 ks (SJ-6 a SJ-7) | 36 |  |  | 36
šachtice kombinovaného drénu, 2 ks (SJ-8 a SJ-9) |  | 30 |  | 30
sanační stanice (č. 4) | 24 |  |  | 24
odběr vzorků vzduchu - Dräger | 24 |  |  | 24
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE) | 78 | 30 |  | 108
lab. analýzy (NEL) | 24 |  |  | 24
Pilotní test BRD (úvodní kolo + 2 kola na každou aplikaci po dobu cca 12 měsíců)
počet aplikací syrovátky | 5 |  |  | 5
počet monitortovacích kol (úvodní kolo + 2 kola na každou aplikaci) | 11 |  |  | 11
dynamický odběr vzorků podzemní vody a terénní měření parametrů vody a plynů | 89 |  |  | 89
nové monitorovací vrty, 3 ks (MJ-44, MJ-45 a MJ-46) | 33 |  |  | 33
stávající monitorovací vrty, 4 ks (MJ-11, MJ-13, GF-3 a MJ-31) | 44 |  |  | 44
šachtice kombinovaného drénu, 2 ks (SJ-6 a SJ-7) | 12 |  |  | 12
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery, vinylchlorid) | 54 |  |  | 54
lab. analýzy produkty dehalogenace (metan, etan, eten) | 54 |  |  | 54
lab. analýzy (CHSKCr, NH3+, NO2-, NO3-, SO42-, PO42-, H2S, S-, K, Fe, Mn) | 89 |  |  | 89
Monitoring stavu a vývoje kontaminace (kvartální po dobu cca 2let)
dynamický odběr vzorků podzemní vody | 44 | 224 | 88 | 356
nové monitorovací vrty, 7 ks (MJ-42 až MJ-48) - před BRD | 12 | 16 | 16 | 44
stávající BRD monitorovací vrty, 9 ks (MJ-11, MJ-13, GF-3, MJ-31, IS-15, PV-502, IS-2, MJ-20, MJ-14) - před BRD | 16 | 24 | 16 | 56
stávající monitorovací vrty (mimo BRD), 32 ks (IS-1, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7, IS-8, IS-9, IS-10, IS-11, IS-16, IS-17, IS-20, IS-23, IS-24, IS-27, IS-28, M-2, GF-1, GF-4, MJ-4, MJ-8, MJ-12, MJ-15, MJ-16, MJ-21, MJ-32, MJ-33, MJ-34, MJ-35, PV-501, LOK-3) | 16 | 184 | 56 | 256
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery) | 44 | 224 | 88 | 356
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery+vinylchlorid) | 8 | 16 |  | 24
lab. analýzy (NEL) |  | 8 |  | 8
Druhá etapa prací
Provozní monitoring san. stanic a čerpaných objektů (měsíční)
odběr vzorků podzemní vody z čerpaných objektů/san. stanice | 60 | 60 |  | 120
šachtice kombinovaného drénu, 2 ks (SJ-6 a SJ-7) | 40 |  |  | 40
šachtice kombinovaného drénu, 2 ks (SJ-8 a SJ-9) |  | 40 |  | 40
sanační stanice (č. 4) | 20 | 20 |  | 40
odběr vzorků vzduchu - Dräger | 20 | 20 |  | 40
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE) | 60 | 60 |  | 120
lab. analýzy (NEL) | 20 | 20 |  | 40
Monitoring BRD (úvodní kolo + 2 kola na každou aplikaci po dobu cca 5 let)
počet aplikací syrovátky | 25 | 20 | 10 | 55
počet monitortovacích kol (úvodní kolo + 2 kola na každou aplikaci) | 50 | 41 | 21 | 50
dynamický odběr vzorků podzemní vody a terénní měření parametrů vody a plynů | 400 | 247 | 106 | 753
nové monitorovací vrty, 7 ks (MJ-42 až MJ-48) | 150 | 82 | 42 | 274
stávající monitorovací vrty, 9 ks (MJ-11, MJ-13, GF-3, MJ-31, IS-15, PV-502, IS-2, MJ-20 a MJ-14) | 200 | 123 | 42 | 365
aplikační objekty 6 ks (vrty HJ-1, HJ-9, šachtice SJ-6 až SJ-9) | 50 | 42 | 22 | 114
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery, vinylchlorid) | 225 | 147 | 66 | 438
lab. analýzy produkty dehalogenace (metan, etan, eten) | 225 | 147 | 66 | 438
lab. analýzy (CHSKCr, NH3+, NO2-, NO3-, SO42-, PO42-, H2S, S-, K, Fe, Mn) | 400 | 247 | 106 | 753
Monitoring stavu a vývoje kontaminace (kvartální po dobu cca 5let)
dynamický odběr vzorků podzemní vody | 40 | 460 | 140 | 640
stávající monitorovací vrty (mimo BRD), 32 ks (IS-1, IS-3, IS-4, IS-5, IS-6, IS-7, IS-8, IS-9, IS-10, IS-11, IS-16, IS-17, IS-20, IS-23, IS-24, IS-27, IS-28, M-2, GF-1, GF-4, MJ-4, MJ-8, MJ-12, MJ-15, MJ-16, MJ-21, MJ-32, MJ-33, MJ-34, MJ-35, PV-501, LOK-3) | 40 | 460 | 140 | 640
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery) | 40 | 460 | 140 | 640
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery+vinylchlorid) | 20 | 40 |  | 60
lab. analýzy (NEL) |  | 20 |  | 20
Postsanační monitoring BRD (3 x ročně po dobu 2 let)
dynamický odběr vzorků podzemní vody a terénní měření parametrů vody a plynů | 54 | 42 | 36 | 132
nové monitorovací vrty, 7 ks (MJ-42 až MJ-48) | 18 | 12 | 12 | 42
stávající monitorovací vrty, 9 ks (MJ-11, MJ-13, GF-3, MJ-31, IS-15, PV-502, IS-2, MJ-20 a MJ-14) | 24 | 18 | 12 | 54
aplikační objekty 6 ks (vrty HJ-1, HJ-9, šachtice SJ-6 až SJ-9) | 12 | 12 | 12 | 36
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery, vinylchlorid) | 54 | 42 | 36 | 132
lab. analýzy produkty dehalogenace (metan, etan, eten) | 54 | 42 | 36 | 132
lab. analýzy (CHSKCr, NH3+, NO2-, NO3-, SO42-, PO42-, H2S, S-, K, Fe, Mn) | 54 | 42 | 36 | 132

## mo_okoli
Monitoring v prostoru stávajícího ochranného drénu a v prostoru městké části | prostor ochranného drénu | prostor městské části | celkem
První etapa prací
Provozní monitoring (měsíční)
odběr vzorků podzemní vody z čerpaných objektů/san. stanic | 120 | 48 | 168
čerpané studny, 3 ks (st. MU, č.p.606, č.p.249) |  | 36 | 36
šachtice sanačního drénu, 4 ks (SJ-1 až SJ-5) | 96 |  | 96
sanační stanice, 2 ks (č. 3 a MU) | 24 | 12 | 36
odběr vzorků vzduchu - Dräger | 24 | 12 | 36
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE) | 120 | 48 | 168
lab. analýzy (NEL) | 24 | 12 | 36
Monitoring stavu a vývoje kontaminace (kvartální)
dynamický odběr vzorků podzemní vody | 112 | 28 | 140
stávající monitorovací vrty, 16 ks (IS-22, IS-30, MV-1, MV-2, MV-3, MV-4, MV-5, MV-6, MV-7, MJ-38, GF-6, LOK-1, LOK-2, HV-228, Aquatest, č.p. 595) | 112 | 16 | 128
studny (č.p. 606, MÚ, a č.p. 249 po ukončení čerpání) |  | 12 | 12
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery) | 80 | 4 | 84
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery+vinylchlorid) | 32 | 24 | 56
Druhá etapa prací
Provozní monitoring (měsíční)
odběr vzorků podzemní vody z čerpaných objektů/san. stanice | 300 |  | 300
šachtice sanačního drénu, 4 ks (SJ-1 až SJ-5) | 240 |  | 240
sanační stanice (č. 3) | 60 |  | 60
odběr vzorků vzduchu - Dräger | 60 |  | 60
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE) | 300 |  | 300
lab. analýzy (NEL) | 60 |  | 60
Monitoring stavu a vývoje kontaminace (kvartální)
dynamický odběr vzorků podzemní vody | 280 | 100 | 380
stávající monitorovací vrty, 16 ks (IS-22, IS-30, MV-1, MV-2, MV-3, MV-4, MV-5, MV-6, MV-7, MJ-38, GF-6, LOK-1, LOK-2, HV-228, Aquatest, č.p. 595) | 280 | 40 | 320
studny (č.p. 606, MÚ, a č.p. 249 po ukončení čerpání) |  | 60 | 60
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery) | 200 | 40 | 240
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery+vinylchlorid) | 80 | 60 | 140
Postsanační monitoring stavu a vývoje kontaminace (3 x ročně po dobu 2 let)
dynamický odběr vzorků podzemní vody | 80 | 40 | 120
stávající monitorovací vrty a studny, 15 ks (bude určeno na základě vývoje kontaminace) | 80 | 40 | 120
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery) | 56 | 24 | 80
lab. analýzy (PCE, TCE, DCE isomery+vinylchlorid) | 24 | 16 | 40