## Tabulka
Specifikace serverů (pro server č. 1 a server č. 2)
Označení | Požadavek | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení
1 | CPU na platformě IBM Power9 |  | DOPLNÍ DODAVATEL
2 | 2 procesory, dohromady 20 aktivovaných jader |  | DOPLNÍ DODAVATEL
3 | výška serveru 2U v rackových jednotkách |  | DOPLNÍ DODAVATEL
4 | umožňuje použití PCIe4 adaptérů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
5 | umožňuje provoz operačního systému (OS) AIX (součástí dodávky je i licence na OS AIX) |  | DOPLNÍ DODAVATEL
6 | 1024 GB aktivované RAM tak, aby stále zbyla polovina paměťových slotů neosazená |  | DOPLNÍ DODAVATEL
7 | 4 ks 2portových 25GBit adaptérů plně osazené 25Gbit SFP s možností osazení 10 GBit SFP+ |  | DOPLNÍ DODAVATEL
8 | 4ks 4portových 16Gbit FC adaptérů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
9 | čtyři interní disky, které lze v párech přiřadit dvěma různým instancím OS |  | DOPLNÍ DODAVATEL
10 | možnost připojení externí SAS páskové mechaniky |  | DOPLNÍ DODAVATEL
11 | osazení dvěma napájecími zdroji |  | DOPLNÍ DODAVATEL
12 | tříletá (3) HW maintenance, doba opravy do 4 hodin od nahlášení (fixtime) |  | DOPLNÍ DODAVATEL
13 | tříletá (3) SW maintenance |  | DOPLNÍ DODAVATEL
14 | musí být s AIX Enterprise Edition, tříletá (3) SW maintenance |  | DOPLNÍ DODAVATEL