**Příloha č. 3**

**Zúžení Projektové dokumentace**

Na podkladě rozhodnutí Objednatele z důvodů technicko-ekonomické optimalizace provedení rekonstrukce střešního pláště budovy na budově výrobního závodu II Objednatele, na adrese: Za Viaduktem 8, Praha 7, Česká republika (dále jen „místo plnění“ nebo „objekt objednatele“ nebo „VZ II“), dochází k omezenému rozsahu provádění prací dle přiložené Projektové dokumentace zpracované společností APRIS 3MP s.r.o., IČO: 27183912, se sídlem: K Roztokům 190, 165 00 Praha 6 – Suchdol. Objednatel se rozhodl neprovádět zásah do části technologických zařízení umístěných na střeše objektu. Objednatel ověřil svými silami a posouzení reálnost provedení požadované rekonstrukce střešního pláště bez technických úprav ocelové plošiny nesoucí zařízení technologie.

Z toho důvodu nejsou tyto práce předmětem dodávek. Rozsah a tedy omezení dodávky stavebních prací se liší od komplexní přiložené Projektové dokumentace. Upřesnění je vyznačeno ve výkazu výměr, který má zájemce k dispozici a který bude jako podklad pro nabídkovou cenu vyplněn a předložen Objednateli v rámci nabídky. Dané položky jsou přeškrtnuty a nebudou oceňovány.

Projektová dokumentace je přiložena komplexní a obsahuje i výkresy, které řeší vyznačené – nepožadované činnosti – a tedy zúžení předmětu díla. Projektová dokumentace je přiložena komplexní z důvodů případných nutných technických návazností.

Technická specifikace – upřesnění PD:

1. vypouští se přemístění stávající technologie oproti původní PD – nebude realizováno (viz PD č. D-01-601\_OK\_PRO\_TECHNOLOGIE) = ocelová podkonstrukce

b) akustická clona – nebude demontována (viz PD D-01-602\_AKUSTICKA\_STENA) = vypouští se, nebude realizováno