**Zadávací dokumentace k veřejné zakázce**

**„Dodání kapalinového chromatografu HPLC včetně autosampleru a DAD detektoru “**

**Čl. I.**

### Identifikace zadavatele

1. **Generální ředitelství cel**

## se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4,

## IČ 71214011

**Čl. II.**

**Předložení nabídky**

1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více uchazečů nebo zájemců společně (§ 69 zákona).
2. Uchazeč předloží nabídku v písemné formě.
3. Zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil uchazeč vyplněný a podepsaný **návrh kupní smlouvy** (příloha č. 2 této zadávací dokumentace)a **krycí list** nabídky uvedený v příloze č. 1této zadávací dokumentace. Jak krycí list, tak smlouva budou podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.
4. Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci.
5. Nabídky se podávají písemně, v jedné uzavřené obálce. Obálka je opatřena na přelepu razítkem, příp. podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Na přední straně musí být obálka označena čitelně nadpisem: **„Veřejná zakázka – Dodání kapalinového chromatografu HPLC – referát 010 Veřejných zakázek“**. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
6. Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně, na adrese zadavatele: **Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 – PRAHA 4, nejpozději do 12:00 hod. dne 16.8.2012**

**Čl. III.**

### Požadavek na zpracování nabídky

1. V nabídce budou uvedeny ceny kapalinového chromatografu včetně autosampleru, DAD detektoru, obslužného SW a vyhodnocovacího systému platné pro místo dodání, včetně ceny instalace a základního zaškolení obsluhy. Ceny uveďte v korunách bez DPH a včetně DPH.
2. Nabídková cena je cenou konečnou, platnou po celou dobu trvání smlouvy a musí být nezávislá na kurzu české koruny.
3. Nabídka včetně dalších dokladů požadovaných zákonem a zadavatelem musí být předložena **v českém jazyce** nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Čl. IV.

# Vymezení předmětu veřejné zakázky - technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodání kapalinového chromatografu včetně autosampleru, DAD detektoru a obslužného SW a vyhodnocovacího systému.

**Technické požadavky a další podmínky:**

Všechny parametry musí být prokázány po instalaci přístroje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální technické parametry kapalinový chromatograf** | | |
| **Část systému** | **Požadavek zadavatele** | **Vyjádření firmy (splňuje/nesplňuje)** |
| **Gradientové čerpadlo** | * vysokotlaké binární směšování * průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích * nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze * tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min * vakuový 2kanálový degaser * senzor úniku mobilní fáze |  |
| **Autosampler** | * flow-through design nástřikového systému * objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 μl (v 0.1 μl krocích) bez výměny dávkovací smyčky * programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. * min. 100 pozic pro 2ml vialky * tlaková odolnost minimálně 60 MPa * senzor úniku mobilní fáze |  |
| **Kolonový termostat** | * teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až do 80°C * teplotní stabilita + 0.15°C * dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná * kapacita tři 30cm kolony * senzor úniku mobilní fáze |  |
| **Detektor diodového pole** | * diodové pole s min. 512 diodami * vlnová délka nastavitelná v rozsahu 200-600 nm * šum <+ 10x10-6 AU/cm * drift < 1x10-3 AU * sběr dat při min. 5 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování * online sběr spekter * tvorba vlastní knihovny spekter * rychlost sběru dat min. 80 Hz * cela s optickou dráhou min. 10 mma o objemu max. 13 μl * senzor úniku mobilní fáze |  |
| **AD převodník** | * převodník analogového signálu na digitální - pro možnost sběru dat z externích detektorů do ovládacího a vyhodnocovacího SW |  |
| **Vyhodnocovací software** | * pracuje v prostředí Windows Xp, Vista * kontrola a nastavení parametrů HPLC systému * sběr dat a jejich vyhodnocení * protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů * možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) * diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |
| **Řídící jednotka** | * PC (min. P4/3.0 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, LAN, DVD) * 22“ LCD monitor * tiskárna LasetJet |  |

* Servisní zázemí v ČR, po dobu záruky servisní zásah do 48 hod (pracovní dny)
* Záruční doba min. 24 měsíců
* Dostupnost náhradních dílů min. 10 let
* Dodavatel musí doložit autorizaci výrobcem (vč. provádění servisu)

## Čl. V.

### Doba a místo dodání, platební podmínky

1. Místem dodání předmětu veřejné zakázky je Generální ředitelství cel, odd. 020 CTL, detašované pracoviště Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové.
2. Další dodací podmínky jsou zadavatelem vymezeny v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
3. Zadavatel uhradí kupní cenu po převzetí předmětu veřejné zakázky, a to na základě faktury splňující všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 12 a 16 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Splatnost faktury splňující všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 12 a 16 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění je 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.
5. Platba bude provedena v českých korunách.
6. Případné další platební podmínky obsahuje návrh kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

**Čl. VI.**

**Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů**

(1) V nabídce uchazeč doloží prostou kopii dokladů prokazujících splnění:

* + **základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona** ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (§ 57 odst. 2 zákona za podmínek podle § 52 odst. 1 zákona);

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 2 zákona.

* + **profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) s b) zákona,** tj. výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence a oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci).

1. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka (§ 51 odst. 7 zákona).
2. Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (§ 62 odst. 3 zákona).

**Čl. VII.**

**Kritérium hodnocení nabídek**

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost zakázky.**

1. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:

**a) Celková nabídková cena - 60 %**

**b) Vybrané technické parametry (Čl. IV) - 40 %:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hodnocený parametr** | **Způsob hodnocení** | **Váha parametru** |
| Tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min | Nejvyšší počet bodů získá **nejvyšší** hodnota parametru ml/min | 2 % |
| Přesnost nástřiku < 0.25 % RSD při 5 μl | Nejvyšší počet bodů získá **nejnižší** hodnota parametru | 2 % |
| Počet diod v detektoru diodového pole min. 512 | Nejvyšší počet bodů získá **nejvyšší** hodnota parametru | 3 % |
| Šum detektoru diodového pole šum <+ 10x10-6 AU/cm | Nejvyšší počet bodů získá **nejnižší** hodnota parametru | 20 % |
| Objem analytické cely detektoru diodového pole max 13 μl | Nejvyšší počet bodů získá **nejnižší** hodnota parametru | 13 % |
| **Celková váha technických parametrů** | | **40 %** |

1. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle dílčích kritérií pomocí bodovací

metody následujícím postupem:

a) Dílčí hodnotící kritérium **celková nabídková cena** (stanovená váha 60 % = 0,6).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídková cena

100 x ---------------------------------------- x 0,6

hodnocená nabídková cena

b) Dílčí hodnotící kriterium **vybrané technické parametry:**

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje následujícím způsobem:

Dílčí hodnotící kritérium **tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min** (stanovená váha 2 % = 0,02).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

konkrétní nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,02

nejvyšší nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium **přesnost nástřiku < 0.25 % RSD při 5 μl** (stanovená váha 2 % = 0,02).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,02

konkrétní nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium **počet diod v detektoru diodového pole min. 512** (stanovená váha 3 % = 0,03).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

konkrétní nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,03

nejvyšší nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium **šum detektoru diodového pole šum <+ 10x10-6 AU/cm** (stanovená váha 20 % = 0,2).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,2

konkrétní nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium **objem analytické cely detektoru diodového pole max. 13 μl (**stanovená váha 13 % = 0,13).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,13

konkrétní nabídnutá hodnota

1. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle počtu získaných bodů v součtu za dílčí kritéria. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů.

**Čl. VIII.**

**Další podmínky a práva zadavatele**

1. Další obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2.
2. Uchazeč je vázán nabídkou 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. Zadávací lhůta podle § 43 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.
3. Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce.

**Čl. IX.**

**Dodatečné informace**

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za podmínek § 49 odst. 1 zákona.
2. Žádost musí být písemná (lze též v elektronické podobě – e-mailová adresa: podatelna@cs.mfcr.cz, **s**náležitostmi podle Vyhlášky č. 9/2011 Sb., v platném znění, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek).

**Čl. X.**

**Otevírání obálek**

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **v 10:00 hod. dne 17.8.2012** v budově **Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.**
2. Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je v 9:55 hod. dne 17.8.2012 v hale u hlavní vrátnice budovy GŘC.

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

**Krycí list nabídky**

**„Dodání kapalinového chromatografu HPLC“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchazeč** |  |
| **Obchodní firma:** |  |
| **Adresa a sídlo/místo podnikání uchazeče:** |  |
| **Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:** | **1.**  **2.**  **3.**  **…** |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Kontaktní osoba:** |  |
| **Telefonní spojení:** |  |
| **FAX:** |  |
| **e-mailová adresa:** |  |

**Nabídková cena:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| **Nabídková cena celkem**  **(tj. kapalinový chromatogram vč. autosampleru, DAD detektoru, obslužného SW a vyhodnocovacího systému)** |  |  |

V ……... ... ... ... ... ... dne ………………

**………………………………**

Podpis/y člena/ů statutárního orgánu

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci

**Návrh kupní smlouvy**

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Uzavřená mezi kupujícím:

Česká republika - Generální ředitelství cel,

sídlo: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

IČ: 71214011

zastoupená: Ing. Josefem Holubem, vedoucím oddělení 020 - CTL

č. účtu: 916-1020011/0710

a

prodávajícím:

IČ:

DIČ:

Jednající/zastoupená:

č. účtu:

Obsah kupní smlouvy:

I. Předmět smlouvy

II. Kupní cena

III. Platební podmínky

IV. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

V. Povinnosti prodávajícího, záruka a odpovědnost za vady

VI. Práva a povinnosti kupujícího

VII. Odstoupení od smlouvy

VIII. Sankční ujednání

IX. Ostatní ujednání

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. …………… ze dne

Příloha č. 2: Dodací list

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace ……………. a zaškolení obsluhy v souladu se specifikací uvedenou v cenové nabídce č. ………. ze dne ……….., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást (dále jen zboží).

**II. Kupní cena**

Celková kupní cena zboží činí: základ daně …………… Kč, sazba DPH 20% ………… Kč, cena celkem vč. DPH …………… Kč. V této ceně je zahrnuta cena zboží a doporučených náhradních dílů a spotřebního materiálu, jeho doprava do sjednaného místa dodání, uvedení zboží do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy, veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání zboží, tj. příslušné manuály a kompletní technická dokumentace zboží. Převzetí zboží bude potvrzeno předávacím protokolem (dodacím listem). Vzor protokolu (dodacího listu) je uveden v příloze č. 2.

**III. Platební podmínky**

1. Prodávajícímu vzniká právo účtovat (fakturovat) kupní cenu po převzetí zboží kupujícím předávacím protokolem (tj. po dodání, instalaci, uvedení do provozu a odzkoušení funkčnosti)
2. Kupní cena je splatná po převzetí zboží předávacím protokolem (tj. po instalaci, uvedení do provozu a odzkoušení funkčnosti) na základě faktury se splatností 30 dní po doručení faktury kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle § 28 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; nebude-li je faktura obsahovat, bude vrácena k doplnění a lhůta k proplacení se počítá od doručení opravené nebo doplněné faktury. Přílohou faktury musí být fotokopie předávacího protokolu (dodacího listu), podepsaného kupujícím.
3. V případě, že kupující nedodrží lhůtu splatnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné lhůty splatnosti, a to v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupní cena je nejvyšší přípustná a není závislá na případných změnách devizového kurzu.

**IV. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží**

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží řádným převzetím zboží kupujícím dle Čl. II. této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu obchodního zákoníku přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

## V. Povinnosti prodávajícího, záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající bude informovat kupujícího minimálně 7 pracovních dnů předem o datu dodání zboží.
2. Dodací lhůta zboží, tj. lhůta k protokolárnímu předání zboží kupujícímu, je do ……. týdnů ode dne následujícího po dni, ve kterém smlouva nabyla účinnosti.
3. Místem dodání zboží je Generální ředitelství cel, odd. 020 CTL, detašované pracoviště Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové.
4. Součástí dodání zboží jsou veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání zboží, tj. příslušné manuály v českém jazyce a kompletní technická dokumentace přístrojů.
5. Prodávající je povinen zaškolit prostřednictvím svého odborného zaměstnance příslušné zaměstnance kupujícího. Zaškolení bude provedeno v takovém rozsahu, aby byl zajištěn řádný chod dodaného zboží.
6. Záruční doba zboží činí 24 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu potvrzeného na předávacím protokolu.
7. Prodávající bude zajišťovat záruční servis zboží a garantuje dostupnost servisu a náhradních dílů po dobu 10ti let od dodání zboží. Doba odezvy servisu od nahlášení poruchy (tj. povinnost prodávajícího zahájit odstraňování závady a je-li to možné závadu odstranit) činí 2 pracovní dny. V případě, že závada bude takového charakteru, že nebude možné zboží opravit na místě, dohodnou se pověření zástupci smluvních stran na dalším postupu opravy vedoucím k co možná nejrychlejšímu uvedení zboží opět do provozu. V tomto případě činí doba pro odstranění závady 1 měsíc. O dobu, po kterou nebude možnost zboží užívat, se prodlužuje záruční doba a to vždy o dobu od nahlášení poruchy do doby jejího odstranění. V případě nedodržení doby odezvy servisu nebo nedodržení termínu odstranění závady je kupující oprávněn požadovat výměnu zařízení nebo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s tím, že se kupující zavazuje k maximální součinnosti s prodávajícím při odstraňování případných poruch a zpřístupní zboží z předmětu smlouvy tak, aby závada mohla být efektivně odstraněna. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

**VI. Práva a povinnosti kupujícího**

1. Kupující je povinen převzít zboží specifikované v článku I. této smlouvy a zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.
2. Kupující není povinen převzít zboží, pokud prodávající neprokáže jeho funkčnost.
3. Kupující je povinen poskytnout všechno potřebné vybavení laboratoří, které je nutné pro instalaci zboží. O technických nárocích na instalaci bude kupující prodávajícím informován ve lhůtě sedmi dnů před dodáním zboží.

**VII. Odstoupení od smlouvy**

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že byla smlouva porušena podstatným způsobem ve smyslu ust. § 345 odst. 2 obchodního zákoníku tím, že:
2. zboží není dodáno v provedení tak, jak je uvedeno v článku I. této smlouvy.
3. prodávající překročí dodací lhůtu tak, jak je uvedeno v čl. V. odst. 2 o více jak 4 týdny
4. zboží bude v průběhu záruční lhůty vykazovat opakovaně (tj. alespoň ve dvou předchozích případech) závady, pro které nebude možno jej užívat
5. Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, tak jak je uvedeno v čl. III. odst.2. této smlouvy, o více než dva měsíce.
6. Projev vůle odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku musí být učiněn písemně. Účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně, tzn. že se tímto ruší smlouva od počátku a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit přijatá plnění. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

**VIII. Sankční ujednání**

1. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. V. odst. 2. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
2. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.

**IX. Ostatní ujednání**

1. Veškeré dodatky k této kupní smlouvě a technické změny v jednotlivých položkách, které jsou předmětem smlouvy, musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Veškeré změny ve specifikaci jednotlivých položek předmětu smlouvy znamenají zahájení nové dodací lhůty, a to ke dni podpisu této změny oběma smluvními stranami.
2. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem.
4. Obě strany souhlasí s tím, že jakékoliv spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.

Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: „Cenová nabídka č. ………. ze dne ………“

Příloha č. 2: „Předávací protokol (dodací list)“

V Praze dne:

Kupující: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prodávající: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_