## Rozpočet
Příloha č. 1 rámcové dohody č. 031/OS/2023
Soupis položek a výkonů pro revize vyhrazených technických zařízení včetně jednotkových cen
(dodavatel je povinen vyplnit veškeré položky, a to nenulovými cenami, se zaokrouhlením na dvě desetinná místa)
Název | Mj | Počet | Cena v Kč bez DPH
Rozvodná zařízení-kontrola stavu -přípojkové skříně
580-10-1001 do 63 A | ks | 1 | [•]
580-10-1011 do 160 A | ks | 1 | [•]
580-10-1021 přes 160 A | ks | 1 | [•]
Rozvodná zařízení-kontrola stavu -rozpojovací a jistítí skříně
580 10-1031 do 63 A | ks | 1 | [•]
580 10-1032 do 160 A | ks | 1 | [•]
580 10-1033 přes 160 A | ks | 1 | [•]
Rozvodná zařízení-kontrola stavu -rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového
580 10-1002 do 10 přístrojů | pole | 1 | [•]
580 10-1003 přes 10 do 30 přístrojů | pole | 1 | [•]
580 10-1004 přes 30 přístrojů | pole | 1 | [•]
Rozvodná zařízení-kontrola stavu -rozvodu-připojovacího systému
580 10-1005 nebo rozvaděče zapouzdřeného | ks | 1 | [•]
Rozvodná zařízení-kontrola stavu -rozvodnice-deskové nebo oceloplechové
580 10-1006 nebo elektrorozvodného jádra | ks | 1 | [•]
Rozvodny nízkého napětí kontrola stavu v rozvodně
580 10-2001 do 2 výzbrojních jednotek | ks | 1 | [•]
580 10-2002 do 3 výzbrojních jednotek | ks | 1 | [•]
Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném
580 10-3001 do 5 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3002 přes 5 do 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3003 přes 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru nebezpečném
580 10-3004 do 5 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3005 přes 5 do 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3006 přes 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru zvlášť nebezpečném
580 10-3007 do 5 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3008 přes 5 do 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3009 přes 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru s nebezpečím požáru
580 10-3010 do 5 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3011 přes 5 do 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3012 přes 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru s nebezpečím výbuchu
580 10-3013 do 5 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3014 přes 5 do 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
580 10-3015 přes 10 vývodů | okruh | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru
580 10-4001 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4002 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4003 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostředí s nebezpečím
580 10-4004 požáru | ks | 1 | [•]
580 10-4005 výbuchu | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - tepelného spotřebiče přímotopného pevně připojeného o výkonu do 10 kW v prostoru
580 10-4010 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4011 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4012 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - tepelného spotřebiče přímotopného pevně připojeného o výkonu do 10 kW v prostředí s nebezpečím
580 10-4013 požáru | ks | 1 | [•]
580 10-4014 výbuchu | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - tepelného spotřebiče přímotopného pevně připojeného o výkonu o výkonu přes 10 kW v prostoru
580 10-4015 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4016 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4017 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - tepelného spotřebiče přímotopného pevně připojeného o výkonu o výkonu přes 10 kW v prostředí s nebezpečím
580 10-4018 požáru | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - přenosného spotřebiče nápojeného pohyblivým přívodem v prostoru
580 10-4020 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4021 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4022 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - akumulačního spotřebiče o výkonu do 10 kW v prostoru
580 10-4023 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4024 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4025 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - akumulačního spotřebiče o výkonu o výkonu přes 10 kW v prostoru
580 10-4026 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4027 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4028 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - indukčního motoru pevně připojeného o výkonu do 5 kW v prostoru
580 10-4030 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4031 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4032 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - indukčního motoru pevně připojeného o výkonu do 5 kW v prostředí s nebezpečím
580 10-4033 požáru | ks | 1 | [•]
580 10-4034 výbuchu | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - indukčního motoru pevně připojeného o výkonu přes 5 kW v prostoru
580 10-4035 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4036 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4037 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - indukčního motoru pevně připojeného o výkonu přes 5 kW v prostředí s nebezpečím
580 10-4038 požáru | ks | 1 | [•]
580 10-4039 výbuchu | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - indukčního motoru přenosného, napojeného pohyblivým přívodem v prostoru
580 10-4040 bezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4041 nebezpečném | ks | 1 | [•]
580 10-4042 zvlášť nebezpečném | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - indukčního motoru přenosného, napojeného pohyblivým přívodem v prostředí s nebezpečím
580 10-4043 požáru | ks | 1 | [•]
580 10-4044 výbuchu | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - svářeček a svařovacích agregátů
580 10-4049 statických polovodičových | ks | 1 | [•]
580 10-4050 elektromechanických | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - kombinovaného elektrického spotřebiče (kombinace motor, topné těleso, osvětlení…) v prostoru bezpečném, spotřebič pevně připojený
580 10-4051 o výkonu do 3 kW | ks | 1 | [•]
580 10-4052 o výkonu přes 3 do 10 kW | ks | 1 | [•]
580 10-4053 o výkonu přes 10 kW | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu - kombinovaného elektrického spotřebiče (kombinace motor, topné těleso, osvětlení…) v prostoru bezpečném, přenosného, napojeného pohyblivým přívodem
580 10-4054 o výkonu do 3 kW | ks | 1 | [•]
580 10-4055 o výkonu přes 3 do 10 kW | ks | 1 | [•]
580 10-4056 o výkonu přes 10 kW | ks | 1 | [•]
Elektrické nářadí v používání dle ČSN 33 1600 - kontrola stavu
580 10-4060 nářadí třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4061 nářadí třídy II | ks | 1 | [•]
580 10-4062 nářadí třídy III | ks | 1 | [•]
Elektrické nářadí v používání dle ČSN 33 1600 -kontrola stavu prodlužovacího kabelu
580 10-4063 1 fázového | ks | 1 | [•]
580 10-4064 3 fázového | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - držených v ruce A - pronajímaných
580 10-4311 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4312 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - držených v ruce B - používaných ve venkovním prostoru
580 10-4321 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4322 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - držených v ruce C - používaných v průmyslu a řemeslníky ve vnitřním prostoru
580 10-4331 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4332 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - držených v ruce D - používaných ve veřejně přístupných prostorách
580 10-4341 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4342 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - držených v ruce E - používaných při administrativních pracích
580 10-4351 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4352 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - přenosných A - pronajímaných
580 10-4361 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4362 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - přenosných B - používaných ve venkovním prostoru
580 10-4371 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4372 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - přenosných C - používaných v průmyslu a řemeslníky ve vnitřním prostoru
580 10-4381 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4382 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - přenosných D - používaných ve veřejně přístupnýc prostorách
580 10-4391 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4392 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů - přenosných E - používaných při administrativních pracích
580 10-4411 třídy I | ks | 1 | [•]
580 10-4412 třídy II | ks | 1 | [•]
Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1610 kontrola a revize spotřebičů kontrola a revize spotřebičů -pevně připojených
580 10-4421 B - používaných ve venkovním prostoru | ks | 1 | [•]
Poznámky:
1. V cenách -4050 až -4421 jsou započteny všechny náklady výkonů potřebných
k provedení revize (zjištění základních údajů, demontáže krytů, potřebná měření
a vyhotovení zápisů o revizi).
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku
580 10-5001 tyčového hromosvodu běžného objektu | svod | 1 | [•]
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednono objektu
580 10-5011 do 2 svodu | svod | 1 | [•]
580 10-5012 přes 2 do 8 svodů | svod | 1 | [•]
580 10-5013 přes 8 svodů | svod | 1 | [•]
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku - mřížové soustavy jednoho objektu
580 10-5021 do 4 svodu | svod | 1 | [•]
580 10-5022 přes 4 do 8 svodů | svod | 1 | [•]
580 10-5023 přes 8 svodů | svod | 1 | [•]
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku - kombinované soustavy jednoho objektu
580 10-5031 do 4 svodu | svod | 1 | [•]
580 10-5032 přes 4 do 8 svodů | svod | 1 | [•]
580 10-5033 přes 8 svodů | svod | 1 | [•]
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku - objektu
580 10-5041 výšky přes 30 m | svod | 1 | [•]
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku - měření zemního odporu svodu
580 10-5061 do 2 svodů | měření | 1 | [•]
580 10-5062 přes 2 do 8 svodů | měření | 1 | [•]
580 10-5063 přes 8 svodů | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - izolačních odporů
580 10-6001 na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 1 | [•]
580 10-6002 okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 1 | [•]
580 10-6003 vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 1 | [•]
580 10-6004 do 5 vývodů | měření | 1 | [•]
580 10-6005 přes 5 do 10 vývodů | měření | 1 | [•]
580 10-6006 přes 10 vývodů | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - v okruhu řídicím nebo ovládacím
580 10-6007 napájeném z transformátoru | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - spotřebičů
580 10-6008 samostatných | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - impedance
580 10-6009 ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - zemního přechodového odporu
580 10-6010 uzemnění ochranného nebo pracovního | měření | 1 | [•]
580 10-6011 celkového nebo ochranného vodiče | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - přechodového odporu
580 10-6012 ochranného spojení nebo pospojování | měření | 1 | [•]
580 10-6013 měření, zkoušení a prověřování ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - měření
580 10-6014 krokového nebo dotykového napětí | měření | 1 | [•]
580 10-6015 měrného odporu půdy | měření | 1 | [•]
580 10-6016 základních elektrických veličin (U, I, P, A, cos) | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - kontrola
580 10-6017 sledu fází | měření | 1 | [•]
580 10-6018 funkce hlídače izolačního stavu | ks | 1 | [•]
Měření při revizích - zkouška
580 10-6019 zvýšeným napětím | měření | 1
Měření při revizích - měření
580 10-6020 izolačního odporu podlahy | měření | 1 | [•]
580 10-6021 povrchové teploty předmětů | měření | 1 | [•]
580 10-6022 unikajícího proudu | měření | 1 | [•]
Měření při revizích - zkouška
580 10-6031 přepěťové ochrany s bleskojistkou | měření | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích -
580 10-7001 vypnutí vedení , přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětné zapnutí | ks | 1 | [•]
580 10-7002 zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení | ks | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích - demontáž a opětná motáž
580 10-7003 krytu v přípojkové skříni | ks | 1 | [•]
580 10-7004 krytu rozvaděče nebo rozvodnice | ks | 1 | [•]
580 10-7005 krytu rozvaděče nebo rozvodnice v prostředí s nebezpečím výbuchu | ks | 1 | [•]
580 10-7006 víka zapouzdřeného rozvaděče nebo rozvodnice | ks | 1 | [•]
580 10-7007 desky deskové rozvodnice | ks | 1 | [•]
580 10-7008 krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo instalační krabice | ks | 1 | [•]
580 10-7009 krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo instalační krabice v prostředí s nebezpečím výbuchu | ks | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích - seřízení a nastavení
580 10-7010 nadproudové ochrany jistícího prvku podle výkonu spotřebiče | ks | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích - kontrola
580 10-7011 zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů | ks | 1 | [•]
580 10-7012 dimenze vedení na oteplení při zkratu | ks | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích - stanovení výpočtového zatížení
580 10-7013 rozvaděče | ks | 1 | [•]
580 10-7014 okruhu | ks | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích - demontáž a zpětná motáž
580 10-7015 zkušební svorky uzemnění | ks | 1 | [•]
Pomocné práce při revizích - označení el.spotřebiče a el.nářadí šítkem
580 10-7016 označení el.spotřebiče a el.nářadí šítkem | ks | 1 | [•]
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu - stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světel
580 10-8011 1 nebo 2 | ks | 1 | [•]
580 10-8012 3 až 5 | ks | 1 | [•]
580 10-8013 5 až 10 | ks | 1 | [•]
580 10-8014 přes 10 | ks | 1 | [•]
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu - stožárového svítidla silničního, o počtu světel
580 10-8021 1 nebo 2 | ks | 1 | [•]
580 10-8022 3 až 5 | ks | 1 | [•]
580 10-8023 5 až 10 | ks | 1 | [•]
580 10-8024 přes 10 | ks | 1 | [•]
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu - dopravní světelného zařízení návěstidel (semaforu)
580 10-8031 3 světla | souprava | 1 | [•]
580 10-8032 5 světel | souprava | 1 | [•]
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu - dopravní značky prosvětlené
580 10-8041 sloupkové | ks | 1 | [•]
580 10-8042 majáky | ks | 1 | [•]
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu - zdroje elektrického proudu (elektrocentrály)
580 10-8101 stabilního do 550 kVA | ks | 1 | [•]
580 10-8102 stabilního do 100 kVA | ks | 1 | [•]
580 10-8111 pojizdného do 30 kVA | ks | 1 | [•]
580 10-8121 přenosného do 10 kVA | ks | 1 | [•]
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu - nabíječky akumulátorů
580 10-8201 přenosné do 2 A | ks | 1 | [•]
580 10-8202 přenosné přes 2 do 20 A | ks | 1 | [•]
580 10-8203 přenosné přes 20 A | ks | 1 | [•]
580 10-8211 stabilní | ks | 1
Zjištění základních údajů - procentní sazba z ceny výkonů
580 10-9001 do 4000,- Kč sazba 30% | % | 1 | [•]
580 10-9002 přers 4000,- do 10000,-Kč sazba 25% | % | 1 | [•]
580 10-9003 přes 10000,- Kč sazba 20% | % | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů
kontrola elektromotoru | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření
izolačního stavu svítidel na prac.s max.200 sv. | ks | 1 | [•]
izolačního stavu svítidel na prac.s max.50 sv. | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozváděčů vn (1 pole)
typ Irodel, RIO 644 | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, revize, seřízení a uvedení do provozu
řídící skříně pro vn | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků
do 6 kV | ks | 1 | [•]
přes 6 do 22 kV | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola místa automatického záskoku vysokonapěťových soustav vn, příplatek k ceně
za každé další místo | ks | 1 | [•]
Zkoušky vodičů a kabelů, izolační vodiče do 1 kV, průřezu žily
300 až 800 mm2 | m | 1 | [•]
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil
do 4x25 mm2 | ks | 1 | [•]
4x35 až 50 mm2 | ks | 1 | [•]
4x70 až 95 mm2 | ks | 1 | [•]
4x120 až 150 mm2 | ks | 1 | [•]
4x185 až 240 mm2 | ks | 1 | [•]
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu ovládacího
od 5 do 7 žil | ks | 1 | [•]
přes 7 do 12 žil | ks | 1 | [•]
přes 12 do 14 žil | ks | 1 | [•]
přes 14 do 16 žil | ks | 1 | [•]
přes 16 do 19 žil | ks | 1 | [•]
přes 19 do 24 žil | ks | 1 | [•]
přes 24 do 30 žil | ks | 1 | [•]
přes 30 do 37 žil | ks | 1 | [•]
přes 37 do 48 žil | ks | 1 | [•]
přes 48 do 61 žil | ks | 1 | [•]
Zkoušky vodičů a kabelů, zvýšeným napětím, kabelu silového
do 35 kV | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru
třífázového nn | ks | 1 | [•]
třífázového nn | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn, výkonu
do 1000 kVA | ks | 1 | [•]
přes 1000 do 1600 kVA | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru suchého
otevřeného 6 a 10/0,4 kV | ks | 1 | [•]
otevřeného 22/0,4 kV | ks | 1 | [•]
skříňového 6 a 10/0,4 kV | ks | 1 | [•]
skříňového 22/0,4 kV | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení
jednofázového 220 V | ks | 1 | [•]
třífázového 3x380 V | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů seřízení a uvedení do provozu vypínačů
maloolejových do 35 kV | ks | 1 | [•]
plynových do 35 kV | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů seřízení a uvedení do provozu rychlovypínačů se zhášecí komorou,spoušťovým obvodem a čidlem, typ
NA | ks | 1 | [•]
NA na podvozku ve skříni | ks | 1 | [•]
N1 | ks | 1 | [•]
N1 na podvozku ve skříni | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení,vyzkoušení a uvedení do provozu vypínačů do 35 kV
maloolejových bez plnění olejem | ks | 1 | [•]
expanzních | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení,vyzkoušení a uvedení do provozu odpínačů
vzduchových | ks | 1 | [•]
plynových | ks | 1 | [•]
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení,vyzkoušení a uvedení do provozu odpojovačů s ručním nebo vzduchovým pohonem do 35 kV, typ
ODTV nebo ODTVU | ks | 1 | [•]
TLPA nebo TLPB | ks | 1 | [•]