## krycí list
akce: | ZASEDACÍ MÍSTNOST - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN
stupeň: | dokumentace pro výběr dodavatele
výkaz prvků
klient: | Státní tiskárna cenin, s. p.
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zpracovatel: | JKH architects, s.r.o.
datum: | 2023-07-18
popis zakázky:
Popis záměru: V administrativní části Státní tiskány cenin bude ve zrekonstruovaném prostoru bývalého ateliéru vytvořena reprezentativní zasedací místnost vybavená vestavným nábytkem, prostorným konferenčním stolem. Návrh zahrnuje i úpravu části přístupové chodby. Cílem realizace je vytvořit kvalitní prostor pro interní i externí jednání na nejvyších úrovních. Z důvodu, že se jedná o reprezentativní prostor společnosti, bylo navrženo použití kvalitních pohledových materiálů - lak, dubová dýha. Součástí nábytku jsou i vestavěná svítidla, zásuvky a prostor pro ovládání audiovizuální techniky. Jedna stěna místnosti bude opatřena akustickými panely s potiskem dle objednatelem předaného grafického podkladu.
Obsah dokumentace: Dokumentace zpracovává podklady pro výběr dodavatele na zařízení zasedací místnosti Státní tiskárny cenin vestavěným nábytkem. Zadání zahrnuje celkem 10 položek v zasedací mísnosti: vestavěná skříň s integrovanou kuchyňskou linkou, konfereční stůl, obklad parapetu, sokly a úpravu vstupních dveří a položky v přístupové chodbě: obklad vstupu s vestavěnou skříní, obklad rozvaděče, odkládací skříňku včetně potřebné výrobní dokumentace. Zakázka zahrnuje též potištěný obklad z akustických panelů. Specifikace jednotlivých prvků vychází z následující tabulky, kde jsou určené materiály a jejich tloušťky, orientační rozměry jednotlivých prvků a požadované nároky včetně požadavků na vestavné osvětlení a dodávky ostatních zařízení a spotřebičů. Druhá část specifikace je zahrnuta ve výkresové dokumentaci, kde jsou rozkresleny a popsány jednotlivé prvky a instalace a doplněné 3D náhledy na jednotlivé prvky. Uváděné rozměry pro vestavěné kusy je nutno ověřit na místě, zaměření pro zhotovení výrobní dokumentace a realizaci provádí dodavatel.
Způsob nacenění: Nacenění bude provedeno po jednotlivých položkách 01-09.Nacenení výrobní dokumentace je uvedeno v položce 10. Ceny bez DPH budou uvedeny po jednotlivých dílech plus celková částka za kompletní prvek. Cena bude obsahovat kompletní dodávku včetně zařízení, spotřebičů a vestavěných svítidel. Koncové prvky VZT nejsou součástí poptávky, v ceně bude zahrnuta pouze částka na otvory dle specifikace VZT jednotek, která bude upřesněna nejpozději v době instalace. Cena zahrnuje veškeré náklady na dopravu, montáž a ekologickou likvidaci odpadu. Dodavatel vestavěného nábytku musí před realizací provést vlastní zaměření prostoru a dopasovat díly dle vlastního zaměření, což je zahrnuto v ceně jednotivých položek. Cena je konečná, zahrnuje drobné úpravy rozměrů nábytku dle zaměření na místě dodavatelem, zahrnuje přířezy materiálu v případě potřeby. V ceně je zahrnutý i materiál na vyrovnání odchylek měření a stavebních nerovností. V rámci zadání bude umožna návštěva v místě plnění.
Poznámky: | Výrobek musí být sestaven tak, aby všechny díly byly snadno demontovatelné, vyměnitelné a nahraditelné; po skončení životního cyklu musí být jednotlivé dílce roztříditelné podle druhu materiálu. U stolu se počítá s jeho případným přestěhováním do jiných prostor a dalším využitím v rámci odpovědného přístupu zadavatele.

## položky 01-09
akce: | ZASEDACÍ MÍSTNOST - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN
stupeň: | dokumentace pro výběr dodavatele
výkaz prvků
klient: | Státní tiskárna cenin, s. p.
| Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 |  |  | Dodavatel je povinen vyplnit pouze a všechna žlutě podbarvená pole nenulovými cenami v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.
zpracovatel: | JKH architects, s.r.o.
datum: | 2023-07-18
položka 01 - vestavěná skříň
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
S1 | obklad | korpus | š.1120, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.560, v.1340, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | profrézované otvory pro vyustku VZT | vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***
odnímatelná deska
S2 | obklad | korpus | š.1120, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.560, v.1340, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | profrézované otvory pro vyustku VZT | vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***
odnímatelná deska
S3 | obklad | korpus | š.1110, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.600, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | š.510, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | profrézované otvory pro vyustku VZT | vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***
odnímatelná deska
S4 | obklad | korpus | š.1010, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.510, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | š.500, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | profrézované otvory pro vyustku VZT | vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***
odnímatelná deska
S5 | obklad | korpus | š.1384, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.692, v.1340, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | profrézované otvory pro vyustku VZT | vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***
odnímatelná deska
S6 | obklad | korpus | š.1210, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.1210, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku | 19 | ks | 0 | 0
fixní
S7 | obklad | korpus | š.710, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.620, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku | 10 | ks | 0 | 0
fixní
|  | osvětlení | LED svítidlo | LED pásek 10W/m 24V 3000K | 7.92 | m | 0 | 0
|  |  |  | externí trafo, ovládání Dali | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | přisazený Al profil 19x19mm, délka 1320 | 6 | ks | 0 | 0
S8 | obklad | korpus | š.1120, v.1320, hl.180mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | obkladová deska | š.710, v.1340, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
fixní
S10a | záslep | vlevo | v.2065, š.90, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | v.2450, š.90, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
vývod pro čidlo zabezepečovacího zařízení
S10b |  | vpravo | v.3045, š.50, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | v.1470, š.50, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
vývod pro čidlo zabezepečovacího zařízení
S10c |  | doměrek u stropu | v.40mm, celková délka 8285, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
S11 | skříňka | korpus | š.1120, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.560, v.700, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 4 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 2 | ks | 0 | 0
S12 | skříňka | korpus | š.1120, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.560, v.700, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení ** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 4 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 2 | ks | 0 | 0
S13 | skříňka | korpus | š.600, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.600, v.700, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 2 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 1 | ks | 0 | 0
S14 | skříňka | korpus | š.1020, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.510, v.700, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 4 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 2 | ks | 0 | 0
S15 | skříňka | korpus | š.500, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.500, v.700, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 2 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 2 | ks | 0 | 0
S16 | skříňka | korpus | š.692, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.692, v.700, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 3 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 2 | ks | 0 | 0
S17 | skříňka | korpus | š.692, v.700, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.692, v.700, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs | Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení** | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 3 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem |  | 2 | ks | 0 | 0
S18 | skříňka | korpus | š.1210, v.1680, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| (uzamykatelná) |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.605, v.1680, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku | 19 | ks | 0 | 0
|  |  | otevírání | přes bok/hranol
|  |  | dveřní závěs | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 10 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 6 | ks | 0 | 0
|  |  | vnitřní příčka | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | zámek | elektronický
|  |  | čtečka karet | MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele) | 1 | ks | 0 | 0
S19 | skříňka | korpus | š.620, v.1680, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.605, v.1680, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku | 10 | ks | 0 | 0
|  |  | otevírání | přes bok/hranol
|  |  | dveřní závěs | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 5 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 3 | ks | 0 | 0
|  | osvětlení | LED svítidlo | LED pásek 10W/m 24V 3000K | 7.6 | m | 0 | 0
|  |  |  | externí trafo, ovládání Dali | 1 | ks | 0 | 0
napájecí kabel pružný, umístění transformátoru na dveřích
|  |  |  | přisazený Al profil 19x19mm, délka dle výkresu | 6 | ks | 0 | 0
S20 | skříňka | korpus | š.710, v.1680, hl.955mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.710, v.1680, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | vybavení | nastavitelná police | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 3 | ks | 0 | 0
|  | dveřní závěs |  | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 17kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 4 | ks | 0 | 0
|  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 1 | ks | 0 | 0
S21 | kuchyňka | korpus | š.2240, v.2515, hl.693/1103mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál zádní deska | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  | dveře | š.560, v.2430, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  | otevírání | úchytka | zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - krátká | 2 | ks | 0 | 0
|  | kování | závěsy pro dřevěné posuvné skládací dveře, závěsy s mechanismem tlumeného zavírání | ref. HAWA Folding Concepta 25** | 1 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  |  |  | kování pravé | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | kování levé | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | středící magnet | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | stropní nosník | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | sada spojovacích pantů na dveře (L a P) dle váhy dveří | 2 | ks | 0 | 0
|  | pracovní deska | š.1984, hl.600/1010, tl.20mm | umělý kámen, dekor Gobi Black, leštěná | 1 | ks | 0 | 0
|  | police | š.1984, hl.200/610, tl.36m | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 3 | ks | 0 | 0
|  | osvětlení | zapuštěný LED pásek, délka 1984 | LED pásek 10W/m 12V 3000K, 120 LED/m | 4 | bm | 0 | 0
Al profil U, na zafrézování, mléčný kryt
transformátor 12V/40W, napájecí kabel
|  | průběžná úchytka | profil "L" | černá RAL 9006, včetně koncovek a úhelníků | 2 | bm | 0 | 0
|  | sokl | š.1984, v.100, tl.18mm | MDF 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
S21a | dřezová spodní | korpus | š.600, v.800, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.560, v.770, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor perfect sense U999 PM/ST9 černá, hrany ABS
|  | nohy | v.100 |  | 4 | ks | 0 | 0
|  | výsuv | zásuvka typu Legrabox ** | plnovýsuv 550mm, 70 kg, včetně tlumení šedá | 1 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  |  | korpus zásuvky | LTD 16mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dřez | hranatý dřez | Tectonitový, černá barva, spodní montáž | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | min rozměr vaničky 340x410x200 | včetně sifonu a veškerého instalačního materiálu a příslušenství
|  | dřezová baterie | stojánková dřezová baterie | páková baterie, černá matná barva, včetně přípojných hadic | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | vytahovací koncovka se sprchou | otočná o 180°
výška min 300mm
|  | sortér | plno výsuvný odpadkový koš se 3mi nádobami pro tříděný odpad (minimálně 1x 20 l a 2x 10 l), s aktivním uhlíkovým filtrem | barva černá/šedá | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | výsuvná zásuvka nad košem | minimální montážní prostor: pro skříňku š. 600 mm
|  |  | montážní sada | včetně 3 košů a aktivního uhlíkového filtru
|  |  | pro skříňku š.600 | plnovýsuv s tlumením a tichým dojezdem
S21b | myčka | spotřebič | vestavná myčka, š.600 (akceptujeme šíři v rozsahu 590-600mm) | vestavná myčka do skříňky šíře 600 mm pro min. 12 sad nádobí, min. 4 mycí programy (z nichž min. jeden musí být ECO nebo se sníženou spotřebou vody), min. dvě výsuvné přihrádky na uložení nádobí s přepážkami na uložení talířu a sklenic, energetická třída třída max. C se spotřebou do max. 95 kWh/100 mycích cyklů (doloží energetickým štítkem výrobku), třída hluku max. D, možnost použít mycích prostředků tekutých a v tabletách | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  | instalační materiál | pro vestavěnou myčku | veškerý potřebný instalační a spojovací materiál pro připojení | 1 | ks | 0 | 0
|  | dveře | š.560, v.770, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor perfect sense U999 PM/ST9 černá, hrany ABS
|  |  |  | výklopné kování pro plně integrovanou myčku | 1 | sada | 0 | 0
S21c | zásuvkový modul | korpus | š.784, v.800, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | čílka zásuvek | š.784, v.200, tl.18mm |  | 4 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor perfect sense U999 PM/ST9 černá, hrany ABS
|  | nohy | v.100 |  | 4 | ks | 0 | 0
|  | zásuvky | zásuvka typu Legrabox ** | plnovýsuv 550mm, 70 kg, včetně tlumení šedá | 4 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  |  | korpus zásuvky | LTD 16mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | otevírání | horní zásuvka | zapuštěná | 3 | ks | 0 | 0
|  |  | spodní zásuvky | tip-on PUSH, pružinová s magnetem
S22 | lednicová skříň | korpus | š.600, v.2350, hl.580mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře u lednice | š.600, v.1450, tl.18mm | výšku nutno případně upravit dle konkrétního spotřebiče | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | úchytka | zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - dlouhá | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | dveřní závěs | lednicový závěs Blum Modul | 4 | ks | 0 | 0
|  | dveře u skříně | š.600, v.980, tl.18mm | výšku nutno případně upravit dle konkrétního spotřebiče
DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem
|  |  | dveřní závěs | otevírání 110°, vč.tlumení, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 3 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | nohy | v.100 |  | 4 | ks | 0 | 0
|  | spotřebič | vestavná lednice max. výška 1300, do skříňky 600 | jednodveřová vestavitelná chladnička s mrazákem, max. výška 1300 mm, objem chladničky min. 150 l, objem mrazničky min. 14 l, energetická třída třída max. F s roční spotřebou do max. 210 kWh/rok (doloží energetickým štítkem výrobku), třída hluku max. C, vnitřní úsporné LED osvětlení, min. tří polohové ovládání nastavení teploty, min. 3 skleněné police a min. jeden plastový zásuvný box, ve dveřích minimálně 3 úložné police z nichž spodní musí umožňovat uložení minimálně 1,5 l PET lahví. | 1 | ks | 0 | 0
|  | vybavení | police fixní | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | sokl | MDF 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | záslep | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
S23 | skříň (na schůdky) | korpus | š.450, v.2414, hl.618mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.450, v.2384, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | dveřní závěs | otevírání 110°, vč.tlumení, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 5 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police fixní | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | záslep | š.50, v.2384, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
S24 | skříň | korpus | š.450, v.2414, hl.480mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.450, v.2384, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | otevírání | tip-on PUSH, pružinová s magnetem | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | dveřní závěs | otevírání 110°, vč.tlumení, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 5 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 4 | ks | 0 | 0
|  | záslep | š.50, v.2384, tl.18mm | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
S25 | skříň | korpus | š.692, v.2450, hl.590mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| uzamykatelná |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.692, v.2430, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | otevírání | přes boční hranu | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 1 | sada | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 3 | ks | 0 | 0
|  |  | police fixní | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | krabice pro panel vypínačů, rozměr bude upřesněn, čílko+bok mezi policemi | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  | zámek | elektronický
|  |  | čtečka karet | MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele) | 1 | ks | 0 | 0
S26 | skříň | korpus | š.692, v.2450, hl.955mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| šatní |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.692, v.2430, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | otevírání | zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - dlouhá | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 1 | sada | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police nastavitelná, hl.280 | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS | 5 | ks | 0 | 0
|  | šatní tyč | nerez, průměr 40mm, délka 656 |  | 2 | ks | 0 | 0
S27 | skříň | korpus | š.1210, v.1470, hl.460mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| (uzamykatelná) |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.605, v.1450, tl.18mm |  | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku | 19 | ks | 0 | 0
|  |  | otevírání | přes bok/hranol
|  |  | sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 1 | sada | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 6 | ks | 0 | 0
|  |  | vnitřní příčka | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
|  | zámek | elektronický
|  |  | čtečka karet | MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele) | 1 | ks | 0 | 0
S28 | skříň | korpus | š.620, v.1470, hl.460mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  | dveře | š.620, v.1450, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku | 10 | ks | 0 | 0
|  |  | otevírání | přes bok/hranol
|  |  | sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 1 | sada | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 3 | ks | 0 | 0
|  | osvětlení | LED svítidlo | LED pásek 10W/m 24V 3000K | 1.2 | m | 0 | 0
|  |  |  | externí trafo, ovládání Dali | 1 | ks | 0 | 0
napájecí kabel pružný, umístění transformátoru na dveřích
|  |  |  | přisazený Al profil 19x19mm, délka dle výkresu | 1 | ks | 0 | 0
S29 | skříň | korpus | š.710, v.1470, hl.955mm |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| (rack) |  | materiál půda, dno, boky | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  |  | materiál záda | DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
|  |  |  | vsazené větrací mřížky v soklu a nahoře v zadní desce | 2 | ks | 0 | 0
|  | dveře | š.710, v.1450, tl.18mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | otevírání | zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - dlouhá | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 17kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 1 | sada | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | vybavení | police nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 1 | ks | 0 | 0
(RACK není součástí dodávky)
S30 | vstupní portál | bočnice | š.650, v.2414, tl.36mm | [5 empty] | 0
|  |  | materiál | 2x DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | vypavení | zapuštěný ovládací panel elektro, specifikace bude dodána zadavatelem
|  | strop | š.1521, hl.1160, tl.36mm
|  |  | materiál | 2x DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
|  | nouzové světlo |  | vestavěné nouzové svítidlo ve stropní u dveří na ose portálu | 1 | ks | 0 | 0
2,7W - 276lm - IP20 - 4000K - průměr 84mm - hloubka 28mm
bílá barva, čiré sklo difuzoru
ref. Redo emergency lighting, built-in**
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | záda | obklad stěny kolem dveří | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
* ….. uvedena sada dveřních závěsů, která bude obsahovat počet pantů pro navrženou hmotnost křídla a typ použitého pantu. Počet pantů musí odpovídat druhu použitého výrobku a musí být nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla (u těchto položek uchazeč ocení celou sadu dveřních závěsů dle své zkušenosti a použitého typu, tak aby garantoval bezpečné otevírání a dlouhodobou funkčnost)
**….V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
***…dodavatel nábytku na místě upraví otvor dle finálního typu jednotky nejpozději při instalaci nábytku
položka 02 - sokl
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
S31 | sokl | pravý | v.200, délka cca 5800, tl.12mm | [5 empty] | 0
|  |  | materiál | kompaktní deska s černým jádrem, dekor U899 Soft černá | 1 | ks | 0 | 0
lepeno na zeď
|  |  | vybavení | dvouzásuvka elektro na desce, černá barva | 1 | ks | 0 | 0
S32 |  | levý | v.200, délka cca 5800, tl.12mm
|  |  | materiál | kompaktní deska s černým jádrem, dekor U899 Soft černá | 1 | ks | 0 | 0
lepeno na zeď
|  |  | vybavení | otvory pro zásuvky | 2 | ks | 0 | 0
položka 03 - vstupní dveře
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
D1 | vstupní dveře | dveře + obložka | lakovat do RAL 1015 mat, prášková barva |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  | práh | výměna prahu | zvýšení prahu pro zakrytí mezery mezi dveřmi a podlahou | 1 | ks | 0 | 0
lak RAL 1015 mat
položka 04 - parapet
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
PA1 | obklad parapetu | v.1125, hl.600 | po hranu okna (š.cca 1635mm) | [5 empty] | 0
|  | materiál | parapetní deska | tl.25mm | 1 | ks | 0 | 0
DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | mřížka topení | zafrézované průduchy pro topení 20x200, mezera 30mm | 1 | ks | 0 | 0
vnitřní hrana průduchů - černá hrana
celková šířka průduchu bude upřesněna dle požadavků VZT
|  |  | čelo | kompaktní deska s černým jádrem, dekor U899 Soft černá, tl.12mm | 1 | ks | 0 | 0
hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku
mezera mezi hranoly 20mm
zafrézované průduchy pro topení v soklu 15x120, mezera 35mm
obkladové desky musí být demontovatelné pro přístup k VZT jednotkám!
|  |  | box na VZT jednotkou | bočnice, čelo, záda (otvor pro přístup vzduchu do meziokenního prostoru), strop | 1 | ks | 0 | 0
zkosené boční desky
DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
vsazené kovová regulační mřížka topení 1185x185mm
kotveno do zdi a k podpůrné parapetního obkladu
utěsnění lemu mezi VZT jednotkou a boxem
|  |  | konstrukce | dřevěné hranoly cca 25x40mm | 1 | sestava | 0 | 0
krátké stojky kotvené do zdy
dvojité kolmé latě
dlouhé stojky v prostoru kotvené k příným latím
vnitřní konstrukce může být upravena dodavatelem prvku
PA2 | obklad parapetu | v.1125, hl.600 | na šířku místnosti (š.cca 8500mm) | [5 empty] | 0
|  | materiál | parapetní deska | tl.25mm, děleno na segmenty | 1 | ks | 0 | 0
DTD 25mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  |  | vyznačené díly odnímatelné pro regulaci topení, kotveno pomocí magnetu | 3 | ks | 0 | 0
|  |  | mřížka topení | zafrézované průduchy pro topení 20x200, mezera 30mm | 3 | ks | 0 | 0
vnitřní hrana průduchů - černá hrana
celková šířka průduchu bude upřesněna dle požadavků VZT
|  |  | čelo | děleno na segmenty | 1 | sestava | 0 | 0
kompaktní deska s černým jádrem, dekor U899 Soft černá, tl.12mm
hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku
mezera mezi hranoly 20mm
zafrézované průduchy pro topení v soklu 15x120, mezera 35mm
obkladové desky musí být demontovatelné pro přístup k VZT jednotkám!
|  |  | box na VZT jednotkou | bočnice, čelo, záda (otvor pro přístup vzduchu do meziokenního prostoru), strop | 3 | ks | 0 | 0
DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
vsazené kovová regulační mřížka topení 2x740x185mm
kotveno do zdi a k podpůrné parapetního obkladu
utěsnění lemu mezi VZT jednotkou a boxem
|  |  | konstrukce | dřevěné hranoly cca 25x40mm | 1 | sestava | 0 | 0
krátké stojky kotvené do zdy
dvojité kolmé latě
dlouhé stojky v prostoru kotvené k příným latím
vnitřní konstrukce může být upravena dodavatelem prvku
|  |  | zapuštěná svítidla | bodová svítidla vsazená zespoda vybraných dubových latí | 10 | ks | 0 | 0
CNC25 T LED 4K Brushed grey**
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
kulatý průřez, průměr 25mm, hloubka 51mm
broušená nerez, difuzer čiré sklo
IP68, 4000 K, 180 lm
K1 | květináče |  | zapuštěný kastlík pro květináč | K1-vnitřní š.1050, hl.200, v.200mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0
K2 |  |  |  | K2-vnitřní š.710, hl.200, v.200mm | 1 | ks | 0 | 0
DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS
vyndavatelná vložka - plech tl.2mm, černá barva
|  |  | odnímatelný kryt na květináč | K1-vnitřní š.1054, hl.200, tl.25mm | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | K2-vnitřní š.714, hl.200, tl.25mm | 1 | ks | 0 | 0
|  |  |  | DTD 25mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 2 | ks | 0 | 0
výřez pro možnost vyndání krytu, 20x60mm pravé zadní nároží
**….V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
položka 05 - konferenční stůl
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
KT1 | konferenční | Pracovní deska (dělená na 4 části) | Dubový nákližek | dle DET viz dokumentace, moření SHH0047 org,PUR lak polomat, nákližek bude frézovaný pro zachování maximální přesnosti - CNC fréza, spodní hrana nákližku s pracovní deskou bude přebroušena - neviditelné řešení. Nákližek bude přilepen PVAC disperzním lepidlem KAT D4 - voděodolný po celé ploše hrany desky. | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| stůl |  | Horní pracovní plocha | Vysokotlaký černý matný laminát tl.0,8mm U9991 PT s ochranou proti otiskům prstů s vysokou odolností Topmatt s probarveným jádrem, materiál musí odpovídat požadavkům uvedeným v normě EN 438-2**. Laminát lisován za použití lepidla s vysokou přídržností. | 1 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  |  | Nosná deska | Překližka tl. 38mm, dubová dýha tl. 1mm | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | El krabice ve stolové desce | 4x stolová krabice, negativní rámeček s vloženou povrchovou úpravou desky | 4 | ks | 0 | 0
ref. Bachmann VENID**
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | Horní střední panel (dělený na 2 části) | Překližka tl.18mm | Opatřeno dubovou dýhou tl.1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 1 | ks | 0 | 0
Sesazenka dle výkresu do V
|  | Nosná konstrukce | Kovová lakovaná RAL 9005 - prášková MAT | Nosný rám jekly 120x40x3mm | 1 | sestava | 0 | 0
Spojovací šrouby M10
Krycí spodní plech tl. 1mm
|  |  |  | Výřez v krycím plechu pro montáž kabelů pr. 150mm | 7 | ks | 0 | 0
|  |  |  | Výřez v jeklu pro průchod kabelů | 4 | ks | 0 | 0
Kotvící patky podél konstrukce pro stolovou desku, plech tl. 4mm
Kotvící šrouby M8 samořezné
|  | Stolová noha | Pr. 900mm | Nosná konstrukce jekl 100 x100x 4mm | 1 | sestava | 0 | 0
|  |  |  | Dolní roznášecí plotna plech tl. 10mm s rektifikací - štelovací nožičky | 1 | sestava | 0 | 0
|  |  |  | 4x ohýbaná překližka tl.8mm sesazená na magnet - 2 části, Lak RAL 9005 MAT prášková | 1 | sestava | 0 | 0
|  | Krycí noha kabeláže | pr.200mm | 3x ohýbaná překližka tl.8mm sesazená na magnet - 2 části, Lak RAL 9005 MAT prášková | 1 | sestava | 0 | 0
|  | Noha | pr.300mm | 3x ohýbaná překližka tl.8mm, Lak RAL 9005 MAT prášková | 1 | sestava | 0 | 0
|  | Noha | pr.150mm | 2x ohýbaná překližka tl.8mm , Lak RAL 9005 MAT prášková | 1 | sestava | 0 | 0
**….V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
položka 06 - obkladu vstupu v chodbě
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
CH1 | obklad/dvířka | pohledové desky | od země do stropu |  | 1 | sestava | 0 | 0 | 0
|  | dvířka | výška dělící hrany v úrovni horní hrany obložky | DTD 18mm, lak RAL 9016 mat, prášková barva | 4 | ks | 0 | 0
desky výška cca 2315 + 675mm
|  |  | závěsy | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 20 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | kotvící prvky | dřevěné latě 20x20mm |  | 1 | sestava | 0 | 0
|  |  | u hlubších dílu korpusy lamino | DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS
|  | otevírání dvířek |  | tip-on PUSH, pružinová s magnetem
|  |  |  | police pod elektro zařízením za dvoukřídlými dveřmi - protikus pro otevírání tip-onu | 2 | ks | 0 | 0
CH2 | obklad dveří |  | od země do stropu |  | 1 | sestava | 0 | 0 | 0
|  |  | výška dělící hrany v úrovni horní hrany obložky | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
desky výška cca 2315 + 675mm
lepeno na stěnu
CH3 | skříň | pohledové desky |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  | dvířka | výška dělící hrany v úrovni horní hrany obložky | DTD 18mm, lak RAL 9016 mat, prášková barva | 1 | ks | 0 | 0
desky výška cca 2315 + 675mm
|  |  | závěsy | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 10 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
|  | korpus | hloubka 327mm + 18mm dvířka
DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS
|  | vybavení | nastavitelné police |  | 5 | ks | 0 | 0
|  | otevírání dvířek |  | tip-on PUSH, pružinová s magnetem
|  | zámek | elektronický
|  |  | čtečka karet | MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele) | 1 | ks | 0 | 0
CH4 | obklad s latěmi | korpus | výška cca 2315 + 675mm |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS
|  | obkladová deska | výška cca 2315 + 675mm |  | 1 | sestava | 0 | 0
|  |  | materiál | DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS
hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku
fixní
* …..počet pantů může být upraven dle použitého výrobku a nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla
**….V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
položka 07 - obkladu rozvodné skříně v chodbě
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
R1 | obklad/dvířka | obklad | od země do stropu |  | 1 | sestava | 0 | 0 | 0
|  |  | desky kotvené na dřevěné latě | DTD 18mm, lak RAL 9016 mat, prášková barva
celkový rozměr sestavy cca 1600x3000mm
hloubka 40mm
|  | kotvící prvky | dřevěné latě 20x20mm |  | 1 | sestava | 0 | 0
|  |  | vnitřní bočnice | DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS
|  | dvířka | výška - na výšku niky rozvaděče, cca 2050mm | DTD 18mm, lak RAL 9016 mat, prášková barva
|  |  | pravé křídlo - š.cca 630mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | pravé křídlo - š.cca 800mm |  | 1 | ks | 0 | 0
|  | otevírání dvířek | dřevěné madlo | dubový hranol 50x30mm, na výšku křídla | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | závěs | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 10 | ks | 0 | 0
V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
* …..počet pantů může být upraven dle použitého výrobku a nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla
**….V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
položka 08 - odkládací stolek na kolečkách
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
R2 | stolek | rozměry | výška - 1000mm |  | 1 | sestava | 0 | 0 | 0
|  |  | šířka - 800mm | DTD 18mm, lak RAL 9016 mat, prášková barva
hloubka - 500mm
|  | korpus | pohledové plochy | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat
|  |  | vnitřní plochy | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS
|  | police | nastavitelná | DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS | 2 | ks | 0 | 0
|  | dvířka | šířka - 400mm | DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat | 2 | ks | 0 | 0
výška -980mm
tloušťka - 18mm
|  | otevírání dvířek | přes horní hranu
|  |  | závěs | otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 6kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** | 4 | ks | 0 | 0
|  |  |  | V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě. | 4 | ks | 0 | 0
* …..počet pantů může být upraven dle použitého výrobku a nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla
**….V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.
položka 09 - obklad z akustických panelů
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| cena za montáž | [7 empty] | 0
díl | název |  | specifikace |  | kusy |  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem za díl bez DPH
AP1 | akustické panely | rozměr standardní | š.600, v.2700, tl.40mm |  | 9 | ks | 0 | 0 | 0
|  | dořezy | š.600, v.dle místnosti, tl.40mm |  | 9 | ks | 0 | 0
|  | dořezy krajní | š. a v. dle potřeby, tl.40mm |  | 4 | ks | 0 | 0
|  |  | materiál | Ecophon Akusto - Wall C | 1 | sestava | 0 | 0
skrytý rošt, skosené hrany
pohledové desky bez orámování
systémové kotvící prvky, dráky a propojovací prvky
konkrétní způsob kotvení musí být upřesněn po zaměření dodavatelem
povrch Texona
|  |  | potisk | velkoformátová fotografie - dodává investor | 1 | ks | 0 | 0
položka 10 - výrobní dokumentace
| celková cena položky | [7 empty] | 0
| Výrobní dokumentace dodávaných prvků | [7 empty] | 0
CELKOVÁ CENA
|  |  |  | položky 01-09 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | položka 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | montáž celkem |  |  |  |  | 0
|  |  |  | doprava, režie a koordinace |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0