| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Plánovaný cíl veřejné zakázky. | Hmotnostní detektor je nezbytný pro identifikaci látek ve směsích (např. methanolu v lihovinách, stanovení denaturačních přísad, degradačních produktů Bitrexu v lihu, uhlovodíkového profilu minerálních olejů a pohonných hmot). Kromě toho bude pořízení hmotnostního detektoru požadovaného typu a technické úrovně znamenat další rozšíření rozborových kapacit CTL o další analytické možnosti (identifikace a kvantifikace vzorků neznámých látek, identifikace a kvantifikace nových druhů narkotik, jejich prekurzorů, nelegálních medikamentů, ochrana životního prostředí, kontrola zdravotní nezávadnosti, apod.). Jedná se o náhradu stávajícího fyzicky a morálně již zcela zastaralého systému na pracovišti CTL Praha, který nehledě na opakované servisní zásahy je schopen pracovat maximálně pouze na úplné hranici nezbytné přesnosti, což vzhledem k problematice analyzovaného zboží a možných následků je již dále nepřípustné (systém pořízen v roce 1999). Navíc dle vyjádření zástupce výrobce pro daný typ zařízení již prakticky nejsou k dispozici nezbytné náhradní díly. |
| Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. | Veřejná zakázka plně pokrývá plánovaný cíl. |
| Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. | V souvislosti cílem veřejné zakázky nemá zvažovaný záměr v předpokládané cenové relaci jinou alternativu. Předběžně uvažovaný hmotnostní spektrometru typu QQQ (v nepatrně nižší cenové relaci) je využitelný pouze pro kontrolu a kvantifikaci předpokládaného složení, pro identifikaci a kvantifikaci neznámého složení a nových sloučenin (nové taneční drogy aj.) je prakticky nepoužitelný. |
| Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. | Veřejná zakázka splní plánovaný cíl. |
| Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj) | - |

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. | Má za účel předejít tomu, aby se jednalo případně o neprověřený prototyp zařízení či účelově založenou firmu. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. | Není požadováno |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. | Není požadováno |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. | Není požadováno |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. | Není požadováno |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. | Není požadováno |

| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. | 30 kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu objednatele je doba obvyklá v rámci Celní správy ČR. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. | Není požadováno |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. | Není požadováno |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. | Odpovídá podmínkám v občanském zákoníku a pro zařízení požadované úrovně a kvality je doba 24 měsíců minimální. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. | Obecně je požadováno při každé kupní smlouvě a je podle našich zkušeností motivující a plně funkční. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. | Obecně je uváděno v každé kupní smlouvě na obdobná zařízení – reciprocita ke smluvní pokutě za prodlení dodavatele. |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. | Doložení autorizace výrobcem pro dodávky zařízení a jeho servis – zamezení dodávky od překupníka. |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Minimální technické podmínky hmotnostního spektrometru, plynového chromatografu a autosampleru | Uvedené jednotlivé parametry stanoví minimální nezbytnou kvalitu zařízení pro naplnění plánovaného cíle veřejné zakázky s přihlédnutím k finančním možnostem zadavatele |
| Software | Uvedené jednotlivé parametry stanoví minimální nezbytný rozsah softwarového vybavení a aplikačních možností pro naplnění plánovaného cíle veřejné zakázky s přihlédnutím k finančním možnostem zadavatele |
| Vyhodnocovací zařízení | Uvedené jednotlivé parametry stanoví minimální vybavení a nezbytnou kvalitu zařízení pro naplnění plánovaného cíle veřejné zakázky s přihlédnutím k finančním možnostem zadavatele |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Celková cena zakázky | Hlavním kritériem je ekonomická výhodnost zakázky, kdy podíl celkové ceny byl na základě odborného posouzení specialistů CTL v oblasti hmotnostní spektrometrie a plynové chromatografie vzhledem k potřebám a cílům pořízení zařízení stanoven na 75 %. |
| Vybrané technické parametry. | Dalším kriteriem pro hodnocení zakázky byly vybrány technické parametry, které mají podstatný vliv na užitnou hodnotu a analytické možnosti zařízení. Podíl byl na základě odborného posouzení specialistů CTL v oblasti hmotnostní spektrometrie a plynové chromatografie vzhledem k potřebám a cílům pořízení zařízení stanoven celkem na 25 % s příslušným odstupňováním váhy jednotlivých parametrů. |

| Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Celková cena zakázky | Hlavním kritériem je ekonomická výhodnost zakázky, kdy podíl celkové ceny byl na základě odborného posouzení specialistů CTL v oblasti hmotnostní spektrometrie a plynové chromatografie vzhledem k potřebám a cílům pořízení zařízení stanoven na 75 %. |
| Vybrané technické parametry. | Dalším kriteriem pro hodnocení zakázky byly vybrány technické parametry, které mají podstatný vliv na užitnou hodnotu a analytické možnosti zařízení. Podíl byl na základě odborného posouzení specialistů CTL v oblasti hmotnostní spektrometrie a plynové chromatografie vzhledem k potřebám a cílům pořízení zařízení stanoven celkem na 25 % s příslušným odstupňováním váhy jednotlivých parametrů. |

| Odůvodnění předpokládané hodnoty |  |
| --- | --- |
| Hodnota | Odůvodnění |
| Max. 6,75 mil. Kč bez DPH | Na základě provedeného průzkumu trhu a finančních možností CTL. |