## Seznam výrobků
Stavební objekt | Kategorie | Č. p. | Popis | Název výrobce výrobku | Oficiální název výrobku výrobce | Produktové číslo výrobku výrobce | Popis výrobku | Odkaz na datasheet | Poznámka
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 1233 | podlah. vpusti do DN110
SO22 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 140930 | Umyvadlo 64x55cm
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430603 | Baterie umyvadlová stojánková
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430612 | Baterie sprchová 150mm vč. sprch.soupravy
SO22 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 478388 | Sedátko s poklopem
SO22 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 489475 | Sifon umyvadlový
SO22 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 569479 | Klozet závěsný
SO22 | DŘEVOSTAVBY | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm
SO22 | DŘEVOSTAVBY | 28349019 | Dvířka revizní plná 600x600 mm
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55143121 | Baterie dřezová - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55161604 | Sifon dřezový - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55230700 | Dřez nerez - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160101 | Dveře vnitřní hladké plné 700/1970 D54
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160101 | Dveře vnitřní hladké plné 600/1970 D55
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160102 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D52
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160102 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D52
SO31 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160102 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D52
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D52
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D52
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160104 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160104 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160105 | Dveře vnitřní hladké plné 1300/2020,800/1970 D56
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160105 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D52
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160106 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160106 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO31 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160106 | Dveře vnitřní hladké plné 1400/1970 D30
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160107 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160108 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160108 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO31 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160108 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160110 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO31 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160110 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160114 | Dveře vnitřní hladké plné 1300/1970,1200/1970 D56
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160114 | Dveře vnitřní hladké plné 1300/1970,1200/1970 D58
SO22 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160115 | Dveře vnitřní hladké posuvné 1600/1970 do stěnového pouzdra D62
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160115 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D59
SO22 | IZOLACE TEPELNÉ | 63150845 | Deska izolační tl. 120 mm
SO22 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 63190009 | Lamela uhlíková
SO22 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612131121 | Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 140930 | Umyvadlo 64x55cm
SO01 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 140930 | Umyvadlo 64x55cm
SO61 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 140930 | Umyvadlo 64x55cm
SO01 | DŘEVOSTAVBY | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm
SO31 | DŘEVOSTAVBY | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm
S052 | DŘEVOSTAVBY | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm
SO61 | DŘEVOSTAVBY | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm
SO01 | DŘEVOSTAVBY | 28349019 | Dvířka revizní plná 600x600 mm
SO31 | DŘEVOSTAVBY | 28349019 | Dvířka revizní plná 600x600 mm
S052 | DŘEVOSTAVBY | 28349019 | Dvířka revizní plná 600x600 mm
SO61 | DŘEVOSTAVBY | 28349019 | Dvířka revizní plná 600x600 mm
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 28350209 | Dodávka meziobjektová dilatace-stěny,stropy,rohy do SDK, šířka spáry 50mm,
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 28350209 | Dodávka meziobjektová dilatace-stěny,stropy,rohy do SDK, šířka spáry 50mm,
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 28350209 | Dodávka meziobjektová dilatace-stěny,stropy,rohy do SDK, šířka spáry 50mm,
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 28350209 | Dodávka meziobjektová dilatace-stěny,stropy,rohy do SDK, šířka spáry 50mm,
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 28350209 | Dodávka meziobjektová dilatace-stěny,stropy,rohy do SDK, šířka spáry 50mm,
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 289471312R00 | Sanace nadpraží, ostění, parapety beton
SO01 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC keramické zdivo
SO01 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 311238111R00 | Zdivo z keramických tvárnic tl.200mm
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 311351111R00 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení pohledové
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 311362021R00 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI
SO22 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261112RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261112RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO01 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261112RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261113RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO22 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO01 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO31 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
S052 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO61 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO22 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT3 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT3 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO01 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342261213RT3 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO22 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342262112RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO82 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | 342262112RT1 | Systém SDK konstrukce Stěny
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 34572109 | Lišta podlahová přechodová hliník ZO13
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572109 | Lišta podlahová přechodová hliník ZO13
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 34572109 | Lišta podlahová přechodová hliník ZO13
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572109 | Lišta podlahová přechodová hliník ZO13
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572109 | Lišta podlahová přechodová hliník ZO13
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 34572114 | Lišta přechodová podlahová ZO14
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572114 | Lišta přechodová podlahová ZO15
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 34572114 | Lišta přechodová podlahová ZO16
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572114 | Lišta přechodová podlahová ZO17
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572114 | Lišta přechodová podlahová ZO18
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 34572115 | Lišta dilatační podlahová ZO15
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572115 | Lišta dilatační podlahová ZO15
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 34572115 | Lišta dilatační podlahová ZO15
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572115 | Lišta dilatační podlahová ZO15
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 34572115 | Lišta dilatační podlahová ZO15
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 411351103R00 | Bednění stropů sanace nadtraží,ostění,parapety zřízení
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 411351104R00 | Bednění stropů sanace nadpraží,ostění,parapety odstranění
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 413941121RT3 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu IPN č. 12
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 413941123RT2 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu IPN č.140
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 413941123RT4 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu IPN č. 180
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 416063202R00 | Osazení - otryskání ploch, nalepení lamel+(lepidlo), očištění podkladu-komplet práce
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 423321112R00 | Zabetonování čel nosníků ocelových
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430603 | Baterie umyvadlová stojánková
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430603 | Baterie umyvadlová stojánková
SO61 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430603 | Baterie umyvadlová stojánková
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430612 | Baterie sprchová 150mm vč. sprch.soupravy
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 430612 | Baterie sprchová 150mm vč. sprch.soupravy
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 478388 | Sedátko s poklopem
SO01 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 478388 | Sedátko s poklopem
SO61 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 478388 | Sedátko s poklopem
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 489475 | Sifon umyvadlový
SO01 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 489475 | Sifon umyvadlový
SO61 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 489475 | Sifon umyvadlový
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55143121 | Baterie dřezová- NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55143121 | Baterie dřezová- NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO31 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55143121 | Baterie dřezová- NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55161604 | Sifon dřezový - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55161604 | Sifon dřezový - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO31 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55161604 | Sifon dřezový - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55162850R | Vpust kanalizační podlahová
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55162850R | Vpust kanalizační podlahová
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55162850R | Vpust kanalizační podlahová
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55230700 | Dřez nerez - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55230700 | Dřez nerez - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO31 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 55230700 | Dřez nerez - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 55321510 | Systém roštu pro kazetové podhledy 600/600
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 55321510 | Systém roštu pro kazetové podhledy 600/600
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 55321510 | Systém roštu pro kazetové podhledy 600/600
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 55343143 | Okno ocelové 2500/1270 W54
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 55343145 | Okno ocelové 1300/1270 W54
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 55344630 | Vrata roletová v lištách 3330/1970 D61
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 569479 | Klozet závěsný
SO01 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 569479 | Klozet závěsný
SO61 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 569479 | Klozet závěsný
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 59595964.A | Systém SDK podhled
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 59595964.A | Systém SDK podhled
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 59595964.A | Systém SDK podhled
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 59595964.A | Systém SDK podhled
SO22 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 59595966.A | Systém SDK podhled
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 59595966.A | Systém SDK podhled
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 59595966.A | Systém SDK podhled
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 59595966.A | Systém SDK podhled
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 59595966.A | Systém SDK podhled
SO22 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59760101.A | Lišta plastová na obklad ukončovací 7 mm rohová, koncová
SO82 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59760101.A | Lišta plastová na obklad ukončovací 7 mm rohová, koncová
SO01 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59760101.A | Lišta plastová na obklad ukončovací 7 mm rohová, koncová
SO31 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59760101.A | Lišta plastová na obklad ukončovací 7 mm rohová, koncová
SO22 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 59763740 | Dlažba keramická
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 59763740 | Dlažba keramická
SO01 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 59763740 | Dlažba keramická
SO31 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 59763740 | Dlažba keramická
SO22 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59781720 | Obkladačky keramicka hladká
SO82 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59781720 | Obkladačky keramicka hladká
SO01 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59781720 | Obkladačky keramicka hladká
SO31 | OBKLADY KERAMICKÉ | 59781720 | Obkladačky keramicka hladká
SO22 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 602011187R00 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá
SO82 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 602011187R00 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá
SO22 | OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU | 61110009 | Okno PLAST 1900/1900 W28, W83
SO01 | OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU | 61110009 | Okno PLAST 1200/1800 W19
SO22 | OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU | 61110010 | Okno PLAST 950/1900 W29
SO22 | OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU | 61110011 | Okno PLAST 2515/2550 W91
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160101 | Dveře vnitřní hladké plné 700/1970 D54
SO61 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160101 | Dveře vnitřní hladké plné 700/1970 D54
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D52
S052 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D63
SO61 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 800/1970 D63
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160104 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO61 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160104 | Dveře vnitřní hladké plné 900/1970 D51
SO61 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160105 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160106 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160108 | Dveře vnitřní hladké plné 1450/1970,800/1970 D58
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61160114 | Dveře vnitřní hladké plné 1300/1970,1200/1970 D58
SO82 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612131121 | Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
SO01 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612423631R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková
SO22 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
SO01 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
SO61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
S052 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612431111R00 | Zatření spár sádrokartonový stěna
SO61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612431111R00 | Zatření spár sádrokartonový stěna
SO82 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn vápenným štukem tl.do 3mm
SO61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn vápenným štukem tl.do 3mm
SO82 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi
SO01 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi
SO61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi
SO82 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ | 612481118U00 | Potažení vnitřních stěn sklovlákno+tmel
SO82 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61581616 | Soubor kuchyňská linka komplet včetně spotřebičů - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO01 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61581616 | Soubor kuchyňská linka komplet včetně spotřebičů - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO31 | TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | 61581616 | Soubor kuchyňská linka komplet včetně spotřebičů - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO22 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ | 620471143U00 | Vnější tenkovrstvá omítka silikonová 1,5mm
SO22 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ | 620471811U00 | Nátěr základní pen silikon
SO01 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ | 620471811U00 | Nátěr základní pen silikon
SO01 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ | 622471331R00 | Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikát
SO01 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ | 622481119U00 | Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyt
SO22 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 627563210 | Podložka pod textilní koberce protiskluzná - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 627563210 | Podložka pod textilní koberce protiskluzná - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO01 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 627563210 | Podložka pod textilní koberce protiskluzná - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 627563210 | Podložka pod textilní koberce protiskluzná - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 627563210 | Podložka pod textilní koberce protiskluzná - NENÍ SOUČÁSTÍ VZ
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 63190008 | Lamela uhlíková
SO01 | STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE | 63190009 | Lamela uhlíková
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642941221RT3 | Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT2 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT2 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT2 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT2 | Dveřní zárubeň
SO61 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT2 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT3 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT3 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
SO31 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
S052 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
SO61 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT4 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT5 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT5 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT5 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT5 | Dveřní zárubeň
SO31 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT5 | Dveřní zárubeň
SO61 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT5 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT7 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT7 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT7 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT7 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT8 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT8 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT8 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT8 | Dveřní zárubeň
SO31 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RT8 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU2 | Dveřní zárubeň
SO31 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU2 | Dveřní zárubeň
SO61 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU2 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU3 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU3 | Dveřní zárubeň
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU3 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU3 | Dveřní zárubeň
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU4 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942111RU5 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 642942221RT2 | Dveřní zárubeň
SO22 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 648991113RT2 | Parapetní desky vnitřní
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 648991113RT2 | Parapetní desky vnitřní
SO82 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 648991113RT2 | Parapetní desky vnitřní
SO01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 648991113RT2 | Parapetní desky vnitřní
SO61 | VÝPLNĚ OTVORŮ | 648991113RT2 | Parapetní desky vnitřní
SO22 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69741002 | Koberec zátěžový
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69741002 | Koberec zátěžový
SO01 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69741002 | Koberec zátěžový
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69741002 | Koberec zátěžový
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69741002 | Koberec zátěžový
SO22 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69751004 | Lišta kobercová PVC
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69751004 | Lišta kobercová PVC
SO01 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69751004 | Lišta kobercová PVC
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69751004 | Lišta kobercová PVC
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 69751004 | Lišta kobercová PVC
SO22 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212001R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO82 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212001R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO01 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212001R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO31 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212001R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO22 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO82 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO01 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO31 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO61 | IZOLACE PROTI VODĚ | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná za studena jednosložkovou na bázi cementu
SO22 | IZOLACE TEPELNÉ | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením
SO01 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm
SO31 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm
SO01 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
SO31 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
SO01 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
SO31 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
SO01 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721274121U00 | Přivzdušňovací ventil vnit do DN50
SO31 | VNITŘNÍ KANALIZACE | 721274121U00 | Přivzdušňovací ventil vnit do DN50
SO31 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722172711R00 | Potrubí plastové PP-R PN20
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm
SO31 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722215118R00 | Kohout kulový R250D
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722231079U00 | Ventil zpětný
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722235651R00 | Ventil pračkový RV-1/2*3/4
SO31 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722235651R00 | Ventil pračkový RV-1/2*3/4
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722235652R00 | Ventil rohový RV-1/2*3/8
SO31 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722235652R00 | Ventil rohový RV-1/2*3/8
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722235653R00 | Pojistný ventil zpětná klapka
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722235691R00 | Výtokový kulový ventil
SO01 | VNITŘNÍ VODOVOD | 722236314R00 | uzavírací armatura/KK s vypouštěním
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725241112U00 | Vanička sprchová akryl 900x900mm
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725241112U00 | Vanička sprchová akryl 900x900mm
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725241112U00 | Vanička sprchová akryl 900x900mm
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725245103U00 | Zástěna sprch 1křídlo v-2m š 900mm
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725245103U00 | Zástěna sprch 1křídlo v-2m š 900mm
SO01 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725245103U00 | Zástěna sprch 1křídlo v-2m š 900mm
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725331221U00 | Výlevka nerez stojan 450x550x300mm
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725331221U00 | Výlevka nerez stojan 450x550x300mm
SO31 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725530125R00 | Zásobník ohřívač TV objem 30l
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725821321U00 | Baterie výlevka
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725821321U00 | Baterie výlevka
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725829301R00 | baterie umyvadlové a dřezové ,výlevkové
SO22 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 725849200R00 | sprchová baterie
SO22 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 726211331R00 | Modul pro WC h. 1120 mm
SO82 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 726211331R00 | Modul pro WC h. 1120 mm
SO01 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 726211331R00 | Modul pro WC h. 1120 mm
SO61 | INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY | 726211331R00 | Modul pro WC h. 1120 mm
SO22 | DŘEVOSTAVBY | 763172313U00 | revizní dvířka SDK kce
SO01 | DŘEVOSTAVBY | 763172313U00 | revizní dvířka SDK kce
SO31 | DŘEVOSTAVBY | 763172313U00 | revizní dvířka SDK kce
SO61 | DŘEVOSTAVBY | 763172313U00 | revizní dvířka SDK kce
SO22 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE | 764410240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm
SO01 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE | 764410240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm
SO61 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | 764410240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767312735R00 | meziobjektové dilatace - stěny,stropy,rohy stěnová dilatace do SDK,šířka spáry 50mm
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767312735R00 | meziobjektové dilatace - stěny,stropy,rohy stěnová dilatace do SDK,šířka spáry 50mm
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767312735R00 | meziobjektové dilatace - stěny,stropy,rohy stěnová dilatace do SDK,šířka spáry 50mm
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767312735R00 | meziobjektové dilatace - stěny,stropy,rohy stěnová dilatace do SDK,šířka spáry 50mm
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767583711R00 | Nosný konstrukční systém pro podhledy
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767583711R00 | Nosný konstrukční systém pro podhledy
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767583711R00 | Nosný konstrukční systém pro podhledy
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767583711R00 | Nosný konstrukční systém pro podhledy
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767584153R00 | Kazeta podhledová, 60x60
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767584153R00 | Kazeta podhledová, 60x60
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767584153R00 | Kazeta podhledová, 60x60
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767584153R00 | Kazeta podhledová, 60x60
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767626104U00 | Okno ocelové
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767627101R00 | Krycí přechodová lišta,podlahových vrstev koberec-dlažba-epoxid
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767627101R00 | Krycí přechodová lišta,podlahových vrstev koberec-dlažba-epoxid
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767627101R00 | Krycí přechodová lišta,podlahových vrstev koberec-dlažba-epoxid
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767627101R00 | Krycí přechodová lišta,podlahových vrstev koberec-dlažba-epoxid
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767627102R00 | Krycí přechodová lišta podlahových vrstev
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767627102R00 | Krycí přechodová lišta podlahových vrstev
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767627102R00 | Krycí přechodová lišta podlahových vrstev
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767627102R00 | Krycí přechodová lišta podlahových vrstev
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767631803U00 | Krycí dilatační lišta podlahová
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767631803U00 | Krycí dilatační lišta podlahová
SO31 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767631803U00 | Krycí dilatační lišta podlahová
S052 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767631803U00 | Krycí dilatační lišta podlahová
SO82 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | 767634101R00 | Montáž oken, osazení
SO01 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE | 767662120R00 | Ocelové mříže pevné ZB19 včetně kotvení
SO22 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771101116R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota tl. do 4mm
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771101116R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota tl. do 4mm
SO01 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771101116R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota tl. do 4mm
SO31 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771101116R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota tl. do 4mm
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771474112U00 | Mtž sokl keram rovný flex lep -80
SO31 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771474112U00 | Mtž sokl keram rovný flex lep -80
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771574131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexi dlaždice
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
SO22 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771591111U00 | Penetrace podkladu podlahy
SO82 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771591111U00 | Penetrace podkladu podlahy
SO01 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771591111U00 | Penetrace podkladu podlahy
SO31 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | 771591111U00 | Penetrace podkladu podlahy
SO22 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101115R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101115R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101115R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101115R00 | Vyrovnánávací samonivel. hmota
SO22 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu
SO22 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776491113U00 | Podlaha lepení plast lišty soklové
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776491113U00 | Podlaha lepení plast lišty soklové
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776491113U00 | Podlaha lepení plast lišty soklové
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776572100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776572100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776572100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních
SO82 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776583110R00 | Položení podložky pod povlakové podlahy
SO31 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776583110R00 | Položení podložky pod povlakové podlahy
S052 | PODLAHY POVLAKOVÉ | 776583110R00 | Položení podložky pod povlakové podlahy
SO22 | OBKLADY KERAMICKÉ | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu+materiál
SO82 | OBKLADY KERAMICKÉ | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu+materiál
SO82 | OBKLADY KERAMICKÉ | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních koncových
SO82 | OBKLADY KERAMICKÉ | 781411014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin. lepené flexibilním lepidlem
SO82 | OBKLADY KERAMICKÉ | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
SO22 | MALBY | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokartonový podklad
SO82 | MALBY | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokartonový podklad
SO01 | MALBY | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokartonový podklad
S052 | MALBY | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokartonový podklad
SO22 | MALBY | 784171101R00 | Penetrace podkladu nátěrem
SO82 | MALBY | 784171101R00 | Penetrace podkladu nátěrem
SO01 | MALBY | 784171101R00 | Penetrace podkladu nátěrem
S052 | MALBY | 784171101R00 | Penetrace podkladu nátěrem
SO22 | MALBY | 784423271R00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných
SO82 | MALBY | 784423271R00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných
SO01 | MALBY | 784423271R00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných
S052 | MALBY | 784423271R00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných
SO82 | MALBY | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn
SO01 | MALBY | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn
SO31 | MALBY | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn
S052 | MALBY | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn