Příloha č. 3 – Služby podpory

## Služby podpory

Poskytovatel musí zaručit, že PAM řešení bude funkční a použitelné v prostředí objednatele a bude odpovídat požadavkům uvedených v Technické specifikaci a vlastnostem deklarovaným v dokumentaci výrobce dodané poskytovatelem. Služby poskytované poskytovatelem musí vyhovovat technickým specifikacím a požadavkům výrobce. Služba podpory se skládá z níže požadovaných oblastí:

- Monitoring

Monitoring PAM infrastruktury je služba poskytovaná za účelem efektivního zajištění služeb Incident managementu a Change managementu. Monitoring zajišťuje poskytovatel prostřednictvím zařízení uvnitř podporované komunikační infrastruktury objednatele s potřebnými oprávněními k provádění kontinuálního aktivního monitoringu, který zahrnuje zejména:

- sledování stavu dostupnosti všech prvků;

- sledování HW zatížení všech prvků;

- sledování změn v konfiguracích;

- sledování a zasílání alarmů;

- zobrazování statistik.

Monitoring je poskytován v maximálním možném rozsahu podporované infrastruktury podle definovaných oprávnění ze strany objednatele.

Servisní hodiny (časové vymezení období, kdy je služba poskytována): 7x24h

- Řešení incidentů (Incident Management)

Cílem této služby je zajistit co nejrychlejší obnovení dostupnosti ICT služeb objednatele a současně minimalizovat důsledky výpadků na objednatelem a uživatelem spravovaném systému.

Incident je jakákoliv událost, která není součástí standardní operace, a která způsobí nebo může způsobit výpadek ICT služby, nebo snížení její kvality. Za incident se nepovažuje plánované přerušení provozu.

Incident bude identifikován jedním z následujících způsobů:

- nahlášením Incidentu ze strany objednatele;

- poskytovatel sám proaktivně identifikuje nestandardní chování či nedostupnost infrastruktury na základě dat z Monitoringu. Poskytovatel je povinen o takto vzniklém incidentu neprodleně informovat objednatelem určenou osobu. Objednatel poskytne poskytovateli potřebnou součinnost k řešení takového incidentu.

Služba obsahuje:

- identifikaci nestandardního chování či nedostupnosti infrastruktury na základě dat z Monitoringu (v případě incidentů nenahlášených ze strany objednatele),

- reakci na nahlášení incidentu (v případě incidentů nahlášených ze strany objednatele),

- řešení jednotlivých incidentů,

- odstranění incidentu,

- sběr podkladů pro aktualizaci dokumentace a udržování dokumentace.

Servisní hodiny (časové vymezení období, kdy je služba poskytována): 7x24h

Služba zahrnuje neomezený počet hodin řešení incidentů.

| Kategorie incidentů | Priority incidentů | Reakční doba | Doba vyřešení |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vysoká | 30 min. | 8 hod. |
| B | Střední | 120 min. | 16 hod. |
| C | Nízká | 240 min. | 48 hod. |

Reakční doba: jedná se o reakční dobu, kdy je objednateli sděleno, že jeho požadavek je zpracováván.

Doba vyřešení: jedná se dobu, do kdy je nahlášený incident odstraněn, a to ať dočasným řešením (work around) nebo vyřešen.

Priority incidentů

Každému incidentu je přidělena priorita z uvedené škály:

Vysoká priorita

- způsobí celkovou nedostupnost (nefunkčnost) funkčního celku,

- je způsoben hardwarovou poruchou zařízení funkčního celku znemožňující provozuschopnost tohoto zařízení alespoň s omezeným výkonem. Neplatí pro zařízení, které je provozováno v režimu vysoké dostupnosti a jehož funkci zajišťuje automaticky náhradní řešení (redundance, high availability, cluster) se stejným nebo sníženým výkonem,

- je způsoben softwarovou poruchou v rámci funkčního celku, znemožňující jeho provozuschopnost alespoň s omezeným výkonem,

- vznikne jako důsledek jiných neplánovaných výpadků (elektrické energie) a vyžaduje provedení kontrolovaného obnovení provozuschopnosti funkčních celků,

- znemožňuje uživatelům provádět standardní pracovní činnosti alespoň náhradním způsobem,

- je způsoben bezprostředním ohrožením IT bezpečnosti resortu a kompromitace ICT systémů včetně pracovních stanic (globální virová infekce apod.),

- jiný incident, kterému odpovědný zástupce objednatele zvýší prioritu v odůvodněných případech.

Střední priorita

- způsobí snížení výkonnosti funkčních celků,

- je způsoben hardwarovou poruchou zařízení funkčního celku, která umožňuje provozuschopnost tohoto zařízení s omezeným výkonem,

- je způsoben softwarovou poruchou v rámci funkčního celku, která umožňuje provozuschopnost instalovaného software s omezeným výkonem,

- jiný incident, kterému uživatel jmenovaný zástupcem objednatele přidělí tuto prioritu v odůvodněných případech.

Nízká priorita

- nemá vliv na dostupnost funkčních celků,

- nemá vliv na výkonnost funkčních celků,

- může však ovlivňovat pracovní procesy objednatele,

- Specifická součinnost pro službu, kterou zajišťuje objednatel,

- Zajištění přístupů ke spravovaným funkčním celkům při řešení incidentů:

  - fyzický přístup do prostor, ve kterých jsou technologie instalované,

  - vzdálený přístup prostřednictvím internetu,

  - přidělení odpovídajících uživatelských práv ke spravovaným ICT.

Reporting a měření služby

Měření kvality služby bude prováděno v Service Deskovém systému provozovaném poskytovatelem. Výsledky měření budou pravidelně reportovány objednateli.

Reporting obsahuje:

- Počet incidentů za měsíc

- Počet incidentů za měsíc dle kategorií incidentů

- Přehled incidentů a způsob jejich vyřešení (plné vyřešení, náhradní řešení)

- Report dodržení parametrů incidentů

- Provádění servisních zásahů (Change Management)

Cílem služby je zajistit hladkou a nákladově efektivní implementaci pouze schválených změn a minimalizace rizika vzniku incidentů neřízenými změnami v ICT infrastruktuře objednatele a ostatních souvisejících konfiguračních položek.

Služba obsahuje:

- posouzení bezpečnostních a provozních dopadů změny,

- vypracování popisu řešení změn středního a velkého rozsahu,

- implementaci změn,

- sběr podkladů pro aktualizaci dokumentace a udržování dokumentace.

Změna je jakákoli úprava nastavení spravované technologie, modifikace verze SW upgradem (update, hotfix, service pack) nebo změna hardware.

Služba Provádění servisních zásahů je poskytována ve třech základních variantách, a to v závislosti na:

- na možném dopadu na objednatele,

- na povolené (akceptovatelné) délce odstávky.

Definice rozsahu změn:

Ohodnocení rozsahu požadavku na změnu definuje poskytovatel. Poskytovatel implementuje změnu na základě objednatelem schváleného časového plánu.

- Změny s malým rozsahem:

  - změny, jejichž implementace nemá dopad na dostupnost nebo výkonnost funkčních celků a současně jejich implementace nevyžaduje vypracování návrhu řešení, nebo jeho vytváření není účelné (například přidání nebo změny uživatelů, změna nastavení politik firewallů, změny filtrování na proxy, apod.);

  - za schválenou objednatelem se změna považuje zadáním požadavku na její realizaci. objednatel je oprávněn si v důvodných případech explicitně vyžádat schválení implementace této změny;

  - Poskytovatel se zavazuje před implementací změny provést vyhodnocení dopadů (zejména bezpečnostních) přijatého požadavku. Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné schválení požadavků na změnu, které mohou mít vážný dopad na bezpečnost, nebo dostupnost ICT infrastruktury;

  - časová lhůta pro implementaci změny začíná okamžikem registrace požadavku formou tiketu na Service Desku poskytovatele.

- Změny se středním rozsahem:

  - změny v rámci jednoho funkčního celku, jejichž implementace vyžaduje schválení objednatelem dle poskytovatelem vypracovaného návrhu řešení a současně změny, jejichž implementace může mít i krátkodobý (v řádu minut) dopad na dostupnost nebo výkonnost funkčních celků;

  - dále za změnu se středním rozsahem určí poskytovatel takovou změnu, jejíž realizace nevyžaduje koordinaci činností s objednatelem nebo třetí stranou;

  - poskytovatel vypracuje návrh řešení realizace změny do doby „Popis změny“ definované tabulkou Parametry služby. Časová lhůta pro návrh řešení začíná okamžikem registrace požadavku formou tiketu na Service Desku poskytovatele;

  - Poskytovatel implementuje změnu dle objednatelem schváleného návrhu řešení do doby „Implementace změny“ definované tabulkou Parametry služby. Časová lhůta pro implementaci změny začíná okamžikem schválení návrhu řešení objednatelem.

- Změny s velkým rozsahem:

  - změny, jejichž implementace vyžaduje schválení objednatelem dle poskytovatelem vypracovaného návrhu řešení a plánu implementace;

  - a/nebo změny realizované v rámci více funkčních celků;

  - a/nebo změny, jejichž implementace může mít dopad na dostupnost nebo výkonnost funkčních celků;

  - a/nebo změny, jejichž realizace vyžaduje koordinaci činností se objednatelem nebo třetí stranou;

  - a/nebo rozsáhlé změny v architektuře použitého řešení, jako například rozsáhlé změny v segmentaci sítí, politik firewallů, realizaci upgrade software na novou verzi, stěhování ICT zařízení v rámci centrálních serveroven, úpravy aplikací apod.;

  - a/nebo změny v aplikačním programovém vybavení;

  - Poskytovatel vypracuje návrh řešení realizace změny do doby „Popis změny“ definované tabulkou Parametry služby. Časová lhůta pro návrh řešení začíná okamžikem registrace požadavku formou tiketu na Service Desku poskytovatele.

Servisní hodiny (časové vymezení období, kdy je služba poskytována): Po-Pá, tj. 5x9 (8:00-17:00).

Pracovním dnem je pro tento účel služby chápán běžný pracovní den od pondělí do pátku, s výjimkou dnů pracovního klidu ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.   

A. Změny s malým rozsahem:

- provedení změn konfigurace je do 6 hodin od vznesení požadavku;

- provedení údržby je do 6 hodin od obdržení nové verze SW – upgrade atd.

B. Změny se středním rozsahem:

- vypracování popisu do 2 dnů od vznesení požadavku nebo od obdržení nové verze SW – upgrade atd.;

- provedení změn do 4 dnů od odsouhlasení objednatelem.

C. Změny s velkým rozsahem:

- vypracování popisu do 5 dnů od vznesení požadavku nebo od obdržení nové verze SW – upgrade atd.;

- provedení změn dle dohodnutého harmonogramu.

Reakční doba je 30 minut.

Specifická součinnost pro službu, kterou zajišťuje objednatel

Objednatel se zavazuje poskytnout v rámci plnění této služby následující součinnost:

- zajištění přístupů ke spravovaným funkčním celkům při řešení požadavků na změnu;

- fyzický přístup do prostor, ve kterých jsou technologie instalované;

- vzdálený přístup prostřednictvím internetu;

- přidělení odpovídajících uživatelských práv ke spravovaným ICT;

- nezbytnou spolupráci při specifikaci návrhu řešení;

- nezbytnou spolupráci pro schvalování požadavků a navržených řešení;

- zajištění spolupráce dotčených dalších správců objednatele;

- zajištění spolupráce dotčených třetích stran;

- zajištění případných termínů plánované odstávky.

Reporting a měření služby

Měření kvality služby bude prováděno v Service Deskovém systému provozovaném poskytovatelem. Výsledky měření budou pravidelně reportovány měsíčně objednateli. 

Kromě standardních reportů o plnění služby předává objednatel poskytovateli měsíčně seznam rozpracovaných změn s velkým rozsahem a termínů jejich řešení.

- Konzultace

Služba zahrnuje:

- Školení dle požadavků objednatele nad sjednaný rozsah.

- Konzultační podporu v rozsahu, ve kterém si to objednatel objednává.

- Součinnost při řešení systémových problémů systémů třetích stran.

- Součinnost při implementaci systémů třetích stran.

- Spolupráce při tvorbě koncepce dalšího rozvoje bezpečné sítě objednatele.

- Spolupráce při koordinaci třetích stran.

- Jakékoliv úpravy a funkční doplnění projektu, nad rámec zadávací dokumentace, dle požadavků a pokynů objednatele.

Poskytovatel se zavazuje v rámci této služby zajistit termín konzultace do 3 pracovních dnů od nahlášení požadavku ze strany objednatele.

Servisní hodiny (časové vymezení období, kdy je služba poskytována): Po-Pá, tj. 5x9h (8:00-17:00h)