## slepý rozpočet PPS
Slepý rozpočet- Pilotní pokus sanace na SP8 |  |  |  | Příloha D 4
| jedn. | počet jedn. | jedn. cena | cena celkem
Projektová příprava |  |  |  | 0
Realizační projekt PPS | ks | 1 |  | 0
Provozně - manipulační řád, VH povolení, stavební povolení | hod. | 80 |  | 0
Příprava sanace podzemní vody |  |  |  | 0
Realizace nového HG vrtu | m | 9 |  | 0
Doprava vrtné soupravy | km | 60 |  | 0
Instalace rozvodů - čerpaná voda + voda k zasakování | m | 460 |  | 0
Instalace rozvodů el. energie | m | 160 |  | 0
Instalace rozvaděčů | ks | 2 |  | 0
Pojezdová ochrana rozvodů | m | 70 |  | 0
Geodetické přeměření stávajících vrtů a nového vrtu | ks | 16 |  | 0
Instalace ventilů a průtokoměrů | ks | 7 |  | 0
Instalace čerpadel | ks | 3 |  | 0
Instalace dekontaminační stanice - stupeň stripování | ks | 1 |  | 0
Instalace systému automatické úpravy pH | ks | 1 |  | 0
Instalace biocentra (fermentor + bioreaktor) | ks | 1 |  | 0
Provoz sanace podzemní vody |  |  |  | 0
Čerpání podzemní vody a zpětná infiltrace | den | 182 |  | 0
Provoz DS - stripping | den | 182 |  | 0
Provoz reduktivní metody- injektáž nZVI | ks | 15 |  | 0
Doprava vrtné soupravy pro injektáž | km | 180 |  | 0
Provoz DS - nákup a regenerace aktivního uhlí | kg | 9600 |  | 0
Provoz DS - biotechnologie | den | 182 |  | 0
Monitoring PPS |  |  |  | 0
Provozní monitoring čerpání | den | 130 |  | 0
Úvodní monitoring
Odběr vzorků podzemních vod- dynamicky | ks | 16 |  | 0
Analýza- benzen, nitrobenzen, anilin, NEL, dusičnany, amonné ionty, sírany a Fe | ks | 16 |  | 0
Mikrobiologické analýzy | ks | 16 |  | 0
Monitoring na vstupu do technologického celku
Odběr vzorků vod- směsný slévaný 2 hodinový vzorek | ks | 26 |  | 0
Analýza- benzen, nitrobenzen, anilin, NEL, dusičnany, amonné ionty a sírany | ks | 26 |  | 0
Monitoring - reduktivní metoda
Odběr vzorků podzemních vod- dynamicky | ks | 8 |  | 0
Analýza- ORP, rozp. kyslík, pH, vodivost, teplota, Fe a Fe0 | ks | 8 |  | 0
Monitoring - air stripping
Odběr vzorků vod- směsný slévaný 2 hodinový vzorek | ks | 26 |  | 0
Analýza- benzen, nitrobenzen, anilin, NEL | ks | 26 |  | 0
Měření emisí z filtru AU- terénní analyzátor | ks | 26 |  | 0
Odběr vzdušniny na sorbent a analýza VOC | ks | 6 |  | 0
Monitoring - biodegradace in-situ
Odběr vzorků vod- směsný slévaný 2 hodinový vzorek | ks | 26 |  | 0
Odběr vzorků podzemních vod- dynamicky | ks | 12 |  | 0
Analýza- benzen, nitrobenzen, anilin, NEL | ks | 26 |  | 0
Mikrobiologické analýzy | ks | 176 |  | 0
Závěrečný monitoring
Odběr vzorků podzemních vod- dynamicky | ks | 16 |  | 0
Analýza- benzen, nitrobenzen, anilin, NEL, dusičnany, amonné ionty, sírany a Fe | ks | 16 |  | 0
Mikrobiologické analýzy | ks | 16 |  | 0
Doprava osob a vzorků | km | 780 |  | 0
Odborné práce |  |  |  | 0
Sled a řízení geologických prací | hod. | 260 |  | 0
Technický dozor | hod. | 520 |  | 0
Koordinace, jednání | hod. | 80 |  | 0
Čtvrtlení zpráva | ks | 1 |  | 0
Závěrečná zpráva, vyhodnocení | ks | 1 |  | 0
Plnění databáze SEKM a vyhodnocení priority KM | ks | 1 |  | 0
Doprava osob | km | 4000 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0