## List1
| Dodavatel: |  | Odběratel:
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
|  |  | 140 96 | Praha 4
| tel: |  | tel:
| fax: |  | mobil:
| email: |  | email:
Generální ředitelství cel Praha - Rekonstrukce NN instalace páteřních rozvodů
Dodávka zařízení
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Rozvaděče
1 |  | Rozvaděč hlavní RM17 | 1 | ks
2 |  | Rozvaděč hlavní RM18 | 1 | ks
3 |  | Rozvaděč kompenzace 300kvar - hrazená | 2 | ks
4 |  | Rozvaděč RT 0.1 - vrátnice | 1 | ks
5 |  | Rozvaděč RT 1.2 - 1.NP | 1 | ks
6 |  | Rozvaděč RTS 1.1 - 1.NP | 1 | ks
7 |  | Rozvaděče RT 2.1 až RT9.1 (mimo RT 4.1) | 7 | ks
8 |  | Rozvaděč RT 4.1 - 4.NP | 1 | ks
9 |  | Rozvaděč RT 10.1 - 10.NP | 1 | ks
10 |  | Rozvaděče RS 1.12 (2.PP) až RS 1.11 (10.NP) | 13 | ks
11 |  | Rozvaděč RD 01 | 1 | ks
12 |  | Rozvaděč R UPS | 1 | ks
Instalační materiál
13 |  | Žlab MERKUR 100/50 GZ, ARK11002 (1ks = 2m) | 300 | m
14 |  | Kabelová lávka KL 85x400 včetně uchycení do stoupačky (l=3m) | 280 | m
15 |  | Kabelový žlab děrovaný KZ110x400 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka | 350 | m
16 |  | Kabelový žlab děrovaný KZ160x150 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka | 120 | m
17 |  | Lišta vkládací LHD 25x15 HC, délka 2m/50m karton | 4600 | m
18 |  | Lišta vkládací LHD 40x20 HD, délka 2m/24m karton | 350 | m
19 |  | Krabice KU68-1901univerzální (KU68/2) bez víčka, krabice lze spojovat | 120 | ks
20 |  | Krabice LK 80x28 TANGO, lištová, bílá | 700 | ks
21 |  | Krabice LK80R/2, lištová 81x81x24,5mm s víčkem VLK80/R | 480 | ks
22 |  | Krabice Kopos 8130 protahovací 85x85x40mm IP54 | 450 | ks
23 |  | Zásuvka 5518A-A2349B jednonás.,bílá TANGO | 650 | ks
24 |  | Zásuvka 16A/230 přisazená, IP44 | 70 | ks
25 |  | Tlačítko Komplet Not - Aus, 1Z | 3 | ks
Kabely a vodiče
26 |  | Kabel bezhalogenový 1-CHKE-V J3x1,5 odolnost do 180min (FE180) | 410 | m
27 |  | Kabel CYKY J 3x1,5 ( 3Cx1,5 ) | 9600 | m
28 |  | Kabel CYKY J 3x2,5 (3Cx2,5) | 7400 | m
29 |  | Kabel CYKY J 4x6 (4Bx6) | 510 | m
30 |  | Kabel CYKY J 4x16 (4Bx16) | 4600 | m
31 |  | Kabel CYKY J 4x10 (4Cx10) | 190 | m
32 |  | Kabel CYKY J 4x25 (4Bx25) | 260 | m
33 |  | Kabel CYKY J 3x50+35 (3Bx50+35) | 1420 | m
34 |  | Kabel CYKY J 3x70+50 (3Bx70+50) | 350 | m
35 |  | Kabel CYKY J 3x95+50 | 690 | m
36 |  | Kabel CYKY J 3x120+70 | 80 | m
37 |  | Kabel CYKY J 3x185+95 (3Bx185+95) | 150 | m
38 |  | Kabel CYKY J 3x240+120 | 140 | m
39 |  | Kabel CY 10 zelenožlutá (H07V-U) | 200 | m
40 |  | Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá | 130 | m
41 |  | Kabel HO7V-K (CYA) 35mm, barva zelenožlutá | 780 | m
42 |  | Kabel HO7V-K (CYA) 50mm, barva zelenožlutá | 200 | m
Instalační svorky
43 |  | instalační svorka WAGO 2x0,5 - 2,5mm2 | 3000 | ks
44 |  | Instalační svorka WAGO 3x0,5 2,5mm2 | 2300 | ks
45 |  | Instalační svorka WAGO 4x0,5 - 2,5mm2 | 1100 | ks
46 |  | Můstek nulovací BS900200 s krytem | 30 | ks
Příchytky kabelů
47 |  | Příchytky kabelu PKC1 1210 | 160 | ks
48 |  | Příchytka kabelu PKC1 1206 | 1800 | ks
49 |  | Příchytka kabelu PKC1 1202 | 1500 | ks
50 |  | Štítek kabelový zavírací 30x8 včetně pásku | 300 | ks
51 |  | Zakončení kabelů koncovky a oka | 1 | kpl
Požární prostupy
52 |  | Protipožární utěsnění kabelových prostupů | 15 | m2
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Montáž zařízení
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Rozvaděče
1 |  | Rozvaděč hlavní RM17 | 1 | ks
2 |  | Rozvaděč hlavní RM18 | 1 | ks
3 |  | Rozvaděč kompenzace 300kvar - hrazená | 2 | ks
4 |  | Rozvaděč RT 0.1 - vrátnice | 1 | ks
5 |  | Rozvaděč RT 1.2 - 1.NP | 1 | ks
6 |  | Rozvaděč RTS 1.1 - 1.NP | 1 | ks
7 |  | Rozvaděče RT 2.1 až RT9.1 (mimo RT 4.1) | 7 | ks
8 |  | Rozvaděč RT 4.1 - 4.NP | 1 | ks
9 |  | Rozvaděč RT 10.1 - 10.NP | 1 | ks
10 |  | Rozvaděče RS 1.12 (2.PP) až RS 1.11 (10.NP) | 13 | ks
11 |  | Rozvaděč RD 01 | 1 | ks
12 |  | Rozvaděč R UPS | 1 | ks
Instalační materiál
13 |  | Žlab MERKUR 100/50 GZ, ARK11002 (1ks = 2m) | 300 | m
14 |  | Kabelová lávka KL 85x400 včetně uchycení do stoupačky (l=3m) | 280 | m
15 |  | Kabelový žlab děrovaný KZ110x400 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka | 350 | m
16 |  | Kabelový žlab děrovaný KZ160x150 včetně uchycení a spoj. dílů (l=3m), vč. víka | 120 | m
17 |  | Lišta vkládací LHD 25x15 HC, délka 2m/50m karton | 4600 | m
18 |  | Lišta vkládací LHD 40x20 HD, délka 2m/24m karton | 350 | m
19 |  | Krabice KU68-1901univerzální (KU68/2) bez víčka, krabice lze spojovat | 120 | ks
20 |  | Krabice LK 80x28 TANGO, lištová, bílá | 700 | ks
21 |  | Krabice LK80R/2, lištová 81x81x24,5mm s víčkem VLK80/R | 480 | ks
22 |  | Krabice Kopos 8130 protahovací 85x85x40mm IP54 | 450 | ks
23 |  | Zásuvka 5518A-A2349B jednonás.,bílá TANGO | 650 | ks
24 |  | Zásuvka 16A/230 přisazená, IP44 | 70 | ks
25 |  | Tlačítko Komplet Not - Aus, 1Z | 3 | ks
Kabely a vodiče
26 |  | Kabel bezhalogenový 1-CHKE-V J3x1,5 odolnost do 180min (FE180) | 410 | m
27 |  | Kabel CYKY J 3x1,5 ( 3Cx1,5 ) | 9600 | m
28 |  | Kabel CYKY J 3x2,5 (3Cx2,5) | 7400 | m
29 |  | Kabel CYKY J 4x6 (4Bx6) | 510 | m
30 |  | Kabel CYKY J 4x16 (4Bx16) | 4600 | m
31 |  | Kabel CYKY J 4x10 (4Cx10) | 190 | m
32 |  | Kabel CYKY J 4x25 (4Bx25) | 260 | m
33 |  | Kabel CYKY J 3x50+35 (3Bx50+35) | 1420 | m
34 |  | Kabel CYKY J 3x70+50 (3Bx70+50) | 350 | m
35 |  | Kabel CYKY J 3x95+50 | 690 | m
36 |  | Kabel CYKY J 3x120+70 | 80 | m
37 |  | Kabel CYKY J 3x185+95 (3Bx185+95) | 150 | m
38 |  | Kabel CYKY J 3x240+120 | 140 | m
39 |  | Kabel CY 10 zelenožlutá (H07V-U) | 200 | m
40 |  | Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá | 130 | m
41 |  | Kabel HO7V-K (CYA) 35mm, barva zelenožlutá | 780 | m
42 |  | Kabel HO7V-K (CYA) 50mm, barva zelenožlutá | 200 | m
Instalační svorky
43 |  | instalační svorka WAGO 2x0,5 - 2,5mm2 | 3000 | ks
44 |  | Instalační svorka WAGO 3x0,5 2,5mm2 | 2300 | ks
45 |  | Instalační svorka WAGO 4x0,5 - 2,5mm2 | 1100 | ks
46 |  | Můstek nulovací BS900200 s krytem | 30 | ks
Příchytky kabelů
47 |  | Příchytky kabelu PKC1 1210 | 160 | ks
48 |  | Příchytka kabelu PKC1 1206 | 1800 | ks
49 |  | Příchytka kabelu PKC1 1202 | 1500 | ks
50 |  | Štítek kabelový zavírací 30x8 včetně pásku | 300 | ks
51 |  | Zakončení kabelů koncovky a oka | 1 | kpl
Požární prostupy
52 |  | Protipožární utěsnění kabelových prostupů | 15 | m2
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Montáž zařízení
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
Práce v rozvodně 1.PP- demontáže
1 |  | Částečná demontáž rozvaděčů RM17 | 1 | kpl
2 |  | Přepojení důležitých okruhů do RM18 | 1 | kpl
3 |  | Následná demontáž rozvaděče RM18 | 1 | kpl
4 |  | Demontáž rozvaděče RZ | 1 | kpl
5 |  | Demontáž rozvaděče RD01 | 1 | kpl
6 |  | Demontáž rozvaděče R-UPS1 a R-UPS2 | 1 | kpl
7 |  | Demontáž rozvaděče RS 1 | 1 | kpl
8 |  | Demontáž rozvaděče R-PP | 1 | kpl
9 |  | Částečná demontáž a úprava rozvaděče RM17.01.2 | 1 | kpl
10 |  | Demontáže Al vodičů v rozvodně | 1 | kpl
11 |  | Demontáže stávajících tras | 1 | kpl
12 |  | Demontáž nadbytečného zařízení rozvodny | 1 | kpl
13 |  | Demontáže osvětlení včetně kabeláže a spínačů | 1 | kpl
Práce v rozvodně 1.PP - montáže
14 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RM17 včetně zapojení | 1 | kpl
15 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RM18 včetně zapojení | 1 | kpl
16 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RD01 včetně zapojení | 1 | kpl
17 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče R-UPS včetně zapojení | 1 | kpl
18 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RS 1 včetně zapojení | 1 | kpl
19 |  | Výměna Al vodičů za Cu u stávajícího zařízení rozvodny | 1 | kpl
20 |  | Montáž a úprava tras rozvodny | 1 | kpl
21 |  | Montáž nových svítidel včetně zapojení | 1 | kpl
Práce ve 2.PP
22 |  | Demontáž rozvaděče RS1.12 | 1 | kpl
23 |  | Přepojení a úprava rozvaděče R-CO | 1 | kpl
24 |  | Montáž nového rozvaděče RS1.12 včtně zapojení | 1 | kpl
25 |  | Demontáž stávajícího osvětlení včetně kabeláže a spínačů | 1 | kpl
26 |  | Montáž nového osvětlení včetně kabeláže, tras a ovládání. | 1 | kpl
Práce v přízemí
27 |  | Demontáž rozvaděče RT01 - vrátnice | 1 | kpl
28 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RT01-vrátnice včetně zapojení | 1 | kpl
29 |  | Demontáž rozvaděče RS1.1 | 1 | kpl
30 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RS1.1 včetně zapojení | 1 | kpl
31 |  | Výměna Al přívodu za Cu u rozvaděče RM17.0 | 1 | kpl
32 |  | Demontáž a montáž osvětlení, výměna Al kabelů za Cu | 3 | kpl
33 |  | Demontáž a montáž osvětlení, výměna Al kabelů za Cu | 1 | kpl
34 |  | Úprava zásuvkových obvodů v kancelářích | 2 | kpl
35 |  | Úprava zásuvkových obvodů v kancelářích | 1 | kpl
36 |  | Úprava zásuvkových obvodů v kancelářích | 1 | kpl
37 |  | Demontáž a následná montáž podhledů pro vytvoření nových tras | 3 | kpl
38 |  | Demontáž a následná montáž podhledů pro vytvoření nových tras | 1 | kpl
Práce v 1.NP
39 |  | Demontáž rozvaděče RT1.2 | 1 | kpl
40 |  | Demontáž rozvaděče RTS1.1 | 1 | kpl
41 |  | Demontáž rozvaděče RS1.2 | 1 | kpl
42 |  | Ustavení a montáž nového rozcaděče RT1.2 včetně zapojení | 1 | kpl
43 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RTS1.1 včetně zapojení | 1 | kpl
44 |  | Výměna Al přívodu za Cu u rozvaděče RM17.1 | 1 | kpl
Práce v 2. NP až 9.NP
45 |  | Demontáž rozvaděče RT 2.1 až RT9.1 | 1 | kpl
46 |  | Demontáž rozvaděče RS 1.3 až RS 1.10 | 1 | kpl
47 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RT2.1 až RT 9.1včetně zapojení | 1 | kpl
48 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RS 1.3 až RS 1.10 včetně zapojení | 1 | kpl
49 |  | Úprava a přepojení rozvaděče RT 2.2 až RT 9.2 | 1 | kpl
Práce v 10.NP
50 |  | Demontáž rozvaděče RT 10.1 | 1 | kpl
51 |  | Demontáž rozvaděče RS 1.11 | 1 | kpl
52 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RT 10.1 včetně zapojení | 1 | kpl
53 |  | Ustavení a montáž nového rozvaděče RS 1.11 včetně zapojení | 1 | kpl
54 |  | Výměna Al přívodu za Cu pro rozvaděč RM 17.10 | 1 | kpl
55 |  | Práce na kabelové stoupačce 2.PP až 10.NP | 1 | kpl
56 |  | Demontáž stávajících tras a kabelů | 1 | kpl
57 |  | Příprava trasy pro stávající kabelové rozvody | 1 | kpl
58 |  | Úprava stávajících požárních uzávěrů ( dveře na kabelové stoupačce) | 20 | ks
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Ostatní náklady
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Práce o víkendech | 1 | kpl
2 |  | Noční směny | 1 | kpl
3 |  | Zajištění nepřetržitého provozu | 1 | kpl
4 | projekt | Dokumentace (DSP) | 1 | kpl
5 | revize | Revize | 1 | kpl
6 | vrn | VRN | 1 | kpl
7 |  | Odzkoušení, nastavení, zkušební provoz | 1 | kpl
8 |  | Likvidace odpadu, nepotřebných rozvaděčů, osvětlení, kabeláže | 1 | kpl
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Dodávka zařízení - Osvětlení, instalační spínače
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Spínač instalační 230V/10A ř. č.1, kompletní, ABB Tango, bílá | 240 | ks
2 |  | Spínač instalační 230V/10A ř.č. 5, kompletní, ABB Tango, bílá | 280 | ks
3 |  | Spínač instalační 230V/10A ř.č. 6, kompletní, ABB Tango, bílá | 130 | ks
4 |  | Spínač instalační 230V/10A ř.č. 7, kompletní, ABB Tango, bílá | 20 | ks
5 |  | Detektor přítomnosti 360st, 10m, 15-30min, 10-2000Lx, 230V/300W, barva bílá | 354 | ks
6 | A1 | A1 - LED svítidlo M73 MRX LED4000-840 ET TWLi | 1102 | ks
Verze M73 moduly 600x600mm.
Vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Vhodné pro osvětlení VDU pracovních stanic (monitory počítačů a pod.) dle normy EN 12464-1,
s omezením jasu L<= 1500cd/m2 pro úhel vyzařování nad 65 st. všemi směry.
UGR<19.
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80.
Index mortality B10.
Životnost 50.000 provozních hodin.
Účinnost svítidla min. 106lm/W
Příkon 36W.
7 | A2 | A2 - LED svítidlo M73 MEX LED3000-840 ET TWLI | 34 | ks
Verze M73 moduly 600x600mm.
Vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Vhodné pro osvětlení VDU pracovních stanic (monitory počítačů a pod.) dle normy EN 12464-1,
s omezením jasu L<= 1500cd/m2 pro úhel vyzařování nad 65 st. všemi směry.
UGR<19.
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80.
Index mortality B10.
Životnost 50.000 provozních hodin.
Účinnost svítidla min. 107lm/W
Příkon 27W.
8 | B1 | B1 – LED svítidlo M73 OTA LED3400-840 ET | 462 | ks
Verze M73 moduly 600x600mm.
Vhodné pro osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Svítidlo s průsvitným PMMA difuzorem s homogenní distribucí světelného toku.
Výška svítidla 12mm.
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80.
L80/B10 při 35.000 provozních hodin.
Příkon svítidla 40W.
9 | C1 | C1 – LED svítidlo C04 BR LED 900-840 ET 01 | 78 | ks
Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.
Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Účinnost svítidla 60 lm/W
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80
L80/B10 při 35.000 provozních hodin.
Příkon svítidla 15W.
10 | C2 | C2 – LED svítidlo C04 BR LED 1300-840 ET 01 | 173 | ks
Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.
Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Účinnost svítidla 62 lm/W
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80
L80/B10 při 35.000 provozních hodin.
Příkon svítidla 21W.
11 | C3 | C3 – LED svítidlo C04 BR LED 2100-840 ET 01 | 10 | ks
Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.
Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Účinnost svítidla 79 lm/W
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80
L80/B10 při 35.000 provozních hodin.
Příkon svítidla 28W.
12 | C4 | C4 – LED svítidlo | 30 | ks
Zapuštěné svítidlo – průměr výřezu 125mm.
Vhodné chodeb, restaurací, konferenčních místností, čekáren i prodejních prostor.
Účinnost svítidla 62 lm/W
Teplota chromatičnosti 4000K (neutrální bílá).
Index barevného podání Ra>80
L80/B10 při 35.000 provozních hodin.
Příkon svítidla 21W.
13 | C4 | Zdroj C04 DA | 30 | ks
14 | D1 | D1, – 135/49/80 E PC Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji. | 402 | ks
Přisazené nebo zavěšené svítidlo vhodné pro náročnější prostory.
Průzračný PMMA difuzor s hladkou vnější plochou.
Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí.
Bezpečnostní třída I, krytí IP66, odolnost proti teplotám do 650 st.C.
15 |  | LM T16 49W/840 4000K 85Ra G5 PHI | 402 | ks
16 | D2 | 249 E PC | 165 | ks
D2, – Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji.
Přisazené nebo zavěšené svítidlo vhodné pro náročnější prostory.
Průzračný PMMA difuzor s hladkou vnější plochou.
Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí.
Bezpečnostní třída I, krytí IP66, odolnost proti teplotám do 650 st.C.
17 |  | LM T16 49W/840 4000K 85Ra G5 PHI | 330 | ks
18 | D3 | 214 E PC | 6 | ks
D3, – Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji.
Přisazené nebo zavěšené svítidlo vhodné pro náročnější prostory.
Průzračný PMMA difuzor s hladkou vnější plochou.
Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí.
Bezpečnostní třída I, krytí IP66, odolnost proti teplotám do 650 st.C.
19 |  | LM T16 14W/840 4000K 85Ra G5 PHI | 12 | ks
20 | E1 | O 254 E | 74 | ks
E1- Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji.
Přisazené svítidlo vhodné pro kanceláře, prodejní prostory, výstavní prostory,
relaxační místnosti, chodby, pomocné prostory.
Opálový PMMA difuzor s hladkou vnější plochou.
Těleso svítidla vyrobené z plastu s nízkou hořlavostí.
Bezpečnostní třída I, krytí IP50.
21 |  | LM T16 54W/840 4000K 85Ra G5 PHI | 148 | ks
22 | F1 | OT 324 E 01 | 80 | ks
F1 – Svítidlo s fluorescenčními zdroji T5.
Zapuštěné svítidlo pro systém 600x600mm.
Vybavené dekorativním difuzorem PMMA.
Vhodné pro vyšší světelný komfort v kancelářích, bankovních prostorách, prodejnách, výstavních a konferenčních
prostorách a prostorách náročných na světelnou pohodu prostředí.
Difuzor je přesahuje pod úroveň podhledu a tím zajišťuje i rovnoměrné osvětlení stropu.
Bezpečnostní třída I, Krytí IP40.
23 |  | LM T16 24W/840 4000K 85Ra G5 PHI | 240 | ks
24 | F2 | OT 324 E 01 | 56 | ks
F1 – Svítidlo s fluorescenčními zdroji T5.
Zapuštěné svítidlo pro systém 600x600mm.
Vybavené dekorativním difuzorem PMMA.
Vhodné pro vyšší světelný komfort v kancelářích, bankovních prostorách, prodejnách, výstavních a konferenčních
prostorách a prostorách náročných na světelnou pohodu prostředí.
Difuzor je přesahuje pod úroveň podhledu a tím zajišťuje i rovnoměrné osvětlení stropu.
Bezpečnostní třída I, Krytí IP40.
25 |  | LM T16 24W/940 4000K 90Ra G5 PHI | 168 | ks
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Montáž zařízení - Osvětlení, instalační spínače
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Spínač instalační 230V/10A ř. č.1, kompletní, ABB Tango, bílá | 240 | ks
2 |  | Spínač instalační 230V/10A ř.č. 5, kompletní, ABB Tango, bílá | 280 | ks
3 |  | Spínač instalační 230V/10A ř.č. 6, kompletní, ABB Tango, bílá | 130 | ks
4 |  | Spínač instalační 230V/10A ř.č. 7, kompletní, ABB Tango, bílá | 20 | ks
5 |  | Detektor přítomnosti 360st, 10m, 15-30min, 10-2000Lx, 230V/300W, barva bílá | 354 | ks
6 | A1 | A1 - LED svítidlo M73 MRX LED4000-840 ET TWLi | 1102 | ks
7 | A2 | A2 - LED svítidlo M73 MEX LED3000-840 ET TWLI | 34 | ks
8 | B1 | B1 – LED svítidlo M73 OTA LED3400-840 ET | 462 | ks
9 | C1 | C1 – LED svítidlo C04 BR LED 900-840 ET 01 | 78 | ks
10 | C2 | C2 – LED svítidlo C04 BR LED 1300-840 ET 01 | 173 | ks
11 | C3 | C3 – LED svítidlo C04 BR LED 2100-840 ET 01 | 10 | ks
12 | C4 | C4 – LED svítidlo | 30 | ks
13 | D1 | D1, – 135/49/80 E PC Svítidlo s fluorescentními T5 zdroji. | 402 | ks
14 | D2 | 249 E PC | 165 | ks
15 | D3 | 214 E PC | 6 | ks
16 | E1 | O 254 E | 74 | ks
17 | F1 | OT 324 E 01 | 80 | ks
18 | F2 | OT 324 E 01 | 56 | ks
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celkem nabídka bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem DPH 21% |  | Zaokrouhlení: |  | 0
|  | Celkem nabídka s DPH |  |  |  | 0
| Zpracoval: | Jan Hřebíček |  |  | Dne: | 2014-08-08 14:20
Platnost nabídky je 3 měsíce ode dne zpracování.
Tato nabídka byla zpracována v informačním systému OBIS 2001.