Specifikace činností údržby (revize a kontroly)

EZS

- provedení roční revize /ČSN EN 50131-1 ed.2(334590) / společně s funkční zkouškou systému včetně zpracování revizní zprávy;

- zpracování protokolu z funkční zkoušky a záznam do provozní knihy EZS.

CCTV

- provedení roční revize /ČSN EN 50132-5(334582)/ společně s funkční zkouškou systému včetně zpracování revizní zprávy;

- zpracování protokolu z funkční zkoušky a záznam do provozní dokumentace systému.

# EPS

- provedení roční revize /ČSN EN 54-1(342710), vyhláška č. 246/2001 MV ČR o požární prevenci/ společně s funkční zkouškou systému včetně zpracování revizní zprávy;

- provedení pololetní kontroly /ČSN EN 54-1(342710), vyhláška č.246/2001 MV ČR o požární prevenci/ společně s funkční zkouškou systému;

- zpracování protokolu z funkční zkoušky a záznam do provozní knihy EPS.

ACS (Systémy kontroly přístupu)

- provedení roční revize /ČSN EN 50133-1(334593)/ společně s funkční prohlídkou systému včetně zpracování revizní zprávy a záznamu do provozní dokumentace systému;

Protokol o revizi nebo o kontrole provozuschopnosti systémů technického zabezpečení musí obsahovat náležitosti určené platnými právními předpisy včetně příslušných ČSN. Dodavatel zašle protokol o provedení revize nebo kontroly zadavateli do 14 dnů po jejím provedení.

1S10AHS26S00PC0468ME

1S10AHS26S00PCQ468M5