FILDAN s.r.o.

Údržba veřejného osvětlení

Orlová-Dolní Lutyně-Rychvald

fildan@centrum.cz

obchodní rejstřík oddíl C,vložka 21033

DIČ : CZ25841840

Slezská č.p.494

Orlová -  Poruba

735 14

Držitel certifikátu ISO:9001/2009

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

28.října 1142/168

Ostrava

709 00

Vaše značka: 2400/270

p.Kaminská

e-mail:jkaminska@hutniprojekt.cz

#### Věc:	Vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního povolení.

Stavba :	,, Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně.“

Zakázka : 0137-2791-1-410-000

Datum : 01/2012

Technická zpráva : HPO 7-6-39268 r.0 pro DSP

### Souhlasíme s předloženou PD. Pouze upozorňujeme,že město Orlová,přijalo standardy pro zařízení veřejného osvětlení.

V těchto standardech je uvedena zvýšená ochrana stožárů proti korozi.(viz citace)

Citace ze standardů města Orlová:

Povrchová úprava je u nových ocelových stožárů provedena výhradně žárovým zinkováním, vně i uvnitř, síla zinkování je minimálně 70 µm na celé ploše stožáru.

Jako doplňková ochranná povrchová úprava musí být u nových ocelových stožárů použit termoplastický práškový lak až do výše 2,5 m od konce stožáru ( vč. části stožáru v zemi),

Proto doporučujeme tuto informaci konzultovat s majitelem zařízení VO. S technického hlediska nemáme námitky.

Toto vyjádření vydáno pro potřeby stavebního povolení.

### V Orlové dne  06.02.2011

Za FILDAN s.r.o.

### Zajíc Petr – jednatel