SPECIFIKACE POLOŽKY DASIX

1 ks	topný kabel dvoužílový opletený se sníženým výkonem 10W/m pro ochranu potrubí, topný 	okruh 110m/1100W, napájení 230V AC, max.pracovní teplota +80°C, instalační teplota +5°C, 	včetně upevnění a fixace

zařízení se smí použít dle přiloženého návodu a technických podmínek

1 ks	elektronický termostat na DIN lištu s čidlem, rozsah 0-40°C, napájení 230V AC, rozměry 	86x36x58mm, hmotnost 90g, čidlo prostorové na stěnu

2 ks	Al-páska standard š.50mm délky 50m, teplotní odolnost 70°C

SPECIFIKACE POLOŽKY DASIX I

2 ks	topný kabel dvoužílový opletený univerzální s výkonem 17W/m pro ochranu venkovních ploch, 	topný okruh 8,5m/140W, napájení 230V AC, max.pracovní teplota +80°C, instalační teplota 	+5°C, včetně upevnění a fixace

2 ks	dvoužilová odporová topná rohož, slaněný odporový drát fixovaný na nosné tkanině pro 	snadnou pokládku, ochranné pocínované opletení, vnější izolační plášť plášť kabelu žlutý, 	kulatý průřez tloušťky 6mm, minimální průměr ohybu 50mm, přívodní kabel 5m, napájení 230V 	AC, teplotní odolnost +70°C, minimální instalační teplota -10°C, včetně upevnění a fixace,  	350W/1400-4m2

2 ks	dvoužilová odporová topná rohož, slaněný odporový drát fixovaný na nosné tkanině pro 	snadnou pokládku, ochranné pocínované opletení, vnější izolační plášť plášť kabelu žlutý, 	kulatý průřez tloušťky 6mm, minimální průměr ohybu 50mm, přívodní kabel 5m, napájení 230V 	AC, teplotní odolnost +70°C, minimální instalační teplota -10°C, včetně upevnění a fixace,  	350W/1700-4,8 m2

2 ks	dvoužilová odporová topná rohož, slaněný odporový drát fixovaný na nosné tkanině pro 	snadnou pokládku, ochranné pocínované opletení, vnější izolační plášť plášť kabelu žlutý, 	kulatý průřez tloušťky 6mm, minimální průměr ohybu 50mm, přívodní kabel 5m, napájení 230V 	AC, teplotní odolnost +70°C, minimální instalační teplota -10°C, včetně upevnění a fixace,  	350W/2800-8 m2

8 ks	dvoužilová odporová topná rohož, slaněný odporový drát fixovaný na nosné tkanině pro 	snadnou pokládku, ochranné pocínované opletení, vnější izolační plášť plášť kabelu žlutý, 	kulatý průřez tloušťky 6mm, minimální průměr ohybu 50mm, přívodní kabel 5m, napájení 230V 	AC, teplotní odolnost +70°C, minimální instalační teplota -10°C, včetně upevnění a fixace,  	350W/3350-9,6 m2

2 ks	sněžný regulátor, digitální elektronický termostat pro snímání teploty a dvou hodnot 	vlhkosti, napájení 230V AC, výstup 3 	nezávislá bezpotenciálová relé 3x16A, 1xvýdtup alarm 	bezpotenciálový 5A, pracovní teplota 0-	50°C

2x zemní čidlo pro snímání vlhkosti a teploty na venkovních plochách, přívod 10m, při 	prodloužení musí být celkový odpor nižší než 10 ohmů, umístění dle podkladu výrobce

V Ostravě 27.01.2016								Ministrová