## Krycí list
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Polyfunkční dům "A" nad parkovištěm v Orlové -Lutyni
| Objekt: |  | 01 - Stavební část - Ústřední topení
| KSO: |  | 803 59
| Místo: |  | Orlová - Lutyně | [5 empty] | Datum: |  | 2013-04-29
| Objednavatel: |  | Město Orlová | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | MARPO s.r.o - Ostrava Mariánské Hory | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  | Ing.Josef Galetka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v Kč | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Polyfunkční dům "A" nad parkovištěm v Orlové -Lutyni
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část - Ústřední topení
Místo: |  |  | Orlová - Lutyně |  |  |  | Datum: |  | 2013-04-29
Objednavatel: |  |  | Město Orlová |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
| 732 | Strojovny | [7 empty] | 0
| 733 | Rozvod potrubí | [9 empty] | 0
| 734 | Armatury | [7 empty] | 0
| 735 | Otopná tělesa | [7 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [9 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0

## 3. Rozpočet s výkazem výměr - n
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové - Lutyni
Objekt: Ústřední topení |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 12.5.2013
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 0
1 | 310236241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 18 |  | 0 | 0
2 | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 , tl. zdi 45 cm | kus | 3 |  | 0 | 0
3 | 346244461R00 | Zazdívka rýh - potrubí | m2 | 14 |  | 0 | 0
4 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 18 |  | 0 | 0
5 | 971052300U00 | Bourání otv zdi žb 0,25m2, tl 45cm | kus | 3 |  | 0 | 0
6 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 70 |  | 0 | 0
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.472 |  | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0
8 | 713463121U00 | Izol tep potrubí trubicemi vč. spoj. mat. | m | 1605 |  | 0 | 0
9 | IZ01 | Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K ochranná folie | m | 70 |  | 0 | 0
10 | IZ02 | Izolace potrubí trubice 18/13 mm - 0,038 W/m.K ochranná folie | m | 910 |  | 0 | 0
11 | IZ03 | Izolace potrubí trubice 22/13 mm - 0,038 W/m.K ochranná folie | m | 250 |  | 0 | 0
12 | IZ04 | Izolace potrubí trubice 28/25 mm - 0,038 W/m.K | m | 90 |  | 0 | 0
13 | IZ06 | Izolace potrubí 42/30 mm - 0,038 W/m.K Alz folie - IZ pouzdra | m | 150 |  | 0 | 0
14 | IZ07 | Izolace potrubí 48/40 mm - 0,038 W/m.K Alz folie - IZ pouzdra | m | 25 |  | 0 | 0
15 | IZ08 | Izolace potrubí 57/50 mm - 0,038 W/m.K Alz folie - IZ pouzdra | m | 110 |  | 0 | 0
16 | IZ08 | Pomocný IZ nateriál - lepidla, pásky, atd. | m | 1605 |  | 0 | 0
17 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 0
18 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst. | hod | 72 |  | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0
19 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0
20 | BS01 | Montáž bytové stanice ÚT+TUV, uchycení na ocelový čtvercový profil 750x3, vč. fixace profilu | kus | 20 |  | 0 | 0
21 | BS02 | Bytová stanice ÚT+TUV 44 kW se zónovou reg. T-Mix | kus | 15 |  | 0 | 0
22 | BS03 | MaR pro bytovou stanici, rádio | kus | 20 |  | 0 | 0
23 | BS03 | Bytový uzel pro ÚT, zónový ventil, bez skříně reg. dif. tlaku, sada pro měřič tepla | kus | 5 |  | 0 | 0
24 | BS04 | Montážní dvířka plechová 50x50 cm, bílý lak provedení do SDK na panty vč. vsazení do SDK | kus | 20 |  | 0 | 0
25 | BS05 | Modul cirkulační můstek s automat. odvzdušněním | kus | 5 |  | 0 | 0
26 | BS07 | Regulátor dif. tlaku DN 32, 20-40 kPa + partnerský ventil DN 32 s měřícími vsuvkami | kus | 5 |  | 0 | 0
27 | R1 | Oběhové čerpadlo DN32 s el. regulací otáček m=5,23 m3/h - 7 m v. sl. | kus | 1 |  | 0 | 0
28 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0
29 | 733111304R00 | Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 | m | 90 |  | 0 | 0
30 | 733111306R00 | Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 | m | 150 |  | 0 | 0
31 | 733111307R00 | Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 | m | 25 |  | 0 | 0
32 | 733111308R00 | Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 | m | 110 |  | 0 | 0
33 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 168 |  | 0 | 0
34 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 40 |  | 0 | 0
35 | 733171112R00 | Potrubí polyetylénové PEX - AL 16 x 2 mm vč. tvarovek | m | 910 |  | 0 | 0
36 | 733171114R00 | Potrubí polyetylénové PEX - AL 20 x 2 mm vč. tvarovek | m | 250 |  | 0 | 0
37 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50 | m | 375 |  | 0 | 0
38 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 (Pex potrubí) | kus | 46 |  | 0 | 0
39 | 733291101U00 | Zkouška těsnosti potrubí Pex, Cu dopojek | m | 1160 |  | 0 | 0
40 | PU1 | Požární ucpávky pro potrubí do DN50 | kus | 46 |  | 0 | 0
41 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0
42 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 10 |  | 0 | 0
43 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | 0
44 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 168 |  | 0 | 0
45 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 | 0
46 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 12 |  | 0 | 0
47 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 6 |  | 0 | 0
48 | 734209118RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně filtru | kus | 2 |  | 0 | 0
49 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25, PN25 | kus | 1 |  | 0 | 0
50 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50, PN25 | kus | 4 |  | 0 | 0
51 | 734243416R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0
52 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 20 |  | 0 | 0
53 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa, vč. kohoutu | kus | 2 |  | 0 | 0
54 | H00 | Připojovací Press-koncový kus PE-Cu 15 - 345 mm (dopojení těles ze zdi) | kus | 138 |  | 0 | 0
55 | H01 | Připojovací Press-koncový kus PE-Cu 15 - 950 mm (dopojení těles ze zdi) | kus | 30 |  | 0 | 0
56 | H02 | Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5 | kus | 69 |  | 0 | 0
57 | H03 | Šroubení svorné Cu15 | kus | 168 |  | 0 | 0
58 | H04 | Středová připojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a zaoblené krytky | kus | 15 |  | 0 | 0
59 | H06 | Regulační vyvažovací ventil DN50 s vypouštěním měřícími vsuvkami (napojovací uzel) | kus | 1 |  | 0 | 0
60 | H08 | Nastavitelný regulátor diferenčního tlaku DN32 5-30 kPa (napojovací uzel) | kus | 1 |  | 0 | 0
61 | H09 | Teploměr stonkový 0-120°C | kus | 2 |  | 0 | 0
62 | H10 | Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připojení těles se spodním připojením | kus | 69 |  | 0 | 0
63 | MT01 | Montáž fakturačního měřiče tepla DN32, náběhové délky, čidla, atd. (DODÁVKA SMO) | kus | 1 |  | 0 | 0
64 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0
65 | 734209101R00 | Montáž hlavic TRV | kus | 84 |  | 0 | 0
66 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 84 |  | 0 | 0
67 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles | kus | 84 |  | 0 | 0
68 | 735159523R00 | Montáž panel. ocelových těles, s odvzduš. | kus | 69 |  | 0 | 0
69 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 15 |  | 0 | 0
70 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 160 |  | 0 | 0
71 | EL1 | Elektrický nástěnný sálavý panel - 500 W s termostatem s pilotním vodičem | kus | 2 |  | 0 | 0
72 | EL3 | Elektrický nástěnný sálavý panel - 1500 W s termostatem s pilotním vodičem | kus | 1 |  | 0 | 0
73 | EL4 | Elektrický nástěnný sálavý panel - 2000 W s termostatem s pilotním vodičem | kus | 8 |  | 0 | 0
74 | OT00 | Ručníkový radiátor 1220/600 středové připojení, zaoblený | kus | 14 |  | 0 | 0
75 | OT01 | Ručníkový radiátor 1500/600 středové připojení, zaoblený | kus | 1 |  | 0 | 0
76 | OT03 | El. topná tyč 400 W s termostatem vč. přísluš. (pro ručníkové radiátory) | kus | 15 |  | 0 | 0
77 | OT04 | Otopné těleso ocel. deskové 11/500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 8 |  | 0 | 0
78 | OT05 | Otopné těleso ocel. deskové 11/500/500 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 2 |  | 0 | 0
79 | OT06 | Otopné těleso ocel. deskové 21/500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 4 |  | 0 | 0
80 | OT07 | Otopné těleso ocel. deskové 21/500/500 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 | 0
81 | OT08 | Otopné těleso ocel. deskové 21/500/1100 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 10 |  | 0 | 0
82 | OT09 | Otopné těleso ocel. deskové 21/500/1200 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 5 |  | 0 | 0
83 | OT10 | Otopné těleso ocel. deskové 22/500/1100 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 2 |  | 0 | 0
84 | OT11 | Otopné těleso ocel. deskové 22/500/1200 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 | 0
85 | OT12 | Otopné těleso ocel. deskové 22/900/600 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 10 |  | 0 | 0
86 | OT13 | Otopné těleso ocel. deskové 22/900/700 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 7 |  | 0 | 0
87 | OT14 | Otopné těleso ocel. deskové 22/900/800 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 | 0
88 | OT15 | Otopné těleso ocel. deskové 33/200/1600 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 12 |  | 0 | 0
89 | OT16 | Otopné těleso ocel. deskové 33/200/1800 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 4 |  | 0 | 0
90 | OT17 | Otopné těleso ocel. deskové 33/200/2000 spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 2 |  | 0 | 0
91 | OT18 | Stojánkové konzoly pro radiátory | kus | 36 |  | 0 | 0
92 | SPC1 | Montáž elektrických nástěných konvektorů | kus | 11 |  | 0 | 0
93 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0
94 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 375 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0