## TL
zhotovitel
POLOŽKOVÝ SOUPIS
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Financováno z programu revitalizace MS-kraje
Objednatel | : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1
Stavba | : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
SO | : 02 - Podzemní parkoviště
Díl objektu | : 02. 04 - Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)
Stupeň | : DPS - dokumentace pro provádění stavby
Rev.1 Změna sazby DPH
Zpracoval : |  | Datum :
Kontroloval : |  | Počet stran : | 5
Schválil : |  | Revize : | 0
28.

## Krycí list
KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU
| Název stavby |  |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | HPhu2
| Název objektu |  |  | SO 02 – Podzemní parkoviště | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO 02.04
| Díl objektu |  |  | 02.04 – Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)
| Název části | [11 empty] | Místo | Orlová - Lutyně
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
| Kod CPV |  |  | 45223310-2 Výstavba podzemních patkovišť | [8 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ČR - Ministerstvo financí
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | %
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | %
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: | SO 02 – Podzemní parkoviště
Díl objektu: | 02.04 – Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)
Část:
JKSO:
Objednatel: | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 0
Kod CPV | 45223310-2 Výstavba podzemních patkovišť
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1 | SOZ - zař.č.1 (spol zař.pro zař.č.1A a zař.č.1B) | 0 | 0 | 0
D2 | SOZ - zař.č.1A | 0 | 0 | 0
D3 | SOZ - zař.č.1B | 0 | 0 | 0
D4 | Nátěry SOZ zařízení (pomocné konstrukce,…) | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Soupis s VV
POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: |  | SO 02 – Podzemní parkoviště
Díl objektu: |  | 02.04 – Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)
Část:
JKSO:
CS: |  | ÚRS
Objednatel: |  | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: |  | 0
Datum: |  | 0
VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 1 - 9 - 40246 r.1
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY", příp. "SPECIFIKACE"
Kod CPV |  | 45223310-2 Výstavba podzemních patkovišť
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | SOZ - zař.č.1 (spol zař.pro zař.č.1A a zař.č.1B) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | K | PK | Pol1 | Montáž žaluzie protidešťové | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
2 | M | MAT | Pol2 | Protidešťová žaluzie 400x800 pro přívod chladícího vzduchu (AL, s rámečkem do potrubí, se sítem, odstín bude určen dle požadavku architekta) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
3 | K | PK | Pol3 | Montáž potrubí čtyřhranného sk.I | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
4 | M | MAT | R18 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500mm/0% tvar. | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
5 | M | MAT | R19 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500mm/100% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
6 | M | MAT | R20 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/0% tvar. | bm | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
7 | M | MAT | R21 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/100% tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
8 | M | MAT | R22 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2630mm/0% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
9 | M | MAT | R23 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2630mm/100% tvar. | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
10 | K | PK | Pol4 | Montáž potrubí kruhového SPIRO | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
11 | M | MAT | R55 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
12 | M | MAT | R56 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
13 | K | PK | Pol5 | Montáž rolovací kouřové přepážky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
14 | M | MAT | Pol6 | Rolovací kouřová přepážka např.MODUL COIL s odolností E 15 DP1 - rozměr 3650 x 730 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
15 | M | MAT | Pol7 | Rolovací kouřová přepážka např.MODUL COIL s odolností E 15 DP1 - rozměr 7600 x 730 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
| D |  | D2 | SOZ - zař.č.1A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | K | PK | Pol8 | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
17 | M | MAT | Pol9 | Axiální potrubní požární ventilátor k přepravě požárních plynů min.600°C/60min. (včetně uvedení ventilátorů do provozu certifikovanou osobou (max.6-ti hodinový zkušební provoz), měření proudů a množství vzduchu, vystavení revizní knihy a zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
18 | K | PK | Pol10 | Montáž žaluzií protidešťových | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
19 | M | MAT | Pol11 | Protidešťová žaluzie 1750x800 pro odvod vzduchu (Al, s rámečkem do potrubí, se sítem, odstín bude určen dle požadavku architekta) - speciálně zesílená protidešťová zaluzie vyvinutá pro systémy OTK, odolnost 600°C/60min | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
20 | K | PK | Pol12 | Montáž mřížek čtyřhranných na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
21 | M | MAT | Pol13 | Krycí mřížka na potrubí 560x280, mřížka vyvinutá pro systémy OTK, možno vč. přípravy pro regulaci (posuvné plechy), odolnost 600°C/60min | kpl | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
22 | K | PK | Pol14 | Montáž potrubí čtyřhranného sk.II | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
23 | M | MAT | Pol15 | VZT potrubí čtyřhranné sk.II, pozinkované - Potrubní systém Mart-OTK, izolace EI400 120 (ve - ho) S 1500 multi, DP1, odolnost 400°C/120min | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
24 | K | PK | Pol16 | Montáž kompenzátorů OTK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
25 | M | MAT | Pol17 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 500x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
26 | M | MAT | Pol18 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 710x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
27 | M | MAT | Pol19 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 900x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
28 | M | MAT | Pol20 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 2400x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
29 | K | PK | Pol21 | Montáž potrubí čtyřhranného sk.II | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
30 | M | MAT | Pol22 | VZT potrubí čtyřhranného sk.II, pozinkované - Potrubní systém Mart-OTK - E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | m2 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
31 | M | MAT | Pol23 | Nosná ocelová konstrukce pod ventilátory poz.1A.1 - odolnost 600°C/60min, DP1 | kg | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
32 | M | MAT | Pol24 | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) - odolnost 600°C/60min, DP1 | kg | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
33 | M | MAT | Pol25 | Těsnící, spoj.materiál - odolnost 600°C/60min, DP1 | kg | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
| D |  | D3 | SOZ - zař.č.1B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
34 | K | PK | Pol8 | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
35 | M | MAT | Pol9 | Axiální potrubní požární ventilátor k přepravě požárních plynů min.600°C/60min. (včetně uvedení ventilátorů do provozu certifikovanou osobou (max.6-ti hodinový zkušební provoz), měření proudů a množství vzduchu, vystavení revizní knihy a zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
36 | K | PK | Pol10 | Montáž žaluzií protidešťových | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
37 | M | MAT | Pol11 | Protidešťová žaluzie 1750x800 pro odvod vzduchu (Al, s rámečkem do potrubí, se sítem, odstín bude určen dle požadavku architekta) - speciálně zesílená protidešťová zaluzie vyvinutá pro systémy OTK, odolnost 600°C/60min | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
38 | K | PK | Pol12 | Montáž mřížek čtyřhranných na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
39 | M | MAT | Pol13 | Krycí mřížka na potrubí 560x280, mřížka vyvinutá pro systémy OTK, možno vč. přípravy pro regulaci (posuvné plechy), odolnost 600°C/60min | kpl | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
40 | K | PK | Pol14 | Montáž potrubí čtyřhranného sk.II | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
41 | M | MAT | Pol15 | VZT potrubí čtyřhranné sk.II, pozinkované - Potrubní systém Mart-OTK, izolace EI400 120 (ve - ho) S 1500 multi, DP1, odolnost 400°C/120min | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
42 | K | PK | Pol26 | Montáž kompenzátorů OTK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
43 | M | MAT | Pol17 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 500x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
44 | M | MAT | Pol18 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 710x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
45 | M | MAT | Pol19 | Kompenzátor délkové roztažnosti - Potrubní systém Mart-OTK , 900x500, E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
46 | K | PK | Pol27 | Montáž potrubí čtyřhranného sk.II | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
47 | M | MAT | Pol22 | VZT potrubí čtyřhranného sk.II, pozinkované - Potrubní systém Mart-OTK - E600 60 (ho) S 1500 single, DP1, odolnost 600°C/60min | m2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
48 | M | MAT | Pol28 | Nosná ocelová konstrukce pod ventilátory poz.1B.1 - odolnost 600°C/60min, DP1 | kg | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
49 | M | MAT | Pol24 | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) - odolnost 600°C/60min, DP1 | kg | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
50 | M | MAT | Pol25 | Těsnící, spoj.materiál - odolnost 600°C/60min, DP1 | kg | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1
| D |  | D4 | Nátěry SOZ zařízení (pomocné konstrukce,…) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
51 | K | PK | R110 | Nátěry pomocných konstrukcí pro VZT do normálního prostředí standardními barvami | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0