## TL
zhotovitel
POLOŽKOVÝ SOUPIS
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Financováno z programu revitalizace MS-kraje
Objednatel | : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1
Stavba | : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
SO | : 02 - Podzemní parkoviště
Díl objektu | : 02. 05 - Napájecí a provozní silnoproudé rozvody
Stupeň | : DPS - dokumentace pro provádění stavby
Rev.1 Změna sazby DPH
Zpracoval : |  | Datum :
Kontroloval : |  | Počet stran : | 6
Schválil : |  | Revize : | 0
29.

## Krycí list
KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU
| Název stavby |  |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | HPhu2
| Název objektu |  |  | SO 02 – Podzemní parkoviště | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Díl objektu |  |  | 02.05 – Napájecí a provozní silnoproudé rozvody
| Název části | [11 empty] | Místo | Orlová - Lutyně
| Kód části |  |  | 12
Název podčásti
Kód podčásti
| Kod CPV |  |  | 45223310-2 Výstavba podzemních patkovišť | [8 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ČR - Ministerstvo financí
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | %
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | %
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: | SO 02 – Podzemní parkoviště
Díl objektu: | 02.05 – Napájecí a provozní silnoproudé rozvody
Část:
JKSO:
Objednatel: | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 0
Kod CPV | 45223310-2 Výstavba podzemních patkovišť
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
SAZEBNÍK: | Dodávka | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
NM | Nosný materiál | 0 | 0 | 0
46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | 0 | 0 | 0
P | Přirážky | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Soupis s VV
POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: |  | SO 02 – Podzemní parkoviště
Díl objektu: |  | 02.05 – Napájecí a provozní silnoproudé rozvody
Část:
JKSO:
CS: |  | ÚRS
Objednatel: |  | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: |  | 0
Datum: |  | 0
VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 4 - 9 - 21682 r.1
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY", příp. "SPECIFIKACE"
Kod CPV |  | 45223310-2 Výstavba podzemních patkovišť
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | SAZEBNÍK: | Dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | M | MAT | Předb. Cena | Skříň přípojková PS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
2 | M | MAT | Předb. Cena.1 | Rozváděč elektroměrový RE1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
3 | M | MAT | Předb. Cena.2 | Rozváděč elektroměrový RE2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
4 | M | MAT | Předb. Cena.3 | Rozváděč hlavní HR1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
5 | M | MAT | Předb. Cena.4 | Rozváděč skříňový RPO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
6 | M | MAT | Předb. Cena.5 | Skříň rozpojovací jistící | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
7 | M | MAT | Dodávka | Dieselagregát GEP 110kVA 88kW kompl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
8 | M | MAT | Dodávka.1 | Podložka pod dieselagregát GEP 110kVA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
9 | M | MAT | Dodávka.2 | Rozváděč k dieselagregátu GEP RDA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
10 | M | MAT | Závodný | Rozváděč kompenzační 20kVAr RC1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
11 | K | PK | D11 | Doprava strojů a zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
12 | K | PK | D21 | Horizontální přesun strojů a zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 | K | PK | 210190004 | Montáž přípojkové skříně PS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
14 | K | PK | 210190004.1 | Montáž elektroměr rozváděče RE1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
15 | K | PK | 210190004.2 | Montáž elektroměr rozváděče RE2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
16 | K | PK | 210191013 | Montáž zapuštěné skříně rozpojovací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
17 | K | PK | 210190053 | Montáž skříňového rozváděče HR1 | pole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
18 | K | PK | 210190053.1 | Montáž skříňového rozváděče RPO pole 800mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
19 | K | PK | 210190052 | Montáž skříňového rozváděče RPO pole 600mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
20 | K | PK | 210230023 | Montáž dieselagregátu vč rozváděče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
21 | K | PK | 210190051 | Montáž rozváděče RDA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
22 | K | PK | 210190122 | Montáž rozváděče kompenz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
23 | K | PK | 210140432 | Montáž tlačítkového ovládače ve skříní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
24 | K | PK | 210810116 | Kabel 1-CYKY 3x185+95 ul pevne | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
25 | K | PK | 210810115 | Kabel 1-CYKY 3x150+70 ul pevne | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
26 | K | PK | 210100256 | Ukonč kabelu celoplast 4x185 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
27 | K | PK | 210100255 | Ukonč kabelu celoplast 4x150 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
28 | K | PK | 210810051 | Kabel CYKY 4x4 ul pevne | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
29 | K | PK | 210803042 | Vodič tepluvzdorný 2x1,5 ul pevne | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
30 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
31 | K | PK | 210810115 | Kabel 1-CYKY 3x150+70 ul pevne | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
32 | K | PK | 210100255 | Ukonč kabelu celoplast 4x150 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
33 | K | PK | 210803104 | Vodič tepluvzdorný 4x95 ul pevne | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
34 | K | PK | 210100254 | Ukonč kabelu celoplast 4x95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
35 | K | PK | 210810047 | Kabel CYKY 3x4 ul pevne | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
36 | K | PK | 210810053 | Kabel CYKY 4x10 ul pevne | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
37 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
38 | K | PK | 210803104 | Vodič tepluvzdorný 4x95 ul pevne | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
39 | K | PK | 210100254 | Ukonč kabelu celoplast 4x95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
40 | K | PK | 210803042 | Vodič tepluvzdorný 2x1,5 ul pevne | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
41 | K | PK | 210810046 | Kabel CYKY 3x2,5 ul pevne | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
42 | K | PK | 210810046 | Kabel CYKY 3x2,5 ul pevne | m | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
43 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
44 | K | PK | 210803103 | Vodič tepluvzdorný 5x70 ul pevne | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
45 | K | PK | 210100254.1 | Ukonč kabelu celoplast 4x70 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
46 | K | PK | 210803048 | Vodič tepluvzdorný 3x2,5 ul pevne | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
47 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
48 | K | PK | 210810054 | Kabel CYKY 4x16 ul pevne | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
49 | K | PK | 210100252 | Ukonč kabelu celoplast 4x16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
50 | K | PK | 210803042 | Vodič tepluvzdorný 2x1,5 ul pevne | m | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
51 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
52 | K | PK | 210803054 | Vodič tepluvzdorný 4x16 ul pevne | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
53 | K | PK | 210100252 | Ukonč kabelu celoplast 4x16 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
54 | K | PK | 210803053 | Vodič tepluvzdorný 4x2,5 ul pevne | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
55 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
56 | K | PK | 210803047 | Vodič tepluvzdorný 3x1,5 ul pevne | m | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
57 | K | PK | 210100251 | Ukonč kabelu celoplast 4x10 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
58 | K | PK | 210120023 | Spodek pojistkový vč.pojistky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
59 | K | PK | 210810101 | Kabel 1-CYKY 4x35 ul pevne | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
60 | K | PK | 210100253 | Ukonč kabelu celoplast 4x35 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
61 | K | PK | 210010124 | Trubka PE 75mm ul volně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
62 | K | PK | 210020131 | Žlab SKSU kabelový š.200mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
63 | K | PK | 210020132 | Žlab SKSU kabelový š.300mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
64 | K | PK | 210020131.1 | Žlab MKS kabelový š.200mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
65 | K | PK | 210020132.1 | Žlab MKS kabelový š.300mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
66 | K | PK | 210020011 | Montáž závěsu IS8K 60 | ks | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
67 | K | PK | 210020105 | Montáž kabelového výložníku | ks | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
68 | K | PK | 210011003 | Nosná lišta NIEDAX 5820 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
69 | K | PK | 210190088 | Nepředvídané práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
70 | K | PK | 210950101 | Montáž označovacího kabelového štítku | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
71 | K | PK | 210020901 | Ucpávka protipožární včetně materiálu | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
72 | K | PK | 210280002 | Revize, zkoušky a zahájení provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | NM | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
73 | M | MAT | 141020201 | Ovládač tlačítkový ve skříňce TOTAL STOP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
74 | M | MAT | 832511674 | Kabel 1-CYKY 3x185+95 mm2 vč.prořez | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
75 | M | MAT | 832511377 | Kabel 1-CYKY 3x150+70 mm2 vč.prořez | m | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
76 | M | MAT | 820607972 | Kabel CYKY 4Bx4 mm2 vč.prořez | m | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
77 | M | MAT | 820805775 | Kabel PRAFLADUR 2x1,5 mm2 vč.prořez | m | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
78 | M | MAT | 832511377 | Kabel 1-CYKY 3x150+70 mm2 vč.prořez | m | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
79 | M | MAT | 820808376 | Kabel PRAFLADUR 4x95 mm2 vč.prořez | m | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
80 | M | MAT | 820605968 | Kabel CYKY 3Ax4 mm2 vč.prořez | m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
81 | M | MAT | 820608277 | Kabel CYKY 4Bx10 mm2 vč.prořez | m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
82 | M | MAT | 820808376.1 | Kabel PRAFLADUR 4x95 mm2 vč.prořez | m | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
83 | M | MAT | 820805775.1 | Kabel PRAFLADUR 2x1,5 mm2 vč.prořez | m | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
84 | M | MAT | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 vč.prořez | m | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
85 | M | MAT | 820812588 | Kabel PRAFLADUR 5x70 mm2 vč.prořez | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
86 | M | MAT | 820805874 | Kabel PRAFLADUR 3x2,5 mm2 vč.prořez | m | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
87 | M | MAT | 820608376 | Kabel CYKY 4Bx16 mm2 vč.prořez | m | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
88 | M | MAT | 820805775.2 | Kabel PRAFLADUR 2x1,5 mm2 vč.prořez | m | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
89 | M | MAT | 820808373 | Kabel PRAFLADUR 4x16 mm2 vč.prořez | m | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
90 | M | MAT | 820807878 | Kabel PRAFLADUR 4x2,5 mm2 vč.prořez | m | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
91 | M | MAT | 820805776 | Kabel PRAFLADUR 3x1,5 mm2 vč.prořez | m | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
92 | M | MAT | 120003101 | Pojistkový spodek do pilíře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
93 | M | MAT | 120041107 | Pojistková vložka PHN00 80A gG | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
94 | M | MAT | 832506584 | Kabel 1-CYKY 4Bx35 mm2 vč.prořez | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
95 | M | MAT | 10311707 | Chránička plastová DVK75 vč.prořez | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
96 | M | MAT | 26705505 | Žlab kabelový SKSU 500mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
97 | M | MAT | 26746108 | Víko žlabu kabel DRL 500mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
98 | M | MAT | 26705506 | Žlab kabelový MKS 500mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
99 | M | MAT | 26746109 | Víko žlabu kabel DRLU 500mm | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
100 | M | MAT | 26737101 | Závěs žlabu kabel IS8K 600mm | ks | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
101 | M | MAT | 26735202 | Závěsná tyč závitová | ks | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
102 | M | MAT | 24065708 | Výložník závěsný AS 55/56 | ks | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
103 | M | MAT | 10501605 | Lišta nosná NIEDAX 5820 vč.prořez | m | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
104 | M | MAT | 33122104 | Páska stahovací SPK 10m vč.prořez | ks | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
105 | M | MAT | 91000605 | Štítek PVC k označení kabelů | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
106 | M | MAT | 14300305 | Příchytka SONAP 14-28 | ks | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
107 | K | PK | PM11 | Podružný materiál - z nosného materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
108 | K | PK | 460560163 | Zásyp chráničky kabelové DVK75 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
109 | K | PK | 460510182 | Plynotěsné a vodotěsné utěsnění prostupu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | P | Přirážky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
110 | K | PK | P11 | PPV + PPP (z Nosného materiálu a 21-M) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0