## TL
zhotovitel
POLOŽKOVÝ SOUPIS
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Financováno z programu revitalizace MS-kraje
Objednatel | : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1
Stavba | : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
SO | : 01 - Přeložky a nové vedení sítí
Díl objektu | : 01. 08 - Slaboproudé rozvody
Část | : 01.08.03 - PŘELOŽKA NADZEMNÍCH SÍTÍ
Stupeň | : DPS - dokumentace pro provádění stavby
Rev.1 Změna sazby DPH
Zpracoval : |  | Datum :
Kontroloval : |  | Počet stran : | 6
Schválil : |  | Revize : | 0
18.

## Krycí list
KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU
| Název stavby |  |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | HPhu2
| Název objektu |  |  | SO 01 – Přeložky a nové vedení | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 4
| Díl objektu |  |  | 01.08 - Slaboproudé rozvody
| Název části |  |  | 01.08.03 – Přeložka nadzemních sítí | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
| Kod CPV |  |  | 45231600-1 Stavební práce pro kladení telekomunik. vedení | [8 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ČR - Ministerstvo financí
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | %
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | %
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: | SO 01 – Přeložky a nové vedení
Díl objektu: | 01.08 - Slaboproudé rozvody
Část: | 01.08.03 – Přeložka nadzemních sítí
JKSO:
Objednatel: | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 0
Kod CPV | 45231600-1 Stavební práce pro kladení telekomunik. vedení
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1 | BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS | 0 | 0 | 0
D2 | KABELY | 0 | 0 | 0
D3 | KABELOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | 0 | 0 | 0
D4 | DEMONTÁŽE | 0 | 0 | 0
D5 | KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM | 0 | 0 | 0
D6 | VÝKOPY | 0 | 0 | 0
D7 | POMOCNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE | 0 | 0 | 0
D8 | MONTÁŽNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Soupis s VV
POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: |  | SO 01 – Přeložky a nové vedení
Díl objektu: |  | 01.08 - Slaboproudé rozvody
Část: |  | 01.08.03 – Přeložka nadzemních sítí
JKSO:
CS: |  | ÚRS
Objednatel: |  | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: |  | 0
Datum: |  | 0
VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 4 - 9 - 21712 r.1
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY", příp. "SPECIFIKACE"
Kod CPV |  | 45231600-1 Stavební práce pro kladení telekomunik. vedení
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | M | MAT | R83001 | Přijímací bezdrátový hlásič s digitálním ovládáním pro venkovní prostor kompletní sestava včetně baterií s automatickým dobíjením, přijímací antény, úchytů na stožár VO, propojovacích kabelů, připojení na napájecí rozvod VO, zcela kompatibilní se stávajíc | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
2 | M | MAT | R83002 | Tlakový nízkoimpedanční reproduktor včetně úchytů na stožár VO, propojovacích kabelů, | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
3 | M | MAT | R83003 | Drobný instalační materiál (izolační páska, vázací pásky, tmely, svorníky, úchyty apod.) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
4 | K | PK | R83004 | Přijímací bezdrátový hlásič s digitálním ovládáním pro venkovní prostor kompletní sestava včetně baterií s automatickým dobíjením, přijímací antény, úchytů na stožár VO, propojovacích kabelů, připojení na napájecí rozvod VO, zcela kompatibilní se stávajíc | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
5 | K | PK | R83005 | Tlakový nízkoimpedanční reproduktor včetně úchytů na stožár VO, propojovacích kabelů, | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
6 | K | PK | R83006 | Propojení jednotlivých komponentů, oživení, odzkoušení, nastavení, začlenění do systému, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D2 | KABELY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | M | MAT | R83007 | Kabel pro rozvod 100V rozhlasu, venkovní do země, odolný UV záření 2x2,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
8 | M | MAT | R83008 | Kabel pro LED panely, venkovní do země, odolný UV záření 3x2,5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
9 | K | PK | R83009 | Pokládka silového kabelu do 3x2.5 do lišty, žlabu, chráničky | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
10 | K | PK | R83010 | Upevnění smotku kabelu na sloupu VO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
11 | K | PK | R83011 | Zapojení kabelu max. 4-žílového | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D3 | KABELOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | M | MAT | R83012 | Ocelové lano O 8 mm, pozinkované dráty, jmenovitá únosnost lana 33kN včetně úchytek pro kabely, natažení lana mezi konzoly, výška cca 10m, rozpon 50m a upevnění kabelů na lano | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
13 | M | MAT | R83013 | Kotevní objímky na sloup s okem pro provlečení / upevnění nosného prvku, kompletní sada včetně podkladního měkkého materiálu na sloup pod objímky, instalace na sloup ve výšce cca 10m | sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
14 | K | PK | R83014 | Ocelové lano O 8 mm, pozinkované dráty, jmenovitá únosnost lana 33kN včetně úchytek pro kabely, natažení lana mezi konzoly, výška cca 10m, rozpon 50m a upevnění kabelů na lano | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
15 | K | PK | R83015 | Kotevní objímky na sloup s okem pro provlečení / upevnění nosného prvku, kompletní sada včetně podkladního měkkého materiálu na sloup pod objímky, instalace na sloup ve výšce cca 10m | sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D4 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | K | PK | R83016 | Demontáž metalických kabelů rozvodu 100V rozhlasu ze sloupů VO a střechy, stěny MěÚ až k místu připojení vedení včetně úchytů, závěsů a ostatních komponent trasy | m | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
17 | K | PK | R83017 | Demontáž optického kabelu ze sloupů VO, střechy MěÚ a stěny Knihovny včetně závěsů | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
18 | K | PK | R83018 | Oprava fasády stěny knihovny | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
19 | K | PK | R83019 | Demontáž a odpojení stávajících reproduktorových skříní ze sloupů VO | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
20 | K | PK | R83020 | Odpojení a znovu připojení kabelu na stávající reproduktor na sloupu VO | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D5 | KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
21 | M | MAT | R83021 | Krabice odbočovací venkovní pro odbočení ke stávajícím reproduktorům, montáž na sloup VO ve výšce cca 10m včetně montážního materiálu, průchodek, svorkovnic a připojení kabelů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
22 | M | MAT | R83022 | Pevná trubka O32 PVC stabilizovaná proti UV záření, teplota -25 +60, pevnost 750 N/5 cm, montáž na sloup VO včetně upevňovacího materiálu | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
23 | M | MAT | R83023 | 40X40 Elektroinstalační lišta bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace lišty na zeď | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
24 | M | MAT | R83024 | O 63 mm Chránička ohebná pro uložení do země pro kabely včetně spojek a utěsnění, položení chráničky do výkopu včetně vodotěsného spojování a průrazu do podzemního parkoviště | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
25 | M | MAT | R83025 | Betonový žlab s poklopem pro 2 chráničky O63 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
26 | K | PK | R83026 | Krabice odbočovací venkovní pro odbočení ke stávajícím reproduktorům, montáž na sloup VO ve výšce cca 10m včetně montážního materiálu, průchodek, svorkovnic a připojení kabelů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
27 | K | PK | R83027 | Pevná trubka O32 PVC stabilizovaná proti UV záření, teplota -25 +60, pevnost 750 N/5 cm, montáž na sloup VO včetně upevňovacího materiálu | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
28 | K | PK | R83028 | 40X40 Elektroinstalační lišta bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace lišty na zeď | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
29 | K | PK | R83029 | O 63 mm Chránička ohebná pro uložení do země pro kabely včetně spojek a utěsnění, položení chráničky do výkopu včetně vodotěsného spojování a průrazu do podzemního parkoviště | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
30 | K | PK | R83030 | Betonový žlab s poklopem pro 2 chráničky O63 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D6 | VÝKOPY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
31 | K | PK | R83031 | výkop kabelové rýhy 400x800 mm včetně pískového lože 100 mm, opískování chrániček po položení, položení výstražné fólie a záhozu s postupným hutněním zeminy, úprava terénu a odvoz zbylé zeminy | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
32 | K | PK | R83032 | výkop kabelové rýhy 500x850 mm včetně betonového lože 100 mm, položení výstražné fólie a záhozu s postupným hutněním zeminy, úprava terénu a odvoz zbylé zeminy | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D7 | POMOCNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
33 | M | MAT | R83033 | Utěsnění prostupů proti vlhkosti, obnovení protipožárních přepážek | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
34 | M | MAT | R83034 | Kabelové štítky pro označení kabelů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
35 | M | MAT | R83035 | Výstražná fólie pro slaboproudé trasy | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
36 | M | MAT | R83036 | Drobný instalační materiál (izolační páska, vázací pásky, tmely, svorníky, apod.) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
37 | M | MAT | R83037 | Podružný materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
38 | K | PK | R83038 | Utěsnění prostupů proti vlhkosti, obnovení protipožárních přepážek | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
39 | K | PK | R83039 | Kabelové štítky pro označení kabelů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
40 | K | PK | R83040 | Zednické a ostatní pomocné práce (dosekání, uvolnění trasy, obnovení povrchu atd. ) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
41 | K | PK | R83041 | Vysokozdvižná plošina pro provádění prací ve výšce 5 až 10m | sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
42 | K | PK | R83042 | Odvoz do 10km a ekologická likvidace demontoveného neupotřebeného materiálu, obalů, odpadu a suti po montáž | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
43 | K | PK | R83043 | Výchozí revize | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D8 | MONTÁŽNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
44 | K | PK | R83044 | Mimostaveništní doprava | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
45 | K | PK | R83045 | PPV a PPP na mont práce | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
46 | K | PK | R83046 | Horizontální přesun | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
47 | K | PK | R83047 | GZS na stavební objekty | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0