## TL
zhotovitel
POLOŽKOVÝ SOUPIS
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Financováno z programu revitalizace MS-kraje
Objednatel | : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1
Stavba | : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
SO | : 02 - Podzemní parkoviště
Díl objektu | : 02. 01 - Podzemní parkovištěí
Část | : VZDUCHOTECHNIKA a VYTÁPĚNÍ
Stupeň | : DPS - dokumentace pro provádění stavby
Rev.1 Změna sazby DPH
Zpracoval : |  | Datum :
Kontroloval : |  | Počet stran : | 7
Schválil : |  | Revize : | 0
25.

## Krycí list
KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU
| Název stavby |  |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ | [9 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 7-7-35265 | 7-7-35265 |  |  |  | 7-7-35265
| Název objektu |  |  | SO 02 - Podzemní parkoviště | [9 empty] | EČO
Kód objektu
| Díl objektu |  |  | 02. 01 - Podzemní parkoviště
| Název části |  |  | VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ | [9 empty] | Místo | Orlová - Lutyně
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
| Kod CPV |  |  | 45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť | [9 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ČR - Ministerstvo financí
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 |  | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž | 0 |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | %
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | %
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [6 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | 0 | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  | 0 |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [10 empty] | D |  | Celkové náklady
[11 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [10 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[11 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [10 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: | SO 02 - Podzemní parkoviště
Díl objektu: | 02. 01 - Podzemní parkoviště
Část: | VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ
JKSO:
Objednatel: | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 0
Kod CPV | 45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1 | Vzduchotechnika - zař.č.1 | 0 | 0 | 0
D2 | Vzduchotechnika - zař.č.2 | 0 | 0 | 0
D3 | Vzduchotechnika - zař.č.3 | 0 | 0 | 0
D4 | Vzduchotechnika - zař.č.4 | 0 | 0 | 0
D5 | Vytápění - zař.č.UT1 | 0 | 0 | 0
D6 | Nátěry VZT potrubí | 0 | 0 | 0
D7 | Izolace tepelné VZT potrubí | 0 | 0 | 0
D8 | Protipožární izolace VZT potrubí | 0 | 0 | 0
D9 | Protihluková izolace VZT potrubí | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Soupis s VV
POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: |  | SO 02 - Podzemní parkoviště
Díl objektu: |  | 02. 01 - Podzemní parkoviště
Část: |  | VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ
JKSO:
CS: |  | ÚRS
Objednatel: |  | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: |  | 0
Datum: |  | 0
VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 1 - 9 - 40212 r.1
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY", příp. "SPECIFIKACE"
Kod CPV |  | 45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | Vzduchotechnika - zař.č.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | K | PK | R1 | Kompletní montáž VZT jednotky (strojní části) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
2 | M | MAT | R2 | Vzduchotechnická jednotka - odvodní (ventilátorová komora+příslušenství) v nevýbušném provedení (zóna uvnitř jednotky : 1 (II 2G Ex IIB T4) včetně certifikace pro ZONU1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
3 | K | PK | R3 | Montáž žaluzie protidešťové | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
4 | M | MAT | R4 | Protidešťová žaluzie 2000x500 pro odvod vzduchu (s rámečkem do potrubí, odstín bude určen dle požadavku architekta) - umístění na střeše polyfunkčního domu A | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
5 | K | PK | R5 | Montáž tlumičů hluku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
6 | M | MAT | R6 | Tlumič hluku buňkový 2000x1000 dl.1500 vč.opláštění - trouba 2000x1000/1500, tlumič je sestaven z 16 buněk G 250x500/1000 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
7 | K | PK | R7 | Montáž klapek regulačních čtyřhranných | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
8 | M | MAT | R8 | Klapka regulační 500x500, ruční ovládání | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
9 | M | MAT | R9 | Klapka regulační 500x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
10 | M | MAT | R10 | Klapka regulační 630x250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
11 | M | MAT | R11 | Klapka regulační 500x200, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
12 | M | MAT | R12 | Klapka regulační 400x400, ruční ovládání | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
13 | K | PK | R13 | Montáž mřížek čtyřhranných na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
14 | M | MAT | R14 | Krycí mřížka na potrubí 400x200 včetně rámu do potrubí | kpl | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
15 | M | MAT | R15 | Krycí mřížka na potrubí 600x300 včetně rámu do potrubí | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
16 | M | MAT | R16 | Krycí mřížka na potrubí 400x400 včetně rámu do potrubí | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
17 | K | PK | R17 | Montáž potrubí čtyřhranného - souhrn | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
18 | M | MAT | R18 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500mm/0% tvar. | bm | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
19 | M | MAT | R19 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500mm/100% tvar. | bm | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
20 | M | MAT | R20 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/0% tvar. | bm | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
21 | M | MAT | R21 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/100% tvar. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
22 | M | MAT | R22 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2630mm/0% tvar. | bm | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
23 | M | MAT | R23 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2630mm/100% tvar. | bm | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
24 | M | MAT | R24 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3500mm/0% tvar. | bm | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
25 | M | MAT | R25 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3500mm/100% tvar. | bm | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
26 | M | MAT | R26 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000mm/0% tvar. | bm | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
27 | M | MAT | R27 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000mm/100% tvar. | bm | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
28 | M | MAT | R28 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 4460mm/0% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
29 | M | MAT | R29 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 4460mm/100% tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
30 | M | MAT | R30 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 5600mm/0% tvar. | bm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
31 | M | MAT | R31 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 5600mm/100% tvar. | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
32 | M | MAT | R32 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 6800mm/0% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
33 | M | MAT | R33 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 6800mm/100% tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
34 | M | MAT | R34 | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
35 | M | MAT | R35 | Těsnící, spoj.materiál | kg | 37.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
| D |  | D2 | Vzduchotechnika - zař.č.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
36 | K | PK | R36 | Kompletní montáž VZT jednotky (strojní části) - (t.j.montáž kabeláže, montáž a zapojení elektromotorů a přístrojů, dokumentace skutečného provedení, příprava zařízení k vyzkoušení, výchozí revize elektroinstalace,oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
37 | M | MAT | R37 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
38 | K | PK | R38 | Montáž žaluzie protidešťové | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
39 | M | MAT | R39 | Protidešťová žaluzie na kruhové potrubí d=160 (povrchová úprava dle požadavku architekta objektu A) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
40 | K | PK | R40 | Montáž žaluzie protidešťové | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
41 | M | MAT | R41 | Pevná kruhová žaluzie d=160 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
42 | K | PK | R42 | Montáž žaluzie protidešťové | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
43 | M | MAT | R43 | Tlumič hluku do kruhového potrubí d=160 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
44 | K | PK | R44 | Montáž talířových ventilů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
45 | M | MAT | R45 | Talířový ventil kovový přívodní d=160 vč.rámečku | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
46 | M | MAT | R46 | Talířový ventil kovový odvodní d=125 vč.rámečku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
47 | K | PK | R47 | Montáž stěnových mřížek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
48 | M | MAT | R48 | Stěnová mřížka 300x150, rozestup lamel 20mm, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
49 | K | PK | R49 | Montáž ohebných hadic | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
50 | M | MAT | R50 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=160, tl.izol.25mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
51 | M | MAT | R51 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=125, tl.izol.25mm | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
52 | K | PK | R52 | Montáž (potrubí) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
53 | M | MAT | R53 | Potrubí kruhové do průměru 140mm/0% tvar. | bm | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
54 | M | MAT | R54 | Potrubí kruhové do průměru 140mm/100% tvar. | bm | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
55 | M | MAT | R55 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
56 | M | MAT | R56 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
57 | M | MAT | R57 | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
58 | M | MAT | R58 | Těsnící, spoj.materiál | kg | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
| D |  | D3 | Vzduchotechnika - zař.č.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
59 | K | PK | R59 | Montáž mřížky jako požárního uzávěru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
60 | M | MAT | R60 | Větrací mřížka typu EI jako požární uzávěr 200x200 + 2ks stěnové mřížky 200x200 | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
61 | K | PK | R61 | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
62 | M | MAT | R62 | Ventilátor radiální potrubní (do kruhového potrubí) včetně regulátoru otáček, relé tepelné ochrany, termostatu, ochranné mříky a rychloupínací spony | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
63 | K | PK | R63 | Montáž mřížky jako požárního uzávěru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
64 | M | MAT | R64 | Větrací mřížka typu EI jako požární uzávěr 200x200 + 2ks stěnové mřížky 200x200 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
65 | K | PK | R65 | Montáž pož. ucpávek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
66 | M | MAT | R66 | Požární ucpávka potrubí d=125 přes stěnu tl.300mm s požární odolností 60 min (z čedičové vlny o měrné hmotnosti 100kg/m3) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
67 | K | PK | R67 | Montáž (potrubí) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
68 | M | MAT | R68 | Potrubí kruhové do průměru 140mm/0% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
69 | M | MAT | R69 | Potrubí kruhové do průměru 140mm/100% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
70 | K | PK | R70 | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
71 | M | MAT | R71 | Ventilátor radiální potrubní (do kruhového potrubí) včetně regulátoru otáček, relé tepelné ochrany, termostatu, ochranné mříky a rychloupínací spony | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
72 | K | PK | R72 | Montáž mřížky jako požárního uzávěru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
73 | M | MAT | R73 | Větrací mřížka typu EI jako požární uzávěr 200x200 + 2ks stěnové mřížky 200x200 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
74 | K | PK | R74 | Montáž pož. ucpávek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
75 | M | MAT | R75 | Požární ucpávka potrubí d=125 přes stěnu tl.300mm s požární odolností 60 min (z čedičové vlny o měrné hmotnosti 100kg/m3) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
76 | K | PK | R76 | Montáž (potrubí) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
77 | M | MAT | R77 | Potrubí kruhové do průměru 140mm/0% tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
78 | M | MAT | R78 | Potrubí kruhové do průměru 140mm/100% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
79 | K | PK | R79 | Montáž žaluií protihlukových | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
80 | M | MAT | R80 | Protihluková žaluzie 2250x800/400 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
81 | K | PK | R81 | Montáž potrubí čtyřhranného - souhrn | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
82 | M | MAT | R82 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3500mm/0% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
83 | M | MAT | R83 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3500mm/100% tvar. | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
84 | M | MAT | R84 | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
85 | M | MAT | R85 | Těsnící, spoj.materiál | kg | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
| D |  | D4 | Vzduchotechnika - zař.č.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
86 | K | PK | R86 | Kompletní montáž ventilátoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
87 | M | MAT | R87 | Axiální stěnový ventilátor s oběžným kolem pro opačný směr proudění. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
88 | K | PK | R88 | Montáž smímače rozdílu tlaků | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
89 | M | MAT | R89 | Snímač rozdílu tlaků (podle Metodického postupu pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání vydaného MV GŘ HZS ČR z 15.5.2010) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
90 | K | PK | R90 | Montáž mřížky čtyřhranné na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
91 | M | MAT | R91 | Krycí mřížka na stěnu 280x280 (výplň drátěné síto) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
92 | M | MAT | R92 | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
93 | M | MAT | R93 | Těsnící, spoj.materiál | kg | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
| D |  | D5 | Vytápění - zař.č.UT1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
94 | K | PK | R94 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
95 | M | MAT | R95 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =1500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
96 | K | PK | R96 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
97 | M | MAT | R97 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =1000 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
98 | K | PK | R98 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
99 | M | MAT | R99 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
100 | K | PK | R100 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
101 | M | MAT | R101 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
102 | K | PK | R102 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
103 | M | MAT | R103 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
104 | K | PK | R104 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
105 | M | MAT | R105 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
106 | K | PK | R106 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
107 | M | MAT | R107 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
108 | K | PK | R108 | Kompletní montáž přímotopného konvektoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
109 | M | MAT | R109 | Elektrický přímotopný konvektor o výkonu Q =500 W, včetně integrovaného termostatu s pilotním vodičem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
| D |  | D6 | Nátěry VZT potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
110 | K | PK | R110 | Nátěry pomocných konstrukcí pro VZT do normálního prostředí standardními barvami | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D7 | Izolace tepelné VZT potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
111 | K | PK | R111 | Tepelná izolace VZT potrubí | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D8 | Protipožární izolace VZT potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
112 | K | PK | R112 | Protipožární izolace čtyřhranného VZT potrubí do rozměru 1250x1000mm s požární odolností EI 30 a EI 45 minut | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D9 | Protihluková izolace VZT potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
113 | K | PK | R113 | Protihluková izolace čtyřhranného VZT potrubí | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0