## TL
zhotovitel
POLOŽKOVÝ SOUPIS
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Financováno z programu revitalizace MS-kraje
Objednatel | : Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1
Stavba | : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
SO | : 02 - Podzemní parkoviště
Díl objektu | : 02. 06 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
Stupeň | : DPS - dokumentace pro provádění stavby
Rev.1 Změna sazby DPH
Zpracoval : |  | Datum :
Kontroloval : |  | Počet stran : | 13
Schválil : |  | Revize : | 0
30.

## Krycí list
KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU
| Název stavby |  |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | HPhu2
| Název objektu |  |  | SO 02 – Podzemní parkoviště | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 2 - SO 01
| Díl objektu |  |  | 02.06 – Slaboproudé rozvody
| Název části | [11 empty] | Místo | Orlová - Lutyně
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
| Kod CPV |  |  | 45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť | [8 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ČR - Ministerstvo financí
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | %
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | %
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: | SO 02 – Podzemní parkoviště
Díl objektu: | 02.06 – Slaboproudé rozvody
Část:
JKSO:
Objednatel: | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 0
Kod CPV | 45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1 | METALICKÝ ROZVADĚČ | 0 | 0 | 0
D2 | DVEŘNÍ KOMUNIKÁTORY | 0 | 0 | 0
D3 | PARKOVACÍ A TARIFIKAČNÍ SYSTÉM | 0 | 0 | 0
D4 | KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV | 0 | 0 | 0
D5 | Měření výskytu plynů | 0 | 0 | 0
D6 | Semafor, informační tabule a zvonek | 0 | 0 | 0
D7 | Měření teploty | 0 | 0 | 0
D8 | KABELY | 0 | 0 | 0
D9 | ZAPOJENÍ KABELŮ | 0 | 0 | 0
D10 | KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM | 0 | 0 | 0
D11 | POMOCNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE | 0 | 0 | 0
D12 | MONTÁŽNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Soupis s VV
POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ
Objekt: |  | SO 02 – Podzemní parkoviště
Díl objektu: |  | 02.06 – Slaboproudé rozvody
Část:
JKSO:
CS: |  | ÚRS
Objednatel: |  | ČR - Ministerstvo financí
Zhotovitel: |  | 0
Datum: |  | 0
VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 4 - 9 - 21713 r.1
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY", příp. "SPECIFIKACE"
Kod CPV |  | 45223310-2 Výstavba podzemních parkovišť
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | METALICKÝ ROZVADĚČ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | M | MAT | R26001 | Rozváděč plechový 37U/(š x h x v 800 x 800 x 1750) kompletně vyzbrojený včetně podstavce, přední dveře prosklené, bočnice a zadní kryt odnimatelné s plechu, přívody zhora kartáčovým průchodem, nasávací otvor s filtrem, vedení kabelů ve žlabech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
2 | M | MAT | R26002 | Ventilační jednotka 2U, 4x vent. s termostatem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
3 | M | MAT | R26003 | 19" Rozvodný panel 8x 230V, 3m kabel, 2U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
4 | M | MAT | R26004 | Police ocelová pro montáž do 19" racku, 1U, 350mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
5 | M | MAT | R26005 | DIN lišta pro montáž ústředny detekce plynů, I/O moduly parkovacího systému | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
6 | M | MAT | R26006 | Zásuvka dvojitá napájecí 230V/16A s přepěťovou ochranou včetně krabice pro montáž do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
7 | M | MAT | R26007 | Montážní sada | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
8 | M | MAT | R26008 | UPS do racku 19", 2U, 3000VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
9 | M | MAT | R26009 | Jednolinkový stolní telefon pro klasickou analogovou telefonní linku, 10 tlačítek jednodotykové rychlé volby, 20 programovatelných čísel dvojdotykové rychlé volby, LED indikaci vyzvánění, regulaci hlasitosti sluchátka včetně připojovacího kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
10 | K | PK | R26010 | Rozváděč plechový 37U/(š x h x v 800 x 800 x 1750) kompletně vyzbrojený včetně podstavce, přední dveře prosklené, bočnice a zadní kryt odnimatelné s plechu, přívody zhora kartáčovým průchodem, nasávací otvor s filtrem, vedení kabelů ve žlabech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
11 | K | PK | R26011 | Ventilační jednotka 2U, 4x vent. s termostatem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
12 | K | PK | R26012 | 19" Rozvodný panel 8x 230V, 3m kabel, 2U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
13 | K | PK | R26013 | Police ocelová pro montáž do 19" racku, 1U, 350mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
14 | K | PK | R26014 | DIN lišta pro montáž ústředny detekce plynů, I/O moduly parkovacího systému | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
15 | K | PK | R26015 | Zásuvka dvojitá napájecí 230V/16A s přepěťovou ochranou včetně krabice pro montáž do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
16 | K | PK | R26016 | UPS do racku 19", 2U, 3000VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
17 | K | PK | R26017 | Jednolinkový stolní telefon pro klasickou analogovou telefonní linku, 10 tlačítek jednodotykové rychlé volby, 20 programovatelných čísel dvojdotykové rychlé volby, LED indikaci vyzvánění, regulaci hlasitosti sluchátka včetně připojovacího kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D2 | DVEŘNÍ KOMUNIKÁTORY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 | M | MAT | R26018 | Dveřní komunikátor, kompletní sestava s 1 tlačítkem, tlačítkový panel v antivandal provedení, hlasová jednotka do tlačítkového panelu, instalace do zdi | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
19 | M | MAT | R26019 | Domovní telefon pro obsluhu, montáž na stěnu s 1 tlačítkem pro otevírání dveří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
20 | M | MAT | R26020 | Napájecí zdroj 230V / 28VA, generátor s 2 tóny vyzvánění, do rozvaděče na DIN lištu, Zdroj pro systémy domovních telefonů s vestavěným relé pro interkomovou funkci nebo přepínání 2 tlačítkových panelů, rozlišení vyzvánění. Primár: ~230 V - 50/60 Hz, 28 VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
21 | M | MAT | R26021 | Relé pro přepínání až 4 tlačítkových panelů systému domácího telefonu, montáž do rozvaděče na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
22 | M | MAT | R26022 | Elektrický zámek s momentovým kolíkem, napájení ~/=8-12V, stavitelná západka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
23 | M | MAT | R26023 | Generátor vyzváněcího tónu, do rozvaděče na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
24 | M | MAT | R26024 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro instalaci přepěťových ochran na linku k dveřnímu komunikátoru, napájení el. zámku a čtečku, instalace na stěnu, dvířka otevíratelná nástrojem, krytí IP44, s průchodkami, držákem přepěťových ochran, svorkami | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
25 | M | MAT | R26025 | Přepěťová ochrana pro telefonní vedení k dveřnímu komunikátoru | sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
26 | M | MAT | R26026 | Montážní sada | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
27 | K | PK | R26027 | Dveřní komunikátor, kompletní sestava s 1 tlačítkem, tlačítkový panel v antivandal provedení, hlasová jednotka do tlačítkového panelu, instalace do zdi | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
28 | K | PK | R26028 | Domovní telefon pro obsluhu, montáž na stěnu s 1 tlačítkem pro otevírání dveří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
29 | K | PK | R26029 | Napájecí zdroj 230V / 28VA, generátor s 2 tóny vyzvánění, do rozvaděče na DIN lištu, Zdroj pro systémy domovních telefonů s vestavěným relé pro interkomovou funkci nebo přepínání 2 tlačítkových panelů, rozlišení vyzvánění. Primár: ~230 V - 50/60 Hz, 28 VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
30 | K | PK | R26030 | Relé pro přepínání až 4 tlačítkových panelů systému domácího telefonu, montáž do rozvaděče na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
31 | K | PK | R26031 | Elektrický zámek s momentovým kolíkem, napájení ~/=8-12V, stavitelná západka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
32 | K | PK | R26032 | Generátor vyzváněcího tónu, do rozvaděče na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
33 | K | PK | R26033 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro instalaci přepěťových ochran na linku k dveřnímu komunikátoru, napájení el. zámku a čtečku, instalace na stěnu, dvířka otevíratelná nástrojem, krytí IP44, s průchodkami, držákem přepěťových ochran, svorkami | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
34 | K | PK | R26034 | Přepěťová ochrana pro telefonní vedení k dveřnímu komunikátoru | sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
35 | K | PK | R26035 | Propojení komponentů systému, oživení, odzkoušení, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D3 | PARKOVACÍ A TARIFIKAČNÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
36 | M | MAT | R26036 | Vjezdový stojan se čtečkou bezkontaktních karet s rozhraním EM4102, Mifare, vydavač lístků, komunikace po LON, LCD panel 2 x 20 znaků, pracovní teplota -30 až +30°C, zásobník na 2500 lístků, napájení 230 V / 150VA, Detektor přítomnosti vozidla pro indukčn | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
37 | M | MAT | R26037 | Výjezdový stojan se čtečkou bezkontaktních karet s rozhraním EM4102, Mifare a lístků s čarovým kódem, komunikace po LON, LCD panel 2 x 20 znaků, pracovní teplota -30 až +30°C, napájení 230 V / 150VA, Detektor přítomnosti vozidla pro indukční smyčku, včetn | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
38 | M | MAT | R26038 | Platební automat, příjem bankovek i mincí, výdej jen mincí, grafický LCD displej 320 x 240 mm, pracovní teplota -30 až +30°C, napájení 230 V / 100VA, včetně , tabulky s podrobným návodem k obsluze | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
39 | M | MAT | R26039 | Řídící jednotka systému s komunikací LONWorks včetně I/O portů, releových výstupů a centrálního zdroje pro řídící jednotku, moduly, el. zámky, čtečky. Naprogramování, odzkoušení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
40 | M | MAT | R26040 | Hydraulická závora pravá, délka ráhna 2,5m, doba otevření 2s, napájení 230 V / 220VA, pracovní teplota -20 až +55°C, obdélníkový průřez ráhna | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
41 | M | MAT | R26041 | Detektor přítomnosti vozidla pro indukční smyčku, umístění do nohy závory včetně napájecího zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
42 | M | MAT | R26042 | Indukční smyčka 1x2m, kompletní montáž do vozovky a připojení včetně koordinace se stavební firmou realizující betonovou komunikaci. (vzdálenost výztuže od smyčky >10cm) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
43 | M | MAT | R26043 | PC komplet, minitower, W7 professional, monitor 19" LCD, klávesnice, myš, síťová karta 10/100 Mbps, min. 8x port USB | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
44 | M | MAT | R26044 | Cenový displej, 4 místa, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
45 | M | MAT | R26045 | Scaner čarového kódu k PC, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
46 | M | MAT | R26046 | Vnitřní čtečka bezkontaktních karet k PC, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
47 | M | MAT | R26047 | Tiskárna pokladních lístků s čarovým kódem, termopapír, rychlá, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
48 | M | MAT | R26048 | Pokladní zásuvka ovládaná z PC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
49 | M | MAT | R26049 | Montážní sada včetně propojovacích kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
50 | M | MAT | R26050 | Kombinovaná čtečka bezkontaktních karet a lístků s čarovým kódem, vnitřní/venkovní montáž, antivandal provedení, instalace do zdi, napájení 12V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
51 | M | MAT | R26051 | Bezkontaktní karta - nenaprogramovaná, Pracovní teplota -30 až 65 °C | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
52 | M | MAT | R26052 | Přepěťová ochrana pro datové připojení čtečky, instalace do krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
53 | M | MAT | R26053 | Přepěťová ochrana pro napájeníí čtečky, instalace do krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
54 | M | MAT | R26054 | Přepěťová ochrana pro napájení el. Zámku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
55 | M | MAT | R26055 | Elektrický zámek 12V DC | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
56 | M | MAT | R26056 | Elektrický zámek inverzní 12V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
57 | K | PK | R26057 | Vjezdový stojan se čtečkou bezkontaktních karet s rozhraním EM4102, Mifare, vydavač lístků, komunikace po LON, LCD panel 2 x 20 znaků, pracovní teplota -30 až +30°C, zásobník na 2500 lístků, napájení 230 V / 150VA, Detektor přítomnosti vozidla pro indukčn | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
58 | K | PK | R26058 | Výjezdový stojan se čtečkou bezkontaktních karet s rozhraním EM4102, Mifare a lístků s čarovým kódem, komunikace po LON, LCD panel 2 x 20 znaků, pracovní teplota -30 až +30°C, napájení 230 V / 150VA, Detektor přítomnosti vozidla pro indukční smyčku, včetn | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
59 | K | PK | R26059 | Platební automat, příjem bankovek i mincí, výdej jen mincí, grafický LCD displej 320 x 240 mm, pracovní teplota -30 až +30°C, napájení 230 V / 100VA, včetně , tabulky s podrobným návodem k obsluze | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
60 | K | PK | R26060 | Řídící jednotka systému s komunikací LONWorks včetně I/O portů, releových výstupů a centrálního zdroje pro řídící jednotku, moduly, el. zámky, čtečky. Naprogramování, odzkoušení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
61 | K | PK | R26061 | Hydraulická závora pravá, délka ráhna 2,5m, doba otevření 2s, napájení 230 V / 220VA, pracovní teplota -20 až +55°C, obdélníkový průřez ráhna | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
62 | K | PK | R26062 | Detektor přítomnosti vozidla pro indukční smyčku, umístění do nohy závory včetně napájecího zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
63 | K | PK | R26063 | Indukční smyčka 1x2m, kompletní montáž do vozovky a připojení včetně koordinace se stavební firmou realizující betonovou komunikaci. (vzdálenost výztuže od smyčky >10cm) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
64 | K | PK | R26064 | PC komplet, minitower, W7 professional, monitor 19" LCD, klávesnice, myš, síťová karta 10/100 Mbps, min. 8x port USB | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
65 | K | PK | R26065 | Cenový displej, 4 místa, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
66 | K | PK | R26066 | Scaner čarového kódu k PC, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
67 | K | PK | R26067 | Vnitřní čtečka bezkontaktních karet k PC, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
68 | K | PK | R26068 | Tiskárna pokladních lístků s čarovým kódem, termopapír, rychlá, instalace na stůl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
69 | K | PK | R26069 | Pokladní zásuvka ovládaná z PC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
70 | K | PK | R26070 | Řídící software pro parkovací systém | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
71 | K | PK | R26071 | Kombinovaná čtečka bezkontaktních karet a lístků s čarovým kódem, vnitřní/venkovní montáž, antivandal provedení, instalace do zdi, napájení 12V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
72 | K | PK | R26072 | Přepěťová ochrana pro datové připojení čtečky, instalace do krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
73 | K | PK | R26073 | Přepěťová ochrana pro napájeníí čtečky, instalace do krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
74 | K | PK | R26074 | Přepěťová ochrana pro napájení el. Zámku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
75 | K | PK | R26075 | Elektrický zámek 12V DC | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
76 | K | PK | R26076 | Elektrický zámek inverzní 12V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
77 | K | PK | R26077 | Naprogramování pracovních sekvencí a obrazovek | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
78 | K | PK | R26078 | Propojení komponentů systému, oživení, odzkoušení, zaškolení obsluhy, naprogramování karet, zavedení abonentních karet a karet z MěÚ do systému, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D4 | KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
79 | M | MAT | R26079 | Venkovní kamera pevná, 1/3" digitální CCD barevná/čb kamera (IR filtr) s DSP A1, 600/700 řádků, 0.05/0.01 lux/F1.2, objektiv C/CS, S/N 52dB, AI, AES, AGC, BLC/XDR, AWB/MWB, integrace 512x, dig. stabilizace obrazu DIS, redukce šumu DNR, dig. zoom, detekce | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
80 | M | MAT | R26080 | Venkovní kryt pevné kamery s vyhříváním 24VAC, IP66, konzola s vedením kabelů uvnitř konzole, upevnění na stěnu nebo strop | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
81 | M | MAT | R26081 | Barevný monitor LCD 19", 1280x1024, 1 VGA vstup, 230VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
82 | M | MAT | R26082 | Klávesnice a myš pro připojení k záznamovému zařízení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
83 | M | MAT | R26083 | Záznamové zařízení, Paměť záznamu 1TB, 400snímků/ 352x288, 100snímků/ 704x576, 8 vstupů, Smart Search, 8 alarmových vstupů/výstupů, CD-RW, podpora pro vzdálenou správu, IP adresa, vzdálené vyhledávání Smart Search, FireWire, audiokanál, RS232 pro záznam t | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
84 | M | MAT | R26084 | Přepěťová ochrana pro 4 vedení video, koax, BNC/BNC, montáž do 19" rozvaděče, 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
85 | M | MAT | R26085 | Transformátor 230VAC/24VAC/300VA v krytu, 8 samostatně jištěných výstupů 1,6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
86 | M | MAT | R26086 | Montážní sada pro montáž do 19" racku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
87 | M | MAT | R26087 | Zhotovení propojovacích kabelů, sestavení, propojení komponentů systému, naprogramování, oživení, odzkoušení, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
88 | K | PK | R26088 | Venkovní kamera pevná, 1/3" digitální CCD barevná/čb kamera (IR filtr) s DSP A1, 600/700 řádků, 0.05/0.01 lux/F1.2, objektiv C/CS, S/N 52dB, AI, AES, AGC, BLC/XDR, AWB/MWB, integrace 512x, dig. stabilizace obrazu DIS, redukce šumu DNR, dig. zoom, detekce | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
89 | K | PK | R26089 | Venkovní kryt pevné kamery s vyhříváním 24VAC, IP66, konzola s vedením kabelů uvnitř konzole, upevnění na stěnu nebo strop | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
90 | K | PK | R26090 | Barevný monitor LCD 19", 1280x1024, 1 VGA vstup, 230VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
91 | K | PK | R26091 | Klávesnice a myš pro připojení k záznamovému zařízení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
92 | K | PK | R26092 | Záznamové zařízení, Paměť záznamu 1TB, 400snímků/ 352x288, 100snímků/ 704x576, 8 vstupů, Smart Search, 8 alarmových vstupů/výstupů, CD-RW, podpora pro vzdálenou správu, IP adresa, vzdálené vyhledávání Smart Search, FireWire, audiokanál, RS232 pro záznam t | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
93 | K | PK | R26093 | Přepěťová ochrana pro 4 vedení video, koax, BNC/BNC, montáž do 19" rozvaděče, 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
94 | K | PK | R26094 | Transformátor 230VAC/24VAC/300VA v krytu, 8 samostatně jištěných výstupů 1,6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
95 | K | PK | R26095 | Zhotovení propojovacích kabelů, sestavení, propojení komponentů systému, naprogramování, oživení, odzkoušení, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D5 | Měření výskytu plynů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
96 | M | MAT | R26096 | Ústředna pro detekci plynů 4 stupňová, montáž na DIN lištu do rozvaděče pro 80 snímačů včetně zdrojů (pro všechny moduly, snímače, panely, houkačky, signalizační skříňku), vstupních karet pro snímače, vyhodnocovací karty, karty vstupů a výstupů, propojova | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
97 | M | MAT | R26097 | Modul samostatného vyhodnocení detekce CO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
98 | M | MAT | R26098 | Akustická signalizace na ústředně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
99 | M | MAT | R26099 | Modul sumární poruchy, relé sumární poruchy ze všech snímačů ze zón | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
100 | M | MAT | R26100 | Modul silových relé pro spínání světelných panelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
101 | M | MAT | R26101 | Rozvaděčová skříňka se světelnou signalizaci překročení nastaveného stupně koncentrace pro jednotlivé detekované plyny a tlačítkem pro odstavení akustické signalizace na ústředně a sirén v garážích, instalace na stěnu, včetně propojovací kabeláže a napáje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
102 | M | MAT | R26102 | Detektor CO s elektrochemickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na stěnu, provedení prvotní kalibrace | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
103 | M | MAT | R26103 | Detektor CNG - metanu s katalytickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na strop, provedení prvotní kalibrace | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
104 | M | MAT | R26104 | Detektor LPG - butan s katalytickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na stěnu, provedení prvotní kalibrace | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
105 | M | MAT | R26105 | Detektor LPG - butan s katalytickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na stěnu, provedení prvotní kalibrace, pro těžký provoz IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
106 | M | MAT | R26106 | Dvoutónová piezoelektrická siréna spouštěná při detekci CO, montáž na stěnu, napájení z ústředny | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
107 | M | MAT | R26107 | Dvoutónová piezoelektrická siréna spouštěná při detekci CNG+LPG, montáž na stěnu, napájení z ústředny | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
108 | M | MAT | R26108 | LED jednostranný panel pro vnitřní/venkovní prostory, montáž na stěnu, kovový rám, rozměry 500 x 200 x 28mm, napájený 12VDC s ústředny, s textem , ! VYPNĚTE MOTOR - OPUSŤTE GARÁŽ !, Zvýšená koncetrace výbušných plynů, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
109 | M | MAT | R26109 | LED oboustranný panel pro vnitřní/venkovní prostory, montáž na konzoly pod strop, kovový rám, rozměry 500 x 200 x 56mm, napájený 12VDC s ústředny, s textem , ! VYPNĚTE MOTOR - OPUSŤTE GARÁŽ !, Zvýšená koncetrace výbušných plynů, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
110 | M | MAT | R26110 | LED jednostranný panel pro vnitřní/venkovní prostory, montáž na stěnu/konstrukci, rozměry 500 x 200 x 28mm, napájený 12VDC s ústředny, s textem , ! NEVSTUPOVAT ! , Zvýšená koncetrace výbušných plynů, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
111 | M | MAT | R26111 | LED jednostranný panel do prostoru CHÚC, montáž na stěnu, kovový rám, rozměry 500 x 200 x 28mm, s textem , ! NEVSTUPOVAT ! , Zvýšená koncetrace oxidu uhelnatého (CO), NEBEZPEČÍ OTRAVY, otvor pro přívodní kabel zezadu, čelní strana z plastu neodkapávajíc | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
112 | M | MAT | R26112 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro instalaci přepěťových ochran pro napájení prosvětlených panelů a ovládání semaforů 230V, instalace do zdi, dvířka otevíratelná nástrojem, krytí min.IP44, s držákem přepěťových ochran, svorkami | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
113 | M | MAT | R26113 | Přepěťová ochrana pro LED panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
114 | M | MAT | R26114 | Ruční detektor CO (oxidu uhelnatého - elektrochemický senzor) s LCD displejem , se zobrazením naměřených hodnot a s barevným upozorněním na překročení kritických hodnot, se zvukovou signalizací. U detektoru lze dle potřeby měnit hodnoty alarmů (signalizač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
115 | M | MAT | R26115 | Montážní sada | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
116 | K | PK | R26116 | Ústředna pro detekci plynů 4 stupňová, montáž na DIN lištu do rozvaděče pro 80 snímačů včetně zdrojů (pro všechny moduly, snímače, panely, houkačky, signalizační skříňku), vstupních karet pro snímače, vyhodnocovací karty, karty vstupů a výstupů, propojova | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
117 | K | PK | R26117 | Modul samostatného vyhodnocení detekce CO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
118 | K | PK | R26118 | Akustická signalizace na ústředně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
119 | K | PK | R26119 | Modul sumární poruchy, relé sumární poruchy ze všech snímačů ze zón | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
120 | K | PK | R26120 | Modul silových relé pro spínání světelných panelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
121 | K | PK | R26121 | Rozvaděčová skříňka se světelnou signalizaci překročení nastaveného stupně koncentrace pro jednotlivé detekované plyny a tlačítkem pro odstavení akustické signalizace na ústředně a sirén v garážích, instalace na stěnu, včetně propojovací kabeláže a napáje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
122 | K | PK | R26122 | Detektor CO s elektrochemickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na stěnu, provedení prvotní kalibrace | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
123 | K | PK | R26123 | Detektor CNG - metanu s katalytickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na strop, provedení prvotní kalibrace | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
124 | K | PK | R26124 | Detektor LPG - butan s katalytickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na stěnu, provedení prvotní kalibrace | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
125 | K | PK | R26125 | Detektor LPG - butan s katalytickým senzorem stacionární, 4 stupňová detekce, průměrování hodnot, montáž na stěnu, provedení prvotní kalibrace, pro těžký provoz IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
126 | K | PK | R26126 | Dvoutónová piezoelektrická siréna spouštěná při detekci CO, montáž na stěnu, napájení z ústředny | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
127 | K | PK | R26127 | Dvoutónová piezoelektrická siréna spouštěná při detekci CNG+LPG, montáž na stěnu, napájení z ústředny | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
128 | K | PK | R26128 | LED jednostranný panel pro vnitřní/venkovní prostory, montáž na stěnu, kovový rám, rozměry 500 x 200 x 28mm, napájený 12VDC s ústředny, s textem , ! VYPNĚTE MOTOR - OPUSŤTE GARÁŽ !, Zvýšená koncetrace výbušných plynů, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
129 | K | PK | R26129 | LED oboustranný panel pro vnitřní/venkovní prostory, montáž na konzoly pod strop, kovový rám, rozměry 500 x 200 x 56mm, napájený 12VDC s ústředny, s textem , ! VYPNĚTE MOTOR - OPUSŤTE GARÁŽ !, Zvýšená koncetrace výbušných plynů, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
130 | K | PK | R26130 | LED jednostranný panel pro vnitřní/venkovní prostory, montáž na stěnu/konstrukci, rozměry 500 x 200 x 28mm, napájený 12VDC s ústředny, s textem , ! NEVSTUPOVAT ! , Zvýšená koncetrace výbušných plynů, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
131 | K | PK | R26131 | LED jednostranný panel do prostoru CHÚC, montáž na stěnu, kovový rám, rozměry 500 x 200 x 28mm, s textem , ! NEVSTUPOVAT ! , Zvýšená koncetrace oxidu uhelnatého (CO), NEBEZPEČÍ OTRAVY, otvor pro přívodní kabel zezadu, čelní strana z plastu neodkapávajíc | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
132 | K | PK | R26132 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro instalaci přepěťových ochran pro napájení prosvětlených panelů a ovládání semaforů 230V, instalace do zdi, dvířka otevíratelná nástrojem, krytí min.IP44, s držákem přepěťových ochran, svorkami | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
133 | K | PK | R26133 | Přepěťová ochrana pro LED panel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
134 | K | PK | R26134 | Propojení komponentů systému, oživení, zprovoznění, odzkoušení, zaškolení obsluhy, vypracování protokolu, dodání certifikátů, provozní přepisy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D6 | Semafor, informační tabule a zvonek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
135 | M | MAT | R26135 | Semafor pro venkovní prostředí LED červený, 24VDC/max. 0,2A, IP54, s držákem pro upevnění na konstrukci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
136 | M | MAT | R26136 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro bleskojistky, instalace do zdi, dvířka oteviratelná nástrojem, s průchodkami, svorkovnicí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
137 | M | MAT | R26137 | Přepěťová ochrana pro napájeníí semaforu instalace do krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
138 | M | MAT | R26138 | Přepěťová ochrana pro ovládání semaforů na Masarykově třídě. (úroveň signálů dle dohody se správcem semaforů - předpoklad 230V) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
139 | M | MAT | R26139 | Světelný informační panel jednořádkový pro venkovní prostředí s nápisem "VOLNO" LED zelené / "OBSAZENO" LED červené výška znaku 100 mm, zaručená čitelnost textu do 35m, 24VDC/0,6A, včetně kompletního držáku na sloup VO, připojení odzkoušení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
140 | M | MAT | R26140 | Napájecí výkonový zdroj pro světelné informační panely, primár 230V/50Hz, sekundár 24VDC/max.3A, instalace do rozvaděče na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
141 | M | MAT | R26141 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro instalaci přepěťových ochran pro LED panely a 100V rozhlas, instalace na stěnu, dvířka otevíratelná nástrojem, krytí IP44, s průchodkami, držákem přepěťových ochran, svorkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
142 | M | MAT | R26142 | Přepěťová ochrana pro napájeníí LED informačních panelů do krabice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
143 | M | MAT | R26143 | Přepěťová ochrana pro signál 100V rozhlasu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
144 | M | MAT | R26144 | Zvonkový modulový bezpečnostní transformátor pro napájení zvonku, do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
145 | M | MAT | R26145 | Domovní zvonek nejiskřící, elektrický, drátovýi, montáž na zeď | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
146 | M | MAT | R26146 | Zvonkové tlačítko v antivandal provedení, montáž do zdi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
147 | K | PK | R26147 | Semafor pro venkovní prostředí LED červený, 24VDC/max. 0,2A, IP54, s držákem pro upevnění na konstrukci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
148 | K | PK | R26148 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro bleskojistky, instalace do zdi, dvířka oteviratelná nástrojem, s průchodkami, svorkovnicí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
149 | K | PK | R26149 | Přepěťová ochrana pro napájeníí semaforu instalace do krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
150 | K | PK | R26150 | Přepěťová ochrana pro ovládání semaforů na Masarykově třídě. (úroveň signálů dle dohody se správcem semaforů - předpoklad 230V) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
151 | K | PK | R26151 | Světelný informační panel jednořádkový pro venkovní prostředí s nápisem "VOLNO" LED zelené / "OBSAZENO" LED červené výška znaku 100 mm, zaručená čitelnost textu do 35m, 24VDC/0,6A, včetně kompletního držáku na sloup VO, připojení odzkoušení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
152 | K | PK | R26152 | Napájecí výkonový zdroj pro světelné informační panely, primár 230V/50Hz, sekundár 24VDC/max.3A, instalace do rozvaděče na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
153 | K | PK | R26153 | Plastová krabice pro vnitřní prostředí pro instalaci přepěťových ochran pro LED panely a 100V rozhlas, instalace na stěnu, dvířka otevíratelná nástrojem, krytí IP44, s průchodkami, držákem přepěťových ochran, svorkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
154 | K | PK | R26154 | Přepěťová ochrana pro napájeníí LED informačních panelů do krabice | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
155 | K | PK | R26155 | Přepěťová ochrana pro signál 100V rozhlasu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
156 | K | PK | R26156 | Zvonkový modulový bezpečnostní transformátor pro napájení zvonku, do racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
157 | K | PK | R26157 | Domovní zvonek nejiskřící, elektrický, drátovýi, montáž na zeď | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
158 | K | PK | R26158 | Zvonkové tlačítko v antivandal provedení, montáž do zdi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D7 | Měření teploty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
159 | M | MAT | R26159 | Snímač teploty odporový venkovní, rozsah teplot -30 až 100°C, montáž na zeď | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
160 | M | MAT | R26160 | Modul 4 x I/O odporových vstupů, výstup připojitelný k PC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
161 | M | MAT | R26161 | Napájecí zdroj pro I/O modul na DIN lištu, Vnitřní EMI filtr, Ochrana proti přehřátí, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přetížení, Výstupní napětí: 24V, Výstupní proud: 1,5A, Stabilita výstupního napětí: < ±0,5% | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
162 | M | MAT | R26162 | Drobný instalační materiál, propojovací kabely | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
163 | K | PK | R26163 | Snímač teploty odporový venkovní, rozsah teplot -30 až 100°C, montáž na zeď | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
164 | K | PK | R26164 | Modul 4 x I/O odporových vstupů, výstup připojitelný k PC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
165 | K | PK | R26165 | Napájecí zdroj pro I/O modul na DIN lištu, Vnitřní EMI filtr, Ochrana proti přehřátí, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přetížení, Výstupní napětí: 24V, Výstupní proud: 1,5A, Stabilita výstupního napětí: < ±0,5% | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
166 | K | PK | R26166 | Propojení jednotlivých komponentů, oživení, odzkoušení, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
167 | K | PK | R26167 | Vizualizace teplot na obrazovce, začlenění do obrazovky parkovacího systému, naprogramování, odzkoušení, zaškolení obsluhy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D8 | KABELY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
168 | M | MAT | R26168 | UTP kabel cat.3 pro telefony, plášť LSOH | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
169 | M | MAT | R26169 | FTP kabel cat.6a pro komunikaci, plášť LSOH | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
170 | M | MAT | R26170 | Kabel datový speciální kroucený pár nestíněný 16AWG/ 1,33 mm2 pro datovou sběrnici (čtečky + stojany), průměr 7mm | m | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
171 | M | MAT | R26171 | Kabel 4x1 stíněný pro napájení čteček | m | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
172 | M | MAT | R26172 | Kabel 6x1 stíněný pro domácí telefony | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
173 | M | MAT | R26173 | Kabel 2x1,5 pro ovládání elektrických zámků, houkaček detekce plynů | m | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
174 | M | MAT | R26174 | Kabel zvonkový 2x0,5mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
175 | M | MAT | R26175 | Kabel 2x1 měření stíněný pro připojení teploměrů | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
176 | M | MAT | R26176 | Kabel 3x1 měření stíněný pro připojení detektorů plynu | m | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
177 | M | MAT | R26177 | Koaxiální kabel vnitřní 75 Ohm, útlum max. 20dB/100m při 800MHz pro kamery | m | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
178 | M | MAT | R26178 | Kabel 2x2,5 napájecí pro kamery | m | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
179 | M | MAT | R26179 | Kabel 4x2x0,8 sdělovací stíněný pro ovládání a komunikaci | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
180 | M | MAT | R26180 | Kabel O 2x2,5 napájecí pro LED panely | m | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
181 | M | MAT | R26181 | Kabel O 5x1,5 pro řízení semaforů | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
182 | M | MAT | R26182 | Kabel O 3x2,5 napájení světelných panelů | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
183 | M | MAT | R26183 | Kabel J 3x2,5 napájecí | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
184 | M | MAT | R26184 | Vodič 6mm2, Cu vodič lanovaný, izolace zelenožlutá | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
185 | M | MAT | R26185 | Vodič 16mm2, Cu vodič lanovaný, izolace zelenožlutá | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
186 | K | PK | R26186 | UTP kabel cat.3 pro telefony, plášť LSOH | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
187 | K | PK | R26187 | FTP kabel cat.6a pro komunikaci, plášť LSOH | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
188 | K | PK | R26188 | Kabel datový speciální kroucený pár nestíněný 16AWG/ 1,33 mm2 pro datovou sběrnici (čtečky + stojany), průměr 7mm | m | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
189 | K | PK | R26189 | Kabel 4x1 stíněný pro napájení čteček | m | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
190 | K | PK | R26190 | Kabel 6x1 stíněný pro domácí telefony | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
191 | K | PK | R26191 | Kabel 2x1,5 pro ovládání elektrických zámků, houkaček detekce plynů | m | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
192 | K | PK | R26192 | Kabel zvonkový 2x0,5mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
193 | K | PK | R26193 | Kabel 2x1 měření stíněný pro připojení teploměrů | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
194 | K | PK | R26194 | Kabel 3x1 měření stíněný pro připojení detektorů plynu | m | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
195 | K | PK | R26195 | Koaxiální kabel vnitřní 75 Ohm, útlum max. 20dB/100m při 800MHz pro kamery | m | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
196 | K | PK | R26196 | Kabel 2x2,5 napájecí pro kamery | m | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
197 | K | PK | R26197 | Kabel 4x2x0,8 sdělovací stíněný pro ovládání a komunikaci | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
198 | K | PK | R26198 | Kabel O 2x2,5 napájecí pro LED panely | m | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
199 | K | PK | R26199 | Kabel O 5x1,5 pro řízení semaforů | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
200 | K | PK | R26200 | Kabel O 3x2,5 napájení světelných panelů | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
201 | K | PK | R26201 | Kabel J 3x2,5 napájecí | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
202 | K | PK | R26202 | Vodič 6mm2, Cu vodič lanovaný, izolace zelenožlutá | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
203 | K | PK | R26203 | Vodič 16mm2, Cu vodič lanovaný, izolace zelenožlutá | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
204 | K | PK | R26204 | připojení zemnících vodičů | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D9 | ZAPOJENÍ KABELŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
205 | M | MAT | R26205 | Zásuvka 2xRJ45/UTP cat.3 kompletní do krabice do zdi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
206 | M | MAT | R26206 | Zásuvka 1xRJ45/UTP cat.3 kompletní včetně krabice pro montáž na zeď | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
207 | M | MAT | R26207 | Krabice instalační pod omítku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
208 | M | MAT | R26208 | Krabice instalační na omítku se svorkovnicí a víčkem | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
209 | M | MAT | R26209 | Krabice protahovací 128x128x70 mm do betonu s víčkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
210 | K | PK | R26210 | Zásuvka 2xRJ45/UTP cat.3 kompletní do krabice do zdi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
211 | K | PK | R26211 | Zásuvka 1xRJ45/UTP cat.3 kompletní včetně krabice pro montáž na zeď | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
212 | K | PK | R26212 | Zapojení UTP kabelu telefonního na obou koncích | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
213 | K | PK | R26213 | Zapojení koaxiálního kabelu | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
214 | K | PK | R26214 | Zapojení kabelu na obou koncích max. 4-žílového | ks | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
215 | K | PK | R26215 | Zapojení napájecího kabelu | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
216 | K | PK | R26216 | Zapojení datového kabelu na obou koncích | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
217 | K | PK | R26217 | Krabice instalační pod omítku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
218 | K | PK | R26218 | Krabice instalační na omítku se svorkovnicí a víčkem | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
219 | K | PK | R26219 | Krabice protahovací 128x128x70 mm do betonu s víčkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D10 | KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
220 | M | MAT | R26220 | O 16 mm El. trubka ohebná, střední mechanická odolnost, zasekání do betonu včetně průrazů a zapravení | m | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
221 | M | MAT | R26221 | O 20 mm El. trubka ohebná, střední mechanická odolnost, zasekání do betonu včetně průrazů a zapravení | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
222 | M | MAT | R26222 | O 32 mm El. trubka ohebná, střední mechanická odolnost, zasekání do betonu včetně průrazů a zapravení | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
223 | M | MAT | R26223 | O 21 mm Elektroinstalační trubka ohebná, UV odolná, bezhalogenová s mechanickou odolností 350 N / 5 cm pro ochranu venkovních kabelů | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
224 | M | MAT | R26224 | O 40 mm Chránička ohebná pro uložení do země pro kabely včetně spojek, těsnění, položení do výkopu, vodotěsného spojení, prostup zdí, zavedení do sloupku | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
225 | M | MAT | R26225 | O 50 mm Chránička ohebná pro uložení do betonu pro kabely včetně utěsnění, upevnění před betonáží, | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
226 | M | MAT | R26226 | 24X22 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
227 | M | MAT | R26227 | 40x20 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
228 | M | MAT | R26228 | 40x40 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
229 | M | MAT | R26229 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 35 x 50 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
230 | M | MAT | R26230 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 50 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
231 | M | MAT | R26231 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 75 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
232 | M | MAT | R26232 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 100 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
233 | M | MAT | R26233 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 150 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
234 | M | MAT | R26234 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 200 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
235 | K | PK | R26235 | O 16 mm El. trubka ohebná, střední mechanická odolnost, zasekání do betonu včetně průrazů a zapravení | m | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
236 | K | PK | R26236 | O 20 mm El. trubka ohebná, střední mechanická odolnost, zasekání do betonu včetně průrazů a zapravení | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
237 | K | PK | R26237 | O 32 mm El. trubka ohebná, střední mechanická odolnost, zasekání do betonu včetně průrazů a zapravení | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
238 | K | PK | R26238 | O 21 mm Elektroinstalační trubka ohebná, UV odolná, bezhalogenová s mechanickou odolností 350 N / 5 cm pro ochranu venkovních kabelů | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
239 | K | PK | R26239 | O 40 mm Chránička ohebná pro uložení do země pro kabely včetně spojek, těsnění, položení do výkopu, vodotěsného spojení, prostup zdí, zavedení do sloupku | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
240 | K | PK | R26240 | O 50 mm Chránička ohebná pro uložení do betonu pro kabely včetně utěsnění, upevnění před betonáží, | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
241 | K | PK | R26241 | 24X22 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
242 | K | PK | R26242 | 40x20 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
243 | K | PK | R26243 | 40x40 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
244 | K | PK | R26244 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 35 x 50 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
245 | K | PK | R26245 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 50 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
246 | K | PK | R26246 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 75 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
247 | K | PK | R26247 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 100 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
248 | K | PK | R26248 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 150 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
249 | K | PK | R26249 | Kovový kabelový žlab žárově zinkovaný 60 x 200 mm včetně víka, spojovacího materiálu, tvarovek a systému uchycení na stěnu / strop, instalace včetně průrazů | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D11 | POMOCNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
250 | M | MAT | R26250 | Protipožární ucpávky kabelových prostupů v celé tloušťce stěny | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
251 | M | MAT | R26251 | Kabelové štítky, označení kabelů | ks | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
252 | M | MAT | R26252 | Vodovzdorná ucpávka, utěsnění prostupu stropem, stěnou | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
253 | M | MAT | R26253 | Výstražná fólie pro slaboproudé trasy | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
254 | M | MAT | R26254 | Drobný instalační materiál (izolační páska, vázací pásky, tmely, úchyty apod.) | sada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
255 | M | MAT | R26255 | Podružný materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 1
256 | K | PK | R26256 | Protipožární ucpávky kabelových prostupů v celé tloušťce stěny | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
257 | K | PK | R26257 | Kabelové štítky, označení kabelů | ks | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
258 | K | PK | R26258 | Vodovzdorná ucpávka, utěsnění prostupu stropem, stěnou | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
259 | K | PK | R26259 | Zednické a ostatní pomocné práce (dosekání otvorů, uvolnění trasy, obnovení povrchu, atd. ) | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
260 | K | PK | R26260 | Demontáž a opětná montáž podhledu | m2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
261 | K | PK | R26261 | Odkrytí a zakrytí stávajících lišt | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
262 | K | PK | R26262 | Odvoz do 10km a ekologická likvidace neupotřebeného materiálu, obalů, odpadu a suti po montáži | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
263 | K | PK | R26263 | Měření ss a st na "páru" na telefonních kabelech | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
264 | K | PK | R26264 | Revize | sada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
| D |  | D12 | MONTÁŽNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
265 | K | PK | R26265 | Mimostaveništní doprava | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
266 | K | PK | R26266 | PPV a PPP na mont práce | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
267 | K | PK | R26267 | Horizontální přesun | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
268 | K | PK | R26268 | GZS na stavební objekty | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0