## Název
Technologie | EZS - 29.6. 2012 | Jednotka | Počet | v.č.
| Ústředna EZS Galaxy GD 520 | Ks | 1 | 0914-337-00381
| Komunikační modul GXY SMART | Ks | 1 | PS-002-A2
| Komunikační modul UDS | Ks | 2
| Detektor pohybu Prestige AMQD | Ks | 35
| Stropní detektor pohybu Prestige AM360QD | Ks | 22
| Duální detektor tříštění skla FG1625TAS - G3 | Ks | 33
| Povrchový magnetický kontakt MAS 303 | Ks | 11
| Otřesový detektor SC100 | Ks | 3
| Tísňové tlačítko S3040/SR | Ks | 2
| Instalační plastová krabice povrchová RKZ111 | Ks | 11
| Bezúdržbový akumulátor - Kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss | Ks | 2
| Ovládací klávesnice MK7 | Ks | 2
| Expander pro připojení čidel G8 | Ks | 17
| Systémový záložní zdroj CTG 3x 12V/10 A | Ks | 1
| Řídící jednotka pro detektory prostředí POSEIDON | Ks | 2 | 6003460503
| Detektor vlhkosti | Ks | 2
| Detektor teploty | Ks | 4
| Detektor záplavy | Ks | 1
| PC pro SW | Ks | 1
| Monitor "22" | Ks | 2
ACS - 29.6.2012
| Řídící jednotka IC | Ks | 1 | C015755
| Komunikační modul Cobox mikro | Ks | 1 | 1346993
| Čtečka bezkontaktních karet R10 | Ks | 2
| Odchodové/zastřežovací tlačítko | Ks | 2
| Karta Northern PW2200R2 | Ks | 3
| Dveřní modul ZELIO Switch | Ks | 1
| Napájecí zdroj RPN - 1U 12V/3A | Ks | 1
| Akumulátor 12V/17Ah | Ks | 1
| Elektromechanický zámek Abloy EL560 | Ks | 2
| Kování SX03 | Ks | 2
| Kabel EA220 | Ks | 2
| Protiplech EA321 | Ks | 2
| Indikátor zastřežení BZR | Ks | 2
| Dveřní modul MAXM 2000 | Ks | 1
CCTV - 22.1.2011
| Záznamové zařízení Intellex LT 16 vsupů | Ks | 2 | CO2A1044008937, C02A430901951
| Otočná barevná kamera AD | Ks | 2
| Fixní barevná kamera SAMSUNG SCO 2120 | Ks | 12
| Fixní barevná kamera SAMSUNG SCO 2150 | Ks | 2
| Fixní barevná kamera Cobi | Ks | 3
| Matice Mega Power 3200 | Ks | 1 | 65A11212093993
| Řídící jednotka Mega Power CPU | Ks | 1
| Vstupní / výstupní moduly | Ks | 3
| Panel pro připojení Vstupní / výstupní moduly | Ks | 1
| Ovládací klávesnice pro matici | Ks | 1
| Monitor "22" | Ks | 2
EPS - 22.1.2011
| Ústředna EPS LST BC216 | Ks | 3 | 10370648, 10351583, 12101858
| Požární multisenzorový hlásič Discovery | Ks | 485
| Siréna ROLP/ R/ S | Ks | 32
| Vydnocovací jednotka teplocitlivého kabelu ALW 68 | Ks | 19
| Pomocné napájecí zdroje 24V/5A | Ks | 2
| Koplery XP95 | Ks | 22
| Mini koplery XP95 | Ks | 2
| Releový modul | Ks | 2
| Komunikační modul UDS | Ks | 1
AVS - 22.1.2011
| Řídící jednotka 6 zón LBB 1990/00 PLENA AVS | Ks | 1 | 405000098800051347
| Směrovač- rozšíření o 6 zón LBB 1992/00 PLENA AVS | Ks | 1 | 405026000800154782
| Mikrofonní stanice LBB 1956/00 PLENA | Ks | 1 | 405025400700096427
| Koncový zesilovač LBB 1938/20 SQ-12 480W,100V | Ks | 1 | 405025901000081324
| Booster zesilovač 1000W PLN-1P1000 PLENA | Ks | 1 | 405025901000081277
| Přehrávač/tuner PLN-DVDT PLENA DVD/MP3 | Ks | 1 | 405028700700123418
| Reproduktor skříňkový 12W, obousměrný, bílý | Ks | 62
| Reproduktor směrový 10W/100V, plast, bílý | Ks | 14
| Reproduktor tlakový 30W/100V, kov, šedobílý, IP65 | Ks | 5
| Reproduktor nástěnný 6W/100V, MDF, bílý | Ks | 18
| Reproduktor stropní 6W/100V, kovový, bílý, 180mm | Ks | 236
SW
Alwis
ABI
Winpack
Police manager
Archiv manager
Netvork Client