## List1
Projekt sanace SEZ na lokalitě bývalého provozu Chirana společnosti NEAL s.r.o.
Položkový rozpočet - výkaz výměr
p.č. | třídník prací | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Úvodní práce
1 | 90715000-2 | Rekognoskace lokality | hod | 25 |  | 0
2 | 90715000-2 | Rešerše podkladů | hod | 30 |  | 0
3 | 90715000-2 | Projednání záměru, správní úkony, získání povolení | hod | 50 |  | 0
4 | 90733700-1 | Odběry vzorků kontaminovaných stavebních materiálů, směsné vzorky, homogenizace, kvartace | ks | 6 |  | 0
5 | 71900000-7 | Analýza odpadu - omítky v sušině dle vyhl. 294/2005 tab.10.1 + TOC | ks | 2 |  | 0
6 | 71900000-7 | Analýza odpadu - omítky dle 294/2005 př. 2, tab. 2.1. (tř. vyl. I.) + pH | ks | 2 |  | 0
7 | 71900000-7 | Analýza odpadu - keramické obklady v sušině dle vyhl. 294/2005 tab.10.1 + TOC | ks | 2 |  | 0
8 | 71900000-7 | Analýza odpadu - keramické obklady ve výluhu dle 294/2005 tab. 2.1.(tř. vyl. I.) + pH | ks | 2 |  | 0
10 | 71900000-7 | Analýza odpadu - beton. podloží a silně kontaminovaných míst v vsušině dle vyhl. 294/2005 tab.10.1 + TOC | ks | 4 |  | 0
11 | 71900000-7 | Analýza odpadu - beton. podloží a silně kontaminovaných míst ve výluhu dle 294/2005 tab. 2.1.(tř. vyl. I.) + pH | ks | 4 |  | 0
12 | 71900000-7 | Odběr vzorků podz.v. - statický (stávající vrty) | ks | 10 |  | 0
13 | 71900000-7 | Analýza podz.v. - statické odběry - ClU, ZCHR, Cr, Cr+6, Ni | ks | 10 |  | 0
14 | 71900000-7 | Odběr vzorku podz.v. - dynamický (stávající vrty) vč. FCH měř. | ks | 10 |  | 0
15 | 71900000-7 | Analýza podz.v. - dynamické odběry - ClU, ZCHR, Cr, Cr+6, Ni | ks | 10 |  | 0
16 |  | Čistění stávajících vrtů - mechanické, tlakové | ks | 10 |  | 0
17 | 90733700-1 | Zaměření hladiny podzemní vody - stávající vrty | ks | 10 |  | 0
18 | 71900000-7 | Odběr pochvrchové vody ve 3 profilech - Vltava | ks | 3 |  | 0
19 | 71900000-7 | Analýza povrch.vody ClU, Cr, Cr+6, Ni, Cl-, Mn | ks | 3 |  | 0
20 |  | Úklid interieru galvanovny TKO (ruční) | hod | 120 |  | 0
21 | 90522200-4 | Skládkování odpadu charakteru TKO a OO z úklidu | t | 2 |  | 0
22 | 90522100-3 | Přeprava TKO na skládku | km | 70 |  | 0
23 | 60140000-1 | Doprava vzorků a osob | km | 300 |  | 0
24 | 90715000-2 | Sled a řízení prací | hod | 25 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Přípravné práce stavebního charakteru - demolice, odmaštovna, galvanovna
Odkopávky a prokopávky
25 | 132201401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.3 | m3 | 27.6 |  | 0
26 | 162201201R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 27.6 |  | 0
27 | 162201209R00 | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 27.6 |  | 0
28 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 27.6 |  | 0
29 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 27.6 |  | 0
30 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 27.6 |  | 0
31 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 27.6 |  | 0
Podlahy a podlahové konstrukce
32 | 631581000X01 | Násyp recyklovaným materiálem recyklát z vybourané suti - zásyp kanálů (nebo dovezeným) | m3 | 80.63 |  | 0
33 | 631581000X02 | Násyp recyklovaným materiálem recyklát z vybourané suti - nájezdová rampa (nebo dovezeným) | m3 | 15.9 |  | 0
Bourání konstrukcí
34 | 767631800R00 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení | m2 | 13 |  | 0
35 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 31.2 |  | 0
36 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 65.28 |  | 0
37 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 5.4 |  | 0
38 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 6.56 |  | 0
39 | 965042241RT6 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm | m3 | 25.76 |  | 0
40 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 10 |  | 0
41 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 4 |  | 0
42 | 968072247R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 | m2 | 13 |  | 0
43 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 8.4 |  | 0
44 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 50 |  | 0
45 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 2 |  | 0
46 | 969 99-9991 | Demontáž elektrorozvodů | kpl | 1 |  | 0
47 | 969 99-9992 | Demontáž VZT zařízení a rozvodů | kpl | 1 |  | 0
48 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 169.6 |  | 0
49 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2479.88 |  | 0
50 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 170 |  | 0
51 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 km | t | 170 |  | 0
52 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti a odpadu S-OO | t | 170 |  | 0
Bourání kontaminovaných konstrukcí
53 | 965081813RT3 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně kamenná dlažba | m2 | 1162.87 |  | 0
54 | 976027231R00 | Vybourání kamenných.krycích desek tl. do 10 cm | m2 | 91.39 |  | 0
55 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 668 |  | 0
56 | 978059231R00 | Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2 | m2 | 300 |  | 0
57 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 186.77 |  | 0
58 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2479.88 |  | 0
59 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 186.77 |  | 0
60 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 km | t | 186.77 |  | 0
61 | 979990003T00 | Poplatek za skládku - kontaminované materiály S-NO | t | 186.77 |  | 0
Staveništní přesun hmot
62 | 998981123R00 | Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m | t | 80 |  | 0
Kovové konstrukce
63 | 134633100 | Pažnice ocelové 400x1100 mm (4 ks) | m | 4.4 |  | 0
Podchod pod areálovou vozovkou pro potrubí a kabely
64 | 184804111 | Chránička ocelová 219x6,3 mm | m | 7 |  | 0
65 | 894412411R00 | Šachetní skruž TBS-Q 1000/1000/90 | ks | 2 |  | 0
66 | 899103111RT2 | Zákrytová deska TBN-Q 1180/50/O | ks | 2 |  | 0
67 | 185214536 | Víko s betonovou výplní | ks | 2 |  | 0
68 | 131101203 | Výkop podchodu | m3 | 4.47 |  | 0
69 | 174101101a | Zásyp podchodu | m3 | 1.5 |  | 0
70 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 1.5 |  | 0
71 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 1.5 |  | 0
72 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1.5 |  | 0
73 | 979990001R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.5 |  | 0
74 | 992584315 | Montáže | kpl | 1 |  | 0
75 | 992584318 | Doprava celkem | kpl | 1 |  | 0
Provizorní zajištění vstupu do objektu
76 | R1 | OSB desky | m2 | 40 |  | 0
77 | R2 | Dřevěná konstrukce | m3 | 1 |  | 0
78 | 611617130 | Vstupní dveře | ks | 1 |  | 0
79 | 992584315 | Montáž + demontáž | kpl | 1 |  | 0
80 | 992584318 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| 782584225 | Uzavření objektu po skončení prací
81 | 782575475 | Zazdění otvorů cihlovými tvarovkami | m3 | 15.24 |  | 0
82 | 286521478 | Osazení stávajících vrat (plech. dvoukřídlé, 2,5x5m | kpl | 1 |  | 0
| 946546316 | Dodatečné dotěžení silně kontamin. betonů pod keramickými obklady
83 | 145713253 | Bourání a odtěžení kontaminovaného betonu | m3 | 6 |  | 0
84 | 116844684 | Přemístění do 20m, manipulce, nakládka | kpl | 1 |  | 0
85 | 90522200-4 | Zneškodnění kont. betonu skládka S-NO | t | 12 |  | 0
86 | 45112360-6 | Přeprava kont. betonu na skládku S-NO | km | 220 |  | 0
87 | 90715000-2 | Sled a řízení prací | hod | 80 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Vrtné práce - EXTERIÉR
88 | 45255500-4 | Hydrogeologický vrt vystrojený pr.245-175 / pažení 219 / PVC125mm jádrové vrtání, cementace, 9 ks. | bm | 105 |  | 0
89 | 90733700-1 | Záměření hladiny podzemní vody | ks | 9 |  | 0
90 | 76532000-1 | Odběr vzorku pozemní vody dynamický (nové vrty) vč. FCH měř. | ks | 9 |  | 0
91 | 76532000-1 | Odběr vzorku pozemní vody statický (nové vrty) | ks | 9 |  | 0
92 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ZCHR, ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 18 |  | 0
93 | 71315300-2 | Geodetické zaměření hg.vrtů (nové vrty) | ks | 9 |  | 0
94 | 76532000-1 | Čerpací zkouška | ks | 9 |  | 0
95 | 76532000-1 | Odběr směsného vzorku vrtného jádra | ks | 2 |  | 0
96 | 71900000-7 | Laboratorní stanovení bakteriálního obrazu, identifikace | ks | 2 |  | 0
97 | 71900000-7 | Analýza zvodnělé zaminy vrtných jader (v sušině) ClU, TOC | ks | 2 |  | 0
98 | 71235468-1 | Uchování bakteriálního preparátu 3 roky, revitalizace | kpl | 1 |  | 0
99 | 77215468-2 | Jednorázová aplikace biopreparátu + startovací dávka živin | kpl | 1 |  | 0
100 | 90715000-2 | Sled a řízení prací - technik | hod | 45 |  | 0
101 | 45255500-4 | Nákladní doprava, vrtné práce celkem | km | 400 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Vrtné práce - INTERIÉR
102 | 45255500-4 | Hydrogeologický vrt vystrojený pr.245-175 / pažení 219/ PVC125jádrové vrtání, cementace, 8 ks | bm | 79 |  | 0
103 | 90733700-1 | Záměření hladiny podzemní vody | ks | 8 |  | 0
104 | 76532000-1 | Odběr vzorku pozemní vody dynamický (nové vrty) vč. FCH měř. | ks | 8 |  | 0
105 | 76532000-1 | Odběr vzorku pozemní vody statický (nové vrty) | ks | 8 |  | 0
106 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ZCHR, ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 16 |  | 0
107 | 76532000-1 | Čerpací zkouška | ks | 8 |  | 0
108 | 71315300-2 | Geodetické zaměření hg.vrtů | ks | 8 |  | 0
109 | 45255500-4 | Přeprava vrtné soupravy | km | 240 |  | 0
110 | 90715000-2 | Sled a řízení prací - technik | hod | 45 |  | 0
111 | 60140000-1 | Přeprava osob a vzorků, vrtné práce celkem | km | 800 |  | 0
112 | 90522200-4 | Uložení opadu na slkádku S-NO (vrtná jádra celkem) | t | 11 |  | 0
113 | 45112360-6 | Přeprava odpadu na skládku S-NO (vrtná jádra celkem) | km | 250 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Přípravné práce, montáže, instalace
114 | 51514110-2 | Dodávka a instalace 2 st. sanační stanice pro pozemní vody (max.5 l/s, filtr AU, doplňková zařízení, související instalace, průtokoměry, čerpadla...) | kpl | 1 |  | 0
115 | 51514110-2 | Dodávka a instalace míchárny KMnO4 (nádrž 10m3, záchytná vana, mobilní nádrže á 1m3 ,související instalace, čerpadla….) | kpl | 1 |  | 0
116 | 45255500-4 | Přerava technologií pro instalace | km | 800 |  | 0
117 | 45314310-7 | EXTERIÉR - pevné společné istalace 100+25m do zasakovacích linií (potrubí / zasakování, potrubí / čerpání, potrubí / odbočky, ventily, elektro 230V, rozvaděč - 230/390V, izolace) | kpl | 1 |  | 0
118 |  | Mobilní instalace voda, elektro (čerpadla, hadice á 30m, ventily, prodlužovací vodiče á 25m….) | kpl | 1 |  | 0
119 |  | INTERIÉR - pevné společné istalace 50m do linií galvanovny I. (potrubí / zasakování, potrubí / čerpání, potrubí / odbočky, ventily, elektro 230V, izolace) | kpl | 1 |  | 0
120 |  | Mobilní instalace voda, elektro (čerpadla, hadice á 40m, ventily, prodlužovací vodiče á 25m….) | kpl | 1 |  | 0
121 |  | Zateplená technologický stavba pro sanační stanici a míchárnu | kpl | 1 |  | 0
122 | 131101203 | Výkop / zásyp pro pevné instalace do zasakovacích linií 100+25m | m3 | 45 |  | 0
123 |  | Pokládka potrubí a kabelů, skruží, tepelná izolace, | kpl | 1 |  | 0
124 | 894412411R00 | Šachetní skruž TBS-Q 1000/1000/90 | ks | 6 |  | 0
125 | 899103111RT2 | Zákrytová deska TBN-Q 1180/50/O | ks | 6 |  | 0
126 | 185214536 | Víko s betonovou výplní | ks | 6 |  | 0
127 |  | 2x mobilní instalace rozvodu k čerpání / zasakování vody v objektech mimo kontaminační mrak do 180 m (čerpadlo, elekto, voda…) | kpl | 1 |  | 0
128 |  | Demontáž sanační stanice a míchárny ISCO | kpl | 1 |  | 0
129 |  | Demontáž rozvodů | kpl | 1 |  | 0
130 | 90715000-2 | Sled a řízení prací - technik | hod | 350 |  | 0
131 | 992584318 | přeprava zařízení po demontáži | kpl | 800 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Provoz sanačních technologií
132 | 76532000-1 | Sanační čerpání - interier, provoz stanice | měsíc | 10 |  | 0
133 | 76532000-1 | Sanační čerpání - interier / spotřeba el.energie - 10 měsíců / průměr | měsíc | 10 |  | 0
134 | 76532000-1 | Sanační čerpání - exterier, zasakování | měsíc | 20 |  | 0
135 | 76532000-1 | Sanační čerpání - extreriér / spotřeba el.energie - 20 měsíců / průměr | měsíc | 20 |  | 0
136 | 76532000-1 | ISCO: provozu míchárny, zasakování, technologická voda | měsíc | 20 |  | 0
137 | 76532000-1 | ISCO: spotřeba el.energie - míchárna - 20 měsíců / průměr | měsíc | 20 |  | 0
138 | 76532000-1 | Nákup / spotřeba / zneškodnění AU vč. dopravy | kg | 30000 |  | 0
139 | 76532000-1 | Nákup / spotřeba KMnO4 vč. dopravy | kg | 55350 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Technologický monitoring - sanační čerpání
140 | 76532000-1 | Odběry vzorků celkem (paušál) | ks | 91 |  | 0
141 | 71900000-7 | Čerpaná podzemní voda / analýza ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 40 |  | 0
142 | 71900000-7 | Zasakovaná voda / analýza ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 20 |  | 0
143 | 71900000-7 | AU z filtrů - analýza ClU | ks | 21 |  | 0
144 | 71900000-7 | Emise výduch - analýza ClU | ks | 10 |  | 0
145 | 71900000-7 | Emise výduch (detekční trubice) - ClU | ks | 100 |  | 0
146 | 90733700-1 | Záměry hladiny p.v. celkem (paušál) | ks | 140 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Technologický monitoring - ISCO
147 | 76532000-1 | Odběry vzorků celkem (paušál) | ks | 377 |  | 0
148 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ClU (interiér) | ks | 30 |  | 0
149 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody Mn, K, Cl- | ks | 30 |  | 0
150 | 71900000-7 | KMnO4 vizuálně | ks | 140 |  | 0
151 | 71900000-7 | Podzemní voda / analýza KMnO4 | ks | 70 |  | 0
152 | 71900000-7 | Podzemní voda / analýza CHSKMn | ks | 14 |  | 0
153 | 71900000-7 | Podzemní voda / analýza DOC | ks | 7 |  | 0
154 | 71900000-7 | Podzemní voda / analýza ClU (exteriér) | ks | 40 |  | 0
155 | 71900000-7 | Podzemní voda / analýza Mn, K, Cl- | ks | 40 |  | 0
156 | 71900000-7 | Měření základních FCH parametrů podzemní vody in-situ | ks | 6 |  | 0
157 | 90733700-1 | Záměry hladiny p.v. celkem (paušál) | ks | 20 |  | 0
158 | 60140000-1 | Přeprava osob a vzorků celkem (36 měsíců) | km | 6000 |  | 0
159 | 90715000-2 | Sled a řízení prací - technik | hod | 300 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Sanační monitoring
měsíční / 10 měsíců
160 | 76532000-1 | Odběry vzorků podzemní vody dynamicky | ks | 130 |  | 0
161 | 76532000-1 | Odběry vzorků podzemní vody staticky | ks | 130 |  | 0
162 | 76532000-1 | Odběry vzorků přečištěné vody | ks | 10 |  | 0
163 | 76532000-1 | Odběr vzdušniny na výduchu filtrů | ks | 10 |  | 0
164 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ZCHR, ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 60 |  | 0
165 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ClU | ks | 200 |  | 0
166 | 71900000-7 | Analýza přečištěné vzdušniny ClU | ks | 10 |  | 0
167 | 71900000-7 | Analýza přečištěné zasakované vody ClU | ks | 10 |  | 0
168 | 71900000-7 | Měření základních FCH parametrů podzemní vody in-situ | ks | 130 |  | 0
169 | 90733700-1 | Záměry hladiny podzemní vody | ks | 260 |  | 0
měsíční / 20 měsíců
170 | 76532000-1 | Odběry vzorků podzemní vody dynamicky | ks | 260 |  | 0
171 | 76532000-1 | Odběry vzorků podzemní vody staticky | ks | 260 |  | 0
172 | 76532000-1 | Odběry vzorků přečištěné vody | ks | 10 |  | 0
173 | 76532000-1 | Odběr vzdušniny na výduchu filtrů | ks | 10 |  | 0
174 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ZCHR, ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 360 |  | 0
175 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ClU, ZCHR | ks | 160 |  | 0
176 | 71900000-7 | Analýza přečištěné vzdušniny ClU | ks | 10 |  | 0
177 | 71900000-7 | Analýza přečištěné zasakované vody ClU | ks | 10 |  | 0
178 | 71900000-7 | Měření základních FCH parametrů podzemní vody in-situ | ks | 10 |  | 0
179 | 90733700-1 | Záměry hladiny podzemní vody | ks | 260 |  | 0
180 | 90715000-2 | Sled ařízení prací - technik | hod | 240 |  | 0
181 | 60140000-1 | Přeprava osob a vzorků | km | 4320 |  | 0
182 | 90715000-2 | Vyhodnocení a zpracování zprávy | hod | 35 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Postsanační monitoring
čtvrtletní / 3 roky
183 | 76532000-1 | Odběry vzorků podzemní vody dynamicky | ks | 96 |  | 0
184 | 76532000-1 | Odběry vzorků podzemní vody staticky | ks | 96 |  | 0
185 | 76532000-1 | Odběr povrchové vody | ks | 9 |  | 0
186 | 90733700-1 | Záměry hladin | ks | 96 |  | 0
187 | 71900000-7 | Analýza podzemní vody ZCHR, ClU, Cr, Cr+6, Ni | ks | 168 |  | 0
188 | 71900000-7 | Analýza povrchové vody ClU, Cr, Cr+6, | ks | 9 |  | 0
189 | 90715000-2 | Sled ařízení prací - technik | hod | 180 |  | 0
190 | 60140000-1 | Přeprava osob a vzorků | km | 1200 |  | 0
191 | 90715000-2 | Vyhodnocení a zpracování zprávy | hod | 35 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Vyhodnocení a závěrečná zpráva
192 | 90715000-2 | Zpracování podkladů pro kontrolní dny 6x | hod | 120 |  | 0
193 | 90715000-2 | Sled a řízení prací - vedoucí projektu | hod | 360 |  | 0
194 | 90715000-2 | Sled a řízení prací - specialista | hod | 360 |  | 0
195 | 90715000-2 | Zpracování čtvrtletních výstupů 12x | hod | 120 |  | 0
196 | 90715000-2 | Zpracování roční zprávy 3x | hod | 90 |  | 0
197 | 90715000-2 | Zpracování závěrečné zprávy vč. předběžné AAR 1x | hod | 180 |  | 0
198 | 90715000-2 | Kompletace, grafické práce | hod | 20 |  | 0
199 | 90715000-2 | Projednání | hod | 10 |  | 0
200 | 60140000-1 | Přeprava osob | km | 600 |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Cena celkem včetně DPH | [5 empty] | 0