## Bruntál - ALFA PLASTIK - T 62
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace | Datum: |  | 22.5.2015
Objednatel: |  | Alfa Plastik, a.s. | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
Kód | CPV | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | NUS | KČ
|  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20952195.37 | 0 | 0 | 0
001 |  | SO 00 Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0
| 74225000-2 | Ostatní náklady | 0 |  | 0 | 0
| 45113000-2 | Vedlejší náklady | 0 |  | 0 | 0
002 | 45112000-5 | SO 01 Ohnisko PV-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950500.92 | 0 | 0 | 0
003 | 45112000-5 | SO 02 Ohnisko TG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081725.39 | 0 | 0 | 0
004 | 45112000-5 | SO 03 Ohnisko nástrojárna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10159651.06 | 0 | 0 | 0
005 |  | Sanační část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem | 20952195.37 | 0 | 4399961.1 | 25352156.47 | 0 | 20952195.37 | 0 | 0 | 0
Note on B11: Dusan Dedek: Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Note on B12: Dusan Dedek: Provoz staveniště
Note on B13: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on B14: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on B15: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce

## SO00 KL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 1263
| Název objektu |  |  | SO 00 Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO001
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Alfa Plastik, a.s.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
22.05.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## SO00 R
ROZPOČET
Stavba: |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace
Objekt: |  | SO 00 Vedlejší a ostatní náklady
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Alfa Plastik, a.s.
Zhotovitel:
Datum: |  | 22.05.2015
P.Č. | TV | KCN | CPV | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | 74225000-2 | 4: OST; 5: Ostatní náklady; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | K | PK | 74225000-2 | 001 | Vytýčení stavby autorizovaným geodetem před zaháj.stavby | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
2 | K | PK | 74225000-2 | 002 | Vytýčení inženýrských sítí před zaháj. stavby správci sítí za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
3 | K | PK | 74225000-2 | 003 | Pasportizace objektů a stavby před zahájením stavby, v průběhu a po dokončení stavby, vč. nákresů,fotodokumentace | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
4 | K | PK | 74225000-2 | 005 | Vyřízení povolení nutných před zaháj.stavby - zvl.uživ.komun.,povol.k činnostem v dotčených ochr.pásmech pro prac.real. firem, atd. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
5 | K | PK | 74225000-2 | 006 | Zkoušky zhutnění obsypu,zásypu,statické zatěžovací zkoušky komunikací | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
6 | K | PK | 74225000-2 | 007 | Vyhotovení havarijního plánu | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
7 | K | PK | 74225000-2 | 011 | Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastr.mapy,listinné a digi,počet dle smlouvy | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
8 | K | PK | 74225000-2 | 012 | PD skutečného provedení listinné a digi,počet dle smlouvy | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
9 | K | PK | 74225000-2 | 013 | Vypracování provoz.řádu pro nově vzniklý systém se zohled.všech provozních variant, a vazby na stáv.okolní objekty | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
10 | K | PK | 74225000-2 | 014 | Náhrady škod,poplatky | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
11 | K | PK | 74225000-2 | 015 | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) pro SO 01 a 02 - aktualizace | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
12 | K | PK | 74225000-2 | 016 | Inženýrská činnost DUR - vydání územního rozhodnutí | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
13 | K | PK | 74225000-2 | 017 | Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro SO 03 - aktualizace | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
14 | K | PK | 74225000-2 | 018 | Inženýrská činnost DSP - vydání povolení stavby | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
15 | K | PK | 74225000-2 | 019 | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
16 | K | PK | 74225000-2 | 020 | Povolení k nakládání s vodami vč. inž. činnosti | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
17 | K | PK | 74225000-2 | 021 | Koordinátor BOZP na staveništi vč.vypracování plánu | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
| D |  | 45113000-2 | 4: VRN; 5: Vedlejší náklady; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 | K | PK | 45113000-2 | 101 | Zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
19 | K | PK | 45113000-2 | 102 | Zřízení skládky materiálu a zeminy a uvedení do původního stavu | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
20 | K | PK | 45113000-2 | 104 | Inženýrská a kompletační činnost při realizaci | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
21 | K | PK | 45113000-2 | 105 | Poplatky za vodu a energie,atd.pro zařízení staveniště a stavbu | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
22 | K | PK | 45113000-2 | 106 | Ohrazení a osvětlení výkopů,provizorní přemostění | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
23 | K | PK | 45113000-2 | 108 | Uvedení staveniště do původního stavu | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
24 | K | PK | 45113000-2 | 109 | Oprava,údržba a průběžné čistění všech dotčených komunikací po dobu stavby | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
25 | K | PK | 45113000-2 | 110 | Provozní vlivy stavebníka a vlivy dopravy na vozidla stavby | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1
|  |  |  | 5: Celkem; 9: 0 |  | 0 |  | 0
Note on D14: Dusan Dedek: Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Note on D32: Dusan Dedek: Provoz staveniště

## SO01 KL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 1263
| Název objektu |  |  | SO 01 Ohnisko PV-27 | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO002
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Alfa Plastik, a.s.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
22.05.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## SO01 R
ROZPOČET
Stavba: |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace
Objekt: |  | SO 01 Ohnisko PV-27
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Alfa Plastik, a.s.
Zhotovitel:
Datum: |  | 22.05.2015
P.Č. | TV | KCN | CPV | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  |  | 4: HSV; 5: Práce a dodávky HSV; 9: 0 |  | 428.4819 |  | 391.8 |  |  | 0
| D |  | 45112000-5 | 4: 1; 5: Zemní práce; 9: 0 |  | 12.2732 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 45112000-5 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 45112000-5 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 45112000-5 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 45112000-5 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 45112000-5 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 002 | 45112000-5 | 151721114 | Pažení z ocelových štětovnic | m2 | 580.92 |  | 0 | 0.02111 | 12.2632 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 45112000-5 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 45112000-5 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 45112000-5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 45112000-5 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 45112000-5 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 45112000-5 | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 231 | 45112000-5 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | M | MAT | 45112000-5 | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 10 |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
15 | K | 231 | 45112000-5 | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 231 | 45112000-5 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 231 | 45112000-5 | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 231 | 45112000-5 | 183403371 | Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112000-5 | 4: 4; 5: Vodorovné konstrukce; 9: 0 |  | 0.003969 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | 271 | 45112000-5 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 271 | 45112000-5 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 271 | 45112000-5 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 0.628 |  | 0 | 0.00632 | 0.003969 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45234000-6 | 4: 5; 5: Komunikace; 9: 0 |  | 409.5985 |  | 391.8 |  |  | 1
22 | K | 241 | 45234000-6 | 511532111 | Kolejové lože z kameniva hrubého drceného | m3 | 200 |  | 0 | 2.0349 | 406.97 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 241 | 45234000-6 | 512502121 | Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje | m3 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 361.6 | 21 | 4 | 2
24 | K | 241 | 45234000-6 | 521151113 | Montáž kolejových polí z kolejnic R65 montážní základna pražce betonové | m | 50 |  | 0 | 0.05257 | 2.6285 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 241 | 45234000-6 | 525040012 | Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 30.2 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112000-5 | 4: 8; 5: Trubní vedení; 9: 0 |  | 6.5602 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | 271 | 45112000-5 | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné D 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.00954 | 0.05724 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | M | MAT | 45112000-5 | 592241520 | skruž betonová 1000x500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
28 | M | MAT | 45112000-5 | 592241540 | skruž betonová 1000x1000 mm | kus | 5 |  | 0 | 1.035 | 5.175 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
29 | K | 271 | 45112000-5 | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové | kus | 1 |  | 0 | 0.01193 | 0.01193 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | M | MAT | 45112000-5 | 592241660 | skruž betonová přechodová 1000/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
31 | K | 271 | 45112000-5 | 899103111 | Osazení poklopů litinových | kus | 1 |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | M | MAT | 45112000-5 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový D600 | kus | 1 |  | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | K | PK | 45112000-5 | 899999002 | Provedení vodotěsnosti jímací šachtice | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45110000-1 | 4: 9; 5: Ostatní konstrukce a práce-bourání; 9: 0 |  | 0.046 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | 241 | 45110000-1 | 922111111 | Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie | m2 | 200 |  | 0 | 0.00023 | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | PK | 45110000-1 | 999999001 | Vytýčení vedení kabelů elektro | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | PK | 45110000-1 | 999999002 | Vytýčení okraje teplovodního kanálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | PK | 45110000-1 | 999999003 | Vytýčení vodovodu a kanalizace vedoucí kolem sanačního výkopu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | PK | 45110000-1 | 999999004 | Vytýčení zabezpečovacího kabelu ČD | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | PK | 45110000-1 | 999999005 | Denontáž stávajicího sanačního zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
40 | K | PK | 45110000-1 | 999999006 | D+M trnů pro propojení vč. úhelníků | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | PK | 45110000-1 | 999999007 | Revize spojů horkovodního kanálu a případné zatěsnění spojů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112500-0 | 4: 99; 5: Přesun hmot; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
42 | K | 221 | 45112500-0 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 391.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 221 | 45112500-0 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 7444.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | 221 | 45112500-0 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 391.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | 221 | 45112500-0 | 997221855 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 391.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | 231 | 45112500-0 | 998231311 | Přesun hmot | t | 428.482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  |  | 4: M; 5: Práce a dodávky M; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 45310000-3 | 4: 21-M; 5: Elektromontáže; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
47 | K | PK | 45310000-3 | 001 | trubka inbst.ohebná (např. KOPOFLEX) 10-220 mm (VU) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
48 | K | PK | 45310000-3 | 002 | koncovky do 4x240 mm2 celoplast.kab. | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
49 | K | PK | 45310000-3 | 003 | spojka nn smršť. celoplast.kab. do | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
50 | K | PK | 45310000-3 | 004 | kabel AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (VU) | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
51 | K | PK | 45310000-3 | 005 | přípl.za zatahování kab. při váze do 40 kg | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
52 | K | PK | 45310000-3 | 006 | kabel. rýha 50 cm/šíř. 100 cm/hl. zem. tř.3 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
53 | K | PK | 45310000-3 | 007 | kabel. lože z kop.písku rýha 65 cm tl. 10 cm | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
54 | K | PK | 45310000-3 | 008 | fólie výstražná z PVC šířky 33 cm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
55 | K | PK | 45310000-3 | 009 | ruč. zához kab. rýhy 50 cm šíř. 100 cm hl. zem. tř.3 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
56 | K | PK | 45310000-3 | 010 | AYKY - J 3x240+120 | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
57 | K | PK | 45310000-3 | 011 | folie plná (např. BLESK) 33 cm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
58 | K | PK | 45310000-3 | 012 | kab. spojka (např. SVCZ) 185/240 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
59 | K | PK | 45310000-3 | 013 | tr. (např. KOPOFLEX) 160 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
60 | K | PK | 45310000-3 | 014 | kab. spojka AL 120 ALU GPH | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
61 | K | PK | 45310000-3 | 015 | kab. spojka AL 240 ALU GPH | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
62 | K | PK | 45310000-3 | 016 | uzávěr kabelový 150-300 mm2 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
63 | K | PK | 45310000-3 | 017 | kopaný písek s dopravou | m3 | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
64 | K | PK | 45310000-3 | 018 | vyhledání pův. obvodů | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
65 | K | PK | 45310000-3 | 019 | revize elektro | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
66 | K | PK | 45310000-3 | 020 | výpomoc při revizi | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
67 | K | PK | 45310000-3 | 021 | demontáž el. zařízení | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
68 | K | PK | 45310000-3 | 022 | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
69 | K | PK | 45310000-3 | 023 | podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
|  |  |  | 5: Celkem; 9: 0 |  | 428.4819 |  | 391.8
Note on D15: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D34: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D38: Dusan Dedek: Stavební úpravy pro železniční a lanové dopravní systémy
Note on D43: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D52: Dusan Dedek: Demolice a zemní práce
Note on D61: Dusan Dedek: Přemisťování zeminy
Note on D68: Dusan Dedek: Elektroinstalační práce

## SO02 KL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 1263
| Název objektu |  |  | SO 02 Ohnisko TG 2 | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO003
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Alfa Plastik, a.s.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
22.05.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## SO02 R
ROZPOČET
Stavba: |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace
Objekt: |  | SO 02 Ohnisko TG 2
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Alfa Plastik, a.s.
Zhotovitel:
Datum: |  | 22.05.2015
P.Č. | TV | KCN | CPV | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  |  | 4: HSV; 5: Práce a dodávky HSV; 9: 0 |  | 58.6248 |  | 274.425 |  |  | 0
| D |  | 45112000-5 | 4: 1; 5: Zemní práce; 9: 0 |  | 0 |  | 274.425 |  |  | 1
1 | K | 221 | 45112000-5 | 113107212 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 58.8 | 21 | 4 | 2
2 | K | 221 | 45112000-5 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 88 | 21 | 4 | 2
3 | K | 221 | 45112000-5 | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 122.5 | 21 | 4 | 2
4 | K | 221 | 45112000-5 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 5.125 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 45112000-5 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 45112000-5 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 45112000-5 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 45112000-5 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 45112000-5 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 45112000-5 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 45112000-5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 45112000-5 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 45112000-5 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 2; 5: Zakládání; 9: 0 |  | 28.2468 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 011 | 45262360-2 | 272321411 | Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25 XC3 XA1 | m3 | 8.424 |  | 0 | 2.4533 | 20.6665 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 011 | 45262360-2 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | 37.44 |  | 0 | 0.00103 | 0.038563 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 45262360-2 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | 37.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 011 | 45262360-2 | 272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 6.675 |  | 0 | 1.0602 | 7.0766 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 002 | 45262360-2 | 282606011 | Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky vč.dodání hmot | m | 469.75 |  | 0 | 0.00099 | 0.46505 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 4; 5: Vodorovné konstrukce; 9: 0 |  | 0.023258 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | 271 | 45262360-2 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 271 | 45262360-2 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 271 | 45262360-2 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 3.68 |  | 0 | 0.00632 | 0.023258 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 5; 5: Komunikace; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | 221 | 45262360-2 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 221 | 45262360-2 | 564871112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm | m2 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 221 | 45262360-2 | 581131115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 200 mm | m2 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 6; 5: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; 9: 0 |  | 1.39 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | 011 | 45262360-2 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.32 |  | 0 | 1.0531 | 1.39 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112000-5 | 4: 8; 5: Trubní vedení; 9: 0 |  | 23.0067 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | 271 | 45112000-5 | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné D 2000 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.02142 | 0.08568 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | M | MAT | 45112000-5 | 592001 | Skruž rovná D 2000x1000 mm | ks | 4 |  | 0 | 4.5 | 18 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
28 | K | 271 | 45112000-5 | 894403011 | Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu | kus | 1 |  | 0 | 0.03903 | 0.03903 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | M | MAT | 45112000-5 | 592002 | Přechodová deska D 2000 mm | ks | 1 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
30 | K | 271 | 45112000-5 | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné D 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00954 | 0.01908 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | M | MAT | 45112000-5 | 592241520 | skruž betonová 1000x500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
32 | M | MAT | 45112000-5 | 592241540 | skruž betonová 1000x1000 mm | kus | 1 |  | 0 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | K | 271 | 45112000-5 | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové | kus | 1 |  | 0 | 0.01193 | 0.01193 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | M | MAT | 45112000-5 | 592241660 | skruž betonová přechodová 1000/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
35 | K | 271 | 45112000-5 | 899103111 | Osazení poklopů litinových | kus | 1 |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | M | MAT | 45112000-5 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový D600 | kus | 1 |  | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
37 | K | PK | 45112000-5 | 899999001 | D+M pororoštu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | PK | 45112000-5 | 899999002 | Provedení vodotěsnosti jímací šachtice | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | PK | 45112000-5 | 899999003 | Odstranění vodovodního potrubí DN 150 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
40 | K | PK | 45112000-5 | 899999004 | Zřízení vodovodního potrubí DN 150 vč. zkoušek a uvedení do provozu | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45110000-1 | 4: 9; 5: Ostatní konstrukce a práce-bourání; 9: 0 |  | 5.958 |  | 0 |  |  | 1
41 | K | 221 | 45110000-1 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 25 |  | 0 | 0.1554 | 3.885 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | M | MAT | 45110000-1 | 592174651 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm | kus | 25.25 |  | 0 | 0.0821 | 2.073 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
43 | K | PK | 45110000-1 | 999999001 | Vytýčení vedení kabelů elektro | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | PK | 45110000-1 | 999999003 | Vytýčení vodovodu a kanalizace vedoucí kolem sanačního výkopu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | PK | 45110000-1 | 999999008 | Demontáž kanalizace DN 500 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | PK | 45110000-1 | 999999009 | Zpětná montáž kanalizace DN 500 vč.zkoušek a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | PK | 45110000-1 | 999999010 | Demontáž přípojek střešních svodů vč.přechod.kusů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | PK | 45110000-1 | 999999011 | Zpětná montáž přípojek střešních svodů vč.přechod.kusů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | PK | 45110000-1 | 899999012 | Převedení dešťových a kanalizačních vod po dobu do zpětného zřízení kanalizace a přípojek | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
50 | K | PK | 45110000-1 | 899999013 | Zajištění kabelů elektro v blízkosti výkopů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112500-0 | 4: 99; 5: Přesun hmot; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | K | 221 | 45112500-0 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 274.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 221 | 45112500-0 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 5214.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 221 | 45112500-0 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 274.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 221 | 45112500-0 | 997221855 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 274.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | K | 231 | 45112500-0 | 998231311 | Přesun hmot | t | 58.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 5: Celkem; 9: 0 |  | 58.6248 |  | 274.425
Note on D15: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D29: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D35: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D39: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D43: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D45: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D61: Dusan Dedek: Demolice a zemní práce
Note on D72: Dusan Dedek: Přemisťování zeminy

## SO03 KL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 1263
| Název objektu |  |  | SO 03 Ohnisko nástrojárna | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO004
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Alfa Plastik, a.s.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
22.05.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## SO03 R
ROZPOČET
Stavba: |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace
Objekt: |  | SO 03 Ohnisko nástrojárna
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Alfa Plastik, a.s.
Zhotovitel:
Datum: |  | 22.05.2015
P.Č. | TV | KCN | CPV | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  |  | 4: HSV; 5: Práce a dodávky HSV; 9: 0 |  | 528.6232 |  | 742.672 |  |  | 0
| D |  | 45112000-5 | 4: 1; 5: Zemní práce; 9: 0 |  | 0.39704 |  | 470.4 |  |  | 1
1 | K | 221 | 45112000-5 | 113107152 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 9.6 | 21 | 4 | 2
2 | K | 221 | 45112000-5 | 113155364 | Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase | m2 | 1800 |  | 0 | 0.00021 | 0.378 | 0.256 | 460.8 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 45112000-5 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 45112000-5 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 45112000-5 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 45112000-5 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 45112000-5 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 22.4 |  | 0 | 0.00085 | 0.01904 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 45112000-5 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 22.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 45112000-5 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 271.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 45112000-5 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 45112000-5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 45112000-5 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 45112000-5 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 2; 5: Zakládání; 9: 0 |  | 10.3258 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 011 | 45262360-2 | 272321411 | Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25 XC3 XA1 | m3 | 2.988 |  | 0 | 2.4533 | 7.3304 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 011 | 45262360-2 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | 13.28 |  | 0 | 0.00103 | 0.013678 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 45262360-2 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | 13.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 011 | 45262360-2 | 272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 2.635 |  | 0 | 1.0602 | 2.7935 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 002 | 45262360-2 | 282606011 | Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky vč.dodání hmot | m | 190 |  | 0 | 0.00099 | 0.1881 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 4; 5: Vodorovné konstrukce; 9: 0 |  | 0.023258 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | 271 | 45262360-2 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 271 | 45262360-2 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 271 | 45262360-2 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 3.68 |  | 0 | 0.00632 | 0.023258 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45262360-2 | 4: 6; 5: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní; 9: 0 |  | 494.8704 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | 011 | 45262360-2 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2.2 |  | 0 | 2.2563 | 4.9639 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 011 | 45262360-2 | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 6.6 |  | 0 | 2.2563 | 14.8918 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 011 | 45262360-2 | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 188.36 |  | 0 | 2.4533 | 462.1017 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 011 | 45262360-2 | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 | m3 | 188.36 |  | 0 | 0.0202 | 3.8049 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 011 | 45262360-2 | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 4.6 |  | 0 | 1.98 | 9.108 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112000-5 | 4: 8; 5: Trubní vedení; 9: 0 |  | 23.0067 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | 271 | 45112000-5 | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné D 2000 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.02142 | 0.08568 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | M | MAT | 45112000-5 | 592001 | Skruž rovná D 2000x1000 mm | ks | 4 |  | 0 | 4.5 | 18 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
29 | K | 271 | 45112000-5 | 894403011 | Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu | kus | 1 |  | 0 | 0.03903 | 0.03903 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | M | MAT | 45112000-5 | 592002 | Přechodová deska D 2000 mm | ks | 1 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
31 | K | 271 | 45112000-5 | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné D 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00954 | 0.01908 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | M | MAT | 45112000-5 | 592241520 | skruž betonová 1000x500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | M | MAT | 45112000-5 | 592241540 | skruž betonová 1000x1000 mm | kus | 1 |  | 0 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
34 | K | 271 | 45112000-5 | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové | kus | 1 |  | 0 | 0.01193 | 0.01193 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | M | MAT | 45112000-5 | 592241660 | skruž betonová přechodová 1000/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
36 | K | 271 | 45112000-5 | 899103111 | Osazení poklopů litinových | kus | 1 |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | M | MAT | 45112000-5 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový D600 | kus | 1 |  | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
38 | K | PK | 45112000-5 | 899999001 | D+M pororoštu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | PK | 45112000-5 | 899999002 | Provedení vodotěsnosti jímací šachtice | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45110000-1 | 4: 9; 5: Ostatní konstrukce a práce-bourání; 9: 0 |  | 0 |  | 272.272 |  |  | 1
40 | K | 013 | 45110000-1 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 24 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 45110000-1 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 17.16 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 37.752 | 21 | 4 | 2
42 | K | 013 | 45110000-1 | 965081513 | Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 4724 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 188.96 | 21 | 4 | 2
43 | K | 013 | 45110000-1 | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 21.56 | 21 | 4 | 2
44 | K | PK | 45110000-1 | 999999012 | Vymístění všech strojů a zařízení vč.odpojení od medií, přemístění a zpětná montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | PK | 45110000-1 | 999999013 | Oddělení prostoru výkopu od ostatních prostor závěsy a nebo podobným zařízením | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | PK | 45110000-1 | 999999014 | Skrápění vodou při bouracích pracích | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | PK | 45110000-1 | 999999015 | Dilatace lemováním ocelovým profilem z L60/80/8 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | PK | 45110000-1 | 999999016 | Ocelová chránička DN 100 | m | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | PK | 45110000-1 | 999999017 | Zřízení ochranného krytu nad prostorem bouracích prací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 45112500-0 | 4: 99; 5: Přesun hmot; 9: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
50 | K | 221 | 45112500-0 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 742.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | 221 | 45112500-0 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 14114.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 221 | 45112500-0 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 742.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 221 | 45112500-0 | 997221855 | Poplatek za uložení suti na skládku | t | 742.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 231 | 45112500-0 | 998231311 | Přesun hmot | t | 528.623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  |  | 4: PSV; 5: Práce a dodávky PSV; 9: 0 |  | 42.4727 |  | 0.176 |  |  | 0
| D |  | 45261420-4 | 4: 711; 5: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům; 9: 0 |  | 0.15268 |  | 0.176 |  |  | 1
55 | K | 711 | 45261420-4 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.176 | 21 | 16 | 2
56 | K | 711 | 45261420-4 | 711461201 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem | m2 | 44 |  | 0 | 0.00018 | 0.00792 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | M | MAT | 45261420-4 | 283231020 | fólie z polyetylénu hydroizolační (např. PENEFOL 750) tl. 1,5 mm | m2 | 55 |  | 0 | 0.00112 | 0.0616 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
58 | K | 711 | 45261420-4 | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | M | MAT | 45261420-4 | 693110621 | geotextilie ochranná - pro podkladní vrstvu (např. IZOCHRAN, ARKOPLAN, FATRAFOL apod.) | m | 46.2 |  | 0 | 0.0009 | 0.04158 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
60 | K | 711 | 45261420-4 | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | M | MAT | 45261420-4 | 693110621 | geotextilie ochranná - pro ochrannou vrstvu (např. IZOCHRAN, ARKOPLAN, FATRAFOL apod.) | m | 46.2 |  | 0 | 0.0009 | 0.04158 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
62 | K | 711 | 45261420-4 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 168.036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 45261420-4 | 4: 777; 5: Podlahy lité; 9: 0 |  | 42.32 |  | 0 |  |  | 1
63 | K | 777 | 45261420-4 | 777315122 | Podlahy z podlahoviny (např. ACRYLE) 100 tl. 10 mm s dvouvrstvým epoxid nátěrem (např. EPOTEXC W) | m2 | 1840 |  | 0 | 0.023 | 42.32 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 777 | 45261420-4 | 998777202 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m | % | 46100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5: Celkem; 9: 0 |  | 571.0958 |  | 742.848
Note on D15: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D29: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D35: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D39: Dusan Dedek: Betonářské práce
Note on D45: Dusan Dedek: Výkopové a zemní práce
Note on D59: Dusan Dedek: Demolice a zemní práce
Note on D70: Dusan Dedek: Přemisťování zeminy
Note on D77: Dusan Dedek: Izolace proti vodě
Note on D86: Dusan Dedek: Izolace proti vodě

## SP KL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 1263
| Název objektu |  |  | Sanační část | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO005
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Alfa Plastik, a.s.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.05.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## SP R
ROZPOČET
Stavba: |  | Bruntál - ALFA PLASTIK - TG2 - projekt sanace
Objekt: |  | Sanační část
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Alfa Plastik, a.s.
Zhotovitel:
Datum: |  | 25.05.2015
P.Č. | TV | KCN | CPV | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  |  | 5: Technologická část sanace; 9: 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| K | PK | 901 221 20 - 5 | 4: 1; 5: Přípravné výkony; 9: 0
1 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 001 | Prováděcí projekt sanace | projekt | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
2 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 002 | Provozně manipulační řád sanačního čerpání | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
3 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 003 | Přeprava na lokalitu a na jednání | km | 1200 |  | 0 |  |  |  |  | 21
4 | K | PK | 907 339 00 - 3 | 4: 2; 5: Ochranné čerpání; 9: 0
5 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 001 | Provoz ochranného čerpání - 2 ohniska | měsíc | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21
6 | K | PK | 901 141 00 -0 | 002 | Obsluha ochranného čerpání | měsíc | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21
7 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 003 | Odběr vzorků vody - dynamicky | vzorek | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 21
8 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 004 | Odběr vzorků vody - staticky | vzorek | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 21
9 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 005 | Záměry hladin podzemní vody | ks. | 180 |  | 0 |  |  |  |  | 21
10 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 006 | Stanovení NEL ve vodě | rozbor | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 451 123 40 - 0 | 4: 3; 5: Sanace nesaturované zóny a podlah; 9: 0
11 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 001 | Montáž a opětovná demontáž hermetického stanu | j. | 51 |  | 0 |  |  |  |  | 21
12 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 002 | Odstranění kontaminované zeminy - biodegradace | t | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21
13 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 003 | Odstranění kontaminovaného betonu - biodegradace | t | 484 |  | 0 |  |  |  |  | 21
14 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 004 | Přeprava zeminy k odstranění (do 40km) | t | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21
15 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 005 | Přeprava betonu k odstranění (do 40km) | t | 484 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 451 123 40 - 0 | 4: 4; 5: Invazivní sanace ohniska PV-27; 9: 0
16 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 001 | Odstranění kontaminované zeminy - biodegradace | t | 360 |  | 0 |  |  |  |  | 21
17 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 002 | Přeprava zeminy k odstranění (do 40km) | t | 360 |  | 0 |  |  |  |  | 21
18 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 003 | Potrubní rozvody | m | 160 |  | 0 |  |  |  |  | 21
19 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 004 | Kabelové rozvody | m | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 21
20 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 005 | Instalace dekontaminační jednotky | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
21 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 006 | Přeprava technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
22 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 007 | Sanační čerpání (1 objekt) | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
23 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 008 | Infiltrace médií | dávka | 262 |  | 0 |  |  |  |  | 21
24 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 009 | Provoz bioreaktorů a míchacího zařízení | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
25 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 010 | Provoz gravitačního separátoru a tlakového filtru | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
26 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 011 | Provoz pískového filtru | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
27 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 012 | Odstranění kontaminantu, sorbentů a náplní filtrů | t | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
28 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 013 | Přeprava odpadu k odstranění | t | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
29 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 014 | Likvidace sanačních děl a vrtů (tamponáž) | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
30 | K | PK | 452 592 00 - 9 | 015 | Obsluha sanační soupravy | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
31 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 016 | Zaměření sanačních děl | sada | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
32 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 017 | Deinstalace a odvoz sanační technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 451 123 40 - 0 | 4: 5; 5: Invazivní sanace ohniska TG2 (PV-403); 9: 0
33 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 001 | Odstranění kontaminované zeminy - biodegradace | t | 406 |  | 0 |  |  |  |  | 21
34 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 002 | Odstranění kontaminovaného betonu - biodegradace | t | 22.5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
35 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 003 | Přeprava zeminy k odstranění (do 40km) | t | 406 |  | 0 |  |  |  |  | 21
36 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 004 | Přeprava betonu k odstranění (do 40km) | t | 22.5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
37 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 005 | Jjímací drén vrtaný - horizontální vrt - prům. 110 mm | bm | 62 |  | 0 |  |  |  |  | 21
38 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 006 | Infiltrační drén vrtaný - horizontální vrt - prům. 110 mm | bm | 68 |  | 0 |  |  |  |  | 21
39 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 007 | Napojení drénů do šachtice | ks | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21
40 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 008 | Doplnění monitorovací sítě (4 vrty do 7 m) | m | 28 |  | 0 |  |  |  |  | 21
41 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 009 | Ústí vrtu - sklípek, chránička | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21
42 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 010 | Potrubní rozvody | m | 880 |  | 0 |  |  |  |  | 21
43 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 011 | Kabelové rozvody | m | 130 |  | 0 |  |  |  |  | 21
44 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 012 | Instalace dekontaminační jednotky | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
45 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 013 | Přeprava technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
46 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 014 | Sanační čerpání (1 objekt) | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
47 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 015 | Infiltrace médií | dávka | 262 |  | 0 |  |  |  |  | 21
48 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 016 | Provoz bioreaktorů a míchacího zařízení | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
49 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 017 | Provoz gravitačního separátoru a tlakového filtru | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
50 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 018 | Vybavení pracovišť, obslužné a servisní činnosti | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
51 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 019 | Odstranění kontaminantu, sorbentů a náplní filtrů | t | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 21
52 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 020 | Přeprava odpadu k odstranění | t | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 21
53 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 021 | Likvidace sanačních děl a vrtů (tamponáž) | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
54 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 022 | Zaměření sanačních děl | sada | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
55 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 023 | Deinstalace a odvoz sanační technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
56 | K | PK | 907 339 00 - 3 | 4: 6; 5: Sanace podzemní vody - ohnisko malá gramáž; 9: 0
| K | PK | 452 324 51 - 8 | 001 | Potrubní rozvody | m | 800 |  | 0 |  |  |  |  | 21
57 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 002 | Kabelové rozvody | m | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 21
58 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 003 | Instalace dekontaminační jednotky | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
59 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 004 | Přeprava technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
60 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 005 | Sanační čerpání (1 objekt) | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
61 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 006 | Infiltrace médií | dávka | 262 |  | 0 |  |  |  |  | 21
62 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 007 | Provoz bioreaktorů a míchacího zařízení | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
63 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 008 | Provoz gravitačního separátoru a tlakového filtru | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
64 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 009 | Promývání vrtu PV-31 | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
65 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 010 | Odstranění sorbentů a náplní filtrů | t | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21
66 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 011 | Přeprava odpadu k odstranění | t | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21
67 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 012 | Likvidace sanačních děl a vrtů (tamponáž) | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
68 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 013 | Deinstalace sanační technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 451 123 40 - 0 | 4: 7; 5: Invazivní sanace ohniska nástrojárna; 9: 0
69 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 001 | Odstranění kontaminované zeminy - biodegradace | t | 93 |  | 0 |  |  |  |  | 21
70 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 002 | Odstranění kontaminovaného betonu - biodegradace | t | 22.5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
71 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 003 | Přeprava zeminy k odstranění (do 40km) | t | 93 |  | 0 |  |  |  |  | 21
72 | K | PK | 451 123 40 - 0 | 004 | Přeprava betonu k odstranění (do 40km) | t | 22.5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
73 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 005 | Jjímací drén vrtaný - horizontální vrt - prům. 110 mm | bm | 191 |  | 0 |  |  |  |  | 21
74 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 006 | Infiltrační drén vrtaný - horizontální vrt - prům. 110 mm | bm | 196 |  | 0 |  |  |  |  | 21
75 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 007 | Napojení drénů do šachtice | ks | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 21
76 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 008 | Doplnění mon. sítě (1 sanační vrt v místě PV-405 do 7 m) | m | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 21
77 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 009 | Ústí vrtu - sklípek, pojezdový poklop | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
78 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 010 | Potrubní rozvody | m | 720 |  | 0 |  |  |  |  | 21
79 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 011 | Kabelové rozvody | m | 95 |  | 0 |  |  |  |  | 21
80 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 012 | Instalace dekontaminační jednotky | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
81 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 013 | Přeprava technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
82 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 014 | Sanační čerpání (1 objekt) | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
83 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 015 | Infiltrace médií | dávka | 262 |  | 0 |  |  |  |  | 21
84 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 016 | Provoz bioreaktorů a míchacího zařízení | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
85 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 017 | Provoz gravitačního separátoru a tlakového filtru | měsíc | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
86 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 018 | Odstranění kontaminantu, sorbentů a náplní filtrů | t | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21
87 | K | PK | 901 141 00 - 0 | 019 | Přeprava odpadu k odstranění | t | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21
88 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 020 | Likvidace sanačních děl a vrtů (tamponáž) | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
89 | K | PK | 452 324 51 - 8 | 021 | Zaměření sanačních děl | sada | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
90 | K | PK | 452 520 00 - 8 | 022 | Deinstalace a odvoz sanační technologie | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 907 400 00 - 6 | 4: 8; 5: Sanační monitoring; 9: 0
91 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 001 | Odběr vzorků zemin a podlah | vzorek | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 21
92 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 002 | Odběr vzorků vody - dynamicky | vzorek | 1846 |  | 0 |  |  |  |  | 21
93 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 003 | Odběr vzorků vody - staticky | vzorek | 540 |  | 0 |  |  |  |  | 21
94 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 004 | Odběr vzorků vody - mikrobiologie | vzorek | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21
95 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 005 | Odběr vzorků vody - ÚCHR, ZCHR | vzorek | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 21
96 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 006 | Rezerva pro mimořádné kontrolní analýzy - dynamický odběr | vzorek | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 21
97 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 007 | Stanovení NEL v sušině | rozbor | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 21
98 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 008 | Stanovení sušiny | rozbor | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 21
99 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 009 | Stanovení NEL ve vodě | rozbor | 2386 |  | 0 |  |  |  |  | 21
100 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 010 | Mikrobiologické analýzy | rozbor | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21
101 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 011 | ÚCHR | rozbor | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21
102 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 012 | Zkrácený chemický rozbor (živiny) | rozbor | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21
103 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 013 | Mimořádné kontrolní analýzy | j. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
104 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 014 | Přesná nivelace -stabilizace nových značek | bod | 70 |  | 0 |  |  |  |  | 21
105 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 015 | Přesná nivelace - malá gramáž | měření | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 21
106 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 016 | Přesná nivelace - ohnisko PV-27 | měření | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 21
107 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 017 | Přesná nivelace - ohnisko TG2 (PV-403) | měření | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 21
108 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 018 | Přesná nivelace - ohnisko nástrojárna | měření | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 21
109 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 019 | Záměry hladiny podzemní vody | záměr | 3900 |  | 0 |  |  |  |  | 21
110 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 020 | Údaje ČHMÚ | sada | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21
111 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 021 | Přeprava vzorků | km | 4200 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 907 400 00 - 6 | 4: 9; 5: Postsanační monitoring; 9: 0
112 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 001 | Vzorky podzemní vody - dynamicky | vzorek | 144 |  | 0 |  |  |  |  | 21
113 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 002 | Stanovení NEL ve vodě | rozbor | 144 |  | 0 |  |  |  |  | 21
114 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 003 | Záměry hladiny podzemní vody | záměr | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 21
115 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 004 | Údaje ČHMÚ | sada | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 21
116 | K | PK | 903 130 00 - 4 | 005 | Přeprava vzorků | km | 560 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 901 221 20 - 5 | 4: 10; 5: Práce geologické služby; 9: 0
117 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 001 | Aktualizace matematického modelu | j. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21
118 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 002 | Sled, řízení a koordinace prací - sanace podlah a nesaturované zóny | hod. | 350 |  | 0 |  |  |  |  | 21
119 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 003 | Sled, řízení a koordinace prací - sanace podzemní vody | hod. | 2400 |  | 0 |  |  |  |  | 21
120 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 004 | Sled a řízení stavebních prací | hod. | 550 |  | 0 |  |  |  |  | 21
121 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 005 | Počítačové zpracování dat | hod. | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 21
122 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 006 | Vyhodnocení prací - etapové a roční zprávy | hod. | 480 |  | 0 |  |  |  |  | 21
123 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 007 | Vyhodnocení prací - zprávy pro kontrolní dny | hod. | 360 |  | 0 |  |  |  |  | 21
124 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 008 | Vyhodnocení prací - závěrečné zprávy jednotlivých ploch | hod. | 208 |  | 0 |  |  |  |  | 21
125 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 009 | Vyhodnocení prací - závěrečná zpráva postsanačního monitoringu | hod. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 21
126 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 010 | Práce konzultantů a specialistů | hod. | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 21
127 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 011 | Přeprava na lokalitu a zpět | km | 23100 |  | 0 |  |  |  |  | 21
128 | K | PK | 901 221 20 - 5 | 012 | Kompletace a reprodukce | hod. | 148 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| K | PK | 901 221 20 - 5 | 013 | Plnění databáze SEKM | hod. | 48 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | 5: Celkem; 9: 0 |  | #REF! |  | #REF!
Note on D15: Služby vztahující se ke kontaminované půdě
Note on D19: Ing. Stanislav Mikolajek: Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
Note on D26: Ing. Stanislav Mikolajek: Dekontaminace půdy
Note on D32: Ing. Stanislav Mikolajek: Dekontaminace půdy
Note on D50: Ing. Stanislav Mikolajek: Dekontaminace půdy
Note on D74: Ing. Stanislav Mikolajek: Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
Note on D88: Ing. Stanislav Mikolajek: Dekontaminace půdy
Note on D111: Ing. Stanislav Mikolajek: Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace
Note on D133: Ing. Stanislav Mikolajek: Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace
Note on D139: Služby vztahující se ke kontaminované půdě