## Rekapitulace nákladů stavby
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč | verze 20.00 |  |  | Sloupec F skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | IE-10-800007
Verze NZ, Datum: | 00074 | 09.10.2012
Okres: | Ostrava-město
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD
Geologický průzkum
| Sečtená hodnota | Upraveno vzorcem
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0 | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané ČLG (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
VII. Ostatní náklady | 0 | 0
Vytýčení podzemních zařízení |  | 0 |  | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy |  | 0
Revize |  | 0 |  | X
Zábory |  | 0
Skládkovné |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele |  | 0 |  | X
Archeologický dohled |  | 0
Dopravní značení |  | 0
Hutnící zkoušky |  | 0
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů) |  | 0
IX. Jiné investice | 0 | 0
Inženýrink DSO |  | 0 |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) |  | 0 | N | 0
Koordinátor BOZP |  | 0 |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 | 0
Věcná břemena vklady |  | 0
Věcná břemena náhrady |  | 0
Geometrické plány pro VB |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  | 0
Kupní cena pozemku |  | 0
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů) |  | 0
Stavebně montážní činnost | 0 | 0
Celkové náklady stavby | 0 | 0
POZNÁMKA: Tento list je informativní - nevyplňovat

## Záložky v SAPu
ZÁLOŽKY V SAPu
Označení (název) stavby dle zadávacícho návrhu | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | IE-10-800007
Realizační cena dle PD (včetně VB)
z toho
Cena hlavního materiálu (bez výkonového mater.)
Staveb. montážní činnost (včetně vedl. výkon. mat.)
Cena za VB (z SOBS)
z toho
Administrace SOBS a Smluv v rámci PD
Administrace SoVB a Smluv - předpoklad
Souhrn náhrad dle SoBS a smluv
Cena za PD
Náklady inženýrinku spojené s realizací akce
Počet uzavřených SoBS
Náhrady dle SoBS
Počet LV
Náhrady ze smluv/dohod o omezení
Počet smluv/dohod o omezení v obvyklém užívání
POZNÁMKA: Tento list je informativní - nevyplňovat

## Rekap_ objektu _ 01
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 20.00 |  |  | Sloupec F skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | IE-10-800007
Kód a název objektu | 01 - Kabel.vedení VN 22 kV
SPP | 220 - vedení kabelové VN |  |  | 220
Verze NZ, Datum: | 00074 | 09.10.2012 |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Plocha záboru
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané ČLG (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce (list Oceněné práce HZS)
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  | 0
Revize |  |  | 0 | X
Zábory | 0 |  | 0
Skládkovné | 0 |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dopravní značení |  |  | 0
Hutnící zkoušky |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO |  |  | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS |  |  | 0 | 0
Koordinátor BOZP |  |  | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | 0 |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  | 0
Věcná břemena celkem |  |  | 0
Věcná břemena vklady |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  | 0
Geometrické plány pro VB |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  | 0
0
0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0
Položky které je nutno vyplnit v rámci stavebního objektu, celkové náklady jsou součástí Rekapitulace objektů stavby
Položky je možné vyplnit v rámci SO, nutno zahrnout do Rekapitulace nákladů stavby - mezi Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách
Note on C27: Michal Jendruščák: součet listů Dodávky zhotovitele a Bodový rozpis
Note on C72: Michal Jendruščák: Celkové náklady na SO

## Dodávky zhotovitele
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK |  |  | Datum: | 09.10.2012
Definice SAP: | IE-10-800007 |  |  | Verze NZ ČEZ: | 00074
Okres: | Ostrava-město
Oblast: | Morava |  |  | Hl. projektant: | qtkovarobla
Oblast ocenění: | Morava |  |  | Projekt. firma: | Blažena Kovářová
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| 01 | Kabel.vedení VN 22 kV
| 220 | vedení kabelové VN
9870020290 | výk. | CEZDSO PISEK ZASYPOVY CERVENY FR.0-4 |  | 2002 | KG |  | 0
9870011600 | výk. | CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 |  | 0.255 | M3 |  | 0
9870011610 | výk. | CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC |  | 0.769 | M3 |  | 0
9870011005 | výk. | CEZDSO SMES BETON. TR.C6/7,5 PODKLADOVY |  | 0.8 | M3 |  | 0
9870020020 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B |  | 573 | KG |  | 0
9870020030 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B |  | 5157 | KG |  | 0
9870020090 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL |  | 24.3 | KG |  | 0
9870020130 | výk. | CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C |  | 2024 | KG |  | 0
9870020140 | výk. | CEZDSO STERKODRT FR.0-63 TR.A |  | 1890.7 | KG |  | 0
9870020160 | výk. | CEZDSO ZIVICE STREDNEZRNNA OKS TR.OK-II |  | 2658.6 | KG |  | 0
9870020170 | výk. | CEZDSO ZIVICE HRUBOZRNNA OKH TR.OK-II |  | 1139.4 | KG |  | 0
9870020180 | výk. | CEZDSO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG |  | 1.2 | KG |  | 0
9870020190 | výk. | CEZDSO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY |  | 41.7 | KG |  | 0
9870020300 | výk. | CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT |  | 0.02 | KS |  | 0
|  | Dodávky zhotovitele celkem: |  |  |  |  | 0

## Ostatní dodávky ČLG
OSTATNÍ DODÁVKY ČEZ LOGISTIKY
Název stavby: | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK |  |  | Datum: | 09.10.2012
Definice SAP: | IE-10-800007 |  |  | Verze NZ ČEZ: | 00074
Okres: | Ostrava-město
Oblast: | Morava |  |  | Hl. projektant: | qtkovarobla
Oblast ocenění: | Morava |  |  | Projekt. firma: | Blažena Kovářová
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| 01 | Kabel.vedení VN 22 kV
| 220 | vedení kabelové VN
1000055870 | hlav. | STITEK PVC NA KABELU-359050 |  | 7 | KS
1000080430 | hlav. | ZNACKA KABELOVA BALL MARKER 1402 |  | 3 | KS
1000291130 | hlav. | PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS |  | 0.12 | BAL
1003197960 | hlav. | OCHRANA MECH. KABELU NA PRIHR STOZAR 3M |  | 1 | KS
1003149340 | hlav. | SPOJKA KAB 22KV POLJ-24/1X 70-150 | 1X SPOJKA VČ.SPOJOVAČE | 3 | KS
1000183520 | hlav. | KONCOVKA VENK POLT-24D/1XO 70-240 | 3X KONCOVKA BEZ KAB.OK | 1 | SADA
1000036830 | hlav. | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 240X12 ALU-F | RM/SM-240 RE-300\GPH | 3 | KS
1000084990 | hlav. | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 150X10 ALU-F | RM/SM-150 RE-185\GPH | 12 | KS
1000036840 | hlav. | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 240X16 ALU-F | RM/SM-240 RE-300\GPH | 3 | KS
1000167270 | hlav. | OKO KABEL./36KV CU 25X10 KU | RM/SM/RE-25\GPH | 6 | KS
1000007470 | hlav. | SROUB M10X 40, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | DIN 933-8.8-VZ | 14 | KS
1000008030 | hlav. | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ. | DIN 934-8-VZ | 14 | KS
1000008210 | hlav. | PODLOZKA PLOCHA 10,5 DIN 125, POZ. | DIN 125-140HV-VZ-A | 14 | KS
1000010570 | hlav. | KONZOLA KE KPZ NA PRIHR.STOZAR |  | 7 | KS
1000010580 | hlav. | TRMEN KE KPZ AL.BEZ PRYZOVEHO DRZAKU KP. |  | 7 | KS
1000010610 | hlav. | DRZAK PRYZOVY KP 44/3-DO PR.KABEL.44MM | BEZ TŘMENU | 11 | KS
1000010350 | hlav. | LISTA OMEZ.PREP. 22KV ES-PS 689-00 |  | 1 | KS
1000219580 | hlav. | OMEZOVAC 10KA OCP2-24S-NFF NA 2 OKA |  | 3 | KS
1000327780 | hlav. | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M |  | 0.16 | KS
1000057000 | hlav. | CIHLA PALENA PLNA P10 29/14/6,5 CERVENA |  | 21 | KS
1000174020 | hlav. | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.160 CERNA 50M |  | 20 | M
1000010920 | hlav. | HREBIK STAV.SE ZAP.HL.MRIZ. 2,8 X70 2825 |  | 6.818 | KG
|  | Ostatní dodávky ČEZ Logistiky celkem: |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA: Tento list je informativní - nevyplňovat

## Oceněné práce HZS
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK |  |  | Datum: | 09.10.2012
Definice SAP: | IE-10-800007 |  |  | Verze NZ ČEZ: | 00074
Okres: | Ostrava-město
Oblast: | Morava |  |  | Hl. projektant: | qtkovarobla
Oblast ocenění: | Morava |  |  | Projekt. firma: | Blažena Kovářová
Kód práce | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Mechanizace |  | Definitivní zádlažby
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | 01 | Kabel.vedení VN 22 kV
|  | 220 | vedení kabelové VN
XXA01 | M |  | izol.vodič PAS 1x150 mm2, | 6 | M | 0 |  | 0 |  | 0
XXA06 | M |  | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x150/25, cca 90 m | 90 | M | 0 |  | 0 |  | 0
XXA02 | M |  | montáž.plošina, montáž a demont. omezovačů a koncovek | 1 | KS | 0 |  | 0 |  | 0
XXA03 | M |  | Elektromontáž.práce - dokončování | 50 | HOD | 0 |  | 0 |  | 0
XXA04 | M |  | Náhradní zdroj - 250 kVA, zapínání,vypínání | 1 | KS | 0 |  | 0 |  | 0
PCHA33A | M | 315 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI | 6 | KS | 0.198 |  | 0
PCHA34A | M | 315 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-STAV.VEDENI | 1 | KS | 0.066 |  | 0
PCHA35A | M | 315 | OZNACENI KABELU V ZEMI - BALL MARKER | 3 | KS | 0.603 |  | 0
PCHA37A | M | 315 | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN | 5 | KS | 0.09 |  | 0
PCHA40A | M | 315 | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 60 | M | 0.9 |  | 0
PBDA42A | M | 315 | MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM | 3 | M | 0.492 |  | 0
PCMA08A | M | 315 | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY | 3 | KS | 11.376 |  | 0
PCLA47A | M | 315 | SPOJKA 22KV POLJ24/1X70-150 70-150MM | 3 | KS | 6.468 |  | 0
PCKA02A | M | 315 | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 | 1 | SADA | 3.569 |  | 0
PCIA26A | M | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M10 | 12 | KS | 3.492 |  | 0
PBLA26A | M | 315 | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 | 1 | KS | 0.297 |  | 0
PCUA42A | M | 315 | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI | 3 | KS | 1.692 |  | 0
PCGA08A | D | 315 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X150/25 VOLNE ULOZ. | 27 | M | 1.134 |  | 0
PCGA58A | D | 315 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X150/25 PEVNE ULOZ. | 27 | M | 1.701 |  | 0
PCIA21A | D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M12 | 9 | KS | 1.314 |  | 0
PCKA02A | D | 315 | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 | 1 | SADA | 0.52 |  | 0
PCMA08A | D | 315 | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY | 3 | KS | 3.717 |  | 0
PBLA26A | D | 315 | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 | 1 | KS | 0.149 |  | 0
PCUA42A | D | 315 | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI | 3 | KS | 0.849 |  | 0
PBDA43A | D | 315 | MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 300MM | 1 | M | 0.082 |  | 0
PXDA12A | D | 315 | VODIC IZOLOVANY PAS 22KV - 1X 120 MM2 | 6 | M | 0.042 |  | 0
PDQA32A | D | 335 | SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER | 8 | M | 0.336 |  | 0
XXA05 | M |  | Elektromontážní práce -demontáže | 32 | HOD | 0 |  | 0 |  | 0
PEFA70A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 20 | M | 10.16 |  | 0
PEFA95A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 10 | M | 6.74 |  | 0
PEJA02A | M | 215 | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI | 10 | M | 0.85 |  | 0
PEJA41A | M | 215 | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM | 20 | M | 0.6 |  | 0
PELA10A | M | 215 | ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 | 14.4 | M3 | 10.5552 |  | 0
PELA17A | M | 215 | VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV | 3 | KS | 0.828 |  | 0
PELA07A | M | 217 | VYKOP JAMY PRO SPOJKU NAD 10KV RUC.TR.4 | 3 | KS | 65.673 |  | 0
PELA44A | M | 215 | TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 160MM CERNA | 20 | M | 1.34 |  | 0
PENA04A | M | 215 | PAZENI RYH SIRKY DO 1,3M HLOUBKY DO 2M | 20 | M | 16.5 |  | 0
PENA06A | M | 215 | PAZENI V JAME O PLOSE DO 10M2 HL.DO 2M | 3 | KS | 20.211 |  | 0
PENA10A | M | 215 | ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY DO 1,3M HL.DO 2M | 20 | M | 11.14 |  | 0
PENA12A | M | 215 | ODSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M | 3 | KS | 11.433 |  | 0
PENA24A | M | 215 | ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY | 6 | M | 0.6 |  | 0
PEQA17A | M | 215 | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 | 0.8 | M3 | 2.4112 |  | 0
PEDA70A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 20 | M | 34.76 |  | 0
PEDA95A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 10 | M | 23.16 |  | 0
PENA03A | M | 230 | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM | 2.9 | M3 | 0.8584 |  | 0
PMEA11A | M | 250 | DEM+MONT.VOZOVKA ASFALT. KRYT NAD VYKOP | 10 | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
XXA07 | M |  | Ručně - zemní práce nedifinované | 45 | HOD | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Oceněné práce celkem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pol_ mimo platné ZMP_SMP HZS
Montážní položky mimo platné ZMP / SMP – HZS
Název stavby: | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK |  |  | Datum: | 09.10.2012
Definice SAP: | IE-10-800007 |  |  | Verze NZ ČEZ: | 00074
Okres: | Ostrava-město
Oblast: | Morava |  |  | Hl. projektant: | qtkovarobla
Oblast ocenění: | Morava |  |  | Projekt. firma: | Blažena Kovářová
Kód položky | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a zemní práce |  |  | Mechanizace |  | Definitivní zádlažby |  | M/P | Upozornění
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | 01 | Kabel.vedení VN 22 kV
|  | 220 | vedení kabelové VN
XXA01 | M |  | izol.vodič PAS 1x150 mm2, | 6 | TKČ | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA07 | M |  | Ručně - zemní práce nedifinované | 10 | TKČ | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA06 | M |  | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x150/25, cca 90 m | 21.6 | TKČ | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA02 | M |  | montáž.plošina, montáž a demont. omezovačů a koncovek | 150 | TKČ | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA03 | M |  | Elektromontáž.práce - dokončování | 50 | HOD | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA04 | M |  | Náhradní zdroj - 250 kVA, zapínání,vypínání | 15 | TKČ | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA05 | M |  | Elektromontážní práce -demontáže | 32 | HOD | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
XXA07 | M |  | Ručně - zemní práce nedifinované | 10 | TKČ | 0 |  | 0 | [5 empty] | Xp
|  | Montážní položky mimo platné ZMP / SMP celkem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKA: Tento list je informativní - nevyplňovat

## Bodový rozpis
BODOVÝ ROZPIS
Název stavby: | OVA Koblov-Žabník, SO 04.4.2 Přel.kab.VN OVaK |  | Datum: | 09.10.2012
Definice SAP: | IE-10-800007 |  | Verze NZ: | 00074
Okres: | Ostrava-město
Oblast: | Morava |  | Hl. projektant: | qtkovarobla
Oblast ocenění: | Morava |  | Projekt. firma: | Blažena Kovářová
Kód | Typ práce/ materiálu | Název | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
01 |  | Kabel.vedení VN 22 kV
220 |  | vedení kabelové VN
XXA01 | M | izol.vodič PAS 1x150 mm2, | 6 | M |  | 0
XXA07 | M | Ručně - zemní práce nedifinované | 45 | HOD |  | 0
XXA06 | M | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x150/25, cca 90 m | 90 | M |  | 0
XXA02 | M | montáž.plošina, montáž a demont. omezovačů a koncovek | 1 | KS |  | 0
XXA03 | M | Elektromontáž.práce - dokončování | 50 | HOD |  | 0
XXA04 | M | Náhradní zdroj - 250 kVA, zapínání,vypínání | 1 | KS |  | 0
CHA33 | M | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI | 6 | KS |  | 0
CHA34 | M | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-STAV.VEDENI | 1 | KS |  | 0
CHA35 | M | OZNACENI KABELU V ZEMI - BALL MARKER | 3 | KS |  | 0
CHA37 | M | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN | 5 | KS |  | 0
CHA40 | M | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 60 | M |  | 0
BDA42 | M | MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM | 3 | M |  | 0
BDA67 | M | KRYT KABELOVY-DL.3M NA PR.STOZ.,PR.3X44 | 1 | KS |  | 0
CMA08 | M | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY | 3 | KS |  | 0
CLA47 | M | SPOJKA 22KV POLJ24/1X70-150 70-150MM | 3 | KS |  | 0
CKA02 | M | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 | 1 | SADA |  | 0
CKA84 | M | SADA KAB.OK AL3X240/M12+CU3X25/M10 AXEKV | 1 | KS |  | 0
CIA26 | M | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M10 | 12 | KS |  | 0
CKA85 | M | SADA KAB.OK AL3X240/M16+CU3X25/M10 AXEKV | 1 | KS |  | 0
CHA72 | M | PRICHYTKA KAB.KPZ PR.KAB.3X44 NA PR.STOZ | 7 | KS |  | 0
BLA26 | M | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 | 1 | KS |  | 0
CUA10 | M | OMEZ.PREP.VENK. II.TR,22KV,KONZ,BEZ ZAP | 3 | KS |  | 0
CUA42 | M | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI | 3 | KS |  | 0
POB0001 |  | SO02 Kabely VN - demontáž |  | ÚSEK
CGA08 | D | KABEL 22KV AXEKVCE 1X150/25 VOLNE ULOZ. | 27 | M |  | 0
CGA58 | D | KABEL 22KV AXEKVCE 1X150/25 PEVNE ULOZ. | 27 | M |  | 0
CIA21 | D | UKONC.A ZAP.VODICE AL 150 MM2 VC.OKA-M12 | 9 | KS |  | 0
CKA02 | D | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO70-240 120-240 | 1 | SADA |  | 0
CMA08 | D | PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY | 3 | KS |  | 0
BLA26 | D | LISTA OMEZ. PREPETI 22KV ES-PS, 689-00 | 1 | KS |  | 0
CUA42 | D | MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI | 3 | KS |  | 0
BDA43 | D | MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 300MM | 1 | M |  | 0
XDA12 | D | VODIC IZOLOVANY PAS 22KV - 1X 120 MM2 | 6 | M |  | 0
DQA32 | D | SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER | 8 | M |  | 0
XXA05 | M | Elektromontážní práce -demontáže | 32 | HOD |  | 0
POB0002 |  | SO 02 - Zemní práce |  | ÚSEK
EFA70 | M | ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 20 | M |  | 0
EFA95 | M | ZAHOZ KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 10 | M |  | 0
EJA02 | M | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI | 10 | M |  | 0
EJA41 | M | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM | 20 | M |  | 0
ELA10 | M | ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3-4 | 14.4 | M3 |  | 0
ELA17 | M | VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV | 3 | KS |  | 0
ELA07 | M | VYKOP JAMY PRO SPOJKU NAD 10KV RUC.TR.4 | 3 | KS |  | 0
ELA44 | M | TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 160MM CERNA | 20 | M |  | 0
ENA04 | M | PAZENI RYH SIRKY DO 1,3M HLOUBKY DO 2M | 20 | M |  | 0
ENA06 | M | PAZENI V JAME O PLOSE DO 10M2 HL.DO 2M | 3 | KS |  | 0
ENA10 | M | ODSTR.PAZENI-RYHA SIRKY DO 1,3M HL.DO 2M | 20 | M |  | 0
ENA12 | M | ODSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M | 3 | KS |  | 0
ENA24 | M | ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY | 6 | M |  | 0
EQA17 | M | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 | 0.8 | M3 |  | 0
EDA70 | M | VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 20 | M |  | 0
EDA95 | M | VYKOP KABEL.RYHY 80X130CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 10 | M |  | 0
ENA03 | M | HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM | 2.9 | M3 |  | 0
MEA11 | M | DEM+MONT.VOZOVKA ASFALT. KRYT NAD VYKOP | 10 | M2 |  | 0
XXA07 | M | Ručně - zemní práce nedifinované | 45 | HOD |  | 0
0