Specifikace předmětu veřejné zakázky pro Část 2.

Pevný regál A

- výška: 250 cm

- šířka: 100 cm

- hloubka: 30 – 35 cm

- bezšroubový

- stabilizace sloupce křížením

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 6 polic (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rám a police): RAL 7035 světle šedá

Pevný regál B

- výška: 250 cm

- šířka: 100 cm

- hloubka: 30 – 35 cm

- bezšroubový

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 7 polic (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rámy a police): RAL 7035 světle šedá

Pevný regál C

- výška: 200 cm

- šířka: 100 cm

- hloubka: 30 – 35 cm

- bezšroubový

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 5 polic (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rámy a police): RAL 7035 světle šedá

Pevný regál D

- výška: 200 cm

- šířka: 100 cm

- hloubka: 30- 35 cm

- bezšroubový

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 5 polic (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rámy a police): RAL 7035 světle šedá

Pevný regál E

- výška: 150 - 180 cm

- šířka: 70 cm

- hloubka max. 35 cm

- bezšroubový

- stabilizace sloupce křížením

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 4 police (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rámy a police): RAL 7035 světle šedá

Pevný regál F

- výška: 200 cm

- šířka: 100 cm

- hloubka: 60 – 65 cm

- bezšroubový

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 5 polic (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rámy a police): RAL 7035 světle šedá

Pevný regál G

- výška: 200 cm

- šířka: 80 cm

- hloubka: 60 – 65 cm

- bezšroubový

- kovová patka, která je přizpůsobena k upevnění k podlaze

- materiál: pozinkovaný plech

- 5 polic (nosnost 1m police min. 100 kg)

- výškově přenastavitelné police bez použití nářadí po cca 25 mm

- povrchová úprava: komaxit

- barva (rámy a police): RAL 7035 světle šedá