## KRYCI LIST ROZPOCTU
Položkový rozpočet
NÁZEV AKCE: |  | OPTICKÉ PÁTEŘNÍ ROZVODY | DATUM: | 8/2018
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 17Z055 | VERZE: | 02
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN s.p. | IČ: | 00001279
|  | Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 | DIČ: | CZ00001279
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | Slaboproudé rozvody |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..

## REKAPITULACE SLP
NÁZEV AKCE: |  | OPTICKÉ PÁTEŘNÍ ROZVODY
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 17Z055
VERZE: |  | 02 | DATUM: | 08/2018
Rekapitulace ceny – SLP rozvody
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | Prořez |  |  | 0 | 0
10 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
11 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
12 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
13 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
14 | Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
16 | Provozní vlivy
17 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana
18 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
19 | Kompletační činnost
20 | Zaškolení obsluhy, návody, štítky apod.
21 | Protokoly o zkouškách
22 | Výchozí revize
23 | VRN (ř. 13-22) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby

## Položkový rozpočet – SLP rozvod
Položkový rozpočet – SLP rozvody
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC a příslušenství
1 |  |  | Elektroinstalační kanál 60x60mm | PSV | m | 368 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Spojovací kryt pro elektroinstalační kanál 60x60 | PSV | ks | 214 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Ohybový kryt pro elektroinstalační kanál 60x60 | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Odbočný kryt pro elektroinstalační kanál 60x60 | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Roh vnitřní pro elektroinstalační kanál 60x60 | PSV | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Roh vnější pro elektroinstalační kanál 60x60 | PSV | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Plechové žlaby a příslušenství
8 |  |  | Žlab 50/50 "SZ" 0,8mm- bez perforace, podpěry 2,0m | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Žlab 100/50 "SZ" 0,8mm- bez perforace, podpěry 2,0m | PSV | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Víko žlabu VL 50 "SZ" 0,8mm | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Víko žlabu VL 100 "SZ" 0,8mm | PSV | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Spojka žlabu SL 2/50 "SZ" (240mm) | PSV | ks | 176 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Spojka víka žlabu SVL-50 | PSV | ks | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Spojovací sada žlabu SSL M8 - "GZ" (1bal = 100 ks) | PSV | bal | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Koleno žlabu KL2 90° R300 100/50 "SZ" | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Víko kolena žlabu VKL 90° R300 100 "SZ" | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Koleno tvarovací žlabu vnitřní/vnější KTWL 100/50 "SZ" | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Víko kolena tvarovacího vnitřní/vnější žlabu VKTWL 100 "SZ" | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Držák DZM 2 "GZ" | PSV | ks | 174 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Podpěra žlabu PL 100 "SZ" | PSV | ks | 87 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu OLL 1 | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drátěné žlaby a příslušenství
24 |  |  | Žlab 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m | PSV | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Žlab 250/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,6m | PSV | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Žlab 200/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,6m | PSV | m | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | PSV | ks | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Spojka SUM 1 "GZ" - uzemňovací (SU 1) - M1 + M2 | PSV | ks | 176 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Držák DZM 2 "GZ" - M1 + M2 | PSV | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Držák DZM 10 "GZ" - M1 + M2 | PSV | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Nosník NZM 200 "GZ" - pro žlab 200/50; 200/100 - M1 + M2 | PSV | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Podpěra PZM 200 "GZ" - pro žlab 200/50; 200/100 - M1 + M2 | PSV | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Podpěra PZM 250 "GZ" - pro žlab 250/50; 250/100 - M1 + M2 | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kotvící materiál
36 |  |  | Závitová tyč 8mm/2m "GZ" | PSV | ks | 302 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
37 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm | PSV | m | 178 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø32mm | PSV | m | 605 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø50mm | PSV | m | 222 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová | PSV | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø25mm | PSV | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, nízká mechanická pevnost, Ø32mm | PSV | m | 590 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Spojka trubek PVC EN, Ø25mm | PSV | ks | 168 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Spojka trubek PVC EN, Ø32mm | PSV | ks | 354 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Spojka trubek PPO EN, Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Příchytka trubek PVC EN, Ø25mm | PSV | ks | 1316 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | Příchytka trubek PVC EN, Ø32mm | PSV | ks | 1850 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | Koleno trubek tuhých PVC EN, Ø25mm | PSV | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | Koleno trubek tuhých PVC EN, Ø32mm | PSV | ks | 146 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
51 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
53 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 150x3,6mm, černá | PSV | ks | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | PSV | ks | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 310x4,8mm, černá | PSV | ks | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely optické
56 |  |  | Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou, gelový, 12x 9/125 OS2 LSOH | PSV | m | 5250 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou, gelový, 24x 9/125 OS2 LSOH | PSV | m | 148 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou, gelový, 24x 50/125 OM4 LSOH | PSV | m | 148 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
59 |  |  | H07V-K 6 ZŽ | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | H07V-K 10 ZŽ | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - stojanové a příslušenství
61 |  |  | Stojanový rozvaděč 19", 32U, h. 800mm, š. 800mm, v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře perforace, zatížení min. 400Kg | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 800mm, š. 800mm, v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře perforace, zatížení min. 400Kg. | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 1000mm, š. 800mm, v rozebíratelném provedení, přední dveře perforace; zadní podélně dělené dveře perforace, zatížení min. 400Kg. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1970mm), h. 600mm, š. 600mm, přední dveře perforace; bez zadních dveří, zatížení min. 400Kg. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | Ventilační jednotka s termostatem - 4x ventilátor (včetně montážního příslušenství do racku) | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | Držák kabelových tras nad racky | PSV | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - nástěnné
67 |  |  | Nástěnný rozvaděč dvoudílný 19", 18U, š.600mm, hl. 600mm, RAL 7035 | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | Ventilační jednotka s termostatem - 2x ventilátor (včetně montážního příslušenství do racku) | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | Dveře perforované, pro nástěnný rozvaděč 18U, šířka 600 mm | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství
70 |  |  | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 12xLC-Duplex, neosazená, včetně kazety a organizéru vláken, výška 1U | PSV | ks | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
71 |  |  | Pigtail LC, 9/125µm OS2, délka 2m | PSV | ks | 984 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | Pigtail LC, 50/125µm OM4, délka 2m | PSV | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
Optické spojky
73 |  |  | Spojka LC-LC, duplexní SM | PSV | ks | 492 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  |  | Spojka LC-LC, duplexní MM | PSV | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
75 |  |  | 19" vyvazovací panel, 5x velké kovové oko, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | 19" napájecí panel, 9x UTE, bez vypinače | PSV | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | Háček 80x80 pro vertikální vyvazování kabeláže | PSV | ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | Montážní sada do rozvaděče - multipack 100x šroub + plovoucí matka + podložka | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
79 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 4 - 10mm2 | PSV | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  |  | Štítek Pozor optický kabel samolepící | PSV | ks | 148 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  |  | Popisovací páska Casio ČB 9mm | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | PSV | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení
83 |  |  | Ukončení vodiče do 6mm2, včetně označení | PSV | ks | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 |  |  | Ukončení vodiče do 10mm2, včetně označení | PSV | ks | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 |  |  | Drobný instalační materiál (dutinky, oka, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optiického kabelu
86 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 984 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 |  |  | Svár optického vlákna MM | PSV | ks | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 |  |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | PSV | ks | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 |  |  | Ochrana optického spoje smršťovací | PSV | ks | 1080 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
90 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 2 vln.délky v obou směrech | PSV | ks | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 2 vln.délky v obou směrech | PSV | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
92 |  |  | Úprava ve stávajících datových rozvaděčích |  | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 |  |  | Demontáž a opětovná montáž obložení stěn pro možnost instalace kabelové trasy v délce cca 100m |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 |  |  | Demontáž a opětovná montáž stropních dílců kazetového podhledu v délce cca 160m |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
95 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY