## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže silnoproud | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Kabeláže | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Přístroje | 0 | 0
kabelové trasy, úložný materiál | 0 | 0
Ostatní elektromontážní práce a materiál | 0 | 0
Ostatní práce HZS | 0 | 0
Kamerový systém CCTV | 0 | 0
Technologie | 0 | 0
Trasy a kabeláže | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky
rozvaděč R1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže silnoproud
Elektromontáže
Kabeláže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x16 , volně | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x 4 , volně | m | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , volně | m | 605 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x2.5 , volně | m | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , volně | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG)
H05RN-F-X 2x1 , volně | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
H05RN-F-X 3x1 , volně | m | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 35 , volně | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Svítidla
A - zemní LED svítidlo, Kamino 230/24V/5,8W, IP67 | ks | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
napaječ 230/24V, 100VA. IP 68 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
krabice pro napaječ, IP68 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
přívod k trafu M12 5m, ideálně pouze koncovka | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
konektor pro připojení svítidla | ks | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B - nástěnné trubicové LED svítidlo, Banister 230/5W, IP67 | ks | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
C - LEd reflektor, Modus typ OS50PC42SND30 230V/44W, 4000K, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
stožár AURIGA 60 STK 60/60/3, | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
výložník SK1-500 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
výložník SK2-500/120 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice EKM 2050/IP54 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Led svítidlo Philips, typ BGP 303 LED23 -740/ PSR II 42/60 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
3558 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. šedá | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5518-2029 S Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; řazení 2x(2P+PE); d. Praktik; b. šedá | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Přístroje - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
kabelové trasy, úložný materiál
KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09090 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KZI 60X100X0.75 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, l-3000mm | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MDS DESKA MONTÁŽNÍ NA SVORKY | ks | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66 | ks | 99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KSV svorka KZI | ks | 99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UP 35x42 ÚHELNÍK PODPĚRNÝ | ks | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DSZT držák stropní | ks | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZT 10 závitová tyč 10 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NP 150 PROFIL NOSNÝ 15x30 | ks | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NKP 16 PRŮCHODKA | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8025HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4125HF KOLENO PRO TRUBKU 1525HF | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0225HF SPOJKA PRO TRUBKU 1525HF | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5325HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1525HF | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2325/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5321 PŘÍCHYTKA PVC | ks | 190 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
filie výstražná PVC, š33cn | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
kabelové trasy, úložný materiál - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ostatní elektromontážní práce a materiál
SZ trubková | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SR03 S/S, 2xM8, vrat. ocel zemnící pásek - drát | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OT 1,7m ochranná trubka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOT vrut 8/200 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
štítkek k označení svodů | ks | 1 | 0 | 0 | 220401 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistkový spodek E14 včetně pojistky 6,3A | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
přes 50 do 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | 190122 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 406 | 0 | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0
6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 100002 | 0 | 0 | 0 | 0
16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 100003 | 0 | 0 | 0 | 0
35 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 100005 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní elektromontážní práce a materiál - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ostatní práce HZS
zajištění autorského a technického dozuru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
zakreslení skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
zaučení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
práce ve výškách - horolezeckou technikou | hod | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
autoplošina | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní práce HZS - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Kamerový systém CCTV
Technologie
Bullet IP kamera, TD/N, HD1080p, 2MP, MZVF 2.8-10mm, WDR, IR,IP66, 0.04Lux | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konzole pro uchycení kamery na mostní pylon (zakázková výroba) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Speed DOME PTZ IP kamera, TD/N, 18x zoom, HD 1080p, 2MP, DD, IP66, 0.04Lux | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konzole pro uchycení kamery na stožár v.o. (zakázková výroba) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UPS PoE systém, uzamykatelný box IP65/4X, 12VDC, 24VDC, PoE in/out, pro AKU 2x51Ah (12V), max. 192W, možnost připojení splárního panelu | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní příslušenství UPS zdroje | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AKU 12V 51 Ah | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Router 5xGbit LAN, 1xSFP, -10°C | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PoE midspan 30W | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Média konvertor 100Mb/s SC na 100Mb/s RJ45, 20km | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení optického vlákna (ochrana sváru, pigtail, …) | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Trasy a kabeláže
Kabel FTP CAT6 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel optický 4xSM 9/125 | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 08/3,5mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tuhá ocelová elektroinstalační trubka pro vysoké mechanické zatížení 34mm včetně příslušenství | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trasy a kabeláže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Ostatní
Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Měřící protokoly | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Práce ve výškách včetně mechanizace | dnů | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Režie a vedlejší náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Kamerový systém CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Poznámky:
Trasy kabelového žlabu na mostní konstrukci jsou součástí dodáveky elektro - silnoproud.
Rozpočet nezahrnuje náklady na datové připojení k systému městské policie je zajištěno bezdrátovým přenosem, který zajišťuje společnost Wolfnet (správce sítě).
Zemní práce
Sejmutí drnu, naložení, odvoz | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hloubení kabelové rýhy, zemina tř.3, š. 350mm, hl. 800mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Položení drnu | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Osetí povrchu travou | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | KREJCAROVA LÁVKA PŘES ŘEKU OHŘI, SOKOLOV.
Projekt | D.2.2.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor | Městský úřad Sokolov
Z. č. | 201708
A. č. | 201708
Smlouva
Vypracoval | Ing. F. Kolář
Kontroloval | Ing. F. Kolář
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5